建设项目环境影响报告表

（污染影响类）（公示版）

| 项目名称： | 高分子新材料研发生产项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 四川智华碳循环科技有限公司 |
| 编制日期： | 2024年3月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 高分子新材料研发生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2312-510923-04-01-824985 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 李* | 联系方式 | 180****0101 |
| 建设地点 |  |  | 遂宁市大英县蓬莱镇采和大道180号 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （105度16分55.0305秒，30度35分13.7626秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造；C4220非金属废料和碎屑加工处理； | 建设项目 行业类别 | - “三十九、废弃资源综合利用业42；85、非金属废料和碎屑加工处理422”；“二十六、橡胶和塑料制品业29；53、塑料制品业292；其他” |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  |  | 大英县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2312-510923-04-01-824985】FGQB-0273号 |
| 总投资（万元） |  |  | 10000.0 | 环保投资（万元） | 54.5 |
| 环保投资比例（%） |  |  | 0.545 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 13333.1 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价 |  | 设置原则 |  | 本项目 |
|  | 大气 |  | 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目 |  | 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物及氯气；不设大气环境影响专项评价 |
|  | 地表水 |  | 新增工业废水直接排放建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 |  | 本项目废水通过市政管网排入园区污水处理厂；不设地表水专项评价 |
|  | 环境风险 |  | 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。 |  | 本项目主要有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量；不设环境风险专项评价。 |
|  | 生态 |  | 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 |  | 本项目位于工业园区内，不涉及河道取水；不设生态专项评价。 |
|  | 海洋 |  | 海洋直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 |  | 本项目不涉及海洋工程建设；不设海洋专项评价。 |
| 规划 情况 |  | - 规划名称：《四川大英经济开发区控制性详细规划》； - 审批机关：四川省人民政府； - 审批文件名称及文号：《四川省人民政府关于设立四川蒲江经济开发区等64家省级开发区的批复》（川府函〔2019〕20号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价 情况 |  | - 规划环评名称：《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》； - 召集审查机关：四川省生态环境厅； - 审查文件名称及文号：《关于四川大英经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》（川环建函〔2019〕48号）（2019年8月）； |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性 分析 |  | - 与《四川大英经济开发区规划》的符合性 - 四川大英经济开发区位于大英县城东部，县城与隆盛之间区域。四至界限为西连射大路，东至隆盛镇打儿窝，南邻达成铁路，北至成南高速公路，总面积约16.0km2。产业定位为石化、纺织、机电产业。 - 四川大英经济开发区结合园区的自然特征及道路特点，规划结构为“两心、一带、五轴、五园”的布局结构。五园为石油化工产业园、盐化工产业园、机电轻纺产业园、电子产业园、配套居住组团。 - 石油化工产业园：规划布置在梁家坝一带，郪江以南、达成铁路以北区域。是园区占地面积最大、发展潜力最大的园区，总面积约630公顷（含道路、绿化等附属用地）。依托盛马化工有限公司和国家石油定点生产企业做大做强石化产业，着力培育盛马化工成为年销售收入过百亿企业，最终形成年加工原油1000万吨生产能力。并以四川盛马化工股份有限公司为依托，培育壮大现有石化产业，积极引进高新技术化工企业，大力发展石油化工产业集群，形成石化产业循环经济。充分利用原油加工所生产的催化干气、液化气、轻油、芳香烃等系列产品生产乙苯、丙烯、乙烯、氯乙烯、苯、甲苯、二甲苯以及下游产品环氧氯丙烯、聚丙烯、丁烯、高辛烷值添加剂、乙烯等，再延伸生产油漆、丁二烯、合成橡胶、子午轮胎、涂料、粘合剂、涤纶、尼龙纤维、橡胶填充油等产品，最终实现石油加工向石油精细化工的转变。 - 盐化工产业园：布置在聂家坝一带，临近规划成南高速出入口，总面积约176公顷（含道路、绿化等附属用地）。以久大蓬莱盐化为依托，尽快形成100万吨真空制盐生产能力，以现有5户盐化企业为链条，发展溴、碘、二氧化氯和高氯酸盐、亚氯酸盐以及下游产品氯偏树脂、氯乙酸、ADC发泡剂、苯氯化物、塑料管材、异型材门窗等化工产品。逐步实现基础盐向盐化工的转变，建成特色盐化工基地，做大做强盐化产业，延伸盐化产业链。 - 轻纺产业园：布置在郪江岸线以北、天骄街附近一带，总面积约73公顷（含道路、绿化等附属用地）。园区将以南华、天骄、科瑞特、鑫亚、王茂线业等纺织企业为龙头，以现有30万锭纺纱能力为基础，尽快形成50万锭、最终形成100万纱锭生产能力，以现有23户纺织企业为重点，大力发展高档织布、高档面料、高档服装，实现传统纺织向现代纺织的根本转变，建成西部服装生产基地、全省轻纺产业基地和西部制鞋生产基地。 - 电子产业园：布置在郪江岸线以南、天骄街附近一带，总面积约45公顷（含道路、绿化用地）。一是集成电路，主要包括IC卡设计、芯片制造，封装测试、专用设备及仪器制造等；二是元器件及材料：大力发展表面贴装器件，热敏电阻，钽电容、大功率器件、电真空器件、铁氧体软磁（永磁）材料、稀土磁性材料、高性能电子材料、覆钢板；电子特种气体等产品。三是电子节能产品及其配套元器件和包装材料；四是电子数字产品：大力发展消费费、通信类与计算机类产品。 - 机械加工产业园：位于马家坝片区和景家坝片区，位于郪江河北岸，总面积约160公顷（含道路、绿化等附属用地）。承接重庆产业链，以汽车及摩托车配件生产项目为主，从事粉末冶金、结构件的研制开发生产销售。生产汽车、摩托车的气门座圈和气门导管等零部件，具有密度高、耐磨、耐腐蚀和热变性小等特点。 本项目位置. - 图1-1 四川大英经济开发区园区功能分区图 - 根据图1-1可知，本项目拟选址于四川大英经济开发区规划的机械、纺织产业园区，其主要功能为承接重庆产业链，以汽车及摩托车配件生产项目为主，从事粉末冶金、结构件的研制开发、生产和销售。本项目从事废旧塑料回收再生活动，属于资源综合利用项目；同时，产品再生塑料颗粒及改性塑料颗粒可作为园区内生产汽车、摩托车塑料零部件企业的原料，建设与周围环境具有相容性，符合国家行业准入条件，属于园区允许入园类项目。综上，本项目的建设符合四川大英经济开发区总体规划要求。 - 与四川大英经济开发区规划环评符合性分析 - 《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》由四川省环科源科技有限公司编制，并于2019年8月通过四川省生态环境厅审查（文号：川环建函〔2019〕48号）。根据《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见，园区环境准入条件及负面清单如下： - Ⅰ、鼓励类 - ①鼓励发展环境友好的化工新材料和机械制造产业。 - ②与规划区主导产业相配套产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目。 - Ⅱ、环境准入负面清单： - —总体原则— - ①不符合国家行业准入条件的项目，列入国家产能过剩的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目。 - ②不符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求的项目。 - ③清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业先进清洁生产水平的项目。 - ④与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容，与居住区紧邻且存在重大危险源的项目。 - ⑤禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目。 - ⑥禁止新引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目。 - ⑦其他与规划环评要求不符的项目。 - —负面清单— - 结合四川大英经济开发区规划的主导产业和主要环境制约因素，规划环评提出如下环境准入负面清单。 - 规划区项目建设首先应符合《产业转移指导目录（2012年本）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《环境保护综合名录（2017年版）》等国家产业政策的要求，其次要符合四川省以及遂宁市制定的相关产业政策的要求。清单中包括两类项目，一类是禁止类，涉及的项目禁止新建、改扩建；另一类是限制类，意为有条件发展的项目，现状已建项目可保留发展，禁止新建该类项目。 - 表1-1 四川大英经济开发区主导产业负面清单 行业分类; 大/中类; 禁止类; 限制类; 制定依据. 石化; 251精炼石油产品制造; 新建原油炼制、扩建燃料油炼制项目；油品升级项目除外; /; 1、《四川省石化及下游产业发展规划（2011-2020年）》； 2、区域水资源禀赋及环境承载力不足、环境风险隐患较大； 3、区域燃料油炼制规模控制在350万t/a不扩大. 化工; 261基础化学原料制造; “三酸两碱” （硫酸、盐酸、硝酸，烧碱、纯碱）项目；氯碱（PVC）项目; /; 1、《氯碱行业准入条件》 2、规划区紧邻大英县城，不宜布局该类重大环境风险项目. 262 肥料制造; 除合成氨外的肥料制造项目; 合成氨项目; 《天然气利用政策（2012）》、《工信部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》（工信部原〔2015〕251号）. 263 农药制造; 全部; /; 废水排放量大且难处理的重污染项目. 264涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产; /; 1、VOCs排放量大 2、区域大气环境承载力不足. 265 合成材料; 新建、改扩建溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产项目；石油化学合成材料制造（丙烯、C4馏分下游产品制造除外）; /; 1、《四川省石化及下游产业发展规划（2011-2020年）》； 2、VOCs排放量大. 266专用化学产品制造; 动物胶制造; /; 相关工艺的废水排放量大且难处理. 267炸药、火工及焰火产品制造; 全部; /; 规划区紧邻大英县城，不宜布局该类重大环境风险项目. 纺织; 17纺织业; 涉及印染染整、脱胶工序或产生缫丝精炼废水的项目; /; 相关工艺的废水排放量大且难处理. 建材; 201 木材加工; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的沥青类防水材料生产、人造板项目; /; 《四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年）》及遂宁市、大英县行动方案，《遂宁市环境空气质量限期达标规划》. 202 人造板制造. 203木质制品制造; 使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心的项目除外; /. 食品; 食品制造业; 全部; /; 产业类型与石化、化工产业环境不相容. - Ⅲ、允许类 - 原则上未被列入上述鼓励类、负面清单的属允许发展类，但在具体实施过程中切不可盲目引进项目，应注意按如下原则要求： - 对于不属于规划区规划主导产业和重点发展方向的建设项目，若与规划区产业定位有互补作用或属于规划区重要项目的下游企业或属于高品质、高附加值、低污染的企业或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在建设项目环评中经论证分析与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施的，建议允许此类建设项目入驻。 - 本项目属于资源综合利用项目，有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，各污染物经治理后均可实现达标排放，不会造成区域明显污染；产品再生塑料颗粒及改性塑料颗粒可作为园区内生产汽车、摩托车塑料零部件企业的原料，与规划区主导产业相配套；在建设中经论证分析与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施。 - 根据上述环境准入及负面清单，本项目能够满足园区的规划，属于园区允许类。符合国家行业准入条件，不属于产能过剩项目，不属于产业结构指导目录限制及禁止的项目；项目建设符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求；与周边企业、用地规划等环境相容，且不在环境准入负面清单内，符合四川大英经济开发区入驻条件。因此，本项目符合四川大英经济开发区规划环评及环评审查意见中的相关要求，项目的建设符合四川大英经济开发区规划。 |
| 其他符合性 分析 |  | - 与用地规划符合性分析 - 本项目选址大英县蓬莱镇采和大道180号，通过租赁原大英县鹏飞机械厂已建标准厂房（附件4厂房租赁协议）建设；根据建设单位提供的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：0803-2008-003）、《国有土地使用证》（大国用〔2008〕第4548号）及《四川大英经济技术开发区概念总体规划图》（附图4：区域用地规划图），项目所在地属于工业用地。 - 因此，本项目的建设与当地现行土地利用总体规划相符。 - 产业政策符合性分析 - 本项目主要从事废旧塑料回收、清洗、破碎、再生加工及塑料颗粒的改性，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其修改单中塑料零件及其他塑料制品制造（C2929）及非金属废料和碎屑加工处理（C4220）；参考国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》，废旧塑料再生加工属于其中“鼓励类”“四十二、环境保护与资源节约综合利用；8、废弃物循环利用”，塑料颗粒改性属于其中“允许类”。 - 本项目已取得大英县发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2312-510923-04-01-824985】FGQB-0273号）（详见附件2）。 - 综上，本项目的建设符合国家当前的产业政策。 - 与行业相关污染防治政策符合性分析 - 1、与《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部2015年第81号）符合性分析 - 规范废塑料资源综合利用行业发展秩序，促进企业优化升级，加强环境保护，提高资源综合利用技术和管理水平，引导行业健康持续发展，工业和信息化部制定了《废塑料综合利用行业规范条件》，本项目与其符合性分析如下： - 表1-2 项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析 规范要求; 本项目情况; 符合性. 企业的设立和布局; 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括：PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。; 本项目采用物理机械对热塑性废塑料进行再生加工，企业类型为废塑料破碎清洗分选类企业、塑料再生造粒类企业。; 符合. 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 项目废弃塑料不含危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物以及氟塑料等特种工程塑料。; 符合. 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”；与所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划相符；采用节能环保技术及生产装备。; 符合. 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。; 项目建设地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。; 符合. 生产经营规模; PET再生瓶片类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。; 本项目为塑料再生造粒企业，废塑料年处理能力为15000吨，满足生产经营规模的要求，具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积；破碎、清洗、分选等工序属于前段配套工序，故不需要执行“废塑料破碎、清洗、分选类企业”规模要求; 符合. 资源综合利用及能耗; 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。; 本项目对回收的废旧塑料进行充分利用，产生的废物清运交由相关单位规范处置，禁止倾倒、焚烧与填埋。; 符合. 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。; 项目用电量预计270万KWh，年处理能力为15000吨废旧塑料，折合约180.0KWh/吨废旧塑料。; 符合. 其他生产单耗需满足国家相关标准。; 本项目其他生产单耗满足国家相关标准。; 符合. 工艺与装备; 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。; 本项目采用自动化生产线，除分拣部分采用人工外，清洗、甩干、提料、热熔挤塑、切粒等工序均采用机械进行，自动化水平较高。. 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。; 本项目为废塑料再生造粒企业；熔融造粒采用“二级活性炭吸附”装置处理有机废气；废水排入一体化污水处理设施，采用“隔油+中和+混凝沉淀+A2/O+沉淀”工艺处理达标后外排；采用密闭破碎设备，各生产设备均采取了隔声、减震等降噪措施。; 符合. 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有集气和废气处理系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理。. 鼓励废塑料综合利用企业研发和使用生产效率高、工艺技术先进、能耗物耗低的加工生产系统。. - 综上所述，本项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部2015年第81号）的要求。 - 与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）符合性分析 - 本项目与《废塑料污染控制技术规范》符合性分析如下。 - 表1-3 项目与《废塑料污染控制技术规范》符合性分析 - 要求; - 本项目. - 7 预处理污染控制要求; - 7.1一般性要求 - 7.1.2废塑料的预处理应控制二次污染。大气污染物排放应符合GB31572或GB16297、GB37822等标准的规定。恶臭污染物排放应符合GB14554的规定。废水控制应根据出水受纳水体的功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括悬浮物、pH值、色度、石油类和化学需氧量等。噪声排放应符合GB12348的规定。; - 本项目生活污水经厂区预处理池处理后通过园内污水管道排入污水处理厂处理；生产废水经厂区一体化污水处理设施处理达标《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入污水处理厂处理； - 本项目造粒挥发性有机废气采用“二级活性炭吸附”装置处理后排放符合（DB51/2377-2017）《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》的规定； - 本项目通过选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声、加强管理后，噪声排放可以满足（GB12348-2008）中3类标准要求。. - 7.2分选要求 - 应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选效率; - 本项目采用人工预分选，将废塑料与其他废物分开。. - 7.3破碎要求 - 废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。; - 本项目采用湿法破碎，配套有相应的污水收集和处理设施及防噪声措施。. - 7.4清洗要求 - 7.4.1宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。 - 7.4.2应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。; - 本项目清洗工艺采用节水的自动化清洗技术，清洗废水经处理回用，不涉及有毒有害的清洗剂；清洗废水污染物均为常规污染物，配备有相应的废水收集和处理设施；清洗废水经厂区一体化污水处理设施处理后排入大英县工业污水处理厂。. - 7.5干燥要求 - 宜选择闭路循环式干燥设备。干燥环节应配备废气收集和处理设施，防止二次污染。; - 本项目干燥工序采取闭路循环式脱水干燥设备。. - 8 再生利用和处置污染控制要求; - 8.1一般性要求 - 8.1.1应根据废塑料材质特性、混杂程度、洁净度、当地环境和产业情况，选择适当的利用处置工艺。; - 根据废塑料材质特性，本项目采取热熔融挤出工艺，生产塑料颗粒。. - 8.1.3应根据废塑料再生利用过程产生的废水中污染物种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，处理后的废水宜进行循环使用，排放的废水应根据出水受纳水体功能要求或纳管要求，执行国家和地方相关排放标准，重点控制的污染物指标包括化学需氧量、悬浮物、pH值、色度、石油类、可吸附有机卤化物等。; - 本项目运营期造粒过程产生的废水脱脂退漆废水、湿法破碎废水、浮选废水、清洗废水、锅炉排水，经厂区废水收集池收集后排入厂区一体化污水处理设施处理达标后排入大英县工业污水处理厂。. - 8.1.5应收集并处理废塑料再生利用过程中产生的废气，大气污染物排放应符合GB31572或GB16297、GB378 - 22等标准的规定，恶臭污染物排放应符合GB14554的规定。; - 本项目废塑料再生利用产生有机废物经收集，采取“二级活性炭吸附”装置处理后满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/23 - 77-2017）标准的规定。. - 8.1.6废塑料再生利用过程中应控制噪声污染，噪声排放应符合GB12348的规定。; - 本项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的规定。. - 8.1.7废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂等夹杂物，以及废塑料再生利用过程中产生的不可利用废物应建立台账，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋，属于危险废物的应交由有相关资质单位进行利用处置。; - 本项目建立固废台账；造粒、注塑工序不合格品、人工分拣杂质、浮选工序沉渣、造粒工序废滤网、清洗工序沉渣、废水处理污泥等均采取合理的处置措施，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋；危险废物交由有相关资质单位进行利用处置。. - 8.1.8再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用全氯氟烃作发泡剂；制造人体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂。; - 本项目再生塑料材料在生产过程中不使用全氯氟烃作发泡剂，不添加有毒有害的化学助剂。. - 8.2物理再生要求 - 8.2.1废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用。 - 8.2.2宜采用节能熔融造粒技术，含卤素废塑料宜采用低温熔融造粒工艺。 - 8.2.3宜使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。采用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片时，应配备烟气净化装置。; - 本项目废塑料再生熔融造粒车间设置有废气收集及“二级活性炭吸附”装置，挤出工艺的冷却废水冷却后循环使用；废滤网外售综合利用。. - 8.3化学再生要求 - 8.3.1含有聚氯乙烯等含卤素塑料的混合废塑料进行化学再生时，应进行适当的脱氯、脱硅及脱除金属等处理，以满足生产及产品质量和污染防治要求。 - 8.3.2化学再生过程不宜使用含重金属添加剂。 - 8.3.3化学再生过程使用的含重金属催化剂应优先循环使用，废弃的催化剂应委托有资质的单位进行利用或处置。 - 8.3.4废塑料化学再生裂解设施应使用连续生产设备（包含连续进料系统、连续裂解系统和连续出料系统）。 - 8.3.5废塑料化学再生产物，应按照GB34330进行鉴别，经鉴别属于固体废物的，应按照固体废物管理并按照GB5085.7进行鉴别，经鉴别属于危险废物的，应按照危险废物管理。; - 本项目属于废塑料物理再生工艺；对废塑料进行再生造粒，不涉及聚氯乙烯等含卤素塑料再生；再生过程不使用含重金属添加剂。. - 综上所述，本项目符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）的要求。 - 与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年第55号）的相符性。 - 根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委商务部公告2012年第55号）中要求，与本项目相关内容见表1-4。 - 表1-4 《废塑料加工利用污染防治管理规定》的相符性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 第三条、废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm的超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。; 本项目符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》；产品为塑料颗粒；废弃塑料来源为国内专业废旧资源回收单位拆解产生的废弃塑料。不含危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料；本项目设置一体化污水处理设施对生产废水进行达标处理，符合环保要求。; 符合. 第四条、废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。; 本项目分拣废物分类收集后，暂存一般固废暂置间，可回收材料外卖物资回收单位，不可回收材料定期交由当地环卫部门处置；废滤网集中收集后交废品收购站处理，各类固废均合理处置。; 符合. 第五条、进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。; 本项目生产过程不涉及进口废塑料加工利用。; 符合. - 由上表可知，本项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》中的相关要求相符。 - 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》符合性分析 - 2022年8月25日，四川省及重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）；根据文件精神，符合性分析如下： - 表1-5 项目与四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则符合性分析 - 政策要求; - 项目情况; - 符合性. - 第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; - 项目不涉及饮用水水源; - 符合. - 第十八条：禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; - 本项目不涉及; - 符合. - 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; - 本项目不涉及; - 符合. - 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; - 本项目属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类以及允许类; - 符合. - 根据以上分析，本项目的建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）的政策要求。 - 与现行政策符合性分析 - 与大气污染防治等相关政策符合性分析 - 与《大气污染物防治行动计划》（大气污染防治“国十条”）符合性分析如下： - 表1-6 项目与《大气污染防治行动计划》符合性分析 - 相关要求; - 具体内容; - 本项目; - 符合情况. - 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级; - （四）严控“两高”行业新增产能。 - 修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确能源资源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换。; - 本项目不属于“两高”行业; - 符合. - 按照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的要求，采取经济、技术、法律和必要的行政手段，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等21个重点行业的“十二五”落后产能淘汰任务。2015年再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥（熟料及粉磨能力）1亿吨、平板玻璃2000万重量箱。对未按期完成淘汰任务的地区，严格控制国家安排的投资项目，暂停对该地区重点行业建设项目办理审批、核准和备案手续。2016年、2017年，各地区要制定范围更宽、标准更高的落后产能淘汰政策，再淘汰一批落后产能。; - 本项目生产工艺和生产设备不属于淘汰落后的相关工艺和设备。; - 符合. - 调整产业布局。按照主体功能区规划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。所有新、改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设两高”行业项目。加强对各类产业发展规划的环境影响评价。在东部、中部和西部地区实施差别化的产业政策，对京津冀、长三角、珠三角等区域提出更高的节能环保要求。强化环境监管，严禁落后产能转移。; - 本项目为新建项目，未开工建设；建设区域位于四川大英经济技术开发区内，不属于生态脆弱或环境敏感地区; - 符合. - 综上，本项目与《大气污染防治行动计划》相关要求相符。 - 与相关大气污染防治规划符合性如下： - 表1-7 项目与挥发性有机污染物防治相关政策符合性分析 - 文件名称; - 相关要求; - 本项目执行情况; - 符合性. - 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）; - 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区; - 本项目不属于VOCs排放重点行业；熔融挤出工序会产生有机废气，经集气罩收集+两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒有组织排放；选址于四川大英经济技术开发区内，属于入园项目。; - 符合. - 加强废气收集与处理。对转运、储存等要采取循环风烘干技术，减少废气排放，对收集的废气，要建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保达标排放. - 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; - 大力推进源头替代。从源头减少VOCs的产生，加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料生产与使用过程中，应采取有效收集措施或在密闭空间中收集。; - 本项目在园区内建设，造粒挤出、成型工序有机废气经包围型集气罩收集采取两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒有组织排放。集气罩开口控制风速设计为0.5米/秒。; - 符合. - 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。. - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; - VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; - 本项目挤出、成型工序有机废气经集气罩收集+两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒有组织排放。; - 符合. - 《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020）》（川环发〔2018〕44号）; - 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。加强废气收集与处理。对有机原辅材料调配和使用等，采取密闭、半密闭等收集措施，提高废气收集效率。; - 本项目在园区内建设，造粒挤出、成型工序有机废气经包围型集气罩收集采取两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒有组织排放；收集效率要求大于90%。; - 符合. - 《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）; - 强化挥发性有机物综合治理。严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛……。扎实推进重点领域VOCs治理。加强VOCs的收集和治理，严格控制生产、储存、装卸等环节的排放。; - 本项目造粒挤出、成型工序有机废气经包围型集气罩收集+两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒有组织排放；符合政策要求。; - 符合. - 综上，本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》、《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（川府发〔2019〕4号）的通知等相关规划要求相符。 - 与水污染防治等相关政策符合性分析 - 本项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》、《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）等相关政策符合性分析如下； - 表1-8 项目与水污染防治等相关政策符合性分析 - 污染防治文件; - 政策要求; - 本项目情况; - 符合性. - 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知“国发〔2015〕17号”; - （一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; - 本项目不属于“十小”企业也不属于取缔项目。; - 符合. - （五）调整产业结构：依法淘汰落后产能。严格环境准入。; - 符合环境准入规定。; - 符合. - （六）优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。…，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; - 符合环境准入规定。; - 符合. - 《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号; - 三、重点任务 - （三）实施工业污染治理工程。 - 实施园区工业废水达标整治。落实《四川省工业园区（工业集聚区）工业废水处理设施建设三年行动计划》，倒排工期，落实责任，按照属地管理、辖区负责的原则，省直相关部门按照管理权限督促指导各地加快推进工业园区（工业集聚区）污水处理设施建设，确保污水处理设施按期建成投入使用和正常运行。…; - 本项目生活污水经厂区预处理池处理后通过园内污水管道排入污水处理厂处理；生产废水经厂区自建一体化污水处理设施处理达标后，排入大英县工业污水处理厂处理；项目所在区域已覆盖园区污水处理厂收水管网，产生的废水经过处理后能达标排放。; - 符合. - 四川省嘉陵江流域生态环境保护条例; - 第十七条…… - 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; - 本项目不属于化工项目。; - 符合. - 第十九条嘉陵江流域实行重点水污染物排放总量控制制度。……对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的区域，省人民政府生态环境主管部门应当会同有关部门约谈该地区人民政府的主要负责人，并暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。约谈情况应当向社会公开。; - 本项目位于嘉陵江一级支流涪江流域（郪江），所在区域地表水水质满足III类水质标准。; - 符合. - 第二十一条排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。; - 本项目生产废水及生活污水经预处理后均进入大英县工业污水处理厂处理后达标排放；废气及噪声均可实现达标排放。; - 符合. - 第五十八条嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当按照有关规定，组织建设城乡污水集中处理设施，并配套建设排水管网，保证城乡污水集中处理设施的收集、处理能力与城乡污水产生量相适应，逐步实现城乡生活污水全收集、全处理。新建城镇排水管网应当实施雨水、污水分流；改建、扩建排水管网不得将雨水管网、污水管网相互混接；现有排水设施因地制宜实施雨水、污水分流改造。; - 本项目所在区域已实现雨污分流；生产废水以及生活污水经预处理后均进入大英县工业污水处理厂处理后达标排放。; - 符合. - 遂宁市“十四五”生态环境保护规划 - （2021-2025年）; - （二）加大水环境污染综合防治力度：狠抓工业污染防治。深入实施工业企业污水处理设施升级改造，重点开展电子信息、化工等行业废水专项治理，推进建设一批电镀废水“零排放”示范工程。完善园区及企业雨污分流系统，推动初期雨水收集处理企业废水预处理遵循分质处理原则，确保接管废水达到污水排入城镇下水道水质标准。进一步提升废水资源化利用率，加快大英经开区废水回用设施的建设。; - 符合. - 与土壤污染防治相关规划相符性分析 - 本项目与《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）符合性分析如下表。 - 表1-9 项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析 - 相关要求; - 具体内容; - 本项目; - 符合性. - 四、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险; - 自2017年起，对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估。; - 项目用地性质为工业用地，不涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业; - 符合. - 五、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染; - 防范建设用地新增污染。排放重点污染物建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; - 项目不涉及重点污染物的排放。; - 符合. - 强化空间布局管控。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; - 本项目位于四川大英经济技术开发区；从事废旧塑料的回收再生处理，属于非金属废料和碎屑加工处理（C4220）及塑料零件及其他塑料制品制造（C2929）。; - 符合. - 六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作; - 严控工矿污染。加强电器电子、汽车等工业产品中有害物质控制。有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 - 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。; - 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理（C4220）及塑料零件及其他塑料制品制造（C2929），“三废”均配备了相应的治理措施，废气、废水经收集处理后达标排放，固废按照分类收集、分质处理且不涉及重金属排放。; - 符合. - 八、切实加大保护力度。; - 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造+步伐。; - 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理（C4220）及塑料零件及其他塑料制品制造（C2929），无电镀、磷化、硅烷化等表面处理工序，位于四川大英经济技术开发区，用地属于工业用地，项目不占用耕地，不属于禁止建设的情况。; - 符合. - 十七、强化空间布局管控。; - ……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。. - 本项目与《关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案（2020年实施计划）的通知》符合性。 - 表1-10 与《关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》符合性 - 规范要求; - 本项目具体情况; - 符合性. - 切实加大保护力度。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。; - 项目位于四川大英经济技术开发区，租用已建标准厂房进行建设；用地为工业用地，不涉及基本农田等土壤环境敏感目标；所在地不属于优先保护类耕地集中区域；项目也不属于该类情况控制企业。; - 符合. - 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在“环评”时，要增加对土壤环境影响的评价内容。严格落实环保“三同时”制度。加强现有重点行业企业监管，2017年起，属地政府要与本行政区域内的重点行业企业签订土壤污染防治责任书，责任书向社会公开; - 项目不属于重点污染建设项目，正常运行过程中加强“三废”污染防治措施的运行管理，确保主要污染物稳定达标排放；提出了严格的土壤、地下水污染防范措施，加强环境管理，确保风险可控。. - 综上所述，本项目的建设符合土壤污染防治行动计划的要求。 - 项目与“三线一单”符合性分析 - 为更好地建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，环保部于2016年印发了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），明确环境影响评价需要落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。 - 根据四川省生态环境厅办公室发布《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函〔2021〕469号）相关要求，进行“三线一单”符合性分析，具体如下： - 与“生态保护红线”符合性分析 - 根据《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函〔2021〕74号）及《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号），本项目所在地不涉及生态保护红线。 - 本项目在遂宁市生态保护红线分布图中位置见图1-2。 图1-2 项目与遂宁市生态保护红线的位置关系图 - 与“三线一单”管控要求符合性 - 环境管控单元 - 根据四川省“三线一单”符合性分析（https：//www.sczwfw.gov.cn/tftb/jm - openpub/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000）查询，本项目涉及的环境管控单元见下表1-11，与管控单元相对位置如下图1-4：（图中▼表示项目位置） - 表1-11 项目涉及管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属 区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51092320002; 大英县工业集中发展区（含经开区）; 遂宁市; 大英县; 环境管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. YS5109232210006; 郪江大英县郪江口控制单元; 遂宁市; 大英县; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5109232310001; 大英县工业集中发展区（含经开区）; 遂宁市; 大英县; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5109232540006; 四川大英经济开发区; 遂宁市; 大英县; 自然资源管控分区; 高污染燃料禁燃区. YS5109232550001; 大英县自然资源重点管控区; 遂宁市; 大英县; 自然资源管控分区; 自然资源重点管控区. YS5109232420008; 大英县建设用地污染风险重点管控区; 遂宁市; 大英县; 土壤污染风险管控分区; 建设用地污 染风险重点 管控区. - 图1-3 四川省“三线一单”符合性分析平台截图 - 图1-4 项目与管控单元相对位置如下图 - 生态环境准入清单符合性分析 |

本项目与涉及的环境管控单元“三线一单”符合性分析如下表1-12。 表1-13 项目与“三线一单”相关要求的符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 遂宁市普适性清单; - 项目对应情况介绍; - 符合性 - 分析. ZH51092320002; 大英县工业集中发展区（含经开区）; - 空间布局约束： - 禁止开发建设活动的要求 - 禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 - 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 - 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 - 限制开发建设活动的要求 - 严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 - 长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 - 不符合空间布局要求活动的退出要求 - 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 - 其他空间布局约束要求 - 暂无 - 污染物排放管控： - 允许排放量要求：暂无 - 现有源提标升级改造 - 污水收集处理率达100%。 - 园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 - 加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 - 其他污染物排放管控要求 - 新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、工业烟粉尘、NOX和VOCs的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 - 新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》〔2020年第2号〕中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 - 污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 - 环境风险防控： - 联防联控要求 - 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 - 其他环境风险防控要求 - 企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 - 园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。 - 用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 - 资源开发利用效率要求： - 水资源利用总量要求 - 到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3万元，重复利用率提高到84%； - 至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3万元，重复利用率提高到85%； - 新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 - 地下水开采要求 - 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 - 能源利用总量及效率要求 - 扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 - 新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 - 实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 - 提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 - 到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 - 禁燃区要求 - 禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： - 煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 - 石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 - 非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 - 禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 - 自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 - 加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 - 其他资源利用效率要求 - 暂无; - 项目属于非金属废料和碎屑加工及塑料制品制造项目，不属于化工企业，属于大英县工业集中发展区允许入园类项目；不属于高排放、高能耗“两高”项目；不涉及燃煤等高污染燃料使用；不涉及使用地下水；租赁已建厂房建设，不新增用地；采取严格的环保措施治理后，废气、污水及噪声均能达标排放，固废妥善处置；不涉及自然保护敏感区，环境风险系数较小，风险可控，可满足管控要求; - 符合. 管控 类别; 单元特性管控要求（环境综合管控单元工业重点管控单元）; - 项目对应情况介绍; - 符合性 - 分析. 空间布 局约束; - 禁止开发建设活动的要求 - 禁止新建纯碱、PVC项目 - 禁止扩大合成氨或实施扩建氮肥项目 - 禁止新引入涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目 - 禁止引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目 - 禁止引进和新建涉及喷漆工艺家具制造（木制品加工）生产项目（使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心除外） - 禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目 - 梨子坝、马家坝片区禁止新引入化工项目片区铅蓄电池生产企业限制发展，待远期条件成熟时，实现铅、汞、镉、铬、砷重金属污染物“零排放”或搬迁出园区 - 规划区内郪江两侧自防洪堤外源控制线起50m区域纳入生态保护范围，禁止开展采矿、挖沙取土或工业活动 - 其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 - 限制开发建设活动的要求 - 严格限制钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼等高污染、高耗能项目 - 限制引进和新建涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产等项目； - 限制高耗水、高污染企业入驻，严控入河污染物4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 - 允许开发建设活动的要求 - 不符合空间布局要求活动的退出要求 - 岸线一公里范围内的化工企业： - 根据《中华人民共和国长江保护法》，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目 - 现存5家化工企业，符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续且污染物排放及环境风险满足管理要求，可继续保留 - 其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 - 其他空间布局约束要求; 本项目属于非金属废料和碎屑加工及塑料制品制造项目，符合空间布局约束要求，属于园区允许开发建设项目; 符合. 污染物排放 管控; - 现有源提标升级改造 - 燃煤热电锅炉完成超低排放改造，规模在20蒸吨/时及以上的现有大中型燃煤锅炉应全部实施脱硫，脱硫效率达到70%以上。 - 新建化工项目必须配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，脱硝效率不低于70%。 - 预留用地建设中水回用设施，待条件成熟时逐步回用于工业企业的冷却用水等生产性用水，远期回用率达到30%； - 其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 - 新增源等量或倍量替代 - 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 - 新增源排放标准限值 - 项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。 - 其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 - 污染物排放绩效水平准入要求 - 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 - 其他污染物排放管控要求; 本项目建成运营后各类污染物均达标排放，固废收集处置率达100%，满足管控要求; 符合. 环境风 险防控; - 严格管控类农用地管控要求 - 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 - 安全利用类农用地管控要求 - 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 - 污染地块管控要求 - 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 - 园区环境风险防控要求 - 距城区500m范围内禁止引入环境风险潜势等级III级及以上的建设项目。 - 其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 - 企业环境风险防控要求 - 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 - 其他环境风险防控要求; 本项目不涉及自然保护敏感区，在采取风险防范措施后风险可控，环境风险系数较小，可满足环境风 险防控要求; 符合. 资源开发效率要求; - 水资源利用效率要求 - 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 - 地下水开采要求 - 大英县2030年地下水开采控制量保持在0.06亿m3以内。 - 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 - 能源利用效率要求 - 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 - 其他资源利用效率要求 - 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元; 项目不涉及地下水的开采使用，水资源用量少，符合资源开发效率管控要求; 符合. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控 类别; 单元特性管控要求; - 项目对应情况介绍; - 符合性分析. YS5109232210006; 郪江大英县郪江口控制单元; 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 加强工业企业监管，建立在线监管系统，确保工业企业达标排放，提高工业企业水资源利用效率。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其他特殊水体保护要求 本项目建成运营后各类污染物均达标排放，固废收集处置率达100%，满足管控要求。 符合; 本项目建成运营后各类污染物均达标排放，固废收集处置率达100%，满足管控要求; 符合. 环境风 险防控; 要加强对重点区域和重点源环境风险综合管控。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范融入日常环境管理制度体系。加强执法监督，逐步实现对重点工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。加快布局分散企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化沿河水电站监管，强化废油收集、储存、转运处置全过程管控。; 项目属于非金属废料和碎屑加工及塑料制品制造项目，不涉及自然保护敏感区，环境风险系数较小风险可控，可满足管控要求; 符合. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控 类别; 单元特性管控要求; - 项目对应情况介绍; - 符合性 - 分析. YS5109232310001; 大英县工业集中发展区（含经开区）; 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求：新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求; 本项目建成运营后各类污染物均达标排放，固废收集处置率达100%，满足管控要求; 符合. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控 类别; 单元特性管控要求; - 项目对应情况介绍; - 符合性 - 分析. YS5109232540006; 四川大英经济开发区; 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标 其他资源开发效率要求; 项目不涉及地下水的开采使用，水资源用量少；租赁已建厂房建设，不新增用地；符合资源利用效率的管控要求; 符合. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控 类别; 单元特性管控要求; - 项目对应情况介绍; - 符合性 - 分析. YS5109232550001; 大英县自然资源重点管控区; 空间布 局约束; 合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系; /; /. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控 类别; 单元特性管控要求; - 项目对应情况介绍; - 符合性 - 分析. YS5109232420008; 大英县建设用地污染风险重点管控区; 空间布 局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本项目属于非金属废料和碎屑加工及塑料制品制造项目，符合空间布局约束要求，属于园区允许开发建设项目; 符合. 综上，本项目建设选址与遂宁市“三线一单”生态环境分区管控相关要求相符。

二、建设内容

| 建设 内容 | - 项目由来 - 四川智华碳循环科技有限公司成立于2023年12月，注册地位于遂宁市大英县蓬莱镇采和大道180号；主要从事新材料技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，塑料制品制造。2023年10月四川智华碳循环科技有限公司租赁原大英县鹏飞机械厂已建标准生产厂房及配套办公生活用房作为生产场所，建设“高分子新材料研发生产项目”。 - “高分子新材料研发生产项目”占地面积13333.10m2，利用闲置厂房进行维修建设，总投资10000万元；建设7条塑料循环利用再加工和改性生产线（其中含塑料循环利用再加工生产线3条、塑料改性生产线4条，塑料改性生产线使用外购新料），设置双螺杆挤出机6台，单螺杆挤出机1台；预计年处理废旧塑料约15000吨、年产改性塑料颗粒3000吨。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应进行环境影响评价；同时，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中相关内容，项目类别属于“三十九、废弃资源综合利用业，85、非金属废料和碎屑加工处理422（不含原料为危险废物的，不含仅分拣、破碎的”中“废塑料加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外）”及“二十六、橡胶和塑料制品业，53、塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。由此受本项目业主四川智华碳循环科技有限公司委托，四川新云蓝天环保科技有限公司接受了本项目环境影响报告表编制工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作；评价单位在掌握了充分的资料数据基础上，按照有关技术规范要求，编制了项目环境影响报告表。 - 项目概况 - 项目名称、性质 - 项目名称：高分子新材料研发生产项目 - 建设性质：新建 - 建设地点：遂宁市大英县蓬莱镇采和大道180号（地理坐标E 105.2819529 - 2 ，N 30.58715628） - 项目主要工程内容 - 本项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程组成；具体工程内容及所产生的环境问题见表2-1。 - 表2-1 项目主要工程内容及主要环境问题一览表 工程类别; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体工程; 废旧塑料破碎区：建筑面积550.0m2，设置废旧塑料破碎生产线5条；; 施工废气、废水、噪声、固废; 废水、固废、噪声; 依托租赁厂房分区布置. 废旧塑料清洗区：建筑面积1052.5m2，设置清洗生产线3条；; 废水、固废、噪声. 废旧塑料造粒区：建筑面积1205.5m2，设置造粒生产线3条（含二阶单螺杆挤出机1台，平行双螺杆挤出机2台）；; 废气、固废、噪声. 改性塑料造粒区：建筑面积1150.0m2，设置造粒生产线4条（含平行双螺杆挤出机4台），配套混料上料机、切粒机各5台；; 废气、固废、噪声. 辅助工程; 试验生产线：在废旧塑料造粒区内布局小型试验生产线，用于产品预生产试验。; 废气、固废、噪声. 注塑机：在废旧塑料造粒区内安装注塑机1台，用于产品注塑检验。; 废气、固废、噪声. 新料原料仓库：面积200.0m2，厂区西侧入口处；用于改性塑料颗粒原料存储。; 固废. 废旧塑料原料仓库：面积800.0m2，位于厂区西侧入口处；分为废旧塑料人工分拣区及堆存区。. 成品堆存仓库：面积1500.0m2，位于厂区北侧；用于再生塑料颗粒成品及改性塑料颗粒成品存放。. 化学品库：面积50.0m2，位于厂区东侧，主要用于存储用于脱脂退漆工序使用的片碱、阴离子表面活性剂等及废水处理的硫酸。; 固废. 锅炉房：面积20.0m2，设置一台0.5t/h的电加热蒸汽锅炉，位于厂区西侧。; 废水. 办公生活区：面积100.0m2，位于厂区西北侧；; 废水、固废. 公用 工程; 供电 系统; 市政电网集中供电；; /; 依托. 供水 系统; 依托市政供水网供水；; /; 依托. 排水 系统; 租赁厂区雨水管网、污水管网；; 废水、固废; 依托. 场地; 厂区道路、车间等均进行了混凝土硬化；; /; 依托. 环保 工程; 废气处理设施; 废旧塑料造粒及改性塑料造粒有机废气：熔融挤出工序设置集气罩，有机废气经收集后经车间配套抽排风系统汇聚，通过“二级活性炭吸附”装置处理，尾气由一根15m排气筒（DA001）排放；; 固废 废气; 新建. 废水处 理设施; 生产废水进入厂区一体化污水处理设施处理（设计处理能力20.0m3/d）后经市政污水管网排入来大英县工业污水处理厂；; 废水、固废; 新建. 依托租赁厂区已建容积为24.0m3预处理池一座，用于处理生活污水。; 废水、固废; 依托. 一般 固废; 生活垃圾依托厂区四周设置的若干个生活垃圾收集桶收集； 造粒、注塑工序不合格品、造粒工序废滤网、人工分拣杂质、浮选工序沉渣、清洗工序沉渣、废水处理污泥分类收集暂存一般固废暂存间；一般固废暂存间建筑面积为100m2；; 固废; 新建. 危险 废物; 厂区新建危险废物暂存间收集暂存脱脂退漆废渣、废化学品包装桶、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及劳保用品，建筑面积为50m2；; 危废; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，设备加装减振垫等; 噪声; 新建. 防渗; 危险废物暂存间、脱脂退漆区、一体化污水处理设施区域、浮选车间及化学品库等采取重点防渗，渗透系数≤10-10cm/s；一般固废暂存间采用钢筋混凝土结构进行一般防渗，渗透系数小于1.0×10-7cm/s。; 风险; 新建. - 产品方案 - 生产规模及产品方案见下表。 - 表2-2 生产规模及产品方案表 产品; 产能（t/a）; 粒径; 备注. ABS再生塑料颗粒; 2975.25; 5mm; 本项目再生塑料颗粒产品主要供给园区工业企业，不得用于食品包装行业；. PC再生塑料颗粒; 2975.25; 5mm. PP再生塑料颗粒; 2975.25; 5mm. PS再生塑料颗粒; 1983.5; 5mm. PE再生塑料颗粒; 1983.5; 5mm. PET再生塑料颗粒; 1983.5; 5mm. 改性ABS颗粒; 600.0; 5mm; 外购新料. 改性PC颗粒; 600.0; 5mm; 外购新料. 改性PP颗粒; 600.0; 5mm; 外购新料. 改性PS颗粒; 400.0; 5mm; 外购新料. 改性PE颗粒; 400.0; 5mm; 外购新料. 改性PET颗粒; 400.0; 5mm; 外购新料. - 产能校核 - 根据建设单位提供生产设备参数，项目使用的KTE-75D单螺杆挤出机单台产能最大为1000kg/h，GWCP-95平行双螺杆挤出机单台产能最大为900kg/h，平行双螺杆挤出机（SJ120/150）单台产能最大为250kg/h，TSK35B/40平行双螺杆挤出机单台产能最大为120kg/h；生产线一次开机运行时间在24h以上，运行一段时间需要停机检修，实际每台设备运行时间为250天/年左右。核算本项目再生塑料颗粒生产线总产能为（1000+900*2）*24*250/1000=16800t/a，改性塑料颗粒生产线总产能为（300*2+120*2）*24*250/1000=4440t/a，满足项目产能设置要求。 - 生产设备 - 本项目主要生产设备清单如下表。 - 表2-3 项目主要生产设备一览表 类别; 项目; 主要型号; 数量（台/套）; 备注. 再生塑料颗粒生产线; 10000KG破碎料搅拌料仓; /; 2; /. 15000KG破碎料搅拌料仓; /; 1; /. 5000KG破碎料搅拌料仓; /; 2; /. 光电色选机; 捷讯; 1; /. 静电分选机; /; 1; /. 螺旋上料机; 贝尔; 3; /. 清洗分离机; 贝尔; 2; /. 1000KG破碎料仓; /; 1; 试验生产线. 低速摩擦洗料机; /; 2; /. 高速摩擦洗料机; 贝尔; 2; /. 离心脱水机; 贝尔; 2; /. 风送系统; 贝尔; 2; /. 标签分离机; 贝尔; 2; /. 二阶单螺杆挤出机; KTE-75D; 1; /. 平行双螺杆挤出机; GWCP-95; 2; /. 风送成品料仓; 贝尔; 2; /. 控制电柜; 贝尔; 2; /. 改性塑料颗粒生产线; 平行双螺杆挤出机; SJ120/150; 2; /. 平行双螺杆挤出机; TSK35B/40; 2; /. 混料机; /; 5; /. 切粒机; /; 5; /. 辅助 设备; 冷却塔; 20.0m3/h; 2; /. 注塑机; /; 1; /. 电加热蒸汽锅炉; 0.5t/h; 1; /. 环保设施; 污水处理设施; 一体化污水处理设施; 处理能力20.0m3/d; 1; /. 板框压滤机; /; 1; /. 废气处理装置; 两级活性炭; 2; /. - 经核实，本项目无《产业结构调整指导目录（2021年修订）》中规定的限制类和淘汰类设备。 - 主要原辅料及动能消耗 - 原辅材料清单 - 本项目废旧塑料造粒主要以外购ABS、PC、PS、PP、PE及PET废旧塑料为原料，经过脱脂退漆、破碎、浮选、清洗、热熔挤出得到产品；改性塑料造粒以外购塑料新料，经过混料、热熔挤出进行改性造粒得到产品；主要原辅材料及能源消耗统计情况见下表。 - 表2-4 项目主要原辅材料一览表 类别; 名称; 单位; 年耗量; 主要成分; 存储位置; 备注. 废旧塑料再生造粒; ABS废塑料片; t; 1800; 丙烯腈、丁二烯和苯乙烯; 废旧塑料库 （袋装/堆存）; 600kg/袋. ABS废塑料; t; 1200; 散装. PC废塑料片; t; 1800; 聚碳酸酯; 600kg/袋. PC废塑料; t; 1200; 散装. PP废塑料片; t; 1800; 聚苯乙烯; 600kg/袋. PP废塑料; t; 1200; 散装. PS废塑料片; t; 1200; 聚丙烯; 600kg/袋. PS废塑料; t; 800; 散装. PE废塑料片; t; 1200; 聚乙烯; 600kg/袋. PE废塑料; t; 800; 散装. PET废塑料片; t; 1200; 热塑性聚酯; 600kg/袋. PET废塑料; t; 800; 散装. 工业盐; t; 5.0; NaCl; 化学品库; 50kg/袋. 片碱; t; 12.5; NaOH; 50kg/袋. 阴离子表面活性剂; t; 1.25; APAM; 25kg/袋. UV漆渗透剂; t; 1.25; 脂肪醇聚氧乙烯醚; 50kg/桶. 沙子; t; 5.5; 硅酸盐等; 废旧塑料库; 50kg/袋. 改性塑料造粒; ABS树脂; t; 505; 丙烯腈、丁二烯和苯乙烯; 新料原料库; 25kg/袋. PC颗粒; t; 500; 聚碳酸酯; 25kg/袋. PP颗粒; t; 500; 聚苯乙烯; 25kg/袋. PS颗粒; t; 336; 聚丙烯; 25kg/袋. PE颗粒; t; 335; 聚乙烯; 25kg/袋. PET废塑料片; t; 336; 热塑性聚酯; 25kg/袋. AS颗粒; t; 65; 丙烯腈—苯乙烯共聚物; 25kg/袋. PA6; t; 65; 聚酰胺; 25kg/袋. PA66; t; 25; 聚酰胺; 25kg/袋. 玻璃纤维; t; 80; /; 30kg/捆. 增韧剂; t; 60; /; 25kg/袋. 钛白粉; t; 15; TiO2; 25kg/袋. 钙粉; t; 95; CaCO3; 25kg/袋. 白油; t; 5.0; 烃类混合物; 250kg/桶. BDP; t; 40; 二苯基磷酸酯; 250kg/桶. MBS; t; 30; 甲基丙烯酸甲酯—丁二烯—苯乙烯共聚物; 25kg/袋. 色母; 10; ABS 树脂及颜料等，不含重金属; 25kg/袋. 环保设施用料; 絮凝剂; t; 1.5; 聚合氯化铝; 化学品库; 25kg/袋. 浓硫酸; t; 5.05; H2SO₄; 50kg/桶. 能源 消耗; 电; Kwh; 270万; /; /; 园区电网. 水; m3; 2608; /; /; 园区管网. - 本项目使用的废旧塑料主要来源于外购经破碎后的塑料片料，不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物以及氟塑料等特种工程塑料。废旧塑料主要外购什邡大爱感恩环保科技有限公司经破碎清洗后的废塑料片，该公司主要从事废旧物资回收、销售及分拣整理，废旧电器电子物品的回收、处理，其他废旧塑料的消解和利用；该公司废塑料生产种类包括ABS、PC、PS、PE、PET塑料等，年生产塑料6393.6吨。该公司“什邡大爱感恩科技有限公司资源再生项目”环境影响报告书于2016年12月经德阳市环境保护局批复（德环审批〔2016〕108号），于2017年建成，并于当年9月取得了德阳市环境保护局验收意见（德环验〔2017〕69号）；本项目除外购该公司废塑料外，其余废塑料来源于废塑料市场物资回收单位经简单分拣分类的废塑料。 - 原料管控要求 - 企业对原材料的质量进行严格控制，同时进行进厂检验控制，不涉及进口废塑料再生利用；不涉及使用废塑料类危险废物作为原料（包括被危险化学品、农药等污染的废旧塑料，医疗废物塑料，盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料等）。严格区分废塑料来源和原料用途；对各类废塑料根据生产要求、按计划回收、分期分批入库，严格控制贮存量。根据《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），含有或直接沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器过滤吸附介质属于危险废物（HW49）。本项目不得收购危险废物及其含有或直接沾染毒性、感染性危险废物包装物、盛装容器等。另根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年第55号），禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，医疗废物塑料等。 - 本项目设专员对所购原料进行入厂前检测，一旦发现原料不合格时，拒收并退回供应单位，确保了入厂原料的可靠性。同时，项目所用废塑料按原料树脂种类进行分类采购，严格区分了废塑料来源和原用途；且本项目设备选型对废塑料成分有严格要求，不回收不符合生产需要的废塑料（例如PVC等）；严格要求供应商，提供较干净废旧塑料，含较少水分、杂质等，对于瓶类废旧塑料需刺破放尽残留物。对各类废塑料根据生产要求、按计划回收、分期分批入库，严格控制贮存量。原料仓库禁止废塑料露天堆存，同时评价要求建设单位对仓库地面进行防水、防渗、防腐处理。 - 综上所述，本项目所用废塑料原料来源稳定、可靠，满足《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）要求。 - 建设单位承诺不使用危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料；承诺对废塑料来源、储存、生产及产品去向进行严格控制，保证全生产过程符合生产工艺及相关环保规范的要求。具体原料控制承诺见附件6。 - 主要原辅材料理化性质如下： - ABS塑料：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，简称ABS，是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。 ABS是丙烯腈、1，3-丁二烯、苯乙烯的三元共聚物。可以在-25℃~60℃的环境下表现正常，而且有很好的成型性，加工出的产品表面光洁，易于染色和电镀。而且可与多种树脂配混成共混物。现在主要用于合金，塑料。 - PC塑料：是一种强韧的热塑性树脂，聚碳酸酯；由双酚A和碳酸二苯酯通过酯交换和缩聚反应合成。 - PS塑料：聚苯乙烯，是一种无色透明的热塑性塑料；具有高于摄氏100度的玻璃转化温度。 - PP塑料：成分：聚丙烯聚合物；分子式（C3H6）n；外观与性状：白色、无臭无味粒状固体；熔点（℃）：165-170；相对密度（水=1）：0.90-0.91；引燃温度（℃）：420（粉云）；爆炸上限%（V/V）：20（g/m3）；主要用途：可用作工程塑料，适用于制电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等，也用于编织包 装袋、包装薄膜。 - PE塑料：polyethylene，简称PE，一般指乙烯经高密度聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂吸水性小，电绝缘性优良。 - PET塑料：即热塑性聚酯塑料，乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。耐蠕变、耐抗疲劳性、耐磨擦和尺寸稳定性好，磨耗小而硬度高具有热塑性塑料中最大的韧性：电绝缘性能好，受温度影响小，耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂，不耐热水浸泡，不耐碱。PET的耐热性能不高，热变形温度仅为85℃左右，增强处理后大幅度提高。经玻纤增强后的PET力学性能类似于PC、PA等工程塑料，热变形温度可达到225℃；PET的耐热老化性好，脆化温度为-70℃，在-30℃时仍具有一定韧性；PET不易燃烧，火焰呈黄色，燃烧油滴落。 - 工业盐：主要成分氯化钠（NaCl），是一种无机离子化合物，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，易溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨；不溶于浓盐酸。稳定性比较好，其水溶液呈中性，无毒性，熔点：801℃，本品属于无毒性化工产品，不易燃。本项目主要用于增加浮选液密度。 - 片碱：主要成分氢氧化钠，无机化合物，化学式：NaOH，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打；具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等。 - 表2-5 片碱主要理化性质 - 中文名：氢氧化钠; - 别名：烧碱、火碱、固碱、苛性苏打、苛性钠. - 化学式：NaOH; - 分子量：40.00. - 溶解性：易溶于水、乙醇，不溶于丙酮、乙醚; - 外观：白色半透明片状. - 危险特性：遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。有强腐蚀性. - 燃烧（分解）产物：可能产生有害的毒性烟雾。. - 健康危害：有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克. - 阴离子表面活性剂：主要用于废塑料脱脂过程，去除油污，主要成分为阴离子聚丙烯酰胺（APAM），属于水溶性的高分子聚合物，外观为白色粉粒分子量从600万到2500万，水溶解性好，能以任意比例溶解于水且不溶于有机溶剂。有效的pH值范围为7到14，在中性碱性介质中呈高聚合物电解质的特性，与盐类电解质敏感，与高价金属离子能交联成不溶性凝胶体。 - 表2-6 阴离子表面活性剂主要理化性质表 - 外观：白色颗粒; - 气味：无臭. - 荷密度：10-40（Mole %）; - 水解度：10-60. - 密度（23℃）（g/cm3）：1.302; - 临界表面张力（0.00005N/cm）：30-40. - 软化温度（℃）：210; - 热稳定性：温度超过120℃时易分解. - 毒性：无毒; - 腐蚀性：无腐蚀性. - 吸湿性：固体有吸湿性; - 分子量：600-2500万. - UV漆渗透剂：主要成分为脂肪醇聚氧乙烯醚，属非离子表面活性剂。渗透剂顾名思义是起渗透作用，也是具有固定的亲水亲油基团，在溶液的表面能定向排列，并能使表面张力显著下降的物质。由聚乙二醇（PEG）与脂肪醇缩合而成的醚。 - 表2-7 UV漆渗透剂主要理化性质 - 中文名：脂肪醇聚氧乙烯醚; - 外文名：Primary Alcobol Ethoxylate. - 分子式：Ci2H2SO .（C₂H₄O）n; - 外观：无色透明液体. - 熔点：41~45℃; - 沸点：100 ℃. - 危险特性：无严重危害; - 主要用途：起乳化，发泡、去污作用. - MBS：主要成分为甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物，主要理化性质如下。 - 表2-8 MBS主要理化性质 - 外观：浅稻草黄色透明固体颗粒; - 密度：1.09~1.11. - 制品透光率：可达90%; - 洛氏硬度：100. - 化学特性：刚性大，能在85~90℃下保持足够的刚性。低温性好，在-40℃下仍有良好的韧性。透明性优良，透光率80%~90%，耐油、耐弱酸、耐弱碱，透明和耐紫外光老化是其突出的优点。. - 溶解性：溶于丙酮、苯、甲苯、二氯乙烷等有机溶齐。. - 储存条件：贮存于阴凉、通风、干燥的库房内，防火、防潮。. - BDP：双酚A一双（二苯基磷酸酯）简称BDP，结构式分子量696.04。无色透明液体，相对密度1.258。磷含量8.9%。溶于丙酮、甲苯等，微溶于正己烷。耐水分解性好，耐高温，5%热失重温度为378℃；低毒；无色透明液体。 - 色母料：由树脂和大量颜料（达50%）或染料配制成高浓度颜色的混合物颗粒。色母又名色种，是一种把超常量的颜料或染料均匀载附于树脂之中而制成的聚集体。加工时用少量色母料和韦着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 - 增韧剂：增韧剂是具有降低复合材料脆性和提高复合材料抗冲击性能的一类助剂。可分为活性增韧剂与非活性弹韧剂两类，活性增韧剂是指其分子链上含有能与基体树脂反应的活性基团，它能形成网络结构，增加一部分柔性链，从而提高复合材料的抗冲击性能。非活性增韧剂则是一类与基体树脂很好相溶、但不参与化学反应的增韧剂。根据需要增韧的材料的化学结构不同，有相应类型的增韧剂，塑料增韧剂的原理不同，是通过特殊的化学增聚和物理作用，在少量使用的条件下，能够有效增加各种塑料的韧性。 - 劳动定员及工作制度 - 劳动定员：劳动定员45人。 - 生产制度：根据工艺流程确定，生产工作制度采用3班制，每班工作时间为8小时，全年工作日为300天。 - 公辅工程及辅助设施 - 给水 - 本项目生产用水、生活用水均由市政供水管网供给。根据项目工程分析，用水主要为脱脂退漆用水、盐水浮选用水、PET清洗用水、锅炉用水、循环冷却水系统用水及生活用水。 - 生活用水 - 参照《关于印发（四川省用水定额）的通知》（川府函〔2021〕8号），生活用水量取50.0L/人·天，则本项目生活用水量约为2.25m3/d，675.0m3/a；其废水产生量按用水量90.0%计，则项目生活废水量为2.025m3/d，607.5m3/a。 - 生产用水 - 根据建设单位提供资料，本项目外购废塑料中有60%为供应厂家预处理后的废塑料，不需再处理可直接进入造粒工序；其余40%废塑料需要清洗，且其中约有5.0%需要进行脱脂退漆（750t/a，主要为PP废塑料）、约有10%（为ABS废塑料，1500t/a）需要进行盐水浮选、约有20%（3000t/a）需要预先进行破碎。本项目生产用水主要为湿法破碎用水、脱脂退漆用水及浮选用水。 - ①脱脂退漆用水 - 本项目脱脂退漆用水分为脱脂退漆过程喷入水及脱脂退漆后清洗用水。 - 经调查，本项目外购的部分废弃塑料表面附着少量油脂或油漆，主要为作为产品外壳的PP废塑料，在进入后续工序前需将油脂或油漆去除。 - 人工将分选完成的附着油脂或油漆的废弃塑料投入脱脂退漆机料仓中，脱脂退漆过程将喷入少量的水；根据建设单位提供数据，加水系数约20L/t原料，需脱脂退漆的废塑料约750t/a；则本项目脱脂退漆过程喷入水量约为15.0m3/a。 - 废塑料在脱脂退漆后需进行清洗处理，在8.0m3清洗池子中进行；根据建设单位生产需求，清洗池内水需每天更换；清洗过程清洗水损耗约为10%，清洗后物料含水量10%；则脱脂退漆清洗池每天排水量=8m3-10%蒸发损耗-0.28m³/d物料携带水损失=6.92m3；脱脂退漆用水由一体化污水处理设施中水回用提供。 - 综上，本项目需脱脂退漆用水共12m3/a。 - ②湿法破碎用水 - 由于本项目外购的部分废塑料片料尺寸较大，无法直接进行热熔挤出及静电分选（粒径应20mm以下），这部分原料需要预先进一步破碎成较小的规格。 - 本项目废塑料破碎机采用全封闭式湿法破碎，在破碎的同时向破碎机腔体内注水；根据业主提供的资料，废塑料进厂后先进行人工分拣，ABS废塑料选出后单独破碎，需进行脱脂退漆的废塑料脱脂退漆清洗后与其余废塑料一并送入废塑料破碎机；破碎每吨废塑料需要注水平均约0.5m3，则废塑料湿法破碎工序用水量为15000*20%*0.5=1500.0m3/a（约5.0m3/d）；破碎后物料带走水量约10%，损失约10%，其余破碎用水（1500*0.8+84.0=1284.0m3/a，4.28m3/d）由破碎机出水口排出；湿法破碎用水由一体化污水处理设施中水回用提供。 - ③浮选用水 - 本项目盐水浮选和清水浮选均在5.0m3池子中进行，共设置4个浮选池，其中盐水浮选池和清水浮选池各两个；根据生产工艺，本项目定期补充清水浮选池的水进入盐水浮选池；废塑料在盐水浮选过后需进行脱水处理，采用离心机进行脱水，脱水废水产生量根据物料清水浮选后携带水量确定，脱水前物料携带水量为10%左右，物料携带水量为168.0m3/a，平均0.56m³/d，脱水后物料中含水率约为2%，携带水量约为33.0m3/a，0.10m3/d，进入后端清水浮选工序，则盐水浮选后脱水产生废水135.0m3/a，产生的废水通过设置专用桶收集后，直接补充进入盐水浮选池；盐水浮选过程池内盐水蒸发损耗约为10%；盐水浮选池内定期加盐及补充清水浮选水，循环使用不外排。 - 废塑料在盐水浮选脱水后直接进入清水浮选池，清水浮选过后需进行脱水处理，采用离心机进行脱水，脱水废水产生量根据物料清水浮选后携带水量确定，脱水前物料携带水量为10%左右，携带水量为168.0m3/a，平均0.56m³/d，脱水后物料含水率约为2%，物料携带水量约为33.0m3/a，0.10m3/d，通过后段工序蒸发损耗，则脱水产生废水135.0m3/a，产生的废水通过设置专用桶收集后，直接补充进入清水浮选池，清水浮选水每天更换。 - 综上，本项目盐水浮选池用水蒸发损耗量及物料携带水损失量均由清水浮选池内水补充，清水浮选后脱水废水补充进入清水浮选池，生产过程中仅在清水浮选水更换产生废水；因此，本项目浮选过程废水主要为更换的清水浮选废水。 - 根据建设单位提供资料，清水浮选池内水更换频次1天/次，物料携带水损失量为0.1m3/d，蒸发损耗约为10%，则单个水池一次更换水量为=5m3清水浮选用水-0.05m3物料携带损失+0.05m3物料携带补充-0.49m3补充盐水浮选池-10%蒸发损耗=4.01m3，共两个清水浮选池，浮选工序年产生浮选废水量为2406m3，平均每天为8.02m3。 - 综上，本项目需浮选用水共10.0m3/d（3000.0m3/a）。 - ④清洗用水 - 本项目除ABS塑料外，其余废塑料均用清水进行清洗；废塑料经破碎、脱脂退漆后投入清洗池中，使用清水漂洗将混入废塑料中的杂质去除。 - 废塑料清洗在10.0m3池子中进行，共设置2个，池内均设置有过滤网，废塑料分两次清洗；根据生产工艺，项目定期更换第一次清洗池内废水进行处理，同步补充第二次清洗池的水进入第一次清洗池。废塑料在经两次清洗后均需进行脱水处理，采用离心机脱水，脱水废水产生量根据物料清洗后携带水量确定，脱水前物料携带水量约为10%左右，物料携带水量为500.0m3/a，平均1.67m³/d，两次脱水后物料含水率均约为2%，携带水量约为93.0m3/a，0.31m3/d，则脱水产生废水407.0m3/a，产生的废水通过设置的专用桶收集后，直接补充进入相对应的第一次、第二次清洗池中。 - 综上，本项目第二次清洗池更换水同步补充进入第一次清洗池，脱水废水补充进入对应清洗池中，生产过程中仅在第一次清洗工序更换产生废水；因此，本项目生产过程废水主要为更换的第一次清洗废水。 - 根据建设单位提供资料，第一次清洗池内水更换频次1天/次，清洗池一次更换量为=10m³第一次清洗用水+0.20m³破碎后物料携带水补充-0.31m³物料携带水损失+1.01m³第二次清洗池补充-10%蒸发损耗=10m3，则废塑料清洗工序年产生清洗废水量为3000.0m3。 - 综上，本项目需浮选用水共11.93m3/d（3579.0m3/a）。 - ⑤造粒循环冷却水系统用水 - 为满足造粒过程生产需求，本工程设有循环冷却水系统；切粒工序采用水环切粒机，由于是在模板外围形成了水环，模板并不和冷却水接触，每台设备循环冷却水用量为2.0m3/h，因此冷却水量为7*2*24=336.0m3/d，冷却槽蒸发损失的水量按用水量的5%计，则日需补充新鲜水量336*0.05=16.8m3，全年补充水量为5040.0m3/a；冷却水槽中的水流入循环冷却水池（容积15.0m3）中，经冷却塔冷却后重复使用，不外排。 - ⑥锅炉用水 - 本项目锅炉设计年运行7200h，供气量3600t/a，产生的蒸汽通过管道输送至分汽缸，采用间接加热方式将分汽缸输出的蒸汽为蒸汽供热装置供热，冷凝水闭路循环回用。为保持蒸汽质量的稳定，定期向锅炉中添加除垢剂，从锅炉内排除含杂质的锅水和少量沉积的泥垢，产生锅炉排污水。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表核算，锅炉排污水约为90.0m3/a（0.3m3/d）。蒸汽循环使用过程中的损耗量按30%计，则损耗1080.0m3/a（3.6m3/d）。 - 综上，本项目锅炉新鲜水用量1170.0m3/a（3.9m3/d）。 - 排水 - 本项目厂区排水实行“清污分流、雨污分流制”；雨水经厂区雨水管道系统收集，排入市政雨水管网。 - 生产排水 - ①脱脂退漆废水 - 脱脂、退漆过程由于生物质锅炉蒸汽热交换及物料摩擦作用，脱脂退漆机料仓中物料温度升高至60℃左右，此时喷入的少量水由于蒸发损耗约65.0%，水量极少部分随料仓中物料一起进入到脱脂退漆清洗工序，剩余部分随使用后的废脱脂退漆剂当做危废处理；因此，此过程不会产生废水。 - 脱脂退漆后清洗废水产生量6.92m3/d，经车间污水管网进入厂区设置的废水收集池（36.0m3）收集暂存后，泵入一体化污水处理设施处理；采用“隔油+中和+混凝沉淀+A2/O+沉淀”处理工艺，泥水分离采用板框压滤机进行，处理后废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接园区污水管网排入大英县工业污水处理厂处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准后排入郪江。 - ②湿法破碎废水 - 本项目破碎废水产生量4.28m3/d（1284.0m3/a），由破碎机出水口排出，经车间污水管网进入厂区设置的废水收集池（36.0m3）收集暂存后泵入一体化污水处理设施处理。 - ③浮选废水 - 本项目浮选废水主要为清水浮选池定期更换废水，废水量为2406.0m3，平均每天为8.02m3；浮选废水通过厂区设置的废水收集池（36.0m3）收集暂存后泵入一体化污水处理设施处理。 - ④清洗废水 - 本项目生产过程清洗废水主要为更换的第一次清洗废水，年产生清洗废水量约为10.0m3/d（3000.0m3）；废水通过厂区设置的废水收集池（36m3）收集暂存后泵入一体化污水处理设施处理。 - ⑤锅炉排水 - 本项目锅炉排污水产生量为0.3m3/d（90.0m3/a），经锅炉房污水管网进入厂区设置的废水收集池（36m3）收集暂存后泵入一体化污水处理设施处理。 - 综上，本项目运营期生产废水产出量为6.92脱脂退漆废水+4.28湿法破碎废水+8.02浮选废水+10.0清洗废水+0.3锅炉排水=29.52m3/d，经一体化污水处理设施处理后，中水回用量为13.0m3/d，则废水排放量为16.52m3/d。 - 生活污水 - 本项目生活废水产生量为2.025m3/d（607.5m3/a），主要污染因子为：五日生化需氧量、SS、CODcr、NH3；经厂区已建生活污水预处理池（24.0m3）收集处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后接园区污水管网排入大英县工业污水处理厂。 - 本次项目用排情况见表2-9。 - 表2-9 项目给排水统计表 单位：m3/a - 使用对象; - 数量; - 用水 - 定额; - 用水量; - 废水产生量; - 回用水量; - 废水排放量. - m3/d; - m3/a; - m3/d; - m3/a; - m3/d; - m3/d; - m3/a. - 生活用水; - 45人; - 50 - L/d·人; - 2.25; - 675; - 2.025; - 607.5; - /; - 2.025; - 607.5. - 脱脂退漆用水; - /; - /; - 0.04; - 12.0; - 6.92; - 2076; - 8.0; 16.52; 4956. - 湿法破碎用水; - /; - /; - /; - /; - 4.28; - 1284; - 5.0. - 浮选用水; - /; - /; - 10.0; - 3000; - 8.02; - 2406; - /. - 清洗用水; - /; - /; - 11.93; - 3579; - 10.0; - 3000; - /. - 冷却水系统用水; - /; - /; - 16.8; - 5040; - /; - /; - /. - 锅炉用水; - /; - /; - 3.9; - 1170; - 0.3; - 90.0; - /. - 合计; 44.92; 13476; 31.545; 9463.5; 13; 18.545; 5563.5. - 本项目水量平衡见下图。 损失0.026 0.04 湿法破碎用水 盐水浮选用水 按危废处置0.014 脱脂、退漆用水 新鲜水 脱脂、退漆清洗用水 损失0.8 损失0.5 物料带出0.28 损失1.0 清水浮选用水 损失=1.1（1.0+0.1） 物料带出0.1 物料带出0.5 一次清洗用水 损失1.0 二次清洗用水 损失3.62 物料带出0.31 损失=1.31（1.0+0.31） 冷却水系统用水 损失16.8 锅炉用水 废水收集池 一体化污水处理设施 回用8.0 排放6.92 回用5.0 排放4.28 补充0.98 0.12 0.38 10 排放8.02 补充10.93 排放10.0 11.93 16.8 循环336 3.92 排放0.3 29.52 生活用水 损失0.34 2.25 预处理池 市政污水管网 郪江 44.92 排放2.025 16.52 18.545 - 图2-1 项目水平衡图（m3/a） - 供电 - 用电依托厂区现有供电设施，现有供电设施齐全、完善，电力供应有保障。 - 消防系统 - 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求，厂区配备了消防栓、灭火器等。 - 储运 - 本项目主要原材料为ABS、PC、PS、PP、PE和PET等废旧塑料，储存于厂内废旧塑料库，外购ABS、PC、PP、色母、增韧剂等塑料新料储存于厂内新料原料库，工业盐、阴离子表面活性剂、片碱、UV漆渗透剂等化学试剂储存于厂内化学品库；造粒使用的原辅材料均不属于包装有毒有害物质的废塑料；各类产品存储于单独的成品存储区域，分类存放，不在露天存放、交叉堆放，存储区域采用防火、隔尘性能较好的建筑材质进行区域半封闭隔断，符合防雨、防晒、防尘的要求，厂房内设有专门的灭火装置和防火措施，符合防火设施要求。 - 本项目原辅料及成品采用公路进行运输，运输过程根据产品规格采用袋装、厢式货车等措施，防止运输过程原料洒漏；场内运输主要是将仓储区的原辅材料运往生产区，成品运往成品堆存仓库，所用运输工具为叉车。 - 选址及平面布置 - 选址合理性分析 - 选址情况 - 根据现场踏勘，本项目位于大英县工业集中发展区内；场界东侧72m处为大英县宏轩塑料有限公司；东南侧相邻亨利德新型建筑材料有限公司，约185m处为大英县澳森废渣处理厂，约281m处为利扬汽车零部件有限公司，约420m处为大英西南精密模具有限公司，约422m处为成都艺星龙腾包装制品有限公司大英分公司，约492m处为大英新代机械制造有限公司；南侧相邻为大英点金机械制造有限公司，约92m处为四川鑫西岭建材科技有限公司；约216m处为东辰人造板有限公司，约320m处为四川强劲工矿机械有限公司；西南侧约25m处为飞亚曲轴配件有限公司；西北侧约102m处为四川省汇强油脂有限公司，约242m处为大英宏润渝能新材料有限公司；西侧相邻为四川万勃石油机械制造有限公司；北侧约65m处为遂宁市瓶盖厂；东北侧465m处为四川雷得云母有限公司。 - 本项目距郪江最近距离约292m（见附图2：外环境关系图），外环境关系如下表所示。 - 表2-10 项目外环境关系一览表 名称; 方位; 距离; 性质; 备注. 大英县宏轩塑料有限公司; 东; 72m; 塑料制品; /. 四川亨利德新型建筑材料有限公司; 东南; 相邻; 建筑材料加工; /. 大英县澳森废渣处理厂; 东南; 185m; 固废处理; /. 大英利扬汽车零部件有限公司; 东南; 281m; 五金部件加工; /. 大英西南精密模具有限公司; 东南; 420m; 五金部件加工; /. 艺星龙腾包装制品公司大英分公司; 东南; 422m; 纸制包装制造; /. 大英新代机械制造有限公司; 东南; 492m; 数控机械制造; /. 大英点金机械制造有限公司; 南; 相邻; 铸造机械制造; /. 四川鑫西岭建材科技有限公司; 南; 92m; 建筑材料加工; /. 大英县东辰人造板有限公司; 南; 216m; 木材加工; /. 四川强劲工矿机械有限公司; 南; 320m; 橡胶制品制造; /. 飞亚曲轴配件有限公司; 西南; 25m; 曲轴配件制造; /. 四川万勃石油机械制造有限公司; 西; 相邻; 石油钻采设备; /. 四川省汇强油脂有限公司; 西北; 102m; 油脂产品生产; /. 大英宏润渝能新材料有限公司; 西北; 242m; 塑料制品制造; /. 遂宁市瓶盖厂; 北; 65m; 塑料制品制造; /. 四川雷得云母有限公司; 东北; 465m; 云母制品制造; /. 郪江; 南; 292m; 受纳水体; 行洪、灌溉. - 选址所在地环境敏感程度 - 本项目选址不涉及生活饮用水源和风景名胜区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域，厂区周围无名胜古迹和重点文物保护等单位；所在区域环境敏感程度一般。 - 选址合理性分析 - 根据现场踏勘，本项目位于工业园区内，周边500m范围内主要以园区企业为主；营运期废气、废水、噪声经治理后达标排放，固废妥善、有效地处置，对周围环境无明显影响；周边其他企业为制造生产企业，对外环境无特殊要求。本项目不属于高污染性企业，外环境的影响较小，同时本项目建设对外环境无特殊要求，周边企业对本项目建设无影响，因此本项目与周边企业具有相容性。 - 综上分析，本项目选址处外环境相容性较好，无明显的环境制约因素，选址合理可行。 - 平面布置合理性分析 - 本项目各分区均布置在生产厂房内，为更好地满足生产工艺要求，结合场地地形条件、环保卫生等条件及内外运输联系的要求，厂区北侧进口处左侧设置成品库，右侧设置废旧资源原料仓库，方便物料进出厂的运输；废旧塑料破碎清洗车间靠近废旧资源原料仓库设置于厂区南侧；塑料造粒车间设置于厂区中部，方便材料和半成品在厂区内的转运；厂区污水经收集后汇入厂区东侧的一体化污水处理设施处理；厂区组成较为简单。 - 综上分析，本项目各功能区分区明确、工艺紧凑，组织协作良好，避免了相互干扰，充分考虑环保、安全，也满足生产及储运作业要求。评价认为，从环保角度分析，本项目总图布置合理可行；具体情况详见附图3厂区平面布置图。 - 依托工程 - 本项目依托情况如下表所示： - 表2-11 项目依托工程一览表 - 类别; - 名称; - 依托内容; - 依托能力分析. - 公共工程; - 供水系统; - 采用厂房已建供水系统；; - 厂区供水系统已经建成，依托可行；. - 供电系统; - 由市政电网供给，能满足本项目的需求; - 依托可行. - 环保工程; - 预处理池; - 厂区北侧已建容积为24.0m3地埋式预处理池；根据现场调查，租赁厂区污水收集管网完好，厂内其余厂房无其他企业入驻；; - 生活污水产生量为2.025m3/d；污水已纳入厂区预处理池接纳范围，依托可行；. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污 环节 | - 工艺流程简述 - 根据工程特点，其对环境影响因素可分为两个阶段，施工期和营运期。 - 施工期工程分析 - 本项目施工期主要是设备安装和简单装修，不涉及土建工程；主要污染物为施工噪声，同时产生少量扬尘、装修垃圾和生活污水。 - 施工噪声发生在施工作业期间，影响是短期的，并随着施工结束而消失；同时，施工期间设备的安装、调试在房间内进行，可以采取建筑隔声等措施来控制对环境的影响，对周边声环境影响很小。施工扬尘来源于车间内部分区建设，工程量相对较小，扬尘的产生量也相对较小；此外，本项目施工均在室内进行，所租赁的房屋室内门窗均已安装完毕，施工过程中落实关闭门窗、地面经常性洒水等措施后，不会对周边大气环境造成明显影响。施工垃圾主要为装修建筑垃圾、施工人员生活垃圾，建筑垃圾集中收集后及时清运到当地城市管理部门指定的建筑废渣专用堆放场堆放，使用按规定配装密闭装置的车辆运输，避免固体废物对环境造成不利影响；施工期生活垃圾分类收集后交环卫部门清运处理。施工人员产生的生活污水依托现有的预处理池收集处理后排入市政污水管网，最终排入大英县工业污水处理厂进行处理。 - 由于施工期污染物排放量均很少，时间较短，不会对环境产生显著影响。因此，本报告不再对施工期环境影响进行进一步评价。 - 施工期工艺流程及污染物产生点位见下图2-3。 厂房改造 设备调试 设备安装 施工扬尘、生活污水、施工噪声、生活垃圾、建筑垃圾 生活污水、施工噪声、生活垃圾、废包装材料 工程验收 生活污水、调试噪声、生活垃圾 - 图2-3 施工期工艺流程及产污环节图 - 营运期工艺分析 - 营运期工艺流程 - 本项目主要产品为再生塑料颗粒和改性塑料颗粒，再生塑料颗粒主要原料为废旧废料片料，改性塑料颗粒主要原料为塑料树脂新料。 - 再生塑料颗粒生产工艺 - 本项目再生塑料颗粒生产仅废塑料种类不同，生产工艺一致，进厂废塑料分为两部分，一部分为经过废塑料供应厂家预处理后的废塑料（约占60%）；另一部分为需在本项目进行预处理的废塑料，这部分废塑料进厂后经人工分拣分别进行脱脂脱漆、破碎、盐选等工序。 - 生产工艺介绍如下： - 人工分拣：运输入厂需要分选的废塑料被置于原料堆放区，人工按塑料种类进行人工分类和分离，将不能作为本项目原材料的其他种类塑料外售，同时清除混在其中的可能存在的其他一般夹杂物：包括食品残渣、废木片、废玻璃、废金属等废物。 - 由于本项目废塑料原料进厂前已经过初步分选、清理，来源固定，所以本项目产生的夹杂物和其他种类的塑料袋较少，也无明显扬尘产生。 - 再生塑料颗粒生产工艺流程及产污位置见下图2-4。 湿法破碎 清水浮选 静电分选 废水 脱脂、退漆 盐水浮选 漆渣、废液、噪声 工业盐 色选分类 新鲜水 废水、杂质 杂质、废料 废旧塑料 片碱、UV渗透剂、阴离子表面活性剂、砂子 废水、噪声 熔融挤出 冷却定型 循环水池 噪声、有机废气 切粒 成品 人工分拣 清洗 一次清洗 脱水 脱水 脱水 二次清洗 脱水 回用废水 新鲜水 回用废水 废水、杂质 废水、杂质 蒸汽锅炉 供热 - 图4-1再生塑料颗粒生产工艺流程图 - 脱脂、退漆：人工将分选完成需要脱脂退漆的废塑料原料（主要为PP）或外购的塑料片料投入脱脂退漆机料仓中，加入UV漆渗透剂（液体）、片碱、阴离子表面活性剂（颗粒）进行搓洗、砂子，并喷入少量的水；此过程通过生物质锅炉蒸汽供热及摩擦作用，原料温度升高至60℃左右，此时漆面脱落，从而去除原料表面的油脂和漆。脱脂中添加的液体原料UV漆渗透剂少量不足以润湿物料和砂子，喷入少量水用于湿润混合物料，增加物料表面摩擦；脱脂退漆完成后废塑料进入后续清洗工序；包括砂子在内的脱脂退漆机料仓中所有物料，经脱脂退漆机配套沥干系统处理，沥干的沙子、漆渣等经收集后按危废处理，沥出的脱脂退漆剂回到脱脂退漆机料仓中继续使用，再无法继续脱脂退漆后与沥干的沙子、漆渣等一并收集按危废处理；因此，此过程不会产生废水。 - 破碎：本项目外购包括半成品废塑料片料和未破碎的废塑料作为原料，其中未破碎的废塑料由于尺寸较大，无法直接进行热熔挤出及静电分选，这部分原料需要预先在厂内破碎加工成片料，进一步破碎成较小的规格。 - 本项目废塑料破碎机采用全封闭式湿法破碎，在单独的破碎机房内进行，在破碎的同时向破碎机腔体内注水；因此，破碎过程中无粉尘产生，主要产生破碎废水、噪声。 - 盐水浮选：本项目外购废塑料（主要为ABS塑料）中含有少量金属和非金属杂质，采用磁选法不能去除全部杂质，设计采用盐水浮选，利用物料密度差异实现杂质分离。盐水浮选可以有效去除原料中密度较大的杂质。盐水浮选在盐水池内进行，池体采用钢结构，容积为5m³，池内加入工业盐提供浮选水的密度；本项目采用20%盐溶液作为盐水浮选液，盐水密度在1.15g/cm³左右，而ABS原料废塑料密度在1.05g/cm³左右，配置的盐水确保将塑料片料能够浮于水面，而密度较大的金属、非金属杂质如铁丝、石块等沉于池底，浮于水面的原料废塑料片料从上层流出进入下一工序，池体底部设置泥渣出口排泥，排出的泥渣进入废水收集池（36m³）暂存，池内浮选水定期有清水浮选水补充，循环使用，不外排。 - 清水浮选：盐水浮选后的原料经车间内传送带输送至清水池中进行清水浮选作业，清水池容积5m³，清水浮选时间约30分钟，原料沉入池底（ABS的密度为1.05g/cm³），其他密度较小的塑料及杂质浮于清水池水面。由于原料经盐水浮选工段携带盐分，清水浮选工段中清水的盐分不断累积及对物料的清洗作用，因此每天需更换一次清水；此过程产生废水。 - 清洗：本项目除ABS塑料的其他废塑料采用清水清洗；进厂后的其他废塑料及需要破碎的其他废塑料一并进入清洗工序，以去除塑料碎片中夹杂的残渣及碎片上的标签，废塑料进入清洗池后，加入少量NaOH（定时添加，使池内呈现弱碱状态），通过清洗机搅拌作用，利用机器特殊的机构设计使碎片在清洗槽内来回摩擦，可达到更好的清洗效果。一次清洗后脱水然后自动进入二次清洗，二次清洗采用常温常压的自来水，以去除摩擦过程产生的悬浮物；清洗后的洁净塑料碎片机器自动转输进入脱水环节，在离心机作用下去除碎片上残留的水分。根据厂家设计，清洗池尺寸（4×2.5×1）m，容积10m3。每次清洗约15分钟，定期补充二次清洗池内水进入一次清洗池内；二次清洗池每天更换新水，一次清洗池废水每天排放，经车间污水管网进入厂区设置的废水收集池收集暂存后，泵入一体化污水处理设施处理后部分回用，其余部分处理达标后接园区污水管网排入大英县工业污水处理厂处理；清洗过程主要产生废水、噪声。 - 脱水：盐水浮选、清水浮选、清洗后的原料均需要进行脱水，经传送带送至脱水机上方，原料进入脱水机中进行脱水，脱水后物料含水率为2.0%，脱出的废水补充进入对应的盐水浮选池、清水浮选池、清洗池中，不排放。 - 静电分选：完成清洗后的物料投入静电分选机内进行分选，主要利用不同塑料静电的附作用不同来对不同塑料进行分选，通过静电分选的方式把塑料按不同类别分离出来，避免混杂在一起，影响产品质量。 - 色选分类：静电分选完成的塑料分种类投入色选机中进行挑选。挑选出的原料根据颜色分类进行称重分装，规格为25kg/袋，暂存于原料库房。色选机根据光学特性的差异，利用光电探测技术将物料中异色的颗粒自动分拣出来。 - 熔融挤出：挤塑造粒机内螺旋的转速为1480rpm（转/分），在挤出料筒内经电加热挤压混合。根据不同产品的特性调整各个区段的温度和螺杆的速度。根据原料特性，在不同升温速率下，PS发生热解的温度在300~400℃范围内；ABS发生热解的温度在270~450℃范围内，PP发生热解的温度在140~270℃范围内；根据不同原料调整热熔造粒的温度，保证其处于热熔状态而未达到分解温度；PS塑料熔融温度控制在250~280℃；PC塑料熔融温度控制在220~230℃，ABS塑料造粒温度控制在200~230℃，PE塑料熔融温度控制在85~136℃，PET塑料熔融温度控制在250~255℃，PP在塑料造粒温度控制在100~120℃左右下。在不同控制温度下，均无法达到各类塑料原料聚合物断链温度，产生的废气主要源于少量未聚合单体挥发。原料在挤出机设备内由于高温形成熔融状态，通过两次加压和过滤后，熔融后的废塑料通过机头的模具挤出。 - 由于本项目挤出机设备熔融系统为密闭结构，仅在出料接头敞开；生产过程中熔融温度根据原料不同进行适当调整，控制在塑料分解温度以下，塑料熔融过程为物理熔融，仅有少部分的有机小分子在加热时游离出来产生有机废气，从挤出机接头处排出；由于接头处需要人工清理硬化的塑料，故不能采取完全密封措施。建设单位拟在挤出机接头处设置集气罩（共设置9个，含试验生产线2个集气罩），设置一套集气系统（设计抽风风量30000m3/h），将整个造粒区域产生的废气集中收集送至“二级活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒外排；废塑料在熔融过程中产生的少量硬化塑料由人工清理至挤出机再次加热熔融，加热熔融过程无废料产生。另外，在成条过程中熔融态的塑料需从铁质滤网的网眼中挤出成型，当熔融态的塑料在滤网表面冷却凝固后，会堵塞滤网，影响成条效率，因此需定期更换滤网，拟采用人工清除表面的废塑料，废塑料全部回用，铁滤网交废品收购站处理；此过程主要产生有机废气、固废和噪声。 - 冷却定型、切粒：原料在热熔挤出机经过模头挤出成条状后，再进入拉丝机拉成长条形，落入塑料挤出机配套的水环切粒机中进行冷却降温，至生产末端经切粒机直接进行切粒，规格为φ3~5mm（再生塑料颗粒由于粒径较大，因此不会蓬散到空气中），切粒完成的塑料颗粒进入收集仓作为成品外售。 - 改性塑料颗粒生产工艺流程 - 改性塑料颗粒生产工艺流程说明： - 混合：采用人工投料的方式将ABS塑料、PC颗粒、PP颗粒、PE颗粒等原料以及玻璃纤维、钛白粉、钙粉、白油、BDP、MBS等辅料按照一定比例在拌料仓中进行搅拌，其中钛白粉、钙粉等粉料原料通过叉车运送至投料口，人工破袋后，采用机械输送投料。由于钛白粉、钙粉等辅料为细小粉末状颗粒物，在投料过程中会产生少量颗粒物，但通过加强管理、规范操作，投料过程中产生的颗粒物可忽略不计；同时拌料仓为封闭式料仓，在拌料过程中不会产生颗粒物。因此原辅料混合工序中产生的污染为拌料噪声。 - 改性塑料颗粒生产工艺流程及产污位置见下图4-2。 原辅材料 工艺流程 污染物 混合 新鲜水 噪声 ABS塑料、PC颗粒、PP颗粒 玻璃纤维、钛白粉、钙粉、滑石粉等 水 熔融挤出 冷却定型 循环水池 噪声 有机废气、噪声 切粒 成品 人工投料 图4-2 改性塑料颗粒生产工艺流程图 - 熔融挤出：挤塑造粒机内螺旋的转速为1480rpm（转/分），在挤出料筒内经电加热挤压混合。根据不同产品的特性调整各个区段的温度和螺杆的速度。根据原料特性，在不同升温速率下，PS发生热解的温度在300~400℃范围内；ABS发生热解的温度在270~450℃范围内，PP发生热解的温度在140~270℃范围内；根据不同原料调整热熔造粒的温度，保证其处于热熔状态而未达到分解温度；PS塑料熔融温度控制在250~280℃；PC塑料熔融温度控制在220~230℃，ABS塑料造粒温度控制在200~230℃，PE塑料熔融温度控制在85~136℃，PET塑料熔融温度控制在250~255℃，PP在塑料造粒温度控制在100~120℃左右下。在不同控制温度下，均无法达到各类塑料原料聚合物断链温度，产生的废气主要源于少量未聚合单体挥发。原料在挤出机设备内由于高温形成熔融状态，通过两次加压和过滤后，熔融后的废塑料通过机头的模具挤出。 - 由于本项目挤出机设备熔融系统为密闭结构，仅在出料接头敞开；生产过程中熔融温度根据原料不同进行适当调整，控制在塑料分解温度以下，塑料熔融过程为物理熔融，仅有少部分的有机小分子在加热时游离出来产生有机废气，从挤出机接头处排出；由于接头处需要人工清理硬化的塑料，故不能采取完全密封措施。建设单位拟在挤出机接头处设置集气罩，造粒工程产生的有机废气集中收集送至“二级活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒外排；本项目再生塑料颗粒及改性塑料颗粒生产过程产生的有机废气共用一套废气处理设备；废塑料在熔融过程中产生的少量硬化塑料由人工清理至挤出机再次加热熔融，加热熔融过程无废料产生。另外，在成条过程中熔融态的塑料需从铁质滤网的网眼中挤出成型，当熔融态的塑料在滤网表面冷却凝固后，会堵塞滤网，影响成条效率，因此需定期更换滤网，拟采用人工清除表面的废塑料，废塑料全部回用，铁滤网交废品收购站处理；此过程主要产生有机废气、固废和噪声。 - 冷却定型、切粒：原料在热熔挤出机经过模头挤出成条状后，再进入拉丝机拉成长条形，落入塑料挤出机配套的水环切粒机中进行冷却降温，至生产末端经切粒机直接进行切粒，规格为φ3~5mm（再生塑料颗粒由于粒径较大，因此不会蓬散到空气中），切粒完成的塑料颗粒进入收集仓作为成品外售 - 试验生产工艺介绍 - 企业设置小型试验生产线1条，用于对产品的试验，设备主要为投料机和挤出机，即将废旧塑料或外购新料投料后，采用工艺温度挤出新的塑料料条，切粒后形成样品，以检验成品的质量，主要通过观察、揉搓等方式查看其色泽、硬度等物理性能，试验生产线挤出过程会产生VOCs，运行频次约为1月每次，每次运行时间1小时左右，VOCs产生量很小，拟通过设置集气罩收集，引至再生塑料颗粒生产线有机废气处理设施一起处理后，通过15m排气筒达标排放，产生的塑料颗粒回收后用于生产原料。 - 注塑机主要用于产品塑料颗粒制作塑料制品的试验，将生产的塑料颗粒，通过注塑机产出塑料制品，以检验塑料颗粒的性能，检验方式主要为通过观察、揉搓等方式查看其色泽、硬度等物理性能；注塑过程会产生少量VOCs，运行频次约为1月每次，每次运行时间1小时左右，拟通过设置集气罩收集，引至再生塑料颗粒生产线有机废气处理设施一起处理后，通过15m排气筒排放，生产的样品回收破碎后回用于生产。 - 废水处理硫酸稀释工艺 - 废水处理中使用浓硫酸作为原料，稀释后加入废水中做中和处理，浓硫酸储存在危化品仓库中，使用前配比为20%以下的稀硫酸进行投加，稀硫酸配酸在设置专用配酸间内进行，采用全自动稀释配酸工艺，将浓硫酸、水运送至配酸间后通过配液计量设备，自动计量配液，配好的稀硫酸储存于稀硫酸罐，通过自动加药设备在污水处理过程中实现自动加药。 - 由于本项目使用浓硫酸为原料，而密封的浓硫酸不易挥发，仅在浓硫酸稀释过程放热可能产生少量硫酸雾；本项目稀释过程采用全自动密闭配液设备减少硫酸雾释放，设置有独立配酸间，产生的少量硫酸雾受密闭设备禁锢，硫酸雾释放量极少，评价不做定量分析。 - 产排污环节分析 - 根据对项目生产工艺、生产设备及原辅材料的分析，运营期主要污染工序及污染物种类如下表： - 表2-12 项目运营期主要污染工序一览表 - 类别; - 生产工序; - 污染物; - 主要污染物因子/固废类别. - 废气; - 再生塑料颗粒生产线; - 熔融挤出有机废气; - VOCs. - 苯乙烯. - 改性塑料颗粒生产线; - 熔融挤出有机废气; - VOCs. - 苯乙烯. - 试验生产线; - 挤出注塑有机废气; - VOCs. - 苯乙烯. - 废水; - 职工生活; - 生活污水; - COD、NH3-N、SS等. - 脱脂退漆工序; - 脱脂退漆废水; - pH、COD、SS、NH3-N、阴离子表面活性剂等. - 湿法破碎工序; - 湿法破碎废水; - COD、BOD、SS等. - 浮选工序; - 浮选废水; - COD、BOD、SS、CL-等. - 清洗工序; - 清洗废水; - pH、COD、BOD、SS等. - 锅炉; - 锅炉排水; - COD、SS. - 噪声; - 设备生产; - 设备噪声; - 等效连续A声级. - 固废; 人工分拣工序; 分拣杂质; - 一般固废. 浮选工序; 沉渣; - 一般固废. 造粒工序; 废滤网; - 一般固废. 清洗工序; 沉渣; - 一般固废. 造粒、注塑工序; 边角料及不合格品; - 一般固废. - 一体化污水处理设施; - 废水处理污泥; - 一般固废. - 脱脂退漆工序; - 废渣; - 危险废物. - 化学品使用; - 废化学品包装桶; - 危险废物. 设备保养; 废沾油劳保用品; - 危险废物. 设备维护; 废润滑油; - 危险废物. 设备维护; 废润滑油桶; - 危险废物. 废气处理系统; 废活性炭; - 危险废物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，租赁原大英县鹏飞机械厂已建标准厂房，在厂房内进行改造后投入生产。 - 根据调查，大英县鹏飞机械厂成立于2006年，是一家以从事家具制造业为主的企业。由于借贷纠纷及经营不善，大英县鹏飞机械厂于2022年05月被大英县人民法院执行拍卖；2022年06月欧志学通过网络竞拍取得大英鹏飞机械厂土地使用权、工业、厂房、住宅及其他生产配套用房、宗地内构筑物及附着物（含四宗国有土地使用权及地上建（构）筑物和附着物。 - 2024年1月四川智华碳循环科技有限公司与欧志学签订租赁协议：租赁大英县工业园区采和大道180号（原大英县鹏飞机械厂）的厂房和配套办公楼及门卫两层，用于建设“高分子新材料研发生产项目”。 - 根据现场踏勘，目前租赁厂房和配套门卫办公楼内部设备均已拆除，已完成腾空，处于闲置状态；不存在与本项目有关的原有污染及环境问题。 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） - 大气环境质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。故本次环境空气质量现状评价采用遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2023年1月29日发布的（遂污防攻坚办〔2023〕2号）中的数据。 - 2022年大英县环境空气质量详见下表3-1。 - 表3-1 2022年遂宁市大英县环境空气质量主要污染物浓度果统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6.2; 60; 10.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11.1; 40; 27.75; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30.7; 35; 87.71; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25.00; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第 90百分位数; 138; 160; 86.25; 达标. - 根据上表3-1分析，本项目所在区域空气质量现状各项指标均能达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，属于环境空气质量达标区域。 - 地表水环境质量现状 - 地表水环境质量现状监测 - 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，本项目地表水评价等级为三级B，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。 - 本项目所在区域地表水体为郪江，主要功能为灌溉、行洪、纳污、取水。为了解郪江地表水环境现状，本次引用遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室发布的遂污防攻坚办〔2023〕2号中郪江口的监测数据对大英县地表水水质评价进行评价。评价结果详见下表。 - 表3-2 2022年遂宁市郪江水环境质量现状数据 - 河流 - 名称; - 断面名称; - 所在地; - 规定类别; - 上年度类别; - 本年度类别; - 主要污染指标/超标倍数. - 郪江; - 郪江口; - 大英县; - Ⅲ; - Ⅲ; - Ⅲ; - /. - 注： - 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。 - 21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、酚、石油类、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、化学需氧量、砷、铜、锌、硒。 - 超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 - 玉溪、光辉、跑马滩、梓江大桥、大安、郪江口和红江渡口断面监测数据源于国家总站已审核的本季度采测分离数据。 - 评价结论 - 根据环境质量公报数据进行分析，大英县郪江口监测断面水质符合规定水质标准，郪江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。 - 声环境质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 - 根据现场踏勘，本项目厂界外周边50米范围内，不存在声环境保护目标；因此，无需对声环境质量现状达标情况进行监测评价。 - 生态环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。 - 本项目选址遂宁市大英县工业集中发展区（含经开区）内，不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标存在；因此，可不进行生态现状调查。 - 地下水、土壤环境 - 本项目周边500m范围内无地下水环境保护目标，无生产废水外排；位于工业园区内，不涉及重金属、多环芳烃、持久性有机污染物；危废暂存间等重点防渗区按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关技术要求进行重点防渗处理，原材料库等进行了一般防渗处理，正常情况下不会对地下水和土壤环境造成较大的影响；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不对区域地下水和土壤环境进行环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场踏勘，本项目评价范围内无集中式饮用水源地、自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象；总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。 具体环境保护目标如下： - 大气环境保护目标 - 根据现场调查，本项目场界500m范围内无居民、医院、学校等大气环境保护目标。 - 声环境保护目标 - 根据现场调查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 地表水环境保护目标 - 本项目区域周围最近地表水体为南侧约292m处的郪江，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 - 地下水环境保护目标 - 根据现场调查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊的地下水环境保护目标。 - 土壤环境保护目标 - 本项目位于工业园区，土壤环境不敏感。 - 生态环境保护目标 - 根据现场调查，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标。 - 本项目环境保护目标详见下表。 - 表3-3 主要环境保护目标 - 保护目标种类; - 方位; - 保护 - 目标; - 距离; - 保护级别. - 大气环境; - /; - /; - /; - 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. - 声环境; - /; - /; - /; - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准. - 地表水; - 南侧; - 郪江; - 292m; - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. - 地下水; - 本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. - 生态环境; - 本项目在工业园区内建设，建设地块已进行清表工作。. |
| 污染物排放控制标准 | 本项目污染物排放执行以下标准： - 大气污染物 - 本项目施工期废气主要来自于施工期扬尘，执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中的标准，见表3-4。 - 表3-4 四川省施工场地扬尘排放标准 单位：mg/m3 - 序号; - 污染物; - 施工阶段; - 监测点排放限值; - 监测时间. - 1; - TSP; - 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; - 0.6; - 自监测起持续15分钟. - 其他工程阶段; - 0.25. - 本项目运营期有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3、表5相关标准限值要求，其标准限值见表3-9。 - 表3-5 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》标准限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 排放速率（kg/h）. VOCs; 60; 15; 3.4; 2.0. - 废水 - 本项目运营期废水经厂区一体化污水处理设施预处理后排入市政污水管网执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准（CL-、氨氮、总磷执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准间接排放标准）；由市政污水管网进入大英县工业污水处理厂处理后执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准（总氮参照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）、SS参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标），具体标准见表3-6。 - 表3-6 污水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; pH; COD; SS; CL-; 氨氮; 总磷; 总氮; BOD5. 排入市政污水管网. GB8978—1996三级标准; 6~9; 500; 400; -; -; -; -; 300. GB/T31962-2015 B级标准; -; -; -; 800; 45; 8; -; -. 经污水处理厂处理后排放. GB3838-2002 Ⅲ类水体标准; 6~9; 20.0; -; -; 1.0; 0.2; -; 4.0. DB51/2311-2016; -; -; -; -; -; -; 10.0; -. GB18918-2002; -; -; 10.0; -; -; -; -; -. - 噪声 - 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-20 - 08）中3类标准；具体标准值见表3-7。 - 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） - 类别; - 昼间; - 夜间; - 标准来源. - 运营期; - 65; - 55; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类. - 固体废弃物 - 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB1859 - 9-2020）相关标准；危险废物执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025 - -2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准；生活垃圾按照《四川省生活垃圾分类和处置工作方案》中相关要求执行。 |
| 总量控制指标 | - 总量控制主要因子 - 根据《“十三五”节能减排综合工作方案》（国发〔2016〕74号）确定“十三五”各地区化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）排放总量控制和结合环境质量改善要求，实施行业、区域、流域重点污染物总量减排，在重点行业、重点区域推进挥发性有机物排放总量控制，对重点行业的重点重金属排放实施总量控制。 - 综上所述，根据本项目的排污特点，确定本项目总量控制因子如下： 废气：有机废气（VOCs）； 废水：COD、NH3-N。 - 污染物总量指标 - 废水 - 按照四川省环境保护厅办公室关于贯彻落实《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（川环办发〔2015〕333号）文件要求，本项目水污染物已计入大英县工业污水处理厂总量控制指标内；评价仅计算污染物排污总量，无需总量替代指标。 - 结合本项目编制情况，采用排放标准法进行计算： - 企业排口： - COD：5563.5t/a×500mg/L/1000/1000=2.782t/a - NH3-N：5563.5t/a×45mg/L/1000/1000=0.250t/a - 污水处理厂排口： - COD：5563.5t/a×20mg/L/1000/1000≈0.111t/a - NH3-N：5563.5t/a×1.0mg/L/1000/1000≈0.006t/a - 废气 - 按照四川省环境保护厅办公室关于贯彻落实《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（川环办发〔2015〕333号）文件要求及《建设项目主要污染物总量控制指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）在污染物排放总量审核中明确“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。 - 根据项目工程分析，本项目运营期废气主要为再生塑料颗粒生产线、改性塑料颗粒生产线及试验生产线挤出成型过程中产生的有机废气（VOCs）；经估算经治理后有机废气（VOCs）排放量为： - 有组织有机废气（VOCs）=2.069t/a； - 无组织有机废气（VOCs）=2.299t/a； - 则本项目总量控制指标建议量（有组织+无组织排放）如下： - 表3-8 项目废气污染物总量控制指标 - 类别; - 污染物名称; - 单位; - 建议指标. - 大气污染物; - VOCs; - t/a; - 4.368. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 本项目租赁已建厂房进行建设，厂房及配套设施均已建成，在已建厂房内进行生产车间的内部调整分区及购置安装生产设备，无其它土建及房建工程，不存在明显施工期环境影响，故本次评价不对施工期进行环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 运营期废气环境影响和保护措施 - 污染物产排统计 - 表4-1 项目营运期废气污染物产排统计一览表 - 序号; - 产污 - 环节; - 污染物种类; - 污染物产生情况; - 排放 - 形式; - 治理设施情况; - 污染物排放情况. - 浓度mg/m3; - 速率kg/h; - 产生量t/a; - 设施名称; - 收集效率; - 去除率; - 技术是否可行; - 浓度mg/m3; - 速率g/h; - 排放量kg/a. - 1; - 造粒生产线及试验生产线; - VOCs; - 95.79; 2.874; - 20.691; - 有组织; - 集气罩+“二级活性炭”; - 90%; - 90%; - 是; 9.579; 0.287; 2.069. - 苯乙烯; 0.86; 0.026; - 0.185; - 有组织; - 90%; - 90%; - 是; 0.086; 0.003; 0.019. - 2; - VOCs; - /; 0.319; - 2.299; - 无组织; - 通风排气; - /; - /; - /; - /; 0.319; - 2.299. - 苯乙烯; - /; 0.003; - 0.021; - 无组织; - /; - /; - /; - /; 0.003; - 0.021. - 4-2 排放口基本信息及监测要求一览表 - 产污环节; - 造粒生产线及试验生产线. - 排放口编号或名称; - DA001. - 排放口基本情况; - 类型; - 有组织排放. - 地理坐标; - 经度/°; - 105.28216481; - 纬度/°; - 30.58702120. - 执行标准; - 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. - 监测要求; - 监测点位; - DA001. - 监测因子; - VOCs、苯乙烯. - 监测频次; - 1次/年. |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 源强核算 - 本项目营运期产生废气主要来源于再生塑料颗粒生产线、改性塑料颗粒生产线及试验生产线挤出成型过程中产生的VOCs；根据前面工艺流程分析，产生情况如下。 - 源强计算 - 本项目原料分为ABS塑料、PC塑料、PS塑料、PP塑料、PE塑料、PET塑料，通过控制挤塑造粒机内温度，塑料原料均不会发生聚合物断链，不会产生丙烯腈、苯乙烯、丙烯等单体废气，但在设备剪切挤压力作用下，少量未聚合分子间发生分解，产生微量游离单体废气，参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（HJ1122-2020）》4.1.5.2.1中规定，使用除聚氯乙烯以外的树脂生产塑料制品的排污单位大气污染物种类，使用非甲烷总烃作为挥发性有机物排放的综合控制指标，同时选取（GB 31572-2015）规定适用的合成树脂类型对应的污染物种类作为特征控制指标。因此本项目以VOCs、苯乙烯作为特征因子，其他因子本次评价不做定量分析。 - 本项目原材料分为再生塑料及塑料新料，塑料新料使用量相对较少，成分相对于再生塑料更为简单，产生的污染物也相对较少。 - 再生塑料造粒废气 - ①VOCs - 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业”，造粒过程挥发性有机物产生系数：废PE/PP取350g/t原料；参考废PE/PP挥发性有机物的产污系数，废PET取350g/t原料；废PC取475g/t原料；废PS/ABS取957g/t原料；根据造粒过程各类塑料原料的使用量，熔融挤出过程中挥发性有机废气（VOCs）产生情况如下： - 表4-3 项目挥发性有机废气源强计算表 - 污染源; - 污染物; - 污染 - 因子; - 塑料种类; - 污染物产生. - 使用量; - 产污系数; - 产生速率/（kg/h）; - 产生量/（t/a）. - 熔融挤出造粒; - 造粒有机废气; - VOCs; - ABS; 2974.5; - 957g/t原料; 0.395; 2.847. - PC; 2974.5; - 475g/t原料; 0.196; 1.413. - PP; 2974.5; - 957g/t原料; 0.395; 2.847. - PS; 1983; - 350g/t原料; 0.096; 0.694. - PE; 1983; - 350g/t原料; 0.096; 0.694. - PET; 1983; - 350g/t原料; 0.096; 0.694. - 合计; 14872.5; - /; 1.276; 9.188. - ②苯乙烯 - 本项目造粒挥发性有机废气中苯乙烯主要来源于废ABS、PS塑料造粒过程挥发出来，ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯；PS是由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物；因此ABS、PS造粒时产生的苯乙烯废气应远小于挥发性有机废气产生量；类比同类型项目《大英立讯科技有限公司废旧塑料综合优化利用加工项目》（该项目主要回收废旧塑料为PS、ABS、PE塑料，生产工艺为废旧塑料浮选—破碎—清洗—造粒工艺流程），苯乙烯产生系数为0.035kg/t；经核算再生塑料造粒过程苯乙烯产生量为（ABS：2974.5+PS：1983）*0.035=0.174t/a。 - 改性塑料造粒废气 - ①VOCs - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《工业源产排核算方法和系数手册》292塑料制品行业系数手册推荐改性塑料加工废气（有机废气）排放系数为4.6kg/t-产品，本项目改性塑料产品年产量为3000t，则本项目改性塑料造粒VOC产生量13.8t/a，产生速率为1.917kg/h。 - ②苯乙烯 - 本项目改性塑料造粒过程苯乙烯产生系数为0.035kg/t；经核算改性塑料造粒过程苯乙烯产生量为（ABS：500+PS：336+AS：65）*0.035=0.032t/a。 - 综上，本项目塑料造粒过程有机废气产生总量为22.99t/a（3.193kg/h），苯乙烯产生总量为0.206t/a（0.029kg/h）。 - 采取的环保措施 - 根据《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条“产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放”；根据以上规定，本项目产生有机废气需进行收集和治理。 - 造粒生产线VOCs - 建设单位拟在每台挤出机接头处设置集气罩（共设7个），集气罩投影面积约为1.0m2，集气罩面距离设备作业面小于0.3m，确保废气有效收集，收集效率大于90%，设置一套集气系统（设计抽风风量30000m3/h），将整个造粒区域产生的废气集中收集送至“二级活性炭吸附”装置处理后，由一根15m高（DA001）排气筒排放；未收集的少量VOCs通过车间无组织排放。 - 试验生产线VOCs、注塑机注塑VOCs - 建设单位拟对试验生产线挤出产生VOCs及注塑机注塑产生VOCs的位置分别设置集气罩；集气罩设置在挤出机的出口位置机物料出口位置，集气罩投影面积约为1.0m2，集气罩面距离设备作业面小于0.3m，确保废气有效收集，收集效率大于90%，收集的废气引至造粒车间“二级活性炭吸附”装置处理，合并处理后通过15m排气筒（DA001）排放；未收集的少量VOCs通过车间无组织排放。 - 表4-4 项目营运期废气治理措施一览表 - 产生部位; - 废气种类; - 污染因子; - 拟治理措施; - 排放方式. - 造粒生产线; - 造粒有机废气; - 苯乙烯、VOCs; - 集气罩收集（90%）+两级活性炭吸附处理后由15m（DA001）排气筒排放; - 有组织排放. - 试验生产线; - 造粒注塑有机废气. - 废气处理措施可行性分析 - 集气系统抽风风量设置可行性 - 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，本项目车间内有机废气集气罩风量计算如下： - Q=0.75*（10X2+A）×VX - 式中：Q—集气罩排风量，m3/s； - X—污染物产生点至罩口的距离，m。本项目取0.3m； - A—罩口面积，m2。本项目集气罩面积取1.0m2； - VX—最小控制风速，m/s。本项目污染物排放情况为以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s。 - 由此计算出单个集气罩所需风量为2565m3/h。则二级活性炭废气处理设施所需总风量为23085m3/h，根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编，中国建筑工业出版社，1997），一般送风量需为排放量的80%～90%，本项目取80%，则车间所需总风量为28856.25m3/h，考虑环保设备及抽风机运行过程中风阻、漏风和设备损耗等因素的影响，为更好地满足及保证风量需求，本项目安置的离心风机风量设计取3万m3/h，能够满足车间集气罩风量需求。 - 有机废气处置工艺设置可行性 - 本项目为废旧塑料再生造粒及改性塑料造粒，根据行业《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工业》（HJ1034-2019）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中关于有机废气处理规范，造粒过程产生有机废气治理的可行技术为吸附处理。本项目有机废气采取二级活性炭吸附处理的方式进行处理，“两级活性炭吸附”采用蜂窝活性炭，根据企业提供的设计方案，活性炭的横向强度不低于0.3MPa，纵向强度不低于0.9MPa，BET比表面积不低于800m2/g；活性炭吸附床设计参数：吸附温度宜低于40℃，过滤时风速为1.0m/s，停留时间0.5s；因此，采用的有机废气处理技术为可行技术。 - 活性炭吸附工作原理：由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。 - 废气达标排放情况分析 - 废气污染物有组织排放情况 - 本项目废气产排情况及排放达标分析见下表。 - 表4-5 项目废气有组织排放核算表 - 排放口编号; - 废气量; - 污染物; - 排放浓度; - 排放速率; - 年排放量. - DA001; - 30000m3/h; - VOCs; 9.579; 0.287; - 2.069. - 苯乙烯; - 0.087; - 0.003; - 0.019. - 注：试验生产线按生产需求运行且运行时间较短，因此没纳入污染物排放核算。. - 废气污染物无组织排放情况 - 本项目未收集的废气中苯乙烯、VOCs通过车间排风无组织排放，无组织排放情况见下表。 - 表4-6 项目废气无组织排放核算表 - 排放源; - 污染物; - 排放速率（kg/h）; - 年排放量（t/a）. - 生产车间; - VOCs; - 0.319; - 2.299. - 苯乙烯; - 0.003; - 0.021. - 非正常工况废气排放情况 - 本项目非正常工况主要考虑： - ①如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。 - ②废气处理设施（有机废气处理系统）维护保养不到位及活性炭投加不正常等情况。 - 本报告废气非正常排放考虑处理时间30min、装置处理效率为0的情况，非正常排放情况及概率见下表。 - 表4-7 非正常排放情况及概率分析 - 污染物种类; - 排放情况; - 污染因子; - 排放浓度（mg/m3）; - 排放情况（kg/h）; - 概率（%）. - 造粒有 - 机废气; - 非正常工况; - VOCs; 95.79; 2.874; - 1次/年. - 苯乙烯; 0.87; 0.026; - 1次/年. - 环境影响分析 - 本项目再生塑料造粒生产线、改性塑料造粒生产线及试验生产线塑料挤出工序产生的VOCs经集气罩收集，设置“两级活性炭吸附”装置处理后，由15m排气筒（DA001）排放；处理后VOCs排放浓度、排放速率均满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中相关标准要求；苯乙烯满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中相关排放标准要求。 - 综上，本项目在严格落实废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，废气排放对周边环境影响可接受。 - 监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），结合《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等技术规范，建设单位监测计划如表4-8。 - 表4-8 自行监测要求一览表 - 序号; - 1; - 2. - 排放口编号/监测点位; - DA001; - /. - 排放口名称/监测点位名称; - 有机废气排气筒; - 无组织（厂界）. - 监测内容; - 烟气流量、浓度; - 风速、浓度. - 污染物名称; - VOCs、苯乙烯. - 手工监测采样方法及个数; - 连续1h采样; - 瞬时采样至少3个瞬时样. - 手工监测频次; - 1次/年; - 1次/年. - 执行标准; - 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 运营期废水环境影响和保护措施 - 污染物排放源汇总 - 表4-9 废水污染物排放源汇总一览表 - 产污环节; - 类别; - 污染物种类; - 污染物产生情况; - 治理设施情况; - 废水排放量（t/a）; - 污染物排放情况. - 产生量（t/a）; - 浓度（mg/L）; - 处理 - 能力; - 治理 - 工艺; - 治理效 - 率（%）; - 技术是 - 否可行; - 浓度 - （mg/L）; - 排放量 - （t/a）. - 办公生活; - 生活污水; - COD; 0.213; - 350; - 依托已建生活污水预处理池（24m3）; 14.29; - 是; - 607.5; - 300; 0.182. - BOD5; 0.182; - 300; 16.67; - 250; 0.152. - NH3-N; 0.024; - 40; 12.50; - 35.0; 0.021. - SS; 0.091; - 150; 20.00; - 120; 0.073. 塑料造粒; 生产废水; - pH; 2.230; 9.63; 20m3/d; 一体化污水处理设施，采用“隔油+中和+混凝沉淀+A2/O+沉淀”工艺; /; 是; 4956.0; - 6~9; /. - COD; 0.110; 450.03; - 85.00; 67.50; 0.335. - 氨氮; 1.797; 22.15; - 60.00; 8.86; 0.044. - SS; 0.176; 362.69; - 90.00; 36.27; 0.180. - TN; 0.123; 35.42; - 60.00; 14.17; 0.070. - 石油类; 0.010; 24.78; - 45.00; 13.63; 0.068. - TP; 3.905; 2.05; - 75.00; 0.51; 0.003. - CL-; 0.140; 787.87; - /; 787.87; 3.905. - LAS; 2.230; 28.23; - 55.00; 12.70; 0.063. - 表4-10 废水间接排放口基本情况表 - 类别; - 排放口 - 编号; - 排放口基本情况; - 受纳污水处理厂信息. - 排放 - 形式; - 排放 - 去向; - 排放规律; - 类型; - 排放口地理坐标; - 排放标准; - 名称; - 污染物 - 种类; - 排放标准 - （mg/L）. - 经度/°; - 纬度/°. - 生活污水; - DW001; - 间接 - 排放; - 排入大英县工业污水处理厂; - 间断排放、流量稳定，有周期性; - 一般排放口; - 105.28206021; - 30.58777393; - COD≤500 - BOD5≤300 - NH3-N≤45 - SS≤400 - 总磷≤8.0 - 总氮≤70 - CL-≤800 - LAS≤30; - 大英县工业污水处理厂; - COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷 - 、总氮; - COD≤20 - BOD5≤4 - NH3-N≤1 - SS≤10 - 总磷≤0.2 - 总氮≤10. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 污染物治理措施 - 生活污水 - 本项目生活污水产生量为2.025m3/d（607.5m3/a）；参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中《生活污染源产排污系数手册》，其水质情况见下表表4-11。 - 表4-11 生活污水水质一览表废水 - 指标名称; - pH; - CODCr; - BOD5; - SS; - NH3-N; - TN; - TP. - 数据mg/L; - 6~9; - 285; - 160; - 150; - 28; - 40; - 4. - 本项目生活污水依托厂区已建生活污水预处理池（24.0m³）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2三级标准后接园区污水管网，进入大英县工业污水处理厂处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准后排入郪江。 - 生产废水 - 本项目冷却水循环使用，不排放。生产废水主要为脱脂退漆废水、湿法破碎废水、浮选废水、清洗废水、锅炉排水。 - 脱脂退漆废水 - 本项目脱脂退漆废水产生量为6.92m3/d（2076.0m3/a）；由物料带入未参与反应的阴离子表面活性剂约为使用量的20%（0.83kg/d），则废水中阴离子表面活性剂浓度120.42mg/L；参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“4220非金属废料和碎屑加工处理行业”废ABS/PS清洗或湿法破碎+清洗产污系数核算，废水中化学需氧量：364.88mg/L、悬浮物：722.54、氨氮：5.71mg/L、总氮：8.49mg/L、石油类：4.48mg/L、总磷：0.33mg/L。 - 湿法破碎废水 - 本项目湿法破碎废水产生量为4.28m3/d（1284.0m3/a），参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“4220非金属废料和碎屑加工处理行业”：清洗或湿法破碎+清洗产污系数核算，废水中化学需氧量：1214.95mg/L、悬浮物：584.11mg/L、氨氮：54.21mg/L、总氮：93.93mg/L、石油类：82.24mg/L、总磷：4.21mg/L。 - 浮选废水 - 本项目浮选工序废水产生量为8.02m3/d（2406.0m3/a）；此类浮选废水主要为含盐水（以NaCl计）；根据建设单位提供数据，清水浮选池更换的废水中含盐量约为5‰，则更换的浮选废水中NaCl浓度约5.1g/L，氯化物（CL-）浓度2.9g/L；参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业”：清洗或湿法破碎+清洗产污系数核算，废水中化学需氧量：185.19mg/L、氨氮：8.26mg/L、悬浮物：89.03mg/L、总氮：14.32mg/L、石油类：12.54mg/L、总磷：0.64mg/L。 - 清洗废水 - 本项目清洗废水产生量为10.0m3/d（3000.0m3）；参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业”：清洗或湿法破碎+清洗产污系数核算，废水中化学需氧量：404.0mg/L、氨氮：31.6mg/L、悬浮物：240.0mg/L、总氮：47.0mg/L、石油类：24.8mg/L、总磷：1.8mg/L。 - 锅炉排水 - 本项目锅炉排水产生量为0.3m3/d（90.0m3/a）；参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表”：燃生物质燃料产污系数核算，废水中化学需氧量：115.71mg/L、悬浮物：308.57mg/L。 - 本项目各类生产废水水质源强数据，详见下表4-12： - 表4-12 项目生产废水水质源强表（单位mg/L，pH无量纲） - 废水种类; - 脱脂退漆 - 废水; - 湿法破碎 - 废水; - 浮选废水; - 清洗废水; - 锅炉排水; - 混合后生产废水. - 废水来源; - 脱脂退漆; - 湿法破碎; - 浮选; - 清洗; - 锅炉. - 水量（m3/d）; - 6.92; - 4.28; - 8.02; - 10.0; - 0.3; - 29.52. - pH; - 11; - 7; - 7; - 12; - 7; 9.63. - COD; - 364.88; - 1214.95; - 185.19; - 404.0; - 115.71; 450.03. - 氨氮; - 5.71; - 54.21; - 8.26; - 31.6; - /; 22.15. - SS; - 722.54; - 584.11; - 89.03; - 240.0; - 308.57; 362.69. - TN; - 8.49; - 93.93; - 14.32; - 47.0; - /; 35.42. - 石油类; - 4.48; - 82.24; - 12.54; - 24.8; - /; 24.78. - TP; - 0.33; - 8.21; - 0.64; - 1.8; - /; 2.05. - CL-; - /; - /; - 2900; - /; - /; 787.87. - LAS; - 120.42; - /; - /; - /; - /; 28.23. - 本项目各类废水经各工序设置的污水管网进入厂区设置的废水收集池收集暂存后泵入一体化污水处理设施处理；采用“隔油+中和+混凝沉淀+A2/O+沉淀”处理工艺处理后废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接园区污水管网排入大英县工业污水处理厂处理达标后排入郪江；泥水分离采用板框压滤机进行。 - 塑料清洗污水中的污染物分为溶解性有机物和非溶解性物质，溶解性有机物在一定条件下，可以转化为非溶解性物质，塑料清洗污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转化为非溶解性物质，再将全部或大部分非溶液解性物质去除以达到净化污水的目的。本项目混合后的生产废水首先通过格栅渠，通过隔油池除去废水中浮油，再经格栅除去大颗粒杂质、废料等，然后进入调节池，在调节池中通过调节设备自动泵入pH调节剂对废水pH进行调节，在调节池内配置污水提拔泵和液位控制器，当水位抵达限值时由水泵将污水泵入絮凝池，投加PAM助凝剂，经凝剂后废水进入沉淀池，将废水中大部分悬浮物胶质及大分子有机物等有毒有害物质从水中分离，沉淀至池底，形成污泥，使水中的悬浮絮体得到去除，水质变清；部分回用后废水继续进入后续“A2/O+沉淀”工段，经生化处理后达标后外排。 隔油池 混合生产废水 硫酸溶液 达标外排 调节池 （pH调节） 絮凝池 厌氧池 沉淀池 缺氧池 好氧池 二沉池 清水池 絮凝剂 板框压滤机 泥饼 废水回流 中水回用 污泥回流 污泥 污泥 污泥 - 图4-3 废水处理工艺流程图 - 生产废水回用可行性分析 - 水量回用可行性 - 本项目生产用水主要为脱脂退漆用水、湿法破碎用水、浮选用水、冷却水系统用水、清洗用水；通过前文工程分析，本项目运营期定期更换脱脂退漆废水需补充水量8.0m3/d，湿法破碎需水量为5.0m3/d；每天能产生29.52m³的处理后中水，相较于脱脂退漆清洗工序、浮选工序13.0m3/d的需求量，本项目处理后的废水水量能够满足回用需求。 - 水质满足回用要求的可行性 - 本项目脱脂退漆清洗用水、湿法破碎用水对回用水质要求较低，回用处理后中水能够满足本项目废水回用需求。 - 废水污染治理措施可行性分析 - 水污染物治理措施有效性分析 - 根据《排污许可证申请及核发技术规范废弃资源加工业》（HJ1034-2019）：处理废旧塑料再生过程产生废水推荐工艺为：沉淀，气浮，混凝，调节，生化处理，其他；本项目采用“隔油+中和+混凝沉淀+A2/O+沉淀”处理工艺与推荐工艺相符，为可行技术。 - 本项目废水治理措施可行性分析如下表所示。 - 表4-13 废水治理措施可行性分析 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律; 排放口名称. 污染治理 设施名称; 是否为可行技术. 生产废水; pH、COD、氨氮、SS、TN、石油类、TP、CL-、LAS; 隔油+中和+混凝沉淀+A2/O+沉淀; 是; 大英县工业污水处理厂; 间接; 连续; 厂区总排口. 生活污水; 生活污水 预处理池; 是. - 根据建设单位提供设备资料，本项目一体化污水处理设施采用的“隔油+中和+混凝沉淀+A2/O+沉淀”工艺设计COD去除率85%，氨氮去除率60%，SS去除率90%，石油类去除率45%，TN去除率60%，TP去除率75%，LAS去除率55%；处理后外排废水水质情况见下表。 - 表4-14 项目外排废水水质情况表 - 污染源; - 混合后生产废水. - 排放水量; - 16.52m3/d. - 主要污染物处理情况. - 主要污染物; - 处理前产生浓度mg/L; - 处理效率; - 处理后排放浓度mg/L. - pH; 9.63; - /; - 6~9. - COD; 450.03; - 85%; 67.50. - 氨氮; 22.15; - 60%; 8.86. - SS; 362.69; - 90%; 36.27. - TN; 35.42; - 60%; 14.17. - 石油类; 24.78; - 45%; 13.63. - TP; 2.05; - 75%; 0.51. - CL-; 787.87; - /; 787.87. - LAS; 28.23; - 55%; 12.70. - 综上，本项目生产废水经厂区一体化污水处理设施处理后水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、TN、CL-、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）及大英县工业污水处理厂进水要求。 - 依托污水处理设施的环境可行性评价 - ①生活污水预处理池依托可行性分析 - 根据现场调查，原大英县鹏飞机械厂厂区北侧已建1个容积24.0m3地埋式预处理池，现厂区无企业入驻；污水停留周期按24h计，污水变化系数按1.2计；经核算，本项目生活污水预处理所需处理池容积应不小于2.43m3。因此，厂区预处理池容量可满足本项目污水的处理要求。 - ②依托大英县工业污水处理厂处理可行性分析 - 大英县工业污水处理厂设计规模为1.0万m3/d，处理工艺为“收集、预处理+水解酸化+A2/O+MBR+化学除磷+垂直流人工湿地”工艺，主要出水指标达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准（总氮参照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）），尾水排入郪江。污水处理厂已于2020年9月7日进行竣工环境保护验收，并投入运行。 - 纳管可行性 - 根据现场调查，本项目所在的大英县蓬莱镇采和大道污水管网已经全部建成且与大英县工业污水处理厂相接；因此，本项目位于大英县工业污水处理厂的纳污范围内，外排废水经预处理达标后，在大英县蓬莱镇采和大道碰管后通过污水管网可排入大英县工业污水处理厂进行处理。 - 水质可行性 - 为保证物大英县工业污水处理厂正常有效地运转，需严格控制污水处理厂接纳的工业、企业所排出的废水水质，其接纳水质必须达到《污水综合排放标准》（G - B8978-1996）三级标准限值要求。根据工程分析，本项目外排生活污水污染物浓度均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，满足污水处理厂进水水质要求，符合其纳管水质标准。 - 水量可行性 - 根据工程分析，本项目外排废水总量约18.545m3/d，占大英县工业污水处理厂设计处理规模的0.1855%，废水排放量较小，污水处理厂有足够容量处理本项目生活污水。 - 综上所述，从纳管范围、水质达标以及处理能力而言，本项目废水排入大英县工业污水处理厂进行处理是可行的，地表水环境影响可接受。 - 监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），结合《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等技术规范，本项目生产废水监测计划见下表。 - 表4-15 项目环境例行监测计划一览表 - 监测项目; - 监测因子; - 监测 - 点位; - 监测频率; - 执行标准. - 废水; - 流量、pH、COD、五日生化需氧量、氨氮、总氮、CL-、LAS、石油类、悬浮物、总磷; - DW001; - 1次/半年; - （GB8978-96）三级标准及大英县工业污水处理厂污水纳管排放标准. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 噪声 - 噪声源强分析 - 本项目噪声主要为设备产生的机械噪声、风机噪声；根据对同类企业的调查，噪声源强在65~90dB（A）；噪声设备采用消声、吸声、隔声等措施后，其噪声源强可削减15-25dB（A）。 - 表4-16 主要噪声源噪声级 - 声源 - 名称; - 产生位置; - 声功 - 率级 - dB（A）; - 控制 - 措施; - 空间相对位置; - 数量 - （台/套）; - 室内边界距离; - 室内边界声级dB（A）; - 运行时间段; - 建筑物插入 - 损失; - 建筑物 - 外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 距离m. 10000KG破碎料搅拌料仓; - 破碎车间; - 80~90; - 基础减震、厂房隔声、合理布局、定期维护; - 105.28138563; - 30.58715166; - 1; 2; - E; 8; 66.45; - 24h; - 10; 50.45; - 1. S; 70; 52.32; 36.32. W; 12; 63.81; 47.81. - N; 5; 69.52; 53.52. 15000KG破碎料搅拌料仓; - 75~90; - 105.28139099; - 30.58706507; - 1; 1; - E; 10; 65.00; - 24h; - 10; 49.00; - 1. S; 65; 52.81; 36.81. W; 10; 65.00; 49.00. - N; 10; 65.00; 49.00. 5000KG破碎料搅拌料仓; - 75~90; - 105.28134540; - 30.58702005; - 1; 2; - E; 12; 63.81; - 24h; - 10; 47.81; - 1. S; 65; 52.81; 36.81. W; 8; 66.45; 50.45. - N; 10; 65.00; 49.00. 清洗 分离机; - 70~85; - 105.28149292; - 30.58696117; - 1; - 2; - E; 10; 60.00; - 24h; - 10; 44.00; - 1. S; 60; 48.33; 32.33. W; 10; 60.00; 44.00. - N; 15; 57.36; 41.36. 1000KG破碎料仓; - 75~85; - 105.28173968; - 30.58686534; - 1; - 2; - E; 14; 57.81; - 24h; - 10; 41.81; - 1. S; 60; 48.33; 32.33. W; 6; 63.33; 47.33. - N; 15; 57.36; 41.36. 低速摩擦洗料机; - 60~75; - 105.28199449; - 30.58659057; - 1; 2; - E; 8; 51.45; - 24h; - 10; 35.45; - 1. S; 60; 38.33; 22.33. W; 12; 48.81; 32.81. - N; 15; 47.36; 31.36. 高速摩擦洗料机; - 70~80; - 105.28212726; - 30.58661828; - 1; 2; - E; 9; 55.69; - 24h; - 10; 39.69; - 1. S; 55; 43.89; 27.89. W; 11; 54.38; 38.38. - N; 20; 50.48; 34.48. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 噪声防治措施 - 为减少运营期噪声对周围环境的影响，设计采取以下防治措施： - 优选设备：设备选型时，应选用低噪声设备，从源头上降低噪声； - 合理布局：场区在规划设计阶段，将生产加工区布置在车间中部； - 基础减振：对产噪设备安装减振基座、密封罩等措施； - 隔声治理：生产设备安装在车间内，通过车间及厂区墙体双重建筑物隔声降噪。 - 评价建议增加以下措施，减轻项目噪声对外环境产生的影响： - 设备应定期检修和维护，保证设备正常运转，避免由于设备松动、故障产生较大噪声。 - 加强管理，促进文明生产，减少人为因素噪声排放，合理安排生产。 - 厂界及环境保护目标达标分析 - 预测模式 - 固定声源的噪声在向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射以及吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算。 - 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算；在不考虑空气吸收、声波反射而只考虑声能随距离衰减的情况下，其噪声衰减公式如下： - ①对于室内点声源，先按下式计算其等效室外声源声功率级，然后按室外点声源预测方法计算预测点的A声级。 - LW＝LP2+10lgS - LP2＝LP1-（TL+6） - LP1＝Le+10lg（） - 式中：Lw—等效室外声源的声功率级； - Le—室内声源的声功率级； - s—透声面积； - LP1—室内靠近围护结构处的声压级； - LP2—室外靠近围护结构处的声压级； - TL—隔墙（或窗户）隔离声量； - r—声源到靠近围护结构某点处的距离； - R—房间常数； - Q—指向性因数。 - ②噪声源至某一预测点的计算公式： - LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L - 式中：LA（r）—距声源r（m）处声级，dB（A）； - LA（r0）—距声源r0（m）处声级，dB（A）； - r—距声源的距离，m； - r0—距声源1m； - △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等），dB（A）。 - 影响ΔL取值的因素很多，根据工程特点，主要考虑厂房的隔声影响，一般厂房隔声ΔL取值10dB（A），隔声处理厂房取值15～30dB（A）。 - ③多个噪声源叠加的影响预测模式： - 现场有多台设备同时运转，其噪声情况应是这些设备总叠加。多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算： - Lt=10lg（） - 式中：n—声源总数； - LPi—第i个声源对某点产生的声压级dB（A）； - Lt—某点总的声压级dB（A）。 - 噪声预测结果 - 经计算，具体预测结果如下所示。 - 表4-17 主要噪声源强与厂界的距离贡献值 - 编号; - 预测点位; - 预测时段; - 噪声贡献值; - 排放标准; - 超标量（dB（A））. - 昼间; - 夜间. - N1; - 场界东侧1m处; - 24h; - 51.83; - 65; - 55; - 达标. - N2; - 场界南侧1m处; - 24h; - 53.18; - 65; - 55; - 达标. - N3; - 场界西侧1m处; - 24h; - 54.30; - 65; - 55; - 达标. - N4; - 场界北侧1m处; - 24h; - 42.57; - 65; - 55; - 达标. - 由表4-17预测结果可知，项目投入运营后，通过选用低噪声设备，设备均设置于室内，加强设备保养维修及对各种机械设备运行噪声采取相应的消声、隔声、减振等防护措施，经室内墙壁屏蔽和吸声处理后，四周厂界昼间噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类（昼间≤65dB（A））标准值类标准，可以做到厂界达标且项目周边50米范围内无声环境敏感点；因此本项目运行后产生的噪声不会对区域声环境产生明显不利影响。 - 监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关技术规范，建设单位应执行表4-18的监测计划。 - 表4-18 监测要求一览表 - 序号; - 监测点位; - 监测因子; - 监测频次. - 1; - 项目场区边界; - 连续等效A声级; - 1次/季. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 固体废物 - 固体废物产生源及产生量 - 表4-19 固体废物产排情况一览表 - 产生环节; - 名称; - 属性; - 主要有毒有害物质名称; - 物理 - 性状; - 环境危 - 险特性; - 产生量 - （t/a）; - 贮存方式; - 利用处置方式和去向; - 利用或处置量（t/a）. - 办公生活; - 生活垃圾; - 生活垃圾; - /; - 固态; - /; - 6.75; - 分类收集，暂存于厂区生活垃圾桶; - 环卫部门清运; - 6.75. - 人工分拣; - 人工分拣杂质; - 一般工业固废; - /; - 固态; - /; - 60.0; - 一般固废暂存间暂存; - 外售综合利用; - 60.0. - 浮选工序; - 浮选工序沉渣; - /; - 固态; - /; - 15.0; - 15.0. - 清洗工序; - 清洗工序沉渣; - /; - 固态; - /; - 15.0; - 15.0. - 造粒工序; - 造粒工序废滤网; - /; - 固态; - /; - 5.04; - 5.04. - 造粒、注塑; - 造粒、注塑工序不合格品; - /; - 固态; - /; - 179.23; - 179.23. - 废水处理; - 废水处理污泥; - /; - 固态; - /; - 5.5; - 5.5. - 脱脂退漆; - 脱脂退漆废渣; - HW06：900-404-06; - 废化学试剂; - 固液; - T，R; - 20.15; - 分类收集暂存于危废暂存间; - 委托有危险废物处理资质的单位外运处置; - 20.15. - 化学试剂使用; - 废化学品包装桶; - HW49：900-041-49; - 危险化学品; - 固态; - T; - 0.55; - 0.55. - 维修、保养; - 废润滑油; - HW08：900-217-08; - 废矿物油; - 液态; - I; - 0.25; - 0.25. - 废润滑油桶; - HW08：900-249-08; - 废矿物油; - 固态; - I; - 0.05; - 0.05. - 废含油抹布及劳保用品; - HW49：900-041-49; - 废矿物油; - 固态; - I; - 0.02; - 0.02. - 废气治理; - 废活性炭; - HW49：900-039-49; - 有机废气; - 固态; - T，I; - 93.11; - 93.11. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 项目固体废物产生情况 - 生活垃圾 - 本项目员工共45人，按照产生0.5kg/d-人生活垃圾计算，每年产生6.75t生活垃圾，收集后由当地环卫部门统一收运处理。 - 一般工业固废 - 本项目产生的一般工业固废分为：人工分拣杂质，浮选工序沉渣，造粒工序废滤网，清洗工序沉渣，造粒、注塑工序不合格品，废水处理污泥。 - 人工分拣杂质 - 本项目收购的部分废旧塑料（约40%）内混有一定金属、非金属杂质，如铁丝及石块、木头等，在进厂后需进行人工分拣，产生分拣杂质；类比同类项目，分选产生杂质占比约1.0%，约60.0t/a；属于一般工业固体废物，经分类收集后，暂存一般固废暂置间，可回收材料外卖物资回收单位，不可回收材料定期交由当地环卫部门处置。 - 浮选工序沉渣 - 本项目废塑料经破碎后进入浮选池浮选，带入的金属、非金属杂质如铁丝、石块等沉于池底，池体底部设置泥渣出口排泥，排出的泥渣进入废水收集池暂存，自然沉降在收集池池底；定期对收集池中的沉渣进行清理，经过压滤机压滤处理，产生浮选工序沉渣；根据业主提供资料，浮选工序沉渣产生量约为进入浮选工序物料量的1.0%，约15.0t/a；属于一般工业固体废物，经收集后暂存一般固废暂置间，定期交由相关资质单位合理处置。 - 清洗工序沉渣 - 本项目废塑料在清水清洗过程中会产生少量的泥土、砂石等杂质，沉降在清洗池底，随排水进入废水收集池暂存，自然沉降在收集池池底；定期对收集池中的沉渣进行清理，经过压滤机压滤处理，产生清洗工序沉渣；根据业主提供资料，清洗工序产生的沉渣量约为清洗物料的1.0%，约45.0t/a；属于一般工业固体废物，经收集后暂存一般固废暂置间，定期交由相关资质单位合理处置。 - 造粒工序废滤网 - 根据建设单位提供的资料，在塑料颗粒生产过程中位于挤出机口的滤网使用一段时间后上面粘有塑料堵塞网孔，需要进行更换，考虑到经济效益，滤网需要进行处理后反复使用，废滤网两小时更换处理一次，重复使用十余次后报废。单个滤网重约200g，则年用量为200*7*24/2*300*10-6=5.04t。 - 根据环境保护部、发展改革委、商务部联合制定《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环保发改商务部公告2012年第55号）中“第四条废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网”。 - 根据《国家危险废物名录》，废滤网（含附着杂质）不属于危险废物，属一般工业固体废物。本项目废塑料再生利用工艺塑料不裂解，废滤网上的凝固物仍旧为塑料成分，故废网片为一般固废，集中收集后交废品收购站处理，每年产生的废滤网量约5.04t/a。 - 造粒、注塑工序不合格品 - 本项目再生塑料颗粒及改性塑料颗粒生产过程中均会产生一定量的废边角料及残次品；根据建设单位估算及类比同类项目，废边角料及不合格品产生量为原材料用量的1.0%；进入熔融工序的原料量（再生塑料及新料）使用量约17872.5t/a，因此项目废边角料、不合格品产生量约为178.73t/a。废边角料、不合格品直接回用重新生产产品。 - 本项目试验生产线运行频次约为1月每次，每次产生试验样品约0.05t；则年产生试验样品约0.5t，集中收集暂存于一般固废暂存间，破碎后与边角料、不合格品一并回用于生产。 - 废水处理污泥 - 本项目一体化污水处理设施采用“隔油+中和+混凝沉淀+A2/O+沉淀”工艺，废水收集及隔油、格栅阶段会拦截部分大颗粒杂质，混凝沉淀过程部会产生一定沉渣污泥；定期对污水处理系统产生的污泥进行清理，经板框压滤后交由相关资质单位合理处置；参考同类型项目资料，本项目污水处理系统产生的沉渣量约为5.5t/a。 - 危险废物 - 本项目产生的危险废物有：脱脂退漆废渣、废化学品包装桶、废润滑油、废沾油劳保用品、废润滑油桶、废活性炭。 - 脱脂退漆废渣 - 本项目脱脂退漆废渣主要为废塑料退漆产生的少量漆皮及废片碱、阴离子表面活性剂、UV漆渗透剂、沙子等；其中漆皮产生量约为投入废塑料的5.0‰，产生量约为3.75t/a；废片碱、阴离子表面活性剂、UV漆渗透剂、沙子等产生量约为用量的80%，约为16.4t/a；则脱脂退漆废渣产生量为20.15t/a。 - 根据《国家危险废物名录》（2021年版），脱脂退漆废渣属于HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，危废代码为HW06（900-404-06），集中收集在危废暂存间暂存后委托有资质的单位处理。 - 废化学品包装桶 - 根据建设单位提供资料，本项目在使用阴离子表面活性剂、UV漆渗透剂等时会产生废包装桶，产生量约0.55t/a；根据《国家危险废物名录》（2021年版）属于危废，废物代码为HW49（900-041-49）；集中收集在危废暂存间暂存后委托有资质的单位处理。 - 废润滑油 - 本项目运营期机械设备在润滑保养过程会产生少量的废润滑油；根据《国家危险废物名录》（2021年版），机械废油（废润滑油）属于HW08废矿物油类（危废编码：900-217-08）；废润滑油产生量约0.25t/a，采用铁桶收集，在危废暂存间暂存后委托有资质的单位处理。 - 废润滑油桶 - 本项目运营期机械设备在润滑保养使用润滑油过程会产生少量废润滑油桶；根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油桶属于HW08废矿物油类（危废编码：900-249-08）；废润滑油产生量约0.05t/a，在危废暂存间暂存后委托有资质的单位处理。 - 废含油抹布及劳保用品 - 本项目生产加工设备定期保养、检修，故会产生废含油抹布及劳保用品，产生量约为0.02t/a。 - 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废含油棉纱、手套属于HW49其他废物（危废代码：900-041-49），在危废暂存间暂存后委托有资质的单位处理。 - 废活性炭 - 根据《现代涂装手册》（陈治良 主编 化学工业出版社 2010年1月 北京第一版）第22章页码815页：活性炭对挥发性有机物的吸附容量大约在10%-40%范围内，一般为25%左右。故本环评活性炭吸附容量取25%（0.25g/g）。根据上述废气源强核算可知，本项目有机废气经活性炭吸附的量为18.622t/a。由此可知，需要的活性炭量约为74.488t/a。 - 本项目“两级活性炭吸附”装置设计处理风量为：30000m3/h；单级活性炭吸附装置设计尺寸为5.0m×2.5m×2.5m，则吸附面积6.25m2，活性炭厚度为0.25m，活性炭层数为15层，即单级活性炭吸附箱内需放置活性炭23.44m3，约11.72t（活性炭密度取值0.5g/cm3）。活性炭吸附装置使用的活性炭为蜂窝状活性炭，活性炭吸附装置的过滤风速为1.13m/s，符合（HJ 2026-2013）《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》中6.3.3.3：蜂窝状活性炭过滤风速＜1.2m/s的要求；活性炭吸附装置的停留时间分别为4.425s。拟设置“两级活性炭吸附装置”的设计单次活性炭装载量为11.72t×2=23.44t，活性炭年更换3.2次，则年活性炭使用量23.44t×3.2=75t/a，大于活性炭所需量74.488t/a，故活性炭吸附装置的设置是可行的。本项目废活性炭的产生量为活性炭更换量+有机废气吸附量=74.488t/a+18.622t/a=93.11t/a。 - 项目固体废物贮存场所分析 - 一般工业固废环境影响分析 - ①一般工业固废贮存及处置影响分析 - 本项目在企业生产车间内西南侧设置一般固废堆放间，建筑面积100m2，最大暂存量为75.0t（固废密度取1.0t/m3，堆高1.5m，容积率50%核算），本项目投产后全厂每年一般工业固废最大产生量约304.73t；每两个月转运一次，可满足日常生产产生的一般工业固废贮存需求。 - 一般固废堆放间采取防风防雨防晒措施，各类固废应分类收集，按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单（2023-07-01）的规定设置警示标识；设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（G - B18599-2020）要求；本项目一般工业固废为固体，贮存在包装袋内，在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤等产生影响。 - ②环境管理 - 建设方应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。 - 危险废物环境影响分析 - 危险废物贮存场所及处置环境影响分析 - ①项目产生的危险废物按照废物类别分类、分区暂存入厂内危废贮存间内，危废贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，危险废物均采取密封桶装或袋装并采用托盘进行分类、分区收集，并张贴危险废物标志牌。 - ②项目产生的各类危险废物以液体和固体形式存在，液体危废均贮存于密闭容器内，容器顶部和液体废物表面之间保留100mm以上的空间，置于防渗托盘上，固体危废贮存在包装袋内，贮存场所地面铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化地面，表面无裂隙；因此，贮存过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤等环境基本无影响。 - ③危废贮存能力：项目在生产车间西南侧设置危废贮存间，建筑面积50m2，可用于本项目危险废物的贮存，危险废物贮存场所情况见下表，可满足日常生产产生的危废贮存需求。 - 表4-20 运营期危险废物贮存场所（设施）基本情况 - 贮存场所 - （设施） - 名称; - 危险废物名称; - 危险废 - 物类别; - 危险废物代码; - 位置; - 占地 - 面积; - 贮存 - 方式; - 贮存 - 能力; - 贮存 - 周期. - 危废 - 暂存间; - 脱脂退漆废渣; - HW06; - 900-404-06; - 车间南侧; - 50m2; - 密封桶装; - 5.0t; - 3个月. - 废化学品包装桶; - HW49; - 900-041-49; - 袋装; - 0.55t; - 1年. - 废润滑油; - HW08; - 900-217-08; - 密封桶装; - 0.50t; - 1年. - 废润滑油桶; - HW08; - 900-249-08; - 袋装; - 0.10t; - 1年. - 废含油抹布及劳保用品; - HW49; - 900-041-49; - 袋装; - 0.05t; - 1年. - 废活性炭; - HW49; - 900-039-49; - 密封桶装; - 30.0t; - 2个月. - ④厂内运输过程环境影响分析 - 本项目危险废物从车间内产生工艺环节包装后由工人运送到贮存场所，运送过程中危险废物均有妥善包装，因此危险废物产生散落、泄漏的可能性很小；如果万一发生散落或泄漏，由于危险废物运输量较少且厂区地面均为硬化处理，可以确保及时进行收集，故本项目危险废物在厂内运输过程基本不会对周围环境产生明显不利影响。 - ⑤委托处置过程环境影响分析 - 本项目危险废物需全部交由具有相应处理资质的单位进行处置，处置单位应持有《危险废物经营许可证》，具有收集、运输、贮存、处理处置及综合利用本项目危险废物的相应资质。 - 综上所述，项目固体废物分类收集、分类处理，不会对环境造成二次污染，固体废物处置具有可行性。 - 环境管理 - ①全过程管理要求 - 本项目产生的危险废物从收集、贮存、运输、利用、处置各环节严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。危险废物暂存过程中满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，危险废物的贮存容器满足下列要求： - 使用符合标准的容器盛装危险废物； - 装载危险废物的容器及材质满足相应的强度要求； - 装载危险废物的容器完好无损； - 盛装危险废物的容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。 - 危险废物贮存设施的运行与管理按照下列要求执行： - 不将不相容的废物混合或合并存放； - 做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年； - 定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。 - 本项目运营期产生的危险废物在转移过程中，严格执行《危险废物转移联单管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）的相关规定。 - ②日常管理要求 - 设专职人员负责本厂内的废物管理并对委托的具有相应处理资质的单位进行监督； - 对全部废物进行分类界定，对列入危险废物名录中的废物登记建帐进行全过程监管； - 根据危险废物的性质、形态，选择安全的包装材料和包装方式，包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向运输者和接受者提供安全保护要求的文字说明； - 危险废物的贮存设施符合国家标准和有关规定，有防渗漏、防雨淋、防流失措施，并设置识别危险废物的明显标志； - 禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其他废物混合堆放； - 定期向环境主管部门汇报固体废物的处置情况，接受环境主管部门的指导和监督管理。 - 综上，在落实各类固废治理措施前提下，各类固体废物能得到妥善处置，项目不排放固废，不会对厂内环境及周边环境产生二次污染。项目固体废弃物经上述措施妥善处置，不会对环境造成影响。 - 地下水、土壤 - 源头控制 - 主要包括在工艺、管道、设备、污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染；加强各类危险废物的管理，及时清运，避免厂区内长时间堆存。 - 分区防渗 - 结合建设场区生产设备、管道、污染物储存等布局，实行重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区有区别的防渗原则。 - 表4-21 分区防渗一览表 - 分区; - 项目; - 防渗措施; - 达到效果; - 备注. - 重点防渗; - 危险废物暂存间、脱脂退漆区、浮选车间、清洗车间、化学品库、一体化污水处理设施区域; - 防渗混凝土+2mmHDPE材料或其他人工防渗层; - 防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s；或参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）; - 新增. - 一般防渗; - 一般固废暂存间、循环水池、湿法破碎区; - 防渗混凝土防渗; - 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）; - 生产车间为已建设施，防渗措施满足防渗要求. - 简单防渗; - 原料库、成品库、废塑料储存区及办公生活区; - 地面硬化; - 一般地面硬化. - 环境风险 - 环境风险防范意识是企业安全生产的前提和保障，本次评价针对项目在生产等过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，认识危险程度，从而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），针对项目运营期使用可能存在的环境风险进行风险评价。 - 风险调查 - 风险源调查及可能影响途径 - 本评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表B.1突发环境事件风险物质临界量和《环境风险评价实用技术和方法》中的相关规定，本项目风险物质为危废间危险废物泄漏事故对环境的影响，此类事故是由盛装容器或机械设备泄漏所造成的，若防腐防渗处理不到位，或设施设备老化，有可能发生泄漏污染事故，可能会渗入地下，从而造成地下水、土壤的污染事故；风险源为危废暂存间及化学品库。 - 主要风险源 - 泄漏污染风险源：脱脂退漆区、危废暂存间及化学品库等； - 火灾风险源：化学品库、危废暂存区等； - 可能影响途径 - 不同风险源可能污染环境的途径如下： - 表4-22 项目风险物质可能污染环境的影响途径 - 风险源; - 主要风险物质; - 可能影响途径; - 污染类型. - 化学品库、危废暂存间及脱脂退漆区; - 废润滑油、脱脂退漆废渣、UV漆渗透剂、阴离子表面活性剂; - 液态危废泄漏、渗漏等流失现象; - 流失、渗漏可能造成地表水、地下水、土壤、大气环境影响. - 厂区火灾; - 废润滑油、UV漆渗透剂; - 渗漏、经雨水管网进入地表水，大气输送等; - 消防废水、泄漏液可能造成地表水、地下水、土壤环境影响；火灾烟气可能造成大气环境污染. - 环境风险浅势初判 - 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 - 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； - 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； - Q=q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn - 式中：q1，q2……qn－每种危险物质最大存在总量，t。 - Q1，Q2……Qn－每种危险物质的临界量，t。 - 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 - 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对照附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 - 表4-23 涉及的主要物质的最大储存量和辨识情况 - 序号; - 风险源; - 物质名称; - 最大暂存量（t）; - 临界量（t）; - 该种危险物质Q值. - 1; - 化学试 - 剂库房; UV漆渗透剂; - 0.25; - 50.0; 0.005. - 2; - 润滑油; - 0.05; 2500; 0.001. 3; 危废暂存间; - 脱脂退漆废渣; 5.0; 50.0; 0.100. 4; - 废润滑油; - 0.25; 2500; 0.001. - 合计; 0.107. - 评价工作等级划分 - 根据风险潜势初判，建设项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险按评价仅需简单分析。 - 表4-24 风险评价工作等级 - 环境风险潜势; - Ⅳ、Ⅳ+; - Ⅲ; - Ⅱ; - Ⅰ. - 评价工作等级; - 一; - 二; - 三; - 简单分析a. - a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A。. - 环境风险防范措施 - 火灾防范措施 - 严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图，各生产和辅助装置，种类原料按功能分别布置，并充分考虑消防和疏散通道等问题，消防隔离带及消防通道要求参照消防有关要求建设、布置。消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，在危险物品存放区设立警告牌（严禁烟火）。按照《建筑灭火器配置设计规范》规定，应配置相应的灭火器类型与数量，并在火灾危险场所设置报警装置；严禁区内有明火出现。 - 总图布置安全防范措施 - 本项目厂址内车间、仓库等建筑物的布置、防火安全设计执行《建筑设计防火规范》。根据各建筑物的功能、所处位置确定相应的耐火等级，并按国家标准设置安全出口和疏散距离。 - 泄漏事故防范措施 - ①严格操作规程，制定可靠的设备检修计划，防止设备维护不当所产生的事故发生。加强危险物质贮存设备的日常保养和维护，使其在良好的运行状态下。 - ②脱脂退漆区、浮选区、清洗区设置应急收集池，容积与脱脂退漆机、浮选池及清洗池容积一致；脱脂退漆机、浮选池及清洗池发生泄露时，脱脂退漆液、浮选水及清洗水全部收集。 - ③危废暂存库防治措施：必须按贮存的危险废物类别分类独立贮存，贮存设施的地面与裙脚必须用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容（即不相互反应）；必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 - 固废事故风险防范措施 - 危险废物临时存放于室内危废暂存间，避免被雨淋、风吹，确保固废实现“零排放”，不会对环境产生二次污染，防止泄漏。 - 应急预案 - ①一般着火事故的处理措施：发生一般着火事故，应采取报警和切断致灾源等措施，对设备容器可以通过喷水降温冷却，对厂房采取及时通风置换措施等。 - ②加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，规范职工操作。对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 - ③建设单位应定期检查风险防范措施和应急预案的有效性，定期进行风险救援训练，确保责任到人、措施到位。 - 由于本项目发生风险事故的概率较小，故只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，在设计、施工、管理及运行中认真落实工程采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，风险事故隐患可降至最低。 - 与区域应急救援体系联动 - 除公司内部成立突发环境事件应急救援小组，对突发环境事件实施应急处置工作，公司还应与所在区域处置突发环境事件的应急机构保持联动关系，确保公司一旦发生突发环境事件，能够及时上报事件情况，并在内部救援力量不足时能够在第一时间向地方政府机构寻求专业救助。 - 环境风险分析结论 - 经过风险分析和评价得出结论：本项目事故风险水平较低，在进一步采取安全防范措施和事故应急预案后，满足国家相关规定。项目对厂外环境的风险影响处于可以接受的范围内，但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施。 - 因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，在落实一系列事故防范措施，制定完备的环境风险应急预案和应急组织结构，保证事故防范措施等的前提下，本项目环境风险可防控。 - 表4-25 建设项目环境风险简单分析内容表 - 建设项目名称; - 高分子新材料研发生产项目. - 建设地点; - 遂宁市大英县蓬莱镇采和大道180号. - 地理坐标; - 经度; - 105度16分55.0305秒; - 纬度; - 30度35分13.7626秒. - 主要危险物质及分布; - 本项目危废暂存间、生产区域电力设施短路等情况引发的火灾事故；化学品库、危废暂存间及脱脂退漆区等发生泄漏事故。. - 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 当厂区发生火灾，着火燃烧会产生废气及有毒有害气体，对周边环境造成影响；火灾产生的消防废水，随着雨水进入雨水管网对地表水水质造成严重的不良影响。. - 风险防范措施要求; - ①加强消防设施和灭火器材的配备、严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通；②加强员工教育培训，使全体人员充分认识本岗位火灾危害性，增强防范意识。各部门的负责人要充分认识做好消防安全工作的重要性和紧迫性，思想上予以高度重视，将消防工作放在重要位置，与其他各项工作同计划、同布置。绝不能只顾经营，忽视消防安全。要按照《中华人民共和国消防法》有关规定，认真履行法定消防安全职责，全面落实各项防火工作措施。③定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。严格按照国家有关规定在建造、装修时办理防火审批手续，按要求设置火灾报警、自动喷淋、室内消火栓、防排烟、灭火器材、应急照明和安全疏散通道出口等消防设施。日常管理中要明确专门人员定期进行防火安全检查，重要设备和重点部位应当每日进行巡查，检查情况要书面记录。要确保消防设施能正常运行，要保证安全疏散通道及出口在营业时间畅通。④应避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源，库房建筑及各种设备符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定。⑤严格管理危废暂存间防止危废发生泄漏。. - 生态环境 - 本项目所在地主要为城市生态环境，区域内人员、工业企业活动频繁，不存在原生植被，所在区域内无野生动物及珍稀植物，无生态环境保护目标存在。 - 排污口规范化设置 - 根据国家环境保护部门《关于开展排放口规范化整治工作的通知》的排水体制的规定要求。建设项目必须严格实施“雨污分流”、“清污分流”，正确设置废水等排放口，并设立明显标志，以便于监管。本项目废水、固废、噪声警告图形标示如下： - 表4-26 项目环境保护图形符号表 - 序号; - 提示图形符号; - 警告图形符号; - 名称; - 功能. - 1; - 废气排放口; - 表示废气向大气环境排放. - 2; - 一般固体废物; - 表示一般固体废物贮存、处置场. - 3; - 危险废物; - 表示危险废物贮存、处置场. - 4; - 噪声排放源; - 表示噪声向外环境排放. - 5; - 废水排放口; - 表示废水向外环境排放. - 环境管理 - 企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落到实处。 - “三同时”制度 - 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。 - 环保台账制度 - 厂内完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水监测台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 - 污染治理设施的管理、监控制度 - 本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置尾气处理装置，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与实验活动一起纳入到厂区日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。 - 固体废物环境保护制度 - 建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 - 明确建设单位为固体废物污染防治的责任主体，要求建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 - 规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危险废物包装、容器和贮存场所应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1279-2022）中有关要求张贴标识。 |
| --- | --- |
| 环保 投资 | - 本项目总投资10000万元，环保投资估算约54.5万元，占总投资0.545%；环保设施及投资估算见表4-27。 - 表4-27 项目环保投资一览表 序号; 项目; 投资估算 （万元）; 备注. 废水; 生活污水; 依托厂区现有预处理池处理达标后排入园区污水管网；; /; 依托. 生产废水; 厂区废水收集池；一体化污水处理设施，采用“隔油+中和+混凝沉淀+A2/O+沉淀”工艺; 32.5. 废气; 有机废气; 集气系统+二级活性炭吸附+15m排气筒；加强车间通风；; 8.5; 新建. 噪声防治; 选用低噪声设备，生产装置设隔声罩、减振处理等措施；选用降噪效果好的材料作为墙体材料；; 2.5; 新建. 固废; 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门统一清运处理；; 2.5; 新建. - 一般固废; 一般固废堆放间（100.0m2）；造粒、注塑工序不合格品、人工分拣杂质、造粒工序废滤网、浮选工序沉渣、清洗工序沉渣、废水处理污泥分类收集暂存一般固废暂存间；可回收材料外卖物资回收单位，不可回收材料定期交由当地环卫部门或有处置能力的单位处置；. 危险废物; 危险废物暂存间（50.0m2）；废活性炭、脱脂退漆废渣、废化学品包装桶、废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及劳保用品分类收集后在危险废物暂存间暂存，定期由有资质单位接收处置；; 5.5. 排污口规范化建设; 0.5; 新建. 防范泄露、火灾的措施及应急设施; 2.5. 合计; 54.5; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001 车间排气筒 | VOCs | 集气罩+二级活性炭+15m排气筒； | 执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2 017）表3、表5中标准限值 |
|  |  | 苯乙烯 |  |  |
|  | 无组织有机废气 | VOCs | 通风换气； |  |
|  |  | 苯乙烯 |  |  |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、悬浮物、BOD5、NH3-N | 经厂区预处理池预处理后通过市政管网排入进入大英县工业污水处理厂处理； | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 生产废水 | pH、COD、五日生化需氧量、氨氮、总氮、CL-、LAS、石油类、悬浮物、总磷 | 厂区废水收集池；一体化污水处理设施，采取“隔油+中和+混凝沉淀+A2/O+沉淀”工艺处理后通过市政管网排入进入大英县工业污水处理厂处理； |  |
| 声环境 | 机械设备 | 等效连续A声级，Leq | 优化布局，选用低噪声设备，并采取隔声、减振、消声等降噪措施； | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 集中收集后交由环卫部门统一清运处理； |  | / |
|  | 一般固废 | 人工分拣杂质、造粒工序废滤网、浮选工序沉渣、清洗工序沉渣、废水处理污泥、造粒、注塑工序不合格品分类收集暂存一般固废暂存间；可回收材料外卖物资回收单位，不可回收材料定期交由当地环卫部门或有处置能力的单位处置； |  | 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 危险废物 | 废活性炭、脱脂退漆废渣、废化学品包装桶、废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及劳保用品分类收集后在危险废物暂存间暂存，定期由有资质单位接收处置； |  | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 危险废物暂存间、脱脂退漆区、浮选车间、清洗车间、化学品库、一体化污水处理设施区域设为重点防渗区，需参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）设计，采用天然或人工材料构筑防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。一般固废暂存间、循环水池、湿法破碎区为一般防渗区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设计，应采用天然或人工材料构筑防渗层，渗透系数≤10-7cm/s；同时，日常加强对车间设备的管理，防止跑、冒、滴、漏等现象产生；经防渗、防腐处理后的设备、地坪等经常使用区域，一旦发现有破损、渗漏等情况，应及时更换新的设备或重新做防腐处理，确保项目不造成地下水的污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①应当在生产车间和仓库内配备相应数量的灭火器并定期对灭火器的质量进行检查，以备火灾发生时能够正常使用。 ②严格加强车间管理，规范车间各单元的布置情况，预留足够的消防通道。 ③加强员工的整体消防安全意识，除了让企业管理人员参加社会消防安全知识培训外，还要对员工进行安全教育，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识，提高其处理突发事件的能力。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 要求建设单位严格按报告表提出的污染治理设施及环保对策措施逐项实施，做好生产设备及污染治理设施运行台账；做到达标排放；项目建成后，及时进行环境保护验收。 |  |  |  |

六、结论

根据前文分析可知，本次评价结论如下： 从环境影响角度而言，“高分子新材料研发生产项目”选址遂宁市大英县蓬莱镇采和大道180号，租赁原大英县鹏飞机械厂已建标准厂房实施建设是可行的。