建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称： 四川鸿鹏新材料有限公司生物质气化炉集中供热项目

建设单位：   四川鸿鹏新材料有限公司

编制日期：         2024年 05 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 四川鸿鹏新材料有限公司生物质气化炉集中供热项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 【2403-510923-04-01-239147】FGQB-0058 号 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | 15********* |
| 建设地点 | 四川省遂宁市大英县隆盛镇席家沟村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 105 度 18 分 30.294 秒， 30 度 36 分 1.321 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（ 45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气[2017] 2号《高污染燃料目录》中规定的燃料） |
| 建设性质 | ☑（新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大英县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2403-510923-04-01-239147】FGQB-0058 号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 109 |
| 环保投资占比（%） | 10.9% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | （否 （是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，专项评价设置原则及本项目设置情况如下： 表1-1专项评价设置原则及情况 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目排放废气为颗粒物、NOx、SO2等，不涉及《有毒有害大气污染物名录》中有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，项目无需设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 生活污水、锅炉废水经预处理池（100m3）处理后排放标准后排入园区污水管网，进入大英工业集中区污水处理厂处理达标排入郪江。因此，本项目无需设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 根据第四章环境风险评价可知，本项目Q<1，风险潜势为I，即有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，无需设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口，无需设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及海洋工程，无需设置海洋生态评价。. 注：1.废气中有毒有害污染物指标纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 综上所述，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《大英县工业集中发展区规划》； 审批机关：中共大英县委； 审批文件名号：大委发【2001】31号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：四川省生态环境厅关于《四川大英经济开发区规划环境影响 报告书》的审查意见； 审查机关：四川省生态环境厅； 审批文件名称及文号：（川环建函〔2019〕48号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《大英县城市总体规划》（2012-2030）的符合性分析 《大英县城市总体规划》（2012-2030）明确未来城市发展将围绕“新型工业县、优秀旅游城、生态示范区”的目标定位，努力把大英建设成“成渝走廊上快速崛起的现代产业高地、全国知名旅游目的地、现代生态田园城市”。空间结构“一带一心三城五片”，一带：郪江生态景观绿带；一心：县城中心；三城（一个主城，北部文化产业新城、东部工业新城）；五片：文化产业城郊野公园、太吉新区郊野公园、郪江新城郊野公园、蓬莱仙山郊野公园、城东郊野公园等城市周边五片生态郊野公园。 本项目用地性质属于工业用地，本项目位于四川大英经济开发区内。本项目主要从事热能生产供应，用地性质与规划相符。 因此，本项目建设符合《大英县城市总体规划》（2012-2030）。 - 2、与四川大英经济开发区的规划符合性分析 （1）与四川大英经济开发区总体规划符合性分析 本项目选址位于四川大英经济开发区（原大英县工业集中发展区）。四川大英经济开发区（以下简称“规划区”）于2001年经大英县人民政府批准成立（中共大英县委[2001]31号）。《大英县工业集中发展区区域环境影响报告书》于2008年通过原四川省环境保护局组织的审查（川环建函[2008]293号）。大英县工业集中发展区规划面积13.1km2，主导产业为化工、纺织、食品和机械制造业。为适应《大英县城市总体规划》（2013-2030年）修编要求，大英县工业集中发展区于2016年启动规划修编工作，同年启动省级经济开发区申报工作，因此规划区以四川大英经济开发区名义进行修编工作，委托编制了《大英县经开区控制性详细规划》。2019年1月，四川大英经济开发区经四川省人民政府批复设立（川府函[2019]20号），主导产业为石化、纺织、机电，核准面积370.67公顷，全部位于本次规划范围内。本次评价以《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见（川环建函[2019]48号）为准。 四川大英经济开发区西连射大路，东至隆盛镇打儿窝，南邻达成铁路，北至成南高速公路，规划总用地面积16.0km²，其中工业用地6.48km²。根据规划及规划环评最终确定：四川大英经济开发区沿郪江呈沿江块组团分布，其中，石油化工产业园（梁家坝和红花坝片区），占地630公顷；盐化工产业园（聂家坝片区），占地176公顷；机电轻纺产业园（马家坝片区和景家坝片区、梨子坝-尚家坝片区）；电子产业园（聂家坝片区），占地45公顷；马家坝-景家坝片区为机械加工产业园，占地160公顷以及配套居住组团。 四川大英经济开发区产业定位为：以石化、纺织、机电等产业为主的综合型园区。 本项目 图1-1园区功能分区图 由上图可知，本项目位于机电轻纺产业园内。 四川大英经济开发区环境准入条件及负面清单： I、鼓励类 1）鼓励发展环境友好的化工新材料和机械制造产业。 2）与规划区主导产业相配套产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目。 II、负面清单 —总体原则— ①不符合国家行业准入条件的项目，列入国家产能过剩的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目。 ②不符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求的项目。 ③清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业先进清洁生产水平的项目。 ④与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容，与居住区紧邻且存在重大危险源的项目。 ⑤禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目。 ⑥禁止新引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目。 ⑦其他与规划环评要求不符的项目。 —负面清单— 规划区项目建设首先应符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《产业转移指导目录（2012年本）》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《环境保护综合名录（2017年版）》等国家产业政策的要求，其次要符合四川省及遂宁市制定的相关产业政策的要求。清单中包括两类，一类是禁止类，涉及的项目禁止新建、改扩建；另一类是限制类，意为有条件发展的项目，现状已建项目可保留发展，禁止新建该类项目。 表1-2四川大英经济开发区主导产业负面清单 行业 分类; 大/中类; 禁止类; 限制类. 石化; 251精炼石油产品制造; 新建原油炼制、扩建燃料油炼制项目；油品升级项目除外; /. 化工; 261基础化学原料制造; “三酸两碱”（硫酸、盐酸、硝酸，烧碱、纯碱）项目；氯碱（PVC）项目; /. 262肥料制造; 除合成氨外的肥料制造项目; 合成氨 项目. 263农药制造; 全部; /. 264涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产; /. 265合成材料; 新建、改扩建溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产项目；石油化学合成材料制造（丙烯、C4馏分下游产品制造除外）; /. 266专用化学产品制造; 动物胶制造; /. 267炸药、火工及焰火产品制造; 全部; /. 纺织; 17纺织业; 涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目; /. 建材; 201木材加工; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的沥青类防水材料生产、人造板项目; /. 202人造板制造; /. 203木质制品制造; 使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心的项目除外; /. 食品; 食品制造业; 全部; /. （2）允许类 原则上未被列入上述鼓励类、负面清单的属允许发展类，但在具体实施过程中切不可盲目引进项目，应注意按如下原则要求： 对于不属于规划区规划主导产业和重点发展方向的建设项目，若与规划区产业定位有互补作用，或属于规划区重要项目的下游企业，或属于高品质、高附加值、低污染的企业，或有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，这一类企业若在建设项目环评中经论证分析与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施的，建议允许此类建设项目入驻。 本项目位于四川大英经济开发区内，为热供应项目，属于规划区主导产业相配套产业，为鼓励类，不在四川大英经济开发区环保准入负面清单，但其有利于规划区实现循环经济理念和可持续发展，与规划区规划无明显冲突，不会影响规划区规划实施，属于允许类项目。可知本项目符合四川大英经济开发区产业规划和布局要求。 - 4、项目与园区规划环评生态环境准入要求符合性分析 项目与四川大英经济开发区规划环评及环评批复的符合性见下表。 表1-3项目与发展区规划环评及环评批复的符合性 规划环评要求; 本项目; 符合性. （一）禁止引入不符合国家行业准入条件的项目，列入国家产能过剩类别的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目。; 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于D4430 热力生产和供应，根据中华人民共和国国家发展改革委令第29号文《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”之列，为允许类建设项目。; 符合. （二）禁止引入不符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求的项目。; 本项目位于工业园区内，属于热力生产供应，主要大气污染物为生产过程中产生的粉尘、SO2和NOx，项目锅炉废气经SCR脱硝+消石灰干法脱硫+旋风布袋除尘器处理后由1根40m高排气筒排放；生活污水、锅炉废水经预处理池（100m3）处理后，达到排放标准后进入园区污水管网后进入大英工业集中区污水处理厂处理达标排入郪江。本项目符合国家法律法规、符合各类污染防治规划要求; 符合. （三）禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工、印染项目，具体清单见《报告书》。; 不涉及; 符合. （四）经开区内现有盛马化工燃料油炼制规模不再扩大。; 不涉及; 符合. - 综上，本项目符合四川大英经济开发区规划要求 |
| 其他符合性分析 | - 建设项目规划选址符合性分析 本项目选址于大英县工业集中发展区梁家坝内，土地性质为工业用地。评价范围内无需要特殊保护的敏感目标，无明显环境制约因素。项目对区域环境影响较小，从环保角度分析，项目选址合理。 2、产业政策符合性分析 按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“D4430 热力生产和供应”类项目。根据2023年12月27日国家发展改革委令第7号公布的《产业结构调整指导目录（2024本）》的有关规定，本项目“鼓励类”中“四十二、 环境保护与资源节约综合利用”中“8、生物质能技术装备（发电、供热、制油、沼气）”。属于鼓励类。 同时，本项目经大英县发展和改革局川投资备【2403-510923-04-01-239147】FGQB-0058 号文件予以备案，批准本项目建设。 综上所述，本项目符合国家现行的法律、法规及产业政策。 3、与“三线一单”符合性分析 # 按照“四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函[2021]469号）”的相关要求进行分析。本项目属于污染类项目，属于园区内项目。 # （1）与生态保护红线符合性分析 # 生态保护红线是指依法在重点生态功能区，生态环境敏感区和脆弱区等区域划定严格的管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。遂宁市生态保护红线如下图所示： 本项目所在地 图1-2 遂宁市生态保护红线图 本项目位于遂宁市大英经济技术开发区内，不涉及遂宁市划定的生态红线。 # （2）环境风险管控单元确定 根据《项目环评“三线一单”符合性技术分析要求（试行）》川环办函〔2021〕469号文件：如建设项目位于产业园区内，且产业园区规划环境影响评价中已开展了园区与“三线一单”符合性分析，则项目环评只需分析与产业园区生态环境准入要求的符合性。 本项目所在园区规划环评于2019年完成，早于“三线一单”因此需详细分析“三线一单”符合性。根据四川政务服务网“三线一单”数据分析系统，本项目风险管控单元分布详见下图。 图1-3本项目与管控单元相对位置（图中▼表示项目位置） 由上图可知，本项目所在地属于工业重点管控单元。 根据四川政务服务网“三线一单”数据分析系统，本项目涉及5个环境管控单元，详见下表。： 表1-4本项目涉及环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5109232310001; 大英县工业集中发展区（含经开区）; 遂宁市; 大英县; 土壤污染风险管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5109232530001; 大英县城镇开发边界; 遂宁市; 大英县; 土壤污染风险管控分区; 土地资源重点管控区. YS5109232540002; 四川大英经济开发区; 遂宁市; 大英县; 土壤污染风险管控分区; 高污染燃料禁燃区. YS5109232550001; 大英县自然资源重点管控区; 遂宁市; 大英县; 土壤污染风险管控分区; 自然资源重点管控区. ZH51092320002; 大英县工业集中发展区（含经开区）; 遂宁市; 大英县; 土壤污染风险管控分区; 环境综合管控单元工业重点管控单元. 本项目属于ZH51092320002-大英县工业集中发展区（含经开区）-工业重点管控区，本项目与其管控要求符合性如下表所示 |

表1-5本项目涉及环境管控单元符合性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 遂宁市普适性清单 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 本项目符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5109232310001 | 大英县工业集中发展区（含经开区） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 / | / |
| YS5109232310001 | 大英县工业集中发展区（含经开区） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 机动车船大气污染控制要求 / 扬尘污染控制要求 / 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升 其他大气污染物排放管控要求 / | 工业废气污染控制要求：本项目不属于燃煤锅炉。其他本项目不涉及 |
| YS5109232310001 | 大英县工业集中发展区（含经开区） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / | / |
| YS5109232310001 | 大英县工业集中发展区（含经开区） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | / |  |
| YS5109232530001 | 大英县城镇开发边界 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批 | / |
| YS5109232530001 | 大英县城镇开发边界 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | / |  |
| YS5109232530001 | 大英县城镇开发边界 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / |  |
| YS5109232530001 | 大英县城镇开发边界 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | / |
| YS5109232540002 | 四川大英经济开发区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 坚决遏制“两高一低”项目盲目发展 | 本项目不属于“两高一低”项目 |
| YS5109232540002 | 四川大英经济开发区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | / | / |
| YS5109232540002 | 四川大英经济开发区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / |  |
| YS5109232540002 | 四川大英经济开发区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标。 其他资源开发效率要求 | / |
| YS5109232550001 | 大英县自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | / | / |
| YS5109232550001 | 大英县自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 | / |  |
| YS5109232550001 | 大英县自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 | / |  |
| YS5109232550001 | 大英县自然资源重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | / |
| ZH51092320002 | 大英县工业集中发展区（含经开区） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 4.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 其他空间布局约束要求 △ 污染物排放管控： 允许排放量要求 / 现有源提标升级改造 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 4.完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 4.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 5.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 6.白酒行业参考执行更新后的四川省白酒行业资源环境绩效指标要求。 7.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 △ | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1.禁止新建纯碱、PVC项目 2.禁止扩大合成氨或实施扩建氮肥项目 3.禁止新引入涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目 4.禁止引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目 5.禁止引进和新建涉及喷漆工艺家具制造（木制品加工）生产项目（使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心除外） 6.禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目 7.梨子坝、马家坝片区禁止新引入化工项目片区铅蓄电池生产企业限制发展，待远期条件成熟时，实现铅、汞、镉、铬、砷重金属污染物“零排放”或搬迁出园区 8.规划区内郪江两侧自防洪堤外源控制线起50m区域纳入生态保护范围，禁止开展采矿、挖沙取土或工业活动 9.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 限制开发建设活动的要求 1.严格限制钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼等高污染、高耗能项目 2.限制引进和新建涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产等项目； 3.限制高耗水、高污染企业入驻，严控入河污染物 4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.岸线一公里范围内的化工企业：（1）根据《中华人民共和国长江保护法》，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目（2） 现存化工企业，符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续且污染物排放及环境风险满足管理要求，可继续保留 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他空间布局约束要求 / | 本项目为供热项目，属于规划区主导产业相配套产业，为鼓励类 |
| ZH51092320002 | 大英县工业集中发展区（含经开区） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 4.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 其他空间布局约束要求 △ 污染物排放管控： 允许排放量要求 / 现有源提标升级改造 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 4.完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 4.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 5.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 6.白酒行业参考执行更新后的四川省白酒行业资源环境绩效指标要求。 7.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 △ | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 1.燃煤热电锅炉完成超低排放改造，规模在20蒸吨/时及以上的现有大中型燃煤锅炉应全部实施脱硫，脱硫效率达到70%以上。 2.新建化工项目必须配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，脱硝效率不低于70%。 3.加强中水回用，逐步将工业污水处理厂中水回用于工业企业的冷却用水等生产性用水，远期回用率达到30%； 4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 新增源排放标准限值 1.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。 其他污染物排放管控要求 / | 本项目为生物质气燃气锅炉，不属于燃煤锅炉； 新增源排放标准限值要求： 项目产生的锅炉废水、生活污水由企业自行处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准后排放。 |
| ZH51092320002 | 大英县工业集中发展区（含经开区） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 4.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 其他空间布局约束要求 △ 污染物排放管控： 允许排放量要求 / 现有源提标升级改造 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 4.完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 4.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 5.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 6.白酒行业参考执行更新后的四川省白酒行业资源环境绩效指标要求。 7.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 △ | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 安全利用类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 污染地块管控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 园区环境风险防控要求 1.距城区500m范围内禁止引入环境风险潜势等级III级及以上的建设项目。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他环境风险防控要求 / | 本项目环境风险等级为IV级 |
| ZH51092320002 | 大英县工业集中发展区（含经开区） | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 4.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 其他空间布局约束要求 △ 污染物排放管控： 允许排放量要求 / 现有源提标升级改造 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 4.完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 4.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 5.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 6.白酒行业参考执行更新后的四川省白酒行业资源环境绩效指标要求。 7.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 △ | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 地下水开采要求 （1）大英县2030年地下水开采控制量保持在0.06亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元 | 本项目不涉及 |

|  | - 4、与长江经济带发展负面清单符合性分析 - 2022年1月29日推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《长江经济带发展负面清单指南试行（2022版）》（长江办〔2022〕7号），2022年8月25日四川省及重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）。根据文件精神，本项目符合性分析如下： 表1-6项目与长江办〔2022〕7号符合性分析 长江办〔2022〕7号文件要求; 本项目情况; 符合性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不涉及; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及; 符合. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于四川大英经济开发区，属合规园区; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于禁止产业，不属于高耗能项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 表1-7项目与川长江办〔2022〕17号符合性分析 川长江办〔2022〕17号文件要求; 本项目情况; 符合性. 第五条禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020——2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不 涉及; 符合. 第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目不 涉及; 符合. 第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目 不涉及; 符合. 第九条禁止在饮用水水源标准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不 涉及; 符合. 第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不 涉及; 符合. 第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不 涉及; 符合. 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不 涉及; 符合. 第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不 涉及; 符合. 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目; 符合. 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为符合目的的改建除外。; 本项目不涉及; 符合. 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不 涉及; 符合. 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目位于合规园区内; 符合. 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯经、煤制芳经项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目不属于石化及煤化工; 符合. 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 根据《产业结构调整指导目录》本项目属于鼓励类; 符合. 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目 不涉及; 符合. 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外。; 本项目 不涉及; 符合. 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目 不涉及; 符合. 根据以上分析，本项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南试行（2022版）》（长江办〔2022〕7号）及《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）的文件要求。2019年8月27日四川省推动长江经济带发展领导小组发布了《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（川长江办〔2019〕8号）。根据文件精神，……禁止在长江干流和主要支流（包括：岷江干流、沱江干流、赤水河干流、嘉陵江干流、雅砻江干流）1公里〔指长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里〕范围内新建、扩建化工园区和化工项目。……禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级……。 本项目位于郪江流域，项目不属于化工项目，不属于落后产能，不属于四川大英经济开发区中的限制类和禁止类，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类，因此本项目的建设符合《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（川长江办〔2019〕8号）要求。 - 5、选址与郪江黄颡鱼国家级水产种质资源符合性分析 - 郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区位于长江流域涪江水系的支流郪江河段，辖4个镇（象山镇、蓬莱镇、隆盛镇、回马镇），根据农业部（农办长渔【2015】2号）《关于调整郪江黄颡鱼等2处国家级水产种质资源保护区面积范围和功能分区的通知》，调整后的郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区总面积520公顷，其中核心区面积431.25公顷，实验区面积88.75公顷，范围在东经105°04′23.15″~105°16′3.30″，北纬30°33′8.46″~30°45′49.57″之间，以涉及场镇河段最高警戒水位线为界。根据分区原则结合郪江具体情况将保护区划分为核心区、实验区二个功能区。保护区位于四川省遂宁市大英县和德阳市中江县郪江干流联合镇会仙桥-蓬莱镇康家咀-蓬莱镇张家堰及其支流寸塘口河蓬莱镇赵家湾-窝窝店-寸塘口河河口全长74km，保护区范围全为水域，不涉及陆域。该保护区主要保护对象为黄颡鱼、鳜鱼、中华鳖，其它保护物种包括南方鲇、鲤、鲫、鲢等经济鱼类。 根据《水产种质资源保护区管理暂行办法》第二十一条规定：禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 ▼ 图1-1项目与种质资源保护区的位置关系图（图中▼表示项目位置） 本项目与保护区具体范围关系如上图所示。项目污水经厂区预处理池处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入大英工业污水处理厂，达标后排入郪江，该污水处理厂排口设置在保护区外下游，分别距保护区下游边界6.0km，不在郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区范围内，项目所在工业区排水不会对其造成影响。 综上所述，项目的建设与水产种质资源保护区相容。 6、与大气污染防治相关政策符合性分析 表1-8 与大气污染防治相关政策符合性分析 名称; 相关要求; 项目情况; 符合性. 《大气污染防治行动计划》; 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设; 本项目为集中供热工程，采用清洁的生物质燃气作为原料，同时本项目将采用低氮燃烧技术。; 符合. 四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年）; 1.推进挥发性有机物综合整治。开展化工行VOCS 综合治理。针对有机化学原料制造、农药制造、医药化工、涂料油墨颜料制造、化学纤维制造、橡胶和塑料制品制造、煤化工等化工行业，实施挥发性有机物综合整治。到2020年，化工行业VOCs排放量减少30%以上。; 本项目不属于以上行业，同时项目对VOCs采取严格的治理措施。; 符合. 2.加快燃煤锅炉淘汰升级。地级以上城市建成区禁止新建每小时20 蒸吨以下燃煤锅炉，成都市禁止新建燃煤、木材、生物质锅炉，新建燃气锅炉氮氧化物采取更严格管控要求。到2017年底20蒸吨以上燃煤锅炉治理达标，到2020年底县城及以上城市建成区全面淘汰每小时10蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不得新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。在用燃煤锅炉全面达标。; 本项目不属于燃煤锅炉。; 符合. 7、项目与《遂宁市人民政府关于调整扩大高污染燃料禁燃区的通告》符合性分析。 本项目建设地位于遂宁市大英县隆盛镇席家沟村，属于遂宁市高污染燃料禁燃区，项目与《遂宁市人民政府关于调整扩大高污染燃料禁燃区的通告》符合性分析见下表。 表1-9 与《遂宁市人民政府关于调整扩大高污染燃料禁燃区的通告》符合性分析 序号; 文件要求; 本项目内容; 符合性. 1; 燃料要求; 煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）; 本项目采用生物质气体为燃料; 符合. 2; 石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。. 3; 非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。; 本项目为生物质体锅炉（配套生物质气化炉），且已配置旋风布袋除尘器; 符合. 4; 禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）; 本项目不属于高污染燃料; 符合. 综上，本项目与《遂宁市人民政府关于调整扩大高污染燃料禁燃区的通告》相符。 8、与能源替代相关政策符合性分析 表1-10 与能源替代相关政策符合性分析 名称; 相关要求; 项目情况; 符合性. 《中华人民共和国节约能源法（征求意见稿）》; 第三十二条 〔优化能源结构〕 国家鼓励高效清洁开发利用能源资源，支持优先开发可再生能源，合理开发化石能源资源，因地制宜发展分布式能源，推动非化石能源替代化石能源、低碳能源替代高碳能源，支持开发应用替代石油、天然气的新型燃料和工业原料。; 本项目属于非化石能源，将替代项目现有的天然气锅炉。; 符合. 9、外环境关系分析 本项目建设地位于四川省遂宁市大英县隆盛镇席家沟村，调查项目500m范围内外环境情况，具体如下：建设项目北侧为空地；东北侧约447m处为南方凯悦集团有限公司；东侧为公司生产厂区；东南侧约70m为四川屹光新材料制造有限公司，约377m为四川苏博特新材料有限公司；南侧为空地，西南侧约314m为四川永津环保技术有限公司，约533m为在建项目，约522m为四川安旭涂料科技有限公司；西侧约110m为四川中腾能源科技有限公司。外环境简单，详细外环境关系图见附图2。 表1-11 周边外环境关系一览表 序号; 四川鸿鹏新材料有限公司外环境关系情况; 方位; 与本项目距离（米）; 行业; 是否制约本项目. 1; 南方凯悦集团有限公司; 东北; 447; /; 否. 2; 生产厂区; 东; 紧邻; /; 否. 3; 四川屹光新材料制造有限公司; 东南; 70; /; 否. 4; 四川苏博特新材料有限公司; 东南; 377; /; 否. 5; 待建空地; 南; 紧邻; /; 否. 6; 四川永津环保技术有限公司; 西南; 314; /; 否. 7; 在建项目; 西南; 533; /; 否. 8; 四川中腾能源科技有限公司; 西; 110; /; 否. （2）四川鸿鹏新材料有限公司厂房内调查： 项目目前大部分为空地，本项目周边环境现状图如下图所示： 项目所在地; 项目东侧. （3）项目与周边环境相容性分析 项目对周边环境影响： 本项目周边以工业企业、待建空地为主，本项目周边企业主要以工业企业为主，周边不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、重点文物古迹、饮用水水源保护区，无古树名木分布，本项目500m范围内无环境敏感点。本项目所在厂房入驻企业均为工业企业，本项目的建设也不会制约周边企业的发展。故项目在此建设，同周边环境相容，其选址合理。 项目污染物排放：本项目产生的废气通过SCR脱硝+消石灰干法脱硫+旋风布袋除尘器处理后由1根40m高排气筒排放，不会影响和污染周围的大气环境；生活废水、锅炉废水经四川鸿鹏新材料有限公司预处理池处理后进入园区污水管网；噪声通过隔声等措施降噪；固体废物分类收集处置，在生产过程中产生的“三废”及噪声均能得到有效的治理达标排放，本项目对周边环境影响较小。 项目在满足各项污染物达标排放的前提下，不会对周边企业正常生产营运及产品质量造成不良影响，不对周边企业生产造成制约。 周边环境对项目建设影响： 本次环评根据临近企业类型分别分析其对本项目的影响，本项目周边企业主要为工业企业。 根据调查，废水经处理后进入园区污水管网；噪声通过隔声等措施降噪；固体废物。分类收集处置，周边企业在生产过程中产生的“三废”及噪声均能得到有效的治理达标排放，对本项目影响较小。 周边企业正常生产不对本项目建设、生产造成影响。 因此，项目的建设与周边环境相容，外环境无重大制约因素，项目选址合理。 8、总平面布置合理性分析 本项目根据“分区合理、工艺流畅、物流便捷、突出环保”的原则，结合租赁场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、劳动卫生等要求，对厂区进行了统筹安排，总平面布置见附图。 本项目厂区设置两个出入口，同时设有消防通道和装置区内的安全通道，以便于消防和人员紧急疏散；各建筑物和设备间距也将严格执行国家现行的防火、防爆、安全、卫生等有关规范规定进行布置。 在厂区平面布局上，做到了生产区、办公区等区域分隔，在生产设备布置上，总体上按不同生产类型分区布置，减小物料运输距离，工艺流程顺畅。 总体而言，项目总平面布置功能分区清晰，污染物能进行有效隔离，工艺流程较顺畅，物流便捷。项目布置从环境保护角度分析是合理的，总平面布置合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 ①项目背景 四川鸿鹏新材料有限公司（原名“四川鸿鹏化工有限公司”，以下简称“鸿鹏公司”）成立于2015年11月，注册资金叁仟陆佰万元，是一家以中石油四川石化生产的环氧乙烷为原料进行深加工的综合性化工企业，主要从事高分子材料的生产、销售，批发，仓储环氧乙烷，建材及化工用品销售。为节能减排。四川鸿鹏新材料有限公司拟投资1000万元，新建“四川鸿鹏新材料有限公司生物质气化炉集中供热项目”（以下简称“建设项目”），利用厂区内现有空地，建设项目占地面积约7000m2，建筑面积约2500m2，建设12蒸吨/小时生物质锅炉一台，配套气化炉1台，锅炉房1间、操作间1间及其配套建筑。项目建成后，将为四川鸿鹏新材料有限公司和四川屹光新材料制造有限公司（项目东南侧约70m）集中供热。 ②项目建设的必要性： 1、集中供热。集中供热与分散供热相比，由于用能合理，提高了热能的利用效率，从而节约了大量燃料；减少了国家一次能源的开采及运输费用，能缓解城市交通运输紧张状况；减少分散小锅炉房所占用的土地；减少分散小锅炉房的维修、更换设备的劳动力和资金，改善劳动条件；减轻对环境的污染；供热质量得到改善，为工业园的健康发展创造了条件。 2、能源替代。项目将对两个厂区集中供热。项目建成后，将替代四川鸿鹏新材料有限公司现有1台3t/h、1台6t/h的燃气锅炉和四川屹光新材料制造有限公司的1台10t/h的燃气锅炉。四川鸿鹏新材料有限公司节能约240万立方天然气；四川屹光新材料制造有限公司节能约267万立方天然气。 3、成本减少。项目实施后，四川鸿鹏新材料有限公司节能约2950吨标准煤/年，节约成本约486万元/年；四川屹光新材料制造有限公司节能约3280吨标准煤/年，节约成本约540万元/年。 4、排污总量减少。本项目核算氮氧化物总量为1.013t/a。四川鸿鹏新材料有限公司现有氮氧化物排放总量为0.978t/a；四川屹光新材料制造有限公司现有氮氧化物排放总量为0.32t/a。项目实施后，氮氧化物总量排放将减少0.285t/a 5、根据设计单位提供资料，四川鸿鹏新材料有限公司年使用蒸汽量约为37000t/a，四川屹光新材料制造有限公司年使用蒸汽量约为40000t/a，本项目建成后，年产蒸汽量为9.504万t/a。完全能满足两公司的蒸汽使用要求。 ③基本情况 项目名称：四川鸿鹏新材料有限公司生物质气化炉集中供热项目 建设性质：新建； 建设单位：四川鸿鹏新材料有限公司； 建设地点：四川省遂宁市大英县隆盛镇席家沟村； 项目投资：本项目总投资1000万元，环保投资总投资为109万元，环保投资占总投资比例为10.9%。 2、建设内容及生产规模 ①建设内容 项目占地面积约7000平方米，建筑面积约2500平方米，建设12t/h生物质燃气锅炉1台，配套汽化炉1台，锅炉房1间、操作间1间及其他配套建筑。主要通过热网系统向四川鸿鹏新材料有限公司和四川屹光新材料制造有限公司进行能源供应。 ②产品方案 本项目锅炉生产蒸汽压为2.45MPa、224℃饱和蒸汽，产量为12t/h，年运行时间为330天，年产蒸汽量为9.504万t/a。 项目供热规模合理性（本项目仅供四川鸿鹏新材料有限公司和四川屹光新材料制造有限公司使用）： 表2-1 企业蒸汽需求情况统计表 序号; 企业名称; 最大蒸汽需求量; 蒸汽压力; 蒸汽温度; 备注. 1; 四川鸿鹏新材料有限公司; 37000t/a; 2.45MPa; 224℃; /. 2; 四川屹光新材料制造有限公司; 40000t/a; 1.55MPa; 115℃; /. ③气提管道 配套的燃气管道约150m，本项目气化炉至锅炉房的燃气管道15m。 ④蒸汽、冷凝水管道 本项目蒸汽、冷凝水管道仅沿四川鸿鹏新材料有限公司西北侧厂房边界敷设，一根蒸汽管道（361.4m） （DN200，PN25）及一根蒸汽冷凝水管道（361.4m）（DN100，PN10），均使用无缝钢管，保护层采用铝合金薄板，保温（冷）层采用玻璃棉毡，管道采用无机富锌底漆防腐。本项目新布置厂区外管及管沟，蒸汽管道从锅炉房出来后，进入管沟（42m）、沿墙边敷设（外围229.4m）到达厂区区（90m），而蒸汽冷凝水沿原路返回，本项目管道不穿越道路。 3、项目组成 本项目新建厂房面积约2286m，设置1台额定蒸发量为12t/h的生物质燃气锅炉配套气化炉和冷凝水箱、定排污扩容器、分气缸等附属设备以及辅助、办公设施。 本项目组成和可能产生的主要环境问题具体情况详见表2-2。 表2-2 项目组成表及主要的环境问题 名称; 建设内容及规模; 可能造成的环境影响; 备注. 施工期; 运营期. 主体工程; 锅炉; 1台额定蒸发量为12t/h的生物质燃气锅炉配套气化炉和冷凝水箱、定排污扩容器、分气缸等附属设备。; 施工废水、生活废水、扬尘、施工噪声、建筑垃圾; 废气、废水; 新建. 气化炉; 生物质燃气锅炉配套设备，位于生物质燃料棚北侧，用于将生物质燃料裂解、气化; 废气; 新建. 蒸汽、冷凝水管道; 沿四川鸿鹏新材料有限公司北侧厂房边界敷设，一根蒸汽管道（361.4m） （DN200，PN25）及一根蒸汽冷凝水管道（361.4m）（DN100，PN10），管道均采用无缝钢管，保护层采用铝合金薄板，保温（冷）层采用玻璃棉毡，管道采用无机富锌底漆防腐。; 废气、噪声; 新建. 控制室; 占地约20m2，位于规划区域中部，主要设置设备操作系统。; /; 新建. 调压计量站; 占地约50m2，位于租赁厂房东南侧，设有高、中压调压计量柜各1台。; /; 依托. 仓储工程; 生物质燃料棚; 占地约2000m2，位于规划区域东南侧，用于生物质燃料堆存。; /; 新建. 辅助工程; 柴油发电机房; 占地约35m2，设有1台柴油发电机，作为停电时备用。; 噪声; 新建. 储油间; 占地约5m2，暂存备用柴油。; /; 新建. 配电房; 占地约20m2，位于厂区控制室旁; 噪声; 新建. 工具间; 占地约20m2，存放工具; /; 新建. 办公及生活设施; 休息室; 依托四川鸿鹏新材料有限公司所建综合办公楼; 废水、固废; 依托. 办公楼; 依托四川鸿鹏新材料有限公司所建综合办公楼; 废水、固废; 依托. 公用工程; 供电; 由园区市政电网接入; /; 依托. 供水; 生活用水由园区市政管网接入; /; 依托. 排水; 园区实行雨污分流，雨水经雨水管网进入市政雨水管网；生活污水及生产废水经预处理池处理后进入园区污水管网; /; 依托. 环保工程; 废水; 生活污水、锅炉废水经预处理池（100m3）处理后，达到排放标准后进入园区污水管网后进入大英工业集中区污水处理厂处理达标排入郪江; 废水; 新建+依托. 废气; 锅炉燃烧废气：经SCR脱硝+消石灰干法脱硫+旋风布袋除尘器处理后由1根40m高排气筒排放。; 废气; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备；减震、墙体隔声；加强管理，合理布局; 噪声; 新建. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 收集后由环卫部门定期清运; 固废; 依托. 危险废物; 危废暂存间; 位于厂区东南侧，占地约5m2，采取“三防”措施并设立标识标牌，危险废物经分类收集后交有资质单位进行处理。; 危废; 依托. 4、主要设备 项目运营期主要设备清单见表2-3。 表2-3 本项目运营期主要设备 序号; 名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 锅炉主机; SHS-12-2.45-Q; 1台; 新建. 2; 气化炉; 12000LXQ3750-BPF; 1套; 新建. 3; 烟气处理装置; SCR脱硝反应器+喷射消石灰干法脱硫+布袋除尘器; 1套; 新建. 4; 给水泵; AS32-150; 2台; 一用一备. 5; 疏水系统; 疏水箱+疏水泵; 2套; 一用一备. 6; 配汽缸; DN800; 1台; 外购. 7; 定排污扩容器; 容积 V=2.0 m3; 1台; 外购. 8; 装载机; 卡特; 1; 租用. 9; 上料机; SL1000; 1; 外购. 10; 空压机; 2m3/min; 1; 外购. 11; 氨水罐; 8m3，ф2500×2000; 1; 外购. 12; 钠离子软水处理装置; WT-LN12; 1套; 外购. 5、主要原辅材料 本项目使用的主要原辅材料及能源消耗详见表2-4。 表2-4项目主要原辅材料年能耗情况表 序号; 名称; 成分/规格; 年耗量; 储存量; 备注. 1; 生物质燃料; /; 2.2万t; 5t; 外购. 2; 氨水; NH4·H2O/10%; 50t; 0.5t; 外购. 3; 氧化钙; CaO; 不暂存; 外购. 4; 自来水; m3; 28 5m3; /; 来自市政供水. 5; 电; kW·h; 54.56万; /; 来自市政电网. 注：项目纯水为外购，锅炉清洗委托专业资质单位清洗。 本项目主要原辅料理化性质如下： 生物质燃料：是指将生物质材料燃烧作为燃料，一般主要是农林废弃物（如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等）。主要区别于化石燃料。生物质燃料的应用，实际主要是生物质成型燃料（BiomassMouldingFuel，简称BMF），是将农林废物作为原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制成各种成型（如块状、颗粒状等）的，可直接燃烧的一种新型清洁燃料。根据生物质原料的不同，所产生物质气的热值不同，根据业主提供的参考《生物质气化燃气检验报告》（见附件5），本项目生物质化燃气成分如下： 表2-5 生物质气化燃气的成分分析表 序号; 指标; 检测结果. 1; 组分; 甲烷（%，V/V）; 0.97. 2; 乙烷（%，V/V）; 0.06. 3; 乙烯（%，V/V）; 0.11. 4; 丙烷（%，V/V）; 0.02. 5; 丙烯（%，V/V）; 0.06. 6; 二氧化碳（%，V/V）; 7.75. 7; 氧气（%，V/V）; 1.32. 8; 氮气（%，V/V）; 50.1. 9; 氢气（%，V/V）; 12.12. 10; 一氧化碳（%，V/V）; 27.48. 11; 硫化氢（mg/m3）; 11.7. 12; 热值; 高位发热量（MJ/m3）; 5.22. 13; 低位发热量（MJ/m3）; 4.95. 14; 燃气密度; 密度（kg/m3）; 1.10. 15; 相对密度; 0.8995. 机油：即发动机润滑油，英文名称：Engine oil。密度约为0.91×10³（kg/m³）能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。 6、锅炉主要经济技术指标 本项目选用SHS-12-2.45-Q燃气蒸汽锅炉，主要由炉膛部分、燃烧器、节能器、冷凝器等连接管道等组成，其主要技术参数如下。 表2-6 锅炉技术参数 序号; 锅炉型号; SHS-12-2.45-Q. 1; 额定蒸汽量; 12t/h. 2; 额定工作压力; 2.45Mpa. 3; 给水温度; 104℃. 4; 出口蒸汽温度; 224℃. 5; 水压试验; 3Mpa. 6; 锅炉水容量; 10t. 7; 满负荷烟尘初始排放浓度; 50mg-100mg. 8; 烟气黑度; 0.101. 9; 设计燃料; 生物质气化气. 10; 燃料额定耗量; 7500m3/h. 11; 锅炉尺寸; 长9000宽4100高. 表2-7 气化技术参数 序号; 气化炉型号; 12000LXQ3750-BPF. 1; 生物质燃料消耗量; 3750kg/h. 2; 气化强度; 450kg/（m2.h）. 3; 产气量输出功率; 1080X104kcal/h. 4; 额定产气量; 8250m3/h. 5; 气化效率; ≥72%. 6; 生物质燃料水分要求; ≤30. 7; 生物质燃料粒度要求; 30-100mm. 8; 生物质燃气热值; 1000--1400kcal. 9; 设备占地面积; 200m2. 10; 设备耗电功率; 单套110KW/H实际为60%. 7、公用工程 （1）供电 建设项目用电由市政电网供给，由380/220V配电线路引入，新建变配电站，满足项目各车间使用。应急照明采用自带蓄电池的应急照明灯具。 - 给水 建设项目厂区内生活用水由园区市政供水管网统一供给，生产用水给水系统采用单元制，设有管道，经钠离子软水处理装置软化后，由系统水箱接入本项目锅炉。 ①锅炉补充用水 本项目设置有1台12 t/h生物质气化燃气锅炉，额定蒸汽量为12t/h（即95040t/a），因在实际操作过程中，因压力、温度等原因影响，锅炉实际蒸汽量小于额定蒸汽量，本项目按照实际蒸汽量为额定蒸汽量的95%计算，即实际蒸汽量为11.4t/h（即90288t/a）。根据《工业锅炉水质》（GB 1576-2008），以软化水为补给水的锅炉正常排污率不应超过10%，本项目按5%计算，则锅炉排水量为4514.4m3/a。管道汽水损失约为蒸汽量的1%，则管道水汽损失量为950.4m3/a。锅炉汽水损失量＝锅炉排污损失＋管道汽水损失；则锅炉水损失量为：4514.4+950.4=5464.8m3/a（即0.69t/h）。 ②软水补充水 锅炉蒸汽供热后约有90%的蒸汽冷凝水回用于锅炉中，则部分损耗为1.14t/h（9028.8m3/a）。则锅炉需补充软水约5464.8m3/a+9028.8m3/a=14493.6m3/a（即1.83t/h）。由于一般的水都是原水，不能直接进入锅炉，所有进入锅炉的水首先要经过软化，现有项目设置1套软水处理设施供给软水，软水制备系统软水制备率约为95%，软水制备用水水量为1.93t/h（即15285.6m3/a）。排水量为0.1t/h（即792m3/a）。 综上，项目锅炉补充用水为15285.6m3/a。 ③气化冷却用水 气化炉冷却水主要用于气化炉炉体。气化炉炉体循环冷却水量20t/h，为保证能源最大化，循环水连接锅炉水箱，提高锅炉给水温度，不外排，定期补充。冷却水补充量按照循环水量的2%计，则项目气化炉冷却水补充量为0.4t/h，3168t/a。 ④员工办公生活用水 项目劳动定员约10人，参照《四川省用水定额》（川府函（2021）8号）并结合项目运营特点，工作人员用水量按160L/人.d计，一年工作330天，则员工办公生活用水量为1.6m3/d（528m3/a）。 - 排水 项目锅炉排污水（4514.4m3/a）、软水制备产生的浓水（792m3/a），生活废水一起送至现有自建污水处理站处理后排入大英工业集中区污水处理厂。 雨水系统收集雨水后排入四川鸿鹏新材料有限公司现有雨水管或直接排入园区。 - 消防 建设项目的消防设施接入园区原有的电气消防设施中（如消防设备供电系统、应急照明系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、防火分区监控系统、消防应急广播系统），建设项目建筑物外设有消防安全通道，消防设施齐全，拟配备灭火器、消火栓、自动喷水系统，市政给水管网连续供水，给水管网为DN100，园区建立有消防水泵房和2个1000m³的消防水罐，能够满足消防应急用水要求。 本项目公辅设施依托可行性分析 本项目与现有公辅设施依托关系如下：根据工程分析和业主确认，本项目给排水管网、供电系统、雨水管网、消防设施、厂区外道路等均依托厂区现有设施；本项目现有给排水管网、雨水管网、供电系统均能满足企业正常生产需求；本项目排水主要为生活污水和少量生产废水，排水量不大，现有排水管网能满足污水处理需求。 #### 表2-8 公辅设施依托情况一览表 #### 名称; #### 设计能力; #### 本项目排放量; #### 是否满足本项目需求. #### 预处理池; #### 是. #### 供电; #### 市政电网; #### 是. #### 供水; #### 生产用水; #### 市政供水管网; #### 是. #### 生活用水; #### 市政供水管网; #### 是. 厂区道路; 本项目厂区道路为混凝土道路，厂区道路完善; 是. 消防设施; 本项目厂区内建有消防设施; 是. 8、劳动定员及工作制度 劳动定员：员工人数10人。 工作制度：实行三班制，每班8h工作制，全年工作时间330天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工程分析 1、施工期工艺流程 项目施工期工艺流程及产污环节如下图所示。 基础建设 管道敷设 设备调试 锅炉安装 施工扬尘、施工人员生活污水、施工期噪声、土方石、试压废水、建筑垃圾及生活垃圾 投入运行 图2-1 施工期主要流程及污染物产生环节图 - 营运期工程分析 1、营运期工艺流程简述 本项目利用四川鸿鹏新材料有限公司目前空地7000m2，建筑面积约2500m2，新建“四川鸿鹏新材料有限公司生物质气化炉集中供热项目”，建设1台额定蒸汽量为12t/h的生物质锅炉以及配套设施，通过热网系统向企业进行能源供应。公辅设施全部依托厂区已修建公辅设施，不自行修建。 项目工艺流程及产污位置如下图所示： 上料 气化 燃烧 分气缸 供给企业用蒸汽 生物质原料 气化炉 灰渣 粉尘、噪声 燃烧锅炉 烟气 废气处理装置 15m排气筒 图2-2 项目生产工艺流程及产污图 工艺流程简述： （1）上料：生物质原料通过燃料提升机从上部送入生物质气化炉，空气从底部吹入，与生物质物料走向相反。 （2）气化：生物质原料在气化炉本体中高温（800~90℃）裂解、气化，转变为可燃气体，同时生成碳化物（灰渣），气化炉气化过程需要使用冷却水降温，冷却水暂存于冷却水箱内，循环使用不外排。灰渣通过自动排渣系统排出，可出售做肥料。 生物质气化原理：生物质燃料中的碳元素质量分数为40-50%，同时还含有氢、氧、氮及无机成分如钾、钠、钙、硅等，这些元素在缺氧条件下加热，使之发生复杂的热化学反应热能转化过程，此过程实质是生物质燃料中的碳、氢、氧等元素在反应条件下按照化学键的成键原理，变成一氧化碳、甲烷、氢气等可燃气体。 空气由气化炉的底部进入，与热灰渣进行换热，进入气化炉底部的氧化区与高温碳料燃烧产热，氧化层在1000℃以上。CO2、H2O等升到还原层遇到下行的高温碳发生还原反应形成燃气，温度降低至700-900℃。热解层物料被热气流加热热解，析出挥发分，固体碳下落。热气流到干燥层烘干物料后降温到300℃以下进入锅炉。 生物质燃料从炉顶进料口进入炉内，随着物料气块位置下降，气化炉内部温度不断上升，物料进行着复杂的热分解，析出不同馏分的挥发份，直到900℃以上基本结束。气化炉的氧化区和还原区为气化反应的主要场所，而热解区和干燥区为燃料的准备场所，气化形成的可燃气从下往上经过气化炉是将热量传递给待气化的生物质，用于生物质的热分解和干燥，同时降低燃气的自身温度副产物焦油在高温时呈气态，与生物质燃气一起进入燃气锅炉，因此项目无焦油产生，亦无挥发性有机物 VOCs 外排。 图2-3 生物质气化过程示意图 （3）燃烧：燃烧机将生物质气与锅炉空气预热器引来的热风充分混合后送入锅炉底部燃烧室。用高能电子点火器引燃生物质气燃烧释放出大量热能而被布置在燃烧室内壁的模式鳍片水冷壁内流动的炉水吸收，炉水经吸热而升温升压就生产为压力2.45MPa温度220℃的饱和蒸汽，通过分气缸供企业使用。此过程为自动燃烧，作业人员于控制室内控制参数，对设备仅进行巡视管理作业。 5、产污分析 根据以上分析，本项目产生的污染物如下： 废水：锅炉废水、办公生活污水、软水制备废水。 废气：投料粉尘、锅炉燃烧废气。 噪声：锅炉、水泵、风机等设备运行噪声。 固废：分为一般固废和危险废物。一般固废包括：生活垃圾；危险废物包括：废机油及桶、废含油手套抹布、油水分离器废油。 表2-9 产污环节一览表 污染类型; 污染源; 污染工序; 污染物类型. 废气; 生产区; 锅炉废气; 生物质燃烧废气. 生产区; 投料; 投料粉尘. 废水; 生产区; 员工洗手、锅炉排水; COD、BOD5、SS、石油类. 办公区; 办公室生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 噪声; 设备; 锅炉、水泵、风机等; 设备运行噪声. 固体废物; 生产区; 设备检修、生产; 废机油及桶、废含油手套抹布、油水分离器废油。. 办公区; 办公生活; 办公生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目利用四川鸿鹏新材料有限公司空地进行建设，该地区未进行任何生产活动，因此对本项目来说不存在原有污染情况及环境问题。 项目现场图 四川鸿鹏新材料有限公司、四川屹光新材料制造有限公司现有锅炉的污染物总量核算： 本项目将对两个厂区集中供热。项目建成后，将替代四川鸿鹏新材料有限公司现有1台3t/h、1台6t/h的燃气锅炉和四川屹光新材料制造有限公司的1台10t/h的燃气锅炉。因此项目将核算四川屹光新材料制造有限公司10t/h的燃气锅炉的产排污和四川鸿鹏新材料有限公司现有1台3t/h、1台6t/h，两台燃气锅炉的产排污。 1.根据四川屹光新材料制造有限公司《1万吨年醇胺项目环境影响报告书》相关内容，项目建设10t/h的燃气锅炉，中压炉，蒸汽压力为2.5Mpa。批复下达关于锅炉的总量指标为：二氧化硫0.03吨；氮氧化物0.32 t。实际建设为10t/h的燃气锅炉一台，中压炉，蒸汽压力为2.5Mpa。 2.根据四川鸿鹏新材料有限公司《6万吨/年表面活性剂生产项目环境影响报告书》，项目建设10t/h的燃气锅炉，蒸汽压力为3Mpa。批复下达关于锅炉的总量指标为：二氧化硫0.034吨；氮氧化物0.978t，烟尘排放量为0.21t/a。实际建设为10t/h的燃气锅炉一台，中压炉，蒸汽压力为2.5Mpa。实际建设为6t/h的燃气锅炉一台，蒸汽压力为3Mpa，3t/h的燃气锅炉一台，蒸汽压力为1.5Mpa；锅炉总吨数未超出环评给出的总吨数。 四川鸿鹏新材料有限公司《环氧乙烷充装项目》、《3000吨/年吗啉生产项目》均未涉及锅炉的新建或改造，综上所述，现有锅炉污染物排放总量，SO2：0.064t/a；NOx：1.298t/a，颗粒物：0.21t/a。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 （1）常规污染物 本项目引用遂宁市生态环境局于2023年1月20日公布的《2022年遂宁市环境质量公告》（网址：2022年遂宁市环境质量公告 - 环境质量公报 - 遂宁市生态环境局 （suining.gov.cn）），2022年，遂宁市城区环境空气质量优良天数为124天，208天良，33天轻度污染，空气质量达标率为91.0%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的均值分别为9.8微克/立方米、20.1微克/立方米、54.0微克/立方米、0.9毫克/立方米和146微克/立方米。同比，空气中主要污染物NO2、PM2.5分别下降了1.0%、0.3%，SO2、O3、PM10浓度分别上升了21.0%、16.2%和9.8%，CO浓度保持稳定。 2022年遂宁市城区环境空气质量见表3-1。 表3-1遂宁市城区2022年环境空气质量状况数据 地点; 监测因子; 浓度; 标准值; Pi值; 备注. 遂宁市全市平均; SO2（μg/m3）; 季均值; 9.8; 60; 0.1633; 达标. NO2（μg/m3）; 季均值; 20.1; 40; 0.5025; 达标. CO（mg/m3）; 季均值; 0.9; 4; 0.225; 达标. PM10（μg/m3）; 季均值; 54.0; 70; 0.7714; 达标. PM2.5（μg/m3）; 季均值; 29.8; 35; 0.8514; 达标. O3（μg/m3）; 季均值; 146; 160; 0.9125; 达标. 因此，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2002）可知，2022年遂宁市大气环境质量达标。 根据大英县人民政府发布的大英县城区环境空气质量月报（2023年1月~6月），大英县环境空气质量见下表。 表3-2大英县环境空气质量状况数据 地点; 监测因子; 浓度; 标准值; Pi值; 备注. 大英县城区; SO2（μg/m3）; 1月均值; 3.9; 60; 0.065; 达标. 2月均值; 5; 0.083; 达标. 3月均值; 4.2; 0.07; 达标. 4月均值; 12; 0.2; 达标. 5月均值; 6.8; 0.113; 达标. 6月均值; 4.8; 0.08; 达标. NO2（μg/m3）; 1月均值; 19.5; 40; 0.4875; 达标. 2月均值; 19.2; 0.48; 达标. 3月均值; 13.9; 0.3475; 达标. 4月均值; 11.8; 0.295; 达标. 5月均值; 8.4; 0.21; 达标. 6月均值; 6; 0.15; 达标. CO（mg/m3）; 1月均值; 1.1; 4; 0.275; 达标. 2月均值; 1; 0.25; 达标. 3月均值; 0.8; 0.2; 达标. 4月均值; 1.1; 0.275; 达标. 5月均值; 0.7; 0.175; 达标. 6月均值; 0.5; 0.125; 达标. PM10（μg/m3）; 1月均值; 85.7; 70; 1.224; 不达标. 2月均值; 53.9; 0.77; 达标. 3月均值; 39.1; 0.558; 达标. 4月均值; 45.4; 0.648; 达标. 5月均值; 36.8; 0.526; 达标. 6月均值; 23.6; 0.337; 达标. PM2.5（μg/m3）; 1月均值; 60.8; 35; 1.737; 不达标. 2月均值; 38.9; 1.111; 不达标. 3月均值; 22.9; 0.654; 达标. 4月均值; 22; 0.628; 达标. 5月均值; 22.6; 0.646; 达标. 6月均值; 14; 0.4; 达标. O3（μg/m3）; 1月均值; 83; 160; 0.519; 达标. 2月均值; 95.9; 0.599; 达标. 3月均值; 122; 0.7625; 达标. 4月均值; 163.2; 1.02; 不达标. 5月均值; 144; 0.9; 达标. 6月均值; 150.1; 0.938; 达标. 根据以上监测结果，大英县城区SO2、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM10、O3、PM2.5偶有超标，区域大气环境质量相对较好。根据《遂宁市人民政府办公室关于转发<遂宁市“十四五”生态环境保护规划）>的通知》（遂府函〔2022〕38号），通过各项大气污染防治方案的实施，达标期限与分阶段目标到2020年空气质量优良天数比例95.1%，PM2.5年均浓度下降到27.7微克/立方米以下，重污染天数基本消除；到2025年空气质量优良天数比例95.4%，PM2.5年均浓度下降到27.7微克/立方米以下，PM10年均浓度下降到27.7微克/立方米以下，重污染天数基本消除。 随着遂宁市废气污染治理专项整治的深入，区域内环境空气质量将得到进一步改善。 二、地表水环境质量现状调查与评价 本项目所在区域地表水体为郪江，选取较近的郪江口控制断面监测断面作为参照，根据遂宁市生态环境局发布的《2022年遂宁市环境质量公告》（网址：2022年遂宁市环境质量公告 - 环境质量公报 - 遂宁市生态环境局 （suining.gov.cn））中，2022年遂宁市河流水质评价结果表，郪江口控制断面水质调查统计如下： 表3-3 2022年遂宁市河流水质评价结果表 断面名称; 所在地; 规定类别; 2021年度类别; 2022年度类别; 是否达标; 主要污染指标/超标倍数. 郪江口; 大英县; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; 达标; /. 注：①郪江水域功能类别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 ②超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 监测结果表明：郪江口控制断面监测断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，故项目所在区域地表水环境质量较好。 三、项目周围声环境质量 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此，无需进行声环境质量现状监测。 四、生态环境质量现状 项目所在区域主要以工业企业为主，无重点保护的古树名木。项目区地表及其附近水土流失程度较轻，评价区内生态环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目位于四川省遂宁市大英县隆盛镇席家沟村，属于大英县工业集中发展区，项目周边主要为工业企业及待建工业用地等，无自然保护区、风景名胜区、居住区和农村地区人群较集中区域。 2、声环境保护目标 项目厂界外50m范围内无医院、学校、住宅、自然保护区等声环境保护目标，主要环境保护目标见下表。 3、地下水环境保护目标 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不涉及地下水环境保护目标。 表3-5本项目主要外环境保护目标 环境类别; 环境保护目标; 方位距离; 性质; 保护级别. 大气环境; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. /; /; /. 声环境; 项目所在区域周边 50m 范围无声环境敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地表水环境; 郪江; 西侧50m; 纳污、绿化、堤防、灌溉; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废水 # 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，具体数值见下表。 # 表3-6 污水综合排放标准 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 石油类; 总磷; 总溶解性固体. 标准值（mg/L）; 6~9; 500; 300; 400; 45*; 20; 8*; 2000*. 注：*由于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中无氨氮、总磷、总溶解性固体的三级排放限值，参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）B等级标准。 二、废气 施工期：扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51 2682-2020）相关要求。 表3-7 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51 2682-2020） 名称; 施工阶段; 浓度限值（ug/m3）; 监测时间. tsp; 拆除工程/土方开挖/土方石; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 营运期锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2中的排放浓度限值。 表3-8 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014 名称; 污染物; 浓度限值（mg/m3）; 污染物监测位置. 锅炉烟气; 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. 汞及其化合物; -. 烟气黑度; ≤1; 烟囱排放口. 注：本项目燃烧生物质气，参照燃气锅炉排放标准 三、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，昼间70[dB（A）]、夜间55[dB（A）]。营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-9 工业企业厂界噪声排放标准 时段; 昼间[dBA）]; 夜间[dBA）]. GB12348-2008; 65; 55. 四、固体废物 一般固废应该有一个贮存场所，本项目采用库房、包装工具贮存一般固废，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物管理执行《国家危险废物名录》（2021版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家对总量控制的有关要求，并结合项目污染物排放及周围环境状况，本项目需进行总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、总磷。 废水：项目产生的废水经预处理后达到三级标准后排入园区污水管网，最终进入大英工业集中区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）后排入郪江。 项目废水排放量为5728.8t/a，则： （1）项目污水排入污水管网的总量指标： CODcr：5728.8t/a×500mg/L×10-6=2.864t； NH3-N：5728.8t/a×45mg/L×10-6=0.258t； TP：5728.8t/a×8mg/L×10-6=0.046t。 （2）最终排入郪江的总量指标： CODcr：5728.8t/a×40mg/L×10-6=0.115t； NH3-N：5728.8t/a×3mg/L×10-6=0.057t； TP：5728.8t/a×0.5mg/L×10-6=0.003t。 废气：本项目废气执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2中排放浓度限值（SO2：50mg/m3、NOX：150mg/m3、颗粒物：20mg/m3）主要二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。总量指标见下表： SO2：0.37t/a 氮氧化物：1.013t/a 颗粒物：2.117t/a 本项目实施后，锅炉污染物总量见下表： 表3-10 锅炉污染物总量变化情况表 类别; 污染物; 原有锅炉排放量（t/a）; 本项目锅炉排放量（t/a）; 增减变化量（t/a）. 废气污染物; SO2; 0.064; 0.37; +0.306. NOx; 1.298; 1.013; -0.285. 颗粒物; 0.21; 2.117; +1.907. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气污染源 施工过程中的大气污染物主要为施工扬尘和施工废气，主要来自三方面：一是土石方堆放、回填、运输等过程中产生的扬尘；二是车辆运输过程中产生的二次扬尘；三是机械燃油废气和装饰工程中的有机废气。 （1）施工扬尘： 施工扬尘起尘量与许多因素有关。本项目起尘原因主要是建筑材料（钢材等）运输进场装卸及堆放过程产生的扬尘、建筑材料运输产生的道路扬尘等。此类扬尘属无组织面源排放，经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。其属低矮排放源，且施工区域大多在室内，影响范围小，时间较短，随施工结束后消除。 为减少施工扬尘的产生和排放，在施工过程中，施工单位必须严格按照国家环保部和建设部《关于有效控制城市扬尘污染物的通知》、《关于印发<四川省灰霾污染防治实施方案>的通知》（川环发[2013]78 号）等相关要求，严格按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省大气污染防治行动计划实施细则 2015年度实施计划的通知》（川办函〔2015〕59 号）中有关施工工地和道路扬尘污染防治规定，积极推行绿色施工，施工现场必须全封闭设置围墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化；制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理，城市主城区工地做到“六必须”（必须围挡作业，必须硬化道路，必须设置冲洗设施，必须及时洒水作业，必须配齐保洁人员，必须及时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门，不准运渣车辆冒载，不准高空抛洒建筑垃圾，不准现场搅拌混凝土，不准场地积水，不准现场焚烧废弃物），加强建设工地监督检查，督促责任单位落实降尘、压尘和抑尘措施。为此，施工单位应根据本项目分阶段建设的特殊性采取以下扬尘治理措施： ①要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，对撒落在路面的渣土及时清除，避免扬尘对周边住户及学校正常工作或生活造成不良影响； ②自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载、冒载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫； ③施工过程中，楼上施工产生的建筑渣土，不许在楼上直接向下倾倒、抛洒，必须运送到地面； ④建材堆放地点要相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时将多余弃土外运。风速大于 3m/s 时应停止施工。 同时，项目应执行川办函〔2018〕10号《四川省重污染天气应急预案（2018年修订）》及川重污染天气应急办〔2018〕34号《四川省重污染天气应急指挥部办公室关于印发<四川省重污染天气应急预案（2018年修订）>修订单的函》中的应急措施要求，做好施工管理及施工现场污染防治工作。 环评要求施工单位在日常施工过程中严格采取上述施工扬尘污染防治措施，切实有效降低施工工地扬尘产生量及其浓度，确保达到《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）的排放要求。 （2）施工燃油废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备，会排放定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常地运行，提高设备原料的利用率。 2、水污染源 本项目施工期采取雨污分流，施工场地外雨水设置截洪沟截排，防止上游雨水冲刷项目区形成面源污染和水土流失，施工场地雨水应设置雨水收集沟收集至临时雨水收集池（50m3，土质结构，内衬土工膜）沉淀后回用于施工过程或洒水降尘。 施工期废水主要包括施工废水和生活污水。 （1）施工废水：主要来源于混凝土搅拌系统砂石材料和施工机械的冲洗废水，该废水含泥砂，悬浮物浓度较高，pH值呈弱碱性，并带有少量的油污。类比相似项目，施工废水中主要污染物浓度为CODCr：150mg/L、SS：1200mg/L、石油类：12mg/L，废水经三级沉淀池（总容积为300m3）沉淀后回用施工，不外排。待施工结束，将沉淀池拆除。 （2）生活污水：施工高峰期作业人员及管理人员按100人计，生活用水量按50L/人·d计，则生活日用水量为5m3/d；排放系数按0.8计，则项目施工期生活污水排放量为4m3/d；主要污染物为COD、BOD、氨氮、SS以及少量动植物油等。项目依托厂区已建一座预处理池（容积为100m3），生活污水排入预处理池处理，处理后通过园区管网排至大英工业集中区污水处理厂。待施工结束，将预处理池回填。 3、噪声源 施工期噪声主要包括施工机械噪声和运输车辆交通噪声，具体如下： ①土石方挖掘机、基础施工工序使用的塔吊，钢筋加工时使用的卷扬机、压缩机等机械设备及运输车辆产生的噪声，声级值数75~105dB（A）。 ②板、梁、柱浇铸时，使用的混凝土输送泵、振捣碾，钢筋加工使用的电锯、电焊机、空压机等设备产生的噪声，声级值约75～105dB（A）。 ③电钻、电锤、手工钻、无齿锯、多功能木工刨、云石机、切割机、角向磨光机等设备噪声，声级值90～115dB（A）。 ④运输建筑材料及土石方的车辆交通噪声，声级值约75～90dB（A）。 拟采取的防治措施有： ①选用低噪设备，并采取有效的隔声减振措施。 ②合理安排作业时间，将打桩、倾倒卵石料等强噪声作业尽量安排在白天进行，杜绝夜间（22：00~6：00），午休期间（12:00-14:00）施工噪声扰民；如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地建委、城管等主管部门的同意，并及时向周边各住宅区居民公告，以免发生噪声扰民纠纷。 ③严格进行施工人员管理，文明施工。装卸、搬运钢管、模板等严禁抛掷，木工房使用前应完全封闭。 ④施工范围严格设置围挡，对钢筋加工区设置加工棚。 ⑤选用低噪设备、做好施工机械消声、减震工作，定期对机械设备进行维修维护。 ⑥合理布局，将主要噪声设备源（钢筋加工棚、设备加工区）置于施工范围中部。 在采取上述措施的基础上，施工期场界噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 4、固体废物 项目土方基本能挖填平衡，固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 （1）建渣 在项目施工过程中，产生的建筑垃圾（废木块、混凝土渣、废铁、废钢板废料等、废包装材料等），评价对产生的建渣按照10kg/m2的计算，本项目建筑面积为6988.56m2，则推算本项目施工期产生的施工建渣为69.89吨。施工现场应设置建筑废弃物临时堆场并进行防雨、防泄漏处理。施工产生的废料应首先考虑回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到指定垃圾场。 （2）施工期生活垃圾 按高峰时施工人员100人，施工期生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量为50kg/d。环评要求设专人打扫卫生，设置垃圾箱、垃圾桶，每天收集施工区域的生活垃圾，交由环卫部门 统一清运、处理。 5、水土流失 （1）污染源分析 建筑物施工过程中基础开挖将不可避免产生水土流失。水土流失的成因主要有： ①施工过程中开挖造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，将加剧水土流失。 ②施工区的土石渣料堆放遇下雨时受雨水冲刷，将不可避免地产生部分水土流失。 ③取土回填也易产生水土流失。 （2）防治措施 ①在施工过程中必须做到对施工区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填。应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，施工时采取修建挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，可有效防止水土流失。施工设置杂货区、垃圾箱，明确卫生责任区，确定责任人，并定期打扫清除。 ②尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的植被破坏。施工便道尽量利用现有道路。 综上所述，本项目施工期施工作业影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要建设单位认真制定和严格落实工程施工期应该采取的环保对策措施，则施工建设活动对外环境的不利影响可得到消除或有效控制。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、营运期环境影响分析 1.1营运期大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气产生节点主要为锅炉废气； （1）生物质燃烧废气及治理 本项目新建1台生物质锅炉，锅炉燃料为气化炉分解生物质原料产生的气体，气体燃烧将产生锅炉烟气，其主要污染物为SO2、NOx、颗粒物以及CO。 锅炉烟气量： 参考《生物质热解气化原理与技术》（孙立、张晓东编著），生物质气化炉的气体产率为2.0-2.5m3/kg本项目按 2.4m3/kg计，本项目生物质燃料年消耗量为22000t，则项目生物质气化炉的燃气气体量为5280万m3/a。 根据《污染源源强核算技术指南--锅炉》（HJ991-2018）中气体燃料烟气经验公式计算如下： 其中：V0——理论空气量：（Nm3/m3）本项目V0=1.03455（Nm3/m3） Qnet，ar——生物质燃料基准低位发热量：（kj/m3） Vs——湿烟气排气量：（Nm3/m3） ａ——过量空气系数。本项目取1.2 本项目燃料基准低位发热量Qnet，ar=4950kJ/m3，经计算，本项目生物质燃料燃烧所产生的实际烟气量为2.0666m3/m3生物质气化燃气，项目生物质气化燃气年产生量为5280万m3/a，则项目烟气排放量为10911.648万m3/a，13777.33m3/h。 氮氧化物： 本锅炉以生物质气化燃气为燃料，生物质气化燃气成分包括氮气、碳氢化合物气体、一氧化碳、氢气等，在燃烧过程中主要是碳氢化合物气体、一氧化碳、氢气等发生反应，燃烧放热，燃烧产物主要为二氧化碳和水。生物质气化燃气中氮气与空气中的氮气一样，为惰性气体，但在高温过程中容易与氧发生反应形成热力型氮氧化物，热力型氮氧化物的形成与温度密切相关。 因为没有生物气气化炉氮氧化物的源强，本项目参照发生炉煤气锅炉的氮氧化物的源强排污系数，为0.64kg/千克/万立方米-原料（发生炉煤气的燃料热值为5234kJ/m3，与本项目低位发热量相差较小），项目燃气年产生量为5280万m3/a，则氮氧化物排放量为3.379t/a，0.427kg/h。排放浓度为30.99mg/m3。 二氧化硫： 式中： Eso2一-核算时段内二氧化硫排放量，t； R一-核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St一燃料总硫的质量浓度，mg/m3；参考生物质气化燃气成分报告，本项目取11.7mg/m3。 ηs--脱硫效率，%，本项目取0； K-- 燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲的量，本项目取1.0。 参考生物质气化燃气成分报告，则本项目二氧化硫排放量为1.236t/a，0.156kg/h，排放浓度为11.323mg/m3。 颗粒物： 参考“清远双汇食品锅炉改建项目”检测报告（报告编号:ZML21010193），该锅炉类别及功率，燃料类型与本项目差异不超过20%，燃气锅炉经旋风除尘净化后排放，与本项目污染控制措施相同具有可类比性。根据监测报告，锅炉颗粒物排放浓度均值为19.6mg/m3，本项目按19.6mg/m3计，则颗粒物排放量为2.117t/a，0.267kg/h。项目采用布袋除尘器，根据《4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》提供的布袋除尘器的颗粒物处理效率为98.4%，则反算项目锅炉尾气颗粒物产生量为132.31t/a，16.7kg/h。 （2）处理措施及达标情况 综上，本项目锅炉尾气颗粒物产生量为132.31t/a，16.7kg/h，排放浓度为，1212.58mg/m3；二氧化硫排放量为1.236t/a，0.156kg/h，排放浓度为11.323mg/m3；氮氧化物排放量为3.379t/a，0.427kg/h。排放浓度为30.99mg/m3。锅炉烟气除尘措施为采用“SCR+烟道喷射消石灰干法脱硫+布袋除尘器”，处理后烟道尾气由40m排气筒排放。 项目尾气处理装置工艺简介： SCR工艺简介： 目前世界上流行的SCR工艺主要分为氨法SCR和尿素法SCR两种，从运输及储存安全性上比较，尿素最安全、氨水次之、液氨危险性最高。氨水不属于危险化学品，综上所述，从运行成本及安全性综合比较，选用氨水较好。本项目设计采用氨水法工艺，该工艺是利用氨对NOX的还原功能，在催化剂的作用下将NOX（主要是NO）还原为对大气没有影响的N2和水。还原剂为NH3，主要化学反应方程式为： 在SCR反应器内，NO通过以下反应被还原： 4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O 6NO+4NH3→5N2+6H2O 本项目选择NH3做催化剂。 NOx与NH3在催化剂的作用下产生还原。催化剂安放在一个固定的反应器内，烟气穿过反应器平行流经催化剂表面。催化剂单元通常垂直布置，烟气自上向下流动。SCR系统一般由氨水溶液的储存系统、氨水喷入系统、反应器系统、烟气系统等组成。 SCR反应器在锅炉烟道中采用中热段/高灰（实际低，高为相对）布置。 本案反应器布置在炉膛出口段（炉膛出口烟温（额定负荷）280--260度,50%负荷时260--200度）位置，此时烟气中所含有的全部飞灰和SO2均通过催化剂反应器，反应器的工作条件是在“不干净”的高尘烟气中。由于这种布置方案的烟气温度在200～4280℃的范围内，适合于中温催化剂的反应温度，且由于SO2及NOX初始浓度不高，与氨生成的亚硫酸氢氨量少，不易附着在催化剂表面引起催化剂堵塞因而它被广泛采用。 对生物质燃气锅炉，SCR反应器多选择安装于锅炉省煤器前，因为此区间的烟气温度刚好适合SCR脱硝还原反应，氨被喷射于锅炉出口烟道内的适当位置，使其与烟气充分混合后在反应器内与氮氧化物反应，SCR系统的脱硝效率为90%及以上。 本项目SCR反应器系统由SCR反应器、催化剂层、催化剂吹灰装置、喷氨格栅、爬梯平台等组成。反应器的水平段安装有烟气导流、优化分布的装置以及氨的喷射格栅在反应器的竖直段装有催化剂床。反应器采用固定床平行通道型式。催化剂层采用三层催化剂层组成，极大地提高了NOx的处理效率。根据《4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》提供的SNOx处理效率按70%计算。 烟道喷射消石灰干法脱硫工艺简介： 干法烟气脱硫在无液相介入的完全干燥状态下进行，反应产物也为干粉状。无污水排放；烟气无明显温降，脱硫后烟气温度高，利于烟囱排放烟气的扩散，无需装设除雾器及烟气再热器，设备不易腐蚀，不易发生结垢及堵塞；干法烟气脱硫技术能较好地回避湿法烟气脱硫技术存在的腐蚀和二次污染等问题。 本项目生物质燃料SO2初始浓度低，无需很高的脱硫效率特点拟采用喷消石灰干法脱硫方案。 管道喷射工艺是在锅炉尾部空气预热器和布袋除尘器之间的烟道喷入钙基或钠基脱硫吸收剂进行烟气脱硫的过程。为了脱除排气中的SO2在布袋除尘器之前喷入消石灰，其反应如下: Ca（OH）2+SO2-----CaSO3+2H2O 经反应后SO2气体变为无害钙盐CaSO3，并与烟气中的粉尘一起被布袋除尘器吸附在滤布上，当烟气通过滤布时将进一步除去烟气中的SO2。 根据《4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》布袋除尘器处理颗粒物效率按98.4%计算，则处理后烟道尾气的颗粒物排放量2.117t/a，0.2637kg/h，排放浓度为，19.6mg/m3； “石灰石干法脱硫法”二氧化硫去除率为70%，则处理后二氧化硫排放量为0.37t/a，0.0467kg/h，排放浓度为3.39mg/m3； 本项目SCR去除效率按70%计算。则处理后氮氧化物排放量为1.013t/a，0.128kg/h，排放浓度为9.28mg/m3。 综上项目产生的污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2中的排放浓度限值（颗粒物：20mg/m3；二氧化硫：50mg/m3；氮氧化物：150mg/m3），项目污染物排放不会对大气重点管控区造成影响。 项目废气污染物源强核算结果见表4-1。 表4-1 项目废气污染物源强核算结果及相关参数 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 烟气量（m3/h）; 浓度（mg/m3）; 速率 kg/h; 工艺; 效率（%）; 烟气量（m3/h）; 浓度（mg/m3）; 速率 kg/h. 锅炉; 颗粒物; 132.31; 13777.33; 1212.58; 16.7; SCR脱硝+消石灰干法脱硫+旋风布袋除尘器; 98.4; 13777.33; 19.6; 0.2637. SO2; 1.236; 11.323; 0.156; 70; 0.0467; 3.39. NOx; 3.379; 30.99; 0.427; 70; 9.28; 0.128. 监测计划： 表4-2 项目废气检测要求一览表 类别; 监测位置; 监测点数; 监测项目; 监测频率. 废气; 有组织：锅炉排气筒; 1; 氮氧化物; 1 次/月. 二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度; 1 次/年. 综上所述，项目在严格落实各项环保治理措施、确保各类大气污染物实现达标外排的情况下，项目营运期废气将不会对区域大气环境质量造成明显影响。 1.2营运期水影响分析 - 污水产生情况 本项目运营期用水主要为员工办公生活污水、清洁拖布、员工洗手用水、锅炉用水以及锅炉清洗废水。 （1）员工办公生活污水 项目劳动定员约10人，参照《四川省用水定额》（川府函（2021）8号）并结合项目运营特点，工作人员用水量按160L/人.d计，一年工作330天，则员工办公生活用水量为1.6m3/d（528m3/a），排污系数按0.80计，则项目员工办公生活污水产生量为1.28m3/d（422.4m3/a）。主要污染因子COD、BOD5、氨氮、SS、总磷。 （2）锅炉污水 根据给排水章节可知项目锅炉排污水为4514.4m3/a，软水制备系统排水量为792m3/a。根据《锅炉产排污量核算系数手册》”工业废水量和化学需氧量表中的化学需氧量产生量与废水产生量的比值可知，COD产生浓度约30mg/L。锅炉污水同员工生活污水经已建预处理池处理后排入园区管网，排入大英县污水厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标后排入郪江。 - 污水治理措施 生活污水、锅炉废水经园区预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政管网进入大英工业集中区污水处理厂。 本项目营运期废水中污染物产生、处理和排放情况统计详细见下表。 表4-3 本项目废水主要污染物产生和排放情况统计表 种类; 处理措施; 废水性质; 排水量（t/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 溶解性总固体. 综合废水; 预处理池; 处理前; 浓度（mg/L）; 5728.8; 550; 350; 450; 50; 10; 350. 排放量（t/a）; 3.151; 2.005; 2.578; 0.286; 0.057; 2.005. 处理后; 浓度（mg/L）; 500; 300; 300; 45; 8; 300. 排放量（t/a）; 2.864; 1.719; 1.719; 0.258; 0.046; 1.719. 污水处理厂; 提标后; 浓度（mg/L）; 20; 4; 10; 10; 0.5; /. 排放量（t/a）; 0.115; 0.023; 0.057; 0.057; 0.003; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; 45*; 8*; /. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准; 20; 4; 10; 10; /; /. 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）（mg/L）; /; /; /; /; 0.5; /. 注：*氨氮、总磷、溶解性总固体参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 项目水平衡图见下表： 0.01 1.93 0.053 1.83 预处理池 生活用水 园区污水管网 郪江 大英工业集中区污水处理厂 2.007 自来水 0.067 损耗0.014 凝结水箱 冷凝回用10.14 锅炉 损耗1.26 锅炉清洗用水 委托有处理能力单位处理 纯水制备机1.93 11.97 0.57 0.01 0.723 用汽企业11.4 浓水0.1 图4-1 项目水平衡图（单位：m3/h） 3、依托可行性分析 （1）预处理池依托可行性： 四川鸿鹏新材料有限公司已设置1座预处理池，容积约100m3，项目废水经预处理池处理达标后排入园区污水管网，预处理池停留时间为12h，总处理量为200m3/d，目前已使用量为25.6m3/d，剩余处理量为174.4m3/d，本项目污水排放量约1.28m3/d，该预处理池有足够的剩余能力接纳本项目排放的废水。 - （2）大英工业集中区污水处理厂依托可行性分析 大英工业集中区内现设有完善的排水管网，园区污水处理厂于2019年6月建设完成并投入运行。园区污水处理厂建设项目总处理规模3万m3/d，废水处理工艺为“收集、预处理+水解酸化+ A2/O 一体化自回流改良型氧化沟+MBR+中性催化+化学除磷（含高效沉淀池、精密过滤）+垂直潜流人工湿地”组合工艺，处理后达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准（总氮按照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）“工业园区集中式污水处理厂排放”标准控制），尾水经拟设排口排入郪江。根据大英县工业集中发展区对本项目出具的《关于四川鸿鹏新材料有限公司6万吨/年表面活性剂生产项目的情况说明》可知：园区污水处理厂建设完成后，项目产生的污水可经污水管网进入污水处理厂进行处理。本项目拟于2019年12月完成建设，届时园区污水处理厂一期项目已投入运行，可接纳本项目产生的生产、生活污水。 4、废水环境监测计划 本项目废水环境监测计划如下表所示。 表4-4 废水环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 综合废水; 厂区总排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、LAS、石油类、溶解性总固体（全盐量）; 1季度/年. 1.3营运期噪声影响分析 （1）噪声源强 本项目噪声主要来源为锅炉、水泵、燃烧风机等设备运转产生的噪声。根据类比分析，项目噪声声源强度范围为78~90dB（A），项目噪声设备分布及源强统计见下表4-5 表4-5工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级 dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 室内边界声级/dB（A）; 建筑插入损失/ dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级; 建筑物外距离. 锅炉房; 锅炉; /; 75; 厂房隔声、、合理布置、距离衰减、风机进风口设消声器，通过距离衰减距离衰减隔声降噪; 63; 35; 1; 63.0; 6; 57; 1. 水泵; /; 75; 65; 28; 1; 63.0; 6; 57; 1. 汽化炉; 75; 30; 33; 1; 63.0; 6; 57; 1. 燃烧风机; /; 80; 42; 30; 1; 61.9; 6; 55.9; 1. 项目拟采取以下措施进行噪声治理： 1）规划防治对策 合理进行总平布置，所有产噪设备均布置在厂房内，利用建筑物进行隔声。项目在进行工艺布局时，尽量将高噪声设备集中摆放，布设位置远离厂界，以有效利用距离衰减。 2）技术防治措施 锅炉设置专门的锅炉房隔声，同时在厂区四周种植绿植吸声，加强布局，风机进风口设消声器，通过距离衰减距离衰减隔声降噪，设备定期进行维护和调试。 从噪声传播途径上采取的降噪措施隔声削减，充分利用厂房进行隔声，本项目车间为采用砖混结构，隔声量大于6dB（A）。 （2）噪声预测和评价 本评价采用噪声距离衰减、叠加模式计算场界的噪声值。多个噪声源对评价点噪声的贡献值。本项目噪声值均以厂界（指本项目锅炉房用地红线，见总平面布置图）噪声计算。具体计算模式如下： 拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间。 M——等效室外声源个数。 tj——在T时间内j声源工作时间。 对于任何一个预测点，其噪声效应是多个叠加声级（即各声源分别在该点的贡献值L2和本底噪声值）的能量总和，其计算式如下： 式中：L——某点噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 噪声预测值：预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（ Leq ）计算公式为： 式中： Leq ——预测点的噪声预测值，dB； Leqg ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb ——预测点的背景噪声值，dB。 对于室内声源等效室外声源声功率级方法，计算公式如下： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级， dB。 Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级， dB。 TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量， dB。 表4-6 项目噪声预测结果表 单位：dB（A） 设备名称; 降噪后的声压级dB（A）; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离（m）; 衰减后噪声值dB（A）; 距离（m）; 衰减后噪声值dB（A）; 距离（m）; 衰减后噪声值dB（A）; 距离（m）; 衰减后噪声值dB（A）. 锅炉; 57; 20; 30.9; 50; 22.8; 26; 28.7; 20.6; 30.7. 水泵; 57; 22; 30.1; 43; 24.3; 24; 29.4; 28; 28.0. 汽化炉; 57; 42; 24.5; 40; 25.0; 20; 31.0; 66; 20.6. 燃烧风机; 55.9; 37; 24.5; 50; 21.9; 22; 29.0; 52; 21.6. 预测值; /; 34.5; 29.69; 35.64; 33.15. 达标值; 昼间; 65; 65; 65; 65. 夜间; 55; 55; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表4-9预测结果可见，采取治理措施后，项目机械设备噪声对场界各侧场界的贡献值较小，其噪声源对厂界的贡献值及各点厂界噪声都能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 综上，在采取上述噪声治理措施后，经过建筑隔音和距离衰减，本项目厂界昼间噪声排放值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，本项目噪声治理措施有效、可行。 （3）监测计划 本项目噪声监测计划如下表所示。 表4-7 噪声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界4周; 厂界噪声; 4次/年，每次1天，每天昼、夜各1次. 1.4营运期固废影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为一般固体废物、危险废物。 一般固废主要为生活垃圾； 危险废物包括：废机油及桶、废含油手套抹布、油水分离器废油。 - 一般固废 生活垃圾：本项目定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为5kg/d，1.725t/a。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 （2）危险废物 废机油及桶：主要包括设备保养维护、设备检修过程产生的废机油。根据《国家危险废物名录》，废油属于危险固废（HW08）。根据建设单位提供信息，废油年产生量为0.01t/a。收集后采用原始桶盛装暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理。 废含油手套及棉纱：本项目机械维修过程中会产生少量的含油手套和抹布，产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日），属于危险废物，收集后暂存，定期交由资质单位处理。。 本项目固废排放情况及处置措施见下表。 表4-8 固废产生及处置措施一览表 序号; 类型; 污染物; 排放量（t/a）; 处理措施. 1; 一般废物; 生活垃圾; 1.725; 环卫部门清运. 一般固废量总计; 1.725; /. 2; 危废废物; 废机油及桶; 0.01; 交资质单位处置. 3; 废含油手套抹布; 0.01. 危险废物量总计; 0.02; /. 总计; 1.745; /. 其中危险废物按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）要求，其产生、处理汇总情况及贮存场所（设施）基本情况见下表： 表4-9 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废 物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废机油及桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 生产; 液态; 1个月; T/I; 交资质单位处置. 2; 废含油手套抹布; HW49; 900-041-49; 0.01; 生产; 固态; 1个月; I. 表4-10危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废机油及桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 东南侧; 5m2; 密封; 10m2; 1个月. 2; 废含油手套抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 密封; 1周. 危废暂存间的建设要求： 本项目在厂房东南设置一间危废暂存间，面积5m2，危险暂存间内分区设置，分别设置液态废弃物暂存区和固态废弃物暂存区。 危险固废的堆放点应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，设立专门的危险废物贮存设施，必须将危险废物装入容器内；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器混装；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；同时，用于存放危险废物的地方必须有耐腐蚀的硬化地面、且表面无裂隙、渗透系数≤10-10cm/s，另外，储存区域应有防漏裙脚或围堰，围堰高度不低于10cm，防止危险废物流失。根据《危险废物转移联单管理办法》，危险废物的处理应实施转移联单制度，确保危险废物去向明确。 （2）危险废物的收集和管理 对危险废物的收集和管理，采用以下措施： 1）各类危险废物应分别分类用容器装好后临时堆放在危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。 2）危险废物全部暂存于危险废物暂存间内，做到防风、防雨、防腐、防渗。 3）危险废物暂存间内地面全部防渗，并设置地沟，地沟内也进行防渗处理。确保泄漏物可暂存于地沟内并重新收集后送交有资质单位统一处置。 上述危险废物的收集和管理，公司需委派专人负责，各种废物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： 1）做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 2）废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 3）处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 4）危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 5）一旦发生废物泄漏事故，公司和废物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 综上，本项目产生的各种固体废物均有合理可行处置去向，在厂内暂存时不会造成二次污染，废物不向环境中排放，不会对环境造成不利影响。 综上，本项目产生的各种固体废物均有合理可行处置去向，在厂内暂存时不会造成二次污染，废物不向环境中排放，不会对环境造成不利影响。 1.4营运期地下水、土壤污染防治措施 1、土壤环境影响防治措施 本项目生活用水由厂区已布设的市政给水管网供给，生产用水通过管道由都鼎泰新材料有限责任公司供给，污水通过污水处理设施处理后，最终排入郪江。通过分析可知，本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成明显影响。 污染物进入地下水的途径主要是降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。通过分析可知，本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成明显影响。 根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：危废暂存间、设备机油、柴油泄露下渗对地下水造成的污染。 （1）污染源控制 本项目污染源头控制主要包括实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；在各车间、辅助生产构筑物等采取相应工程防范措施及环境管理巡检，尤其是加强各车间等的日常维护和检查，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏。 （2）污染防治区划分及防渗措施 根据厂区各功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 表4-11 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照执行GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照执 行GB18598执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 重点防渗区防渗措施为：危废暂存间、柴油发电机房、储油间，铺设20cm厚的P4抗渗透混凝土+2mm环氧树脂膜进行防渗处理，同时危废间铺设钢制托盘接漏防渗，以确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤10-7cm/s的要求。 一般防渗区防渗措施为：厂区除重点防渗区的其他地方，铺设20cm厚的P4抗渗透混凝土。确保能达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤10-7cm/s的要求。 简单防渗区防渗措施为：依托的休息室、更衣室、办公楼，铺设20cm厚的P4抗渗透混凝土。 分区防渗表如下表： 表4-12 本项目分区防渗情况一览表 区域名称; 分区 类别; 防渗技术要求; 现有厂房已有; 本项目拟采取防渗措施. 危废暂存间; 重点防渗区; 参照《危险废物贮存污染控制标准》要求进行防渗设计，基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。; /; 铺设20cm厚的P4抗渗透混凝土+2mm环氧树脂膜进行防渗处理，同时危废间铺设钢制托盘接漏防渗，以确保渗透系数≤10-10cm/s. 柴油发电机房、储油间; 参照《环境影响评价技术导则·地下水环境》中重点区的要求，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7 cm/s; /. 除重点防渗区、简单防渗区外其他区域; 一般防渗区; 参照《环境影响评价技术导则·地下水环境》中一般防渗区的要求，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7 cm/s; /; 铺设20cm厚的P4抗渗透混凝土。. 依托休息室、更衣室、办公楼; 简单防渗区; 一般地面硬化; 20cm厚的P4抗渗透混凝土; 依托使用. 综上，在采取上述分区防渗处理措施后，并在加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制项目对区域地下水的污染，项目对地下水基本不会造成明显影响。 2、土壤环境影响防治措施 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。 本项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： （1）大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，大气中的颗粒物等降落地面，会造成土壤的多种污染。 （2）水污染型：废水不能做到达标排放或事故状态下未经处理直接排放，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物的污染。 （3）固体废物污染型：一般固体废物及各项危险废物等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 本项目废气污染物排放量较小，可经过收集治理后达标排放，不会对周边土壤环境造成明显不利影响；生活污水及生产废水可通过污水管网进入污水处理厂处理后达标排放。同时，各项固体废物均分类收集并进行合理无害化处置。因此，本项目运营对区域土壤环境影响较小。 1.6生态环境影响防范措施 本项目位于四川省遂宁市大英县隆盛镇席家沟村，项目只进行设备的安装及调试，不直接构成对地表植被的破坏。项目运营生产过程中使用清洁能源电，不使用燃煤。生产过程中产生的各项污染物均采取了有效的防治措施，项目生产不会对当地生态环境造成影响，生态环境质量维持原有水平。 1.7环境风险防范措施 本次环境风险评价通过分析可能存在的主要物料的危险性和毒性，对环境安全进行分析，包括风险概率及风险影响分析，并分析特征污染物的环境容量，提出风险防范及发生安全事故事件应急处理的综合方案，从而达到降低风险性、降低危害程度、保护环境的目的。 根据项目营运过程中使用的各种原辅材料情况，并参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中相关规定可知，项目使用的各种原辅材料均未构成重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（TJ/T169-2018），本项目环境风险评价内容主要是进行风险识别，提出防范、减缓和应急措施。 1、风险调查 （1）风险调查及风险潜势初判 本项目生物质气化得到的生物质气化燃气为混合物，主要成分为氮气、氧化碳、氢气、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、硫化氢等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，生物质气化燃气成分中氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、硫化氢属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B中环境风险物质， 2、风险识别 项目涉及的风险物质主要为生物质气化燃气、机油、柴油及危废暂存间暂存的危险废物，项目不设置贮气柜贮存气体，项目厂内设备管道中存在可燃气体密度约为1.1kgNm3，在管道气体约1.5m3。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及突发环境事件风险物质及临界量见下表。 其数量及其临界量如下表所示。 表4-13 环境风险物质数量及其临界量 名称; 成分比例（%）; 最大存在量（t）; 临界量（t）; Q=q/Q. 机油; 100; 0.05; 2500; 0.00002. 柴油; 100; 0.2; 2500; 0.00008. 生物质气化燃气（最大存量为1.6kg）; 甲烷; 0.97; 0.00001; 10; 1×10-5. 乙烷; 0.06; 0.000001; 10; 1×10-6. 乙烯; 0.11; 0.00016; 10; 1.6×10-5. 丙烷; 0.02; 0.00000055; 10; 1.7×10-6. 丙烯; 0.06; 0.000017; 10; 1.7×10-6. 一氧化碳; 27.48; 0.0005; 7.5; 6.67×10-5. 硫化氢; 11.7（mg/m3）; 1.75×10-8; 2.5; 7.02×10-8. 因本项目涉及到的风险物质Q≤1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 3、环境风险分析及环境危害后果分析 根据项目性质，主要可能发生的环境风险为泄漏、火灾和爆炸。 A、气化炉中空气混合不好，或气化中火层控制不好，形成风洞或温度过高造成结焦，可能使炉内产生的燃气中氧气含量过高，在燃气管道中发生爆炸事故；在出现意外停车，燃气倒入空气系统，在开空气风机时发生火灾、爆炸事故。 B、气化炉系统的动、静密封点损坏，燃气管道膨胀节损坏及管道腐蚀、燃气增压风机在运行过程中可能造成机械密封破坏，管道法兰垫子老化或损坏等，造成燃气泄漏到空间中达到爆炸极限浓度范围，遇点火源发生燃烧或爆炸。 C、气化炉的水封、切断水封及燃气处理设备的水封有可能因断水或水封桶损坏，造成水封高度不够，燃气冲破水封从而导致燃气泄漏，遇明火发生火灾爆炸。 D、净化处理过程中，在净化输送工序中，设备、管道出现破裂或因操作失误，会发生燃气外泄或吸入空气，容易形成爆炸性混合物的危险。 E、燃气的输配过程，燃气管道受腐蚀或意外破裂，导致燃气管道发生泄漏，遇明火发生火灾爆炸。 F、生物质气化燃气在生产、配输过程中因操作不当可能会发生泄漏及火灾爆炸事故，其在泄漏及火灾爆炸事故产生的二次污染物主要为CO、CO2及消防废水。 G、项目危废暂存间以及油品泄漏可能引起地下水及土壤污染，一旦发生火灾爆炸事故时，其燃烧爆炸产生的有害物质在不利风向时，周边的企业及员工、风险范围内的社会关注点等均会受到不同程度的影响。火灾爆炸事故后产生的污染物质会影响周边环境甚至危害人体健康。 H、风险物质如油品在运输、储存、转运和使用过程中发生泄漏、撒漏。一旦机油、柴油泄漏会造成土壤或地下水污染。 4、环境风险防范措施 （1）火灾防范措施 设立专门的环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行火灾事态时的报警培训，已成立环境风险事故应急救援领导小组和应急救援专业队伍。 加强厂区消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故三个月进行一次消防演练。 严格明火管理。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。 消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围未堆放物品和杂物。消防设施、器材，由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材（如干粉灭火器等）和消防设施；标示明确，使用方便。 出现火灾时应及时将可燃物品搬离，远离火源。 项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 建设单位在项目竣工经过消防验收合格后，才能投入使用。 为了防范火灾事故时可能造成的消防排水直接通过雨水管网排入地表水，避免造成环境风险事故，本项目新建1个有效容积为200m3 消防水池（平时为空池状态），雨水总管出厂前设置截断阀，对厂区内消防废水进行收集，消防水池与预处理池通过管道连通，将消防水池内的废水缓慢、逐步转移至预处理池进行处理，处理达标后排放。 （2）泄漏防范措施 加强机油、柴油等原辅材料的运输、使用、暂存管理：加强机油、柴油运输、使用、暂存环节的环境管理措施，避免跑、冒、滴、漏，对可能出现漏油的使用机油设备，在设备下加不锈钢托盘，并设置空桶作为备用设施， 储油间按重点防渗处理，并设置警告标识。使用后的废机油等油类物质收集后暂存于危废暂存间，设置专用桶，下面设置不锈钢托盘，并设置空桶作为备用设施，定期由资质单位处置。 对危废暂存间加强管理：设置专用容器作为备用容器；危险废物全部暂存于危险废物暂存库内，做到“四防”；危险废物暂存间内地面增加2mm厚的环氧树脂防渗膜或其他防渗材料进行防渗进行防渗处理，同时设置防漏裙脚或围堰（围堰高度不低于10cm）；危险废物分类暂存，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签，各种危险废物的储存容器都有很好的密封性，各暂存于危险废物暂存间内的危险废物定期（不超过1年）交由有危废处理资质的单位进行处理。 （3）废气事故排放 对各类安全设施、环保设施、消防器材等进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改；公司环保专员应定期对厂区设备进行检查，当环保设施装置故障时，应及时关闭生产设备，从源头制止污染源产生，及时对环保设备（低氮燃烧装置）进行检修，确保废气达标排放。 （4）锅炉运行过程中风险防范措施 ①工艺技术安全措施：加强通风，防止气体积聚；增加燃烧室高度，保证生物质气完全燃烧：设置PLC监控系统，锅炉点火、燃烧、吹扫、火焰监视及气体与空气的比例调节均实现自动化,确保完全、安全燃烧，在锅炉点火过程中，如主烧咀未点燃，将关闭所有阀门，用氮气吹扫、测爆，再重复点燃操作：烧咀点燃、运转数分钟后，在烟囱测试烟气中是否含可燃成分：设置可燃气体泄漏报警装置。 ②防火防爆措施：防爆区域选用防爆电气设备。爆炸危险区域设置防雷、防静电接地。设置火灾自动报警系统，现场设置防爆手动报警按钮及防爆火警铃。 ③平面布置安全措施：锅炉与周边装置的距离要符合规范的防火间距要求。本项目输气风机属于爆炸危险区域，确保足够的防火间距。 ④输气管线设置静电接地装置，并和防雷感应的接地装置相连。 ⑤安全管理措施：建设单位设置专门的安环部门，负责项目安全、环境管理工作。针对燃气锅炉的风险特征采取相应的安全管理措施，确保燃气锅炉安全运行。日常工作中，定期对锅炉各类设备运行进行监视、检查、维护，确保各类设备、设施、仪表处于完好状态：对各类消防设施定期检验，防止失效：制定相关规章制度，包括锅炉生产安全、环保技术规程、锅炉岗位操作法、锅炉工艺规程、员工安全生产责任制、安全检修制度等，定期对员工开展安全培训。制定全面的应急预案，针对存在的事故隐患，编制应急处置方案，定期开展应急演习。维修、保养过程严格按照相关安全规程进行。 （5）其他防范措施 ①注重对作业人员的操作培训和教育，操作使用要严格按操作规程操作，确保设备的正常运行，并每半年对设备检查一次，半年维护一次； ②生产设备要建立完善的运转、故障、检修的技术档案； ③项目气化、净化设备配置水封装置及可燃气体报警装置，同时配置温度、压力等测量仪表，在燃气管道上配置燃气低压报警装置，生产及输配的所有设备和管道应经常检查，严防跑、冒、滴、漏； ④项目锅炉房配置消防灭火器、消防沙等应急物资。 5、事故应急预案 对可能发生的事故，建设单位应制定相应的应急预案，在风险发生时能做出最快的处理和防范，使风险降到最低。 事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄露源、火源，控制事故扩大，同时根据事故类型、大小启动相应的应急预案；事故发生后，应立即通知当地突发事故领导小组、环保、卫生、消防、供电、自来水公司等部门，进行必要的救援与监控。发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理，并及时做好撤离疏散工作。 根据《国家突发公共事故总体应急预案》、《国家安全事故灾害应急预案》以及最新环境风险控制要求，通过对污染事故的风险评价各企业应制定突发环境应急预案。一旦出现突发事故，必须先按拟定的应急方法进行紧急处理。本项目应急预案建议如下： 表4-14 应急预案内容 序号; 项 目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产车间、危废暂存间. 2; 环境风险评价; 阐述生产车间、危废暂存间存在的危险源及环境风险评价结果 以及可能发生事故的后果和波及范围. 3; 应急组织机构、人员; 与社会组织联动，加强与大英县救援组织 如消防、卫生、环保部门之前的联系. 4; 预防和预警; 明确本单位对危险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施. 5; 信息报告和通报; 按照《国家突发环境事件应急预案》及国家有关规定，明确信息报告时限和发布的程序、内容和方式. 6; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 7; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 8; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 9; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 10; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域， 控制和清楚危险的措施及相应设备. 11; 人员紧急撤离、疏散撤离组织计划; 在显眼位置设置明显指示标志，保持逃生道路通畅. 12; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 13; 应急培训计划; 定期组织人员进行事故演练，在过程中逐渐完善应急预案. 14; 公众教育和信息; 对职工及相关人员开展公众教育、培训和发布有关信息. 本项目存在一定环境风险，为防范风险事故的发生，建设单位只要严格按照本报告提出的要求，加强管理，思想上引起重视，建立健全相应的应急预案与应急措施并得到认真落实，可以将环境风险降低到可接受的水平。从环境风险角度，本项目的建设是可行的。 1.8项目环保投资估算 本项目总投资1000万元，环保投资约109万元，约占工程总投资的10.9%。各污染物治理费用汇总如下表： 表4-15 投资估算一览表 时期; 项目; 投资 （万元）; 备注. 施工期; 扬尘; 运输车加盖篷布运输，及时清扫道路沿线遗洒物料，冲洗出场车辆车轮、定期洒水降尘; 5; 新建. 燃油废气; 加强车辆管理; 0.5; 新建. 生活污水、清洗废水、浓水; 项目新建一座预处理池（容积为200m3），生活污水排入预处理池处理，处理后排入园区污水管网。; 1; 新建. 施工噪声; 合理施工布局，采用低噪声设备，隔声降噪，合理安排施工时间等; 5; 新建. 建渣; 定时清运到指定垃圾场; 25; 新建. 生活垃圾; 环卫部门负责清运处理; 3; 新建. 运营期; 废气治理; 生物质燃烧废气：经SCR脱硝+消石灰干法脱硫+旋风布袋除尘器处理后由1根40m高排气筒排放。; 50; 新建. 废水治理; 生活污水、锅炉废水经预处理池处理后，达到排放标准后进入园区污水管网后进入大英工业集中区污水处理厂处理达标排入郪江; 0.5; 依托. 噪声治理; 采取合理布置、厂房隔声等措施; 5.0; 新建. 固废治理; 生活垃圾收集后交环卫部门统一处理; 1.0; 依托. 设置危废暂存间1 间（5m2），暂存危废暂存间，并签订危废处置协议，危险废物分类暂存危废暂存间; 10; 新建. 地下水防治; 危废暂存间、储油间、柴油发电机房增加2mm厚的环氧树脂或其他防渗材料，保证防渗层满足防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s; 5.0; 新建. 环境风险防范; 在生物质燃料库房内堆放处设置明显、易见、显眼防火、防爆标识，配备相应品种和数量的消防器材; 5; 新建. 消防设施定期检查，维护，电器线路定期检查、维修、保养; 2.0; 新建. 环境保护措施投资合计; 109. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | SO2、NOX、颗粒物、CO | 经SCR脱硝+消石灰干法脱硫+旋风布袋除尘器处理后由1根40m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 |
| 地表水环境 | DW001预处理池排口 | 综合污水 | 生活污水、锅炉废水经预处理池（100m3）处理后，达到排放标准后进入园区污水管网后进入大英工业集中区污水处理厂处理达标排入郪江 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 东厂界 | 等效联系A声级 | 选用低噪声设备，合理车间内布局，设备安装减震垫，厂房隔声，加强管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 |
|  | 南厂界 |  |  |  |
|  | 西厂界 |  |  |  |
|  | 北厂界 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：生活垃圾交环卫部门定期清运。 危险固废：废机油及桶、油水分离器废油、废含油手套抹布分类暂存危险废物暂存间，定期交具有处置资质的单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地下水防治措施：将厂区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单防渗区，重点防渗区地面铺设20cm厚的P4抗渗透混凝土+2mm环氧树脂膜进行防渗处理，同时危废间铺设钢制托盘接漏防渗，以确保渗透系数≤10-7cm/s；一般防渗区为防渗混凝土硬化，能保证等效黏土防渗层Mb≥1.5m、渗透系数K≤10-7cm/s的要求；简单防渗区为防渗混凝土硬化；加强原辅料、气瓶、危险固废等的暂存管理； 土壤防治措施：从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种原辅材料、中间产品及固废、生产废水泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到 地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染；从生产过程入手，在工艺、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗；针对各类废气污染物均采取了对应的治理措施，确保污染物达标排放；涉及地面漫流途径须设置多级防控、全厂分区防渗等措施；全厂按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区分别采取不同等级的防渗措施；跟踪监测。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | ①在施工过程中必须做到对施工区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填。应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，施工时采取修建挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，可有效防止水土流失。施工设置杂货区、垃圾箱，明确卫生责任区，确定责任人，并定期打扫清除。 ②尽量减少施工人员及施工机械对作业场外的植被破坏。施工便道尽量利用现有道路。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）火灾防范措施 设立专门的环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行火灾事态时的报警培训，已成立环境风险事故应急救援领导小组和应急救援专业队伍。 加强厂区消防设施的日常管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对厂房等可能出现的火灾事故三个月进行一次消防演练。 严格明火管理。严格按照《中华人民共和国爆炸危险场所安全规程》和现行有关标准、规程及要求执行。 消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围未堆放物品和杂物。消防设施、器材，由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备消防器材（如干粉灭火器等）和消防设施；标示明确，使用方便。 出现火灾时应及时将可燃物品搬离，远离火源。 项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 建设单位在项目竣工经过消防验收合格后，才能投入使用。 （2）泄漏防范措施 加强机油、柴油等原辅材料的运输、使用管理：加强机油、柴油运输、使用环节的环境管理措施，避免跑、冒、滴、漏，对可能出现漏油的使用机油设备，在设备下加不锈钢托盘，并设置空桶作为备用设施， 储油间按重点防渗处理。使用后的废机油、柴油等油类物质收集后暂存于危废暂存间，设置专用桶，下面设置不锈钢托盘，并设置空桶作为备用设施，定期由资质单位处置。 对危废暂存间加强管理：设置专用容器作为备用容器；危险废物全部暂存于危险废物暂存库内，做到“四防”；危险废物暂存间内地面增加2mm厚的环氧树脂防渗膜或其他防渗材料进行防渗进行防渗处理，同时设置防漏裙脚或围堰（围堰高度不低于10cm）；危险废物分类暂存，装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签，各种危险废物的储存容器都有很好的密封性，各暂存于危险废物暂存间内的危险废物定期（不超过1年）交由有危废处理资质的单位进行处理。 （3）废气事故排放 对各类安全设施、环保设施、消防器材等进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改；公司环保专员应定期对厂区设备进行检查，当环保设施装置故障时，应及时关闭生产设备，从源头制止污染源产生，及时对环保设备进行检修，确保废气达标排放。 （4）锅炉运行过程中风险防范措施 ①工艺技术安全措施：加强通风，防止气体积聚；增加燃烧室高度，保证生物质气体完全燃烧：设置PLC监控系统，锅炉点火、燃烧、吹扫、火焰监视及气体与空气的比例调节均实现自动化,确保完全、安全燃烧，在锅炉点火过程中，如主烧咀未点燃，将关闭所有阀门，用氮气吹扫、测爆，再重复点燃操作：烧咀点燃、运转数分钟后，在烟囱测试烟气中是否含可燃成分：设置可燃气体泄漏报警装置。 ②防火防爆措施：防爆区域选用防爆电气设备。爆炸危险区域设置防雷、防静电接地。设置火灾自动报警系统，现场设置防爆手动报警按钮及防爆火警铃。 ③平面布置安全措施：锅炉与周边装置的距离要符合规范的防火间距要求。本项目输气风机属于爆炸危险区域，确保足够的防火间距。 ④输气管线设置静电接地装置，并和防雷感应的接地装置相连。 ⑤安全管理措施：建设单位设置专门的安环部门，负责项目安全、环境管理工作。针对燃气锅炉的风险特征采取相应的安全管理措施，确保燃气锅炉安全运行。日常工作中，定期对锅炉各类设备运行进行监视、检查、维护，确保各类设备、设施、仪表处于完好状态：对各类消防设施定期检验，防止失效：制定相关规章制度，包括锅炉生产安全、环保技术规程、锅炉岗位操作法、锅炉工艺规程、员工安全生产责任制、安全检修制度等，定期对员工开展安全培训。制定全面的应急预案，针对存在的事故隐患，编制应急处置方案，定期开展应急演习。维修、保养过程严格按照相关安全规程进行。 （5）其他防范措施 ①注重对作业人员的操作培训和教育，操作使用要严格按操作规程操作，确保设备的正常运行，并每半年对设备检查一次，半年维护一次； ②生产设备要建立完善的运转、故障、检修的技术档案； ③项目气化、净化设备配置水封装置及可燃气体报警装置，同时配置温度、压力等测量仪表，在燃气管道上配置燃气低压报警装置，生产及输配的所有设备和管道应经常检查，严防跑、冒、滴、漏； ④项目锅炉房配置消防灭火器、消防沙等应急物资。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立相应环保机构，配置专兼职环保人员，健全环保档案管理制度。 保持厂区地面清洁，同时厂区内应指定危废暂存间，做好防护措施，并设置标识标牌。 严格执行建设项目的“三同时”制度，强化工程的环境保护工作。按《建设项目环境管理保护条例》（中华人民共和国国务院令第682 号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》）规定，项目试运行后及时自行组织项目竣工环保验收，验收通过后方可进行正式运行。环保竣工验收资料及时报送环境保护主管部门备案并公示。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策和当地规划，符合“三线一单”要求，选址无明显环境制约因素，总图布置合理。建设单位严格落实本环评提出的污染防治措施及风险防范措施后可实现废水、废气、噪声的达标排放，固废的合理处置，环境风险在可接受范围。因此，从环境保护角度而言，项目的建设是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.064t/a | 0.064t/a |  | 0.37t/a |  | 0.37t/a | +0.306t/a |
|  | NOX | 1.298t/a | 1.298t/a |  | 1.013t/a |  | 1.013t/a | -0.285t/a |
|  | 颗粒物 | 0.21t/a | 0.21t/a |  | 2.117t/a |  | 2.117t/a | +1.907t/a |
| 废水（综合废水） | COD |  |  |  | 0.115 t/a |  | 0.115 t/a |  |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.057t/a |  | 0.057t/a |  |
|  | TP |  |  |  | 0.003t/a |  | 0.003t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.725t/a |  | 1.725t/a |  |
| 危险废物 | 废机油及桶 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |
|  | 废含油手套抹布 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①