# 建设项目环境影响报告表

污染影响类

（送审本）

项目名称：         新建3.0t/h燃气锅炉项目

建设单位（盖章）：   遂宁森帝汽配制造有限责任公司

编制日期：               2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建3.0t/h燃气锅炉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2211-510923-04-01-339644 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王波 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 四川省遂宁市大英县工业集中发展区梨子坝 |  |  |
| 地理坐标 | （ 105 度 16 分 39.042 秒， 30 度 34 分 58.985 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430 热力生产和供应业 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91.热力生产和供应过程（包括建设单位自建自用热力工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大英县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2211-510923-04-01-339644】FGQB-0095号 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 1.6 |
| 环保投资占比（%） | 1.6 | 施工工期 | 2022.12-2023.1 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 100 |
| 专项评价设置情况 | 无 ①本项目无有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气排放且周边500m范围内无大气环境敏感点，因此本项目不设置大气专项评价； ②本项目无生产废水直接排放，不设置地表水专项评价； ③本项目无有毒有害及易燃易爆物质超过临界量，因此不设置风险评价专项； ④本项目在园区内建设，不设置生态评价和海洋评价专章。 |  |  |
| 规划情况 | 《大英县城市总体规划》（2013-2030年）、《四川大英经济开发区控制性详细规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 已开展园区规划环评。 规划环评审批机关：四川省生态环境厅； 规划环评名称：《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》； 批复号：川环建函〔2019〕48号； 批复时间：2019年1月 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  |  |
| 与四川大英经济开发区规划情况符合性分析 四川大英经济开发区于2019年1月经四川省人民政府批复设立（川府函〔2019〕20号），位于大英县城东侧，西连射大路，东至隆盛镇打儿窝，南邻达成铁路，北至城南高速公路，规划面积16.0平方公里。《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》由四川省环科源科技有限公司编制，并于2019年1月通过四川省生态环境厅审查（川环建函〔2019〕48号）。 根据规划及规划环评最终确定：四川大英经济开发区由四个产业园及配套居住组团，石油化工产业园（梁家坝和红花坝片区）、盐化工产业园（聂家坝片区）、机电轻纺产业园（马家坝片区和景家坝片区、梨子坝－尚家坝片区）、电子产业园（位于聂家坝片区），面积分别为6.3平方公里、1.76平方公里、2.33平方公里、0.45平方公里，本项目位于盐化工产业园（聂家坝片区），属于入园项目。 根据规划环评，园区鼓励发展环境友好的化工新材料和机械制造产业及与规划区主导产业相配套产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目。 根据规划环评，园区主导产业负面清单如下表所示： 表1-1四川大英经济开发区主导产业负面清单 行业分类; 大/中类; 禁止类; 限制类. 石化; 251精炼石油产品制造; 新建原油炼制、扩建燃料油炼制项目；油品升级项目除外. 化工; 261 基础化学原料制造; “三酸两碱”（硫酸、盐酸、硝酸，烧碱、纯碱）项目； 氯碱（PVC）项目. 262 肥料制造; 除合成氨外的肥料制造项目; 合成氨项目. 263 农药制造; 全部. 264 涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产. 265 合成材料; 新建、改扩建溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产项目；石油化学合成材料制造（丙烯、C4馏分下游产品制造除外）. 266 专用化学产品制造; 动物胶制造. 267 炸药、火工及焰火产品制造; 全部. 纺织; 17 纺织业; 涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目. 建材; 201 木材加工; 涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的沥青类防水材料生产、人造板项目. 202 人造板制造. 203 木质制品制造; 使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心的项目除外. 食品; 食品制造业; 全部. 根据分析，本项目属于D4430 热力生产和供应业，主要为生产线橡胶硫化工序提供蒸汽，项目不属于规划环评中的鼓励类项目及四川大英经济开发区主导产业负面清单项目。根据规划环评要求，未被列入上述鼓励类、负面清单的属允许发展类。故本项目属于允许发展类项目，项目的建设符合园区规划环评要求。 |
| 其他符合性分析 |  |  |  |
| （1）产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019年修订版）本项目属于D4430 热力生产和供应业，项目原料、规模、工艺、设备和产品不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励、限制和淘汰类，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目属于允许类。 2022年11月24日大英县发展和改革局以川投资备【2211-510923-04-01-339644】FGQB-0095号项目备案表对本项目进行了备案支持（附件2）。 （2）与《长江经济带发展负面指南试行（2022版）》符合性分析 2022年1月29日推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《长江经济带发展负面指南试行（2022版）》（长江办〔2022〕7号），2022年8月25日四川省及重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）。根据文件精神，本项目符合性分析如下： 表1-2项目与长江办〔2022〕7号符合性分析 长江办〔2022〕7号文件要求; 本项目衔接情况; 符合性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不涉及; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于禁止产业，不属于落后产能; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 符合. 表1-3项目与川长江办〔2022〕17号符合性分析 川长江办〔2022〕17号文件要求; 本项目衔接情况; 符合性. 第五条禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及; 符合. 第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020——2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 符合. 第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 符合. 第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 符合. 第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 符合. 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 符合. 第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 符合. 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 符合. 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 符合. 第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 符合. 第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 符合. 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 符合. 第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 符合. 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 符合. 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为符合目的的改建除外。. 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。; 符合. 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于禁止建设的高污染项目; 符合. 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯经、煤制芳经项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 本项目不属于石化及煤化工; 符合. 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 根据《产业结构调整指导目录》本项目属于允许类; 符合. 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不涉及; 符合. 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）: （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）; （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外。; 符合. 第二十六条﹐禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 根据以上分析，本项目的建设符合《长江经济带发展负面指南试行（2022版）》（长江办〔2022〕7号）及《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）的文件要求。 （3）“三线一单”符合性分析 根据《项目环评“三线一单”符合性技术分析要求（试行）》川环办函〔2021〕469号文件：如建设项目位于产业园区内，且产业园区规划环境影响评价中已开展了园区与“三线一单”符合性分析，则项目环评只需分析与产业园区生态环境准入要求的符合性。 2019年大英经开区管委会委托四川省环科源科技有限公司编制了《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》并于 2019年1月取得了四川省生态环境厅的批复川环建函〔2019〕48号。因《遂宁市“三线一单”生态环境分区管控优化完善工作阶段性成果》发布时间晚于《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》编制时间，因此规划环评未开展“三线一单”符合性分析，本项目需详细进行“三线一单”符合性分析。 根据四川省政务服务查询本项目“三线一单”符合性分析，项目所在位置共计涉及环境管控单元6个，涉及管控单元见下表： 表1-4 项目涉及的环境管控单元清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51092320002; 大英县工业集中发展区（含经开区）; 遂宁市; 大英县; 环境综合; 环境综合管控单元工业重点管控单元. YS5109232210006; 郪江大英县郪江口控制单元; 遂宁市; 大英县; 水环境分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5109232310001; 大英县工业集中发展区（含经开区）; 遂宁市; 大英县; 大气环境分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5109232540006; 四川大英经济开发区; 遂宁市; 大英县; 资源利用; 高污染燃料禁燃区. YS5109232550001; 大英县自然资源重点管控区; 遂宁市; 大英县; 资源利用; 自然资源重点管控区. 本项目“三线一单”具体符合性分析如下： 表1-5 与大英县工业集中发展区（含经开区）环境管控单元符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 遂宁市普适性清单; 管控类别; 单元特性管控要求; 本项目符合性分析. ZH51092320002; 大英县工业集中发展区（含经开区）; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1.禁止新建纯碱、PVC项目2.禁止扩大合成氨或实施扩建氮肥项目3.禁止新引入涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目4.禁止引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目5.禁止引进和新建涉及喷漆工艺家具制造（木制品加工）生产项目（使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心除外）6.禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目7.梨子坝、马家坝片区禁止新引入化工项目片区铅蓄电池生产企业限制发展，待远期条件成熟时，实现铅、汞、镉、铬、砷重金属污染物“零排放”或搬迁出园区8.规划区内郪江两侧自防洪堤外源控制线起50m区域纳入生态保护范围，禁止开展采矿、挖沙取土或工业活动9.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 限制开发建设活动的要求 1.严格限制钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼等高污染、高耗能项目2.限制引进和新建涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产等项目；3.限制高耗水、高污染企业入驻，严控入河污染物4.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.岸线一公里范围内的化工企业：（1）根据《中华人民共和国长江保护法》，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目（2） 现存5家化工企业，符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续且污染物排放及环境风险满足管理要求，可继续保留2.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 其他空间布局约束要求; 本项目属于3.0t/h天然气锅炉建设项目，项目不属于空间布局约束中的禁止类和限制类，因此项目的建设符合大英县工业集中发展区（含经开区）空间布局要求。. ZH51092320002; 大英县工业集中发展区（含经开区）; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 暂无; 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 1.燃煤热电锅炉完成超低排放改造，规模在20蒸吨/时及以上的现有大中型燃煤锅炉应全部实施脱硫，脱硫效率达到70%以上。2.新建化工项目必须配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，脱硝效率不低于70%。3.预留用地建设中水回用设施，待条件成熟时逐步回用于工业企业的冷却用水等生产性用水，远期回用率达到30%；4.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元。 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元。 新增源排放标准限值 1.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。2.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元。 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元。 其他污染物排放管控要求; 项目锅炉天然气燃烧机采用低氮燃烧机，项目的建设符合污染物排放管控要求。. ZH51092320002; 大英县工业集中发展区（含经开区）; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 暂无; 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 安全利用类农用地管控要求 参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 污染地块管控要求 参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 园区环境风险防控要求 1.距城区500m范围内禁止引入环境风险潜势等级III级及以上的建设项目。2.其他参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 其他环境风险防控要求; 本项目为天然气锅炉建设项目，项目环境风险属于低风险等级，符合环境风险防控要求。. ZH51092320002; 大英县工业集中发展区（含经开区）; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 1.禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 3.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 1.严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 2.长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 1.污水收集处理率达100%。 2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。 3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准。（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 环境风险防控： 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3万元，重复利用率提高到84%； 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3万元，重复利用率提高到85%； 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。 2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。 5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 暂无; 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 地下水开采要求 （1）大英县2030年地下水开采控制量保持在0.06亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求－工业重点管控单元; 本项目燃料为清洁能源天然气，项目无高污染燃料使用，不开采地下水，项目满足资源开发效率要求的相关要求。. 表1-6 项目与其他环境管控单元符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控类别; 单元特性管控要求; 本项目符合性分析. YS5109232210006; 郪江大英县郪江口控制单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; /. YS5109232210006; 郪江大英县郪江口控制单元; 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 加强工业企业监管，建立在线监管系统，确保工业企业达标排放，提高工业企业水资源利用效率。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其他特殊水体保护要求; 本项目锅炉软水制备废水排入市政污水管网送大英工业污水处理厂处理. YS5109232210006; 郪江大英县郪江口控制单元; 环境风险防控; 要加强对重点区域和重点源环境风险综合管控。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范融入日常环境管理制度体系。加强执法监督，逐步实现对重点工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。加快布局分散企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化沿河水电站监管，强化废油收集、储存、转运处置全过程管控。; 本项目环境风险属于低风险等级，满足环境风险防控要求. YS5109232210006; 郪江大英县郪江口控制单元; 资源开发效率要求; /; /. YS5109232310001; 大英县工业集中发展区（含经开区）; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; /. YS5109232310001; 大英县工业集中发展区（含经开区）; 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求; 本项目无燃煤使用，项目大气污染物经低氮燃烧后可达标排放，满足污染排放管控要求. YS5109232310001; 大英县工业集中发展区（含经开区）; 环境风险防控; /; /. YS5109232310001; 大英县工业集中发展区（含经开区）; 资源开发效率要求; /; /. YS5109232540006; 四川大英经济开发区; 空间布局约束; /; /. YS5109232540006; 四川大英经济开发区; 污染物排放管控; /; /. YS5109232540006; 四川大英经济开发区; 环境风险防控; /; /. YS5109232540006; 四川大英经济开发区; 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上限控制性指标 其他资源开发效率要求; /. YS5109232550001; 大英县自然资源重点管控区; 空间布局约束; 合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系; 本项目不开发水资源，用水由市政管网供水. YS5109232550001; 大英县自然资源重点管控区; 污染物排放管控; /; /. YS5109232550001; 大英县自然资源重点管控区; 环境风险防控; /. YS5109232550001; 大英县自然资源重点管控区; 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求. YS5109232420008; 大英县建设用地污染风险重点管控区; 污染物排放管控; /; /. YS5109232420008; 大英县建设用地污染风险重点管控区; 环境风险防控; /. YS5109232420008; 大英县建设用地污染风险重点管控区; 资源开发效率要求; /. 根据以上分析，本项目的建设满足“三线一单”分区管控的相关要求。 （4）与大气污染防治等相关规划符合性分析 本项目与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《中华人民共和国大气污染防治法》、《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》（川府发〔2019〕4号）、《四川省环境污染防治“三大战役”实施方案》的符合性如下： 表1-7 项目与大气污染防治相关政策规划符合性一览表 名称; 政策要求; 项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》; - 第三十二条国务院有关部门和地方各级人民政府应当采取措施，调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用；优化煤炭使用方式，推广煤炭清洁高效利用，逐步降低煤炭在一次能源消费中的比重，减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气污染物排放。; 本项目锅炉采用天然气作为原料，天然气属于清洁能源，符合大气污染防治法的要求; 符合. 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）; - 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。在供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。; 本项目锅炉为天然气锅炉，非燃煤锅炉，因此满足国发〔2013〕37号文件要求; 符合. 《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》川府发〔2019〕4号; - （一）调整产业结构，深化工业污染治理。“鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或周边热电厂供热” （二）优化能源结构，构建清洁能源体系-“加大燃煤小锅炉淘汰力度”。; 本项目锅炉为天然气锅炉，非燃煤锅炉，因此满足川府发〔2019〕4号的要求; 符合. 《四川省环境污染防治“三大战役”实施方案》; 一、大气污染防治1、实施工程治理减排行动。禁止新建城市建成区每小时20蒸吨以下燃煤锅炉; 本项目锅炉为天然气锅炉，非燃煤锅炉，因此满足政策文件的要求; 符合. 根据以上分析，本项目的建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》（川府发〔2019〕4号）、《四川省环境污染防治“三大战役”实施方案》等大气污染防治政策的要求。 （5）与水污染防治符合性 项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）和《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号的符合性分析如下： 表1-8与水污染防治符合性 水污染防治文件; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知“国发〔2015〕17号”; （一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 项目均不属于“十小”企业，不属于取缔项目; 符合. （六）优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。…，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 项目厂址所在区域不属于缺水地区、水污染严重地区和敏感区域；项目属于燃气锅炉建设项目，位于四川大英经济开发区，不属于七大重点流域干流沿岸; 符合. 《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）; 7．狠抓工业企业污染防治。……（2）大力实施工业园区及涉水工业企业污染治理。加快推进全市工业园区污水处理设施建设，确保工业园区实现污水处理设施全覆盖。……到2020年底前，全市工业用水重复利用率达到70%以上。……; 项目锅炉软水制备废水排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理，污水收水管网已覆盖项目区域。大英县工业污水处理厂已于2020年底投入运行。; 符合. 《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号; 《四川省打赢碧水保卫战实施方案》 三、重点任务 （三）实施工业污染治理工程。 实施园区工业废水达标整治。落实《四川省工业园区（工业集聚区）工业废水处理设施建设三年行动计划》，倒排工期，落实责任，按照属地管理、辖区负责的原则，省直相关部门按照管理权限督促指导各地加快推进工业园区（工业集聚区）污水处理设施建设，确保污水处理设施按期建成投入使用和正常运行。… 《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》; 项目锅炉软水制备废水排入大英县工业污水处理厂处理。大英县工业污水处理厂已于2020年底投入运行。; 符合. 综上所述，项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）和《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）要求相符。 （6）项目与《土壤污染防治行动计划》 “国发〔2016〕31号”符合性如下： 表1-9 与土壤污染防治行动计划符合性 土壤污染防治行动计划; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 土壤污染防治行动计划“国发〔2016〕31号”; （八）切实加大保护力度。 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造+步伐。; 项目为天然气锅炉建设项目，项目位于四川大英经济开发区，在森帝现有厂内建设，用地属于工业用地，项目不占用耕地; 符合. （十六）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。; 本项目排放常规污染物，不排放重点污染物。; 符合. （十七）强化空间布局管控。……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。; 本项目位于四川大英经济开发区，不属于有色金属冶炼、焦化类项目。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合土壤污染防治行动计划的要求。 - 与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 为加强对嘉陵江流域的生态环境进行保护，2021年11月25日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》并于2022年1月1日起实施。本项目位于郪江流域，属于嘉陵江一级支流涪江的支流。项目的建设与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析如下： 表1-10 与嘉陵江流域生态环境保护条例符合性 文件名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 四川省嘉陵江流域生态环境保护条例; 第十七条 …… 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 第十九条 嘉陵江流域实行重点水污染物排放总量控制制度。……对超过重点水污染物排放总量控制指标或者未完成水环境质量改善目标的区域，省人民政府生态环境主管部门应当会同有关部门约谈该地区人民政府的主要负责人，并暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目的环境影响评价文件。约谈情况应当向社会公开。; 本项目位于嘉陵江一级支流涪江流域（郪江为涪江支流），郪江水质满足法定的III类水质标准。; 符合. 第二十一条 排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。; 本项目锅炉软水制备废水排入市政污水管网送大英工业污水处理厂处理，天然气燃烧废气及噪声根据后文分析均可实现达标排放。; 符合. 第五十八条 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当按照有关规定，组织建设城乡污水集中处理设施，并配套建设排水管网，保证城乡污水集中处理设施的收集、处理能力与城乡污水产生量相适应，逐步实现城乡生活污水全收集、全处理。新建城镇排水管网应当实施雨水、污水分流；改建、扩建排水管网不得将雨水管网、污水管网相互混接；现有排水设施因地制宜实施雨水、污水分流改造。; 本项目所在区域已实现雨污分流，生活废水经预处理池处理后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理。本项目锅炉软水制备废水排入市政污水管网送大英工业污水处理厂处理; 符合. 第六十七条 逐步减少在工业集聚区以外排放工业废水的工业企业，并将有关工作情况纳入环境保护目标责任制范围。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。; 本项目属于入园项目，不属于禁止建设的项目; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来： 森蒂汽配橡胶管道硫化生产线蒸汽锅炉产汽能力为2.0t/h，因改锅炉投入运营时间已相对较久，在冬季产汽能力有所下降，不满足生产线硫化罐的蒸汽使用需求，因此公司决定新建3.0t/h燃气锅炉一台，将原2.0t/h的锅炉变更为备用锅炉使用。 1、项目名称、建设性质、建设单位、建设地点、建设投资 项目名称：新建3.0t/h燃气锅炉项目 建设性质：扩建 建设单位：遂宁森帝汽配制造有限责任公司 建设地点：四川大英经开区 建设投资：100万元 2、建设内容及规模 本项目在遂宁森帝汽配制造有限责任公司现有锅炉房内新建3.0t/h的天然气锅炉一台。项目新建锅炉所产蒸汽供橡胶硫化罐硫化使用，项目建设不涉及企业编号，现有产能保持不变，3.0t/h锅炉建成后，原有锅炉作为备用锅炉使用。 3、项目组成及主要环境问题 本项目建设内容及项目组成见表2-1。 表2-1 项目主要组成一览表 工程类别; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体工程; 在森蒂汽配现有锅炉房内新建3.0t/h的天然气锅炉一台。; 固废，噪声、废气、; 固废、废气、噪声、废水; 建筑物依托，设备新建. 公辅工程; 供电：园区市政电网供电; /; /; 依托. 生活废水处理系统：生活废水经过既有的预处理池处理后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理。 锅炉废水：锅炉废水（含锅炉排污水和软水处理废水）排入生活废水预处理池与生活废水一起排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理。; /; 废水、固废; 依托. 供水：园区市政供水管网供水; /; /; 依托. 软水制水系统：设置5.0t/h的软水处理系统一套，为锅炉提供软水。; 固废，噪声、生活废水; 废水、噪声、固废; 新建. 供气：依托园区燃气管网供气。; /; /; 依托. 环保工程; 废气： 锅炉天然气采用低氮燃烧器燃烧后经15m排气筒排放。; /; 废气、噪声; 新建. 生活废水：生活废水依托既有预处理池处理后排入市政污水管网送大英工业污水处理厂处理。 锅炉废水：锅炉废水排入生活废水预处理池与生活废水一起排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理。; /; 废水; 依托. 噪声：设置减震设施，合理总平面布局，利用建筑结构降低噪声对外环境的影响。; 固废，噪声; 固废，噪声; 新建. 4、主要设备清单 本项目扩建完成后，主要生产设备如下： 表2-2 项目主要生产设备明细表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量（台）. 1; 锅炉主体; 3.0t/h; 1. 2; 低氮燃烧器; /; 1. 3; 软水制备系统; /; 1. 4; 软水泵; /; 1. 5; 循环泵; /; 1. 5、项目主要原辅材料 本项目主要为新建燃气锅炉对车间供热，项目主要原辅材料具体见下表。 表2-3 主要原材料及能源消耗表 序号; 材料名称; 年用量; 最大存量; 包装方式. 1; 天然气; 144.0万m³; 0; 管道输送. 2; 水; 6597m³; 0; 管道输送. 6、产品方案 本项目主要为新建燃气锅炉对车间供热，产品为蒸汽： 表2-4 检测方案表 序号; 产品名称; 生产能力; 备注. 1; 蒸汽; 3.0t/h. 7、劳动定员 本项目新增锅炉工2人，年生产300天，每日锅炉运行约20h。 8、公用工程及辅助工程 （1）给水 本项目生产用水及生活用水依托四川省大英经济开发区现有的市政管网供给。 （2）排水 本项目锅炉软水制备废水与生活废水一起排入污水管网送大英县工业污水处理厂处理达标后排放；雨水排入市政雨水管网排放。 （3）供电 本项目依托四川省大英经济开发区已建设的市政供电设施供电。 （4）供气 本项目天然气由市政燃气管网供给。 9、水平衡图 生活污水：根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），结合遂宁市当地实际情况确定本项目办公生活用水定额为160L每人每日。项目新增劳动定员2人， 据此本项目生活用水的最大日用量为0.32m3/d，在使用过程中损耗约20%（0.064m³/d），则排放量为0.256m³/d。 项目锅炉用水采用自来水经过过滤+反渗透处理后得到软水。《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2021》-4430工业锅炉，天然气锅炉废水产排污系数为：工业废水量：13.56吨/万m³-原料（锅炉排污水＋软化处理废水），项目3.0t/h燃气消耗性约80m³/h，据此项目锅炉废水排放量约6.5m³/h。 软水系统制水率约70%，软水制备过程中尾水排放量6.5m³/d，则自来水原水用量约21.67m³/d。尾水排入生活废水预处理池与生活废水一起排入市政污水管网送大英县工业废水处理厂处理。 生活用水 预处理池 大英县工业污水处理厂 0.256 6.756 耗散0.064 0.32 市政供水 软水系统 锅炉 15.17 6.5 21.67 21.99 图2-1 项目水平衡图（单位：m³/d） - 平面布置图 本项目设置新建燃气锅炉设置于橡胶管道硫化车间西南侧现有锅炉房内，整体而言，现有锅炉房布置于厂区边缘处，且距离橡胶管道硫化车间用气点较近，减少了蒸汽管道的输送距离，有利于蒸汽保温，节约能源。评价认为，本项目总图布置较为合理。 - 环保投资 本项目总投资为100万元，其中环保投资约为1.6万元，占总投资1.6%，环保措施及投资情况如下。 表2-5 主要环保设施及投资估算一览表 环保 项目; 环保措施; 预计金额 （万元）; 备注. 水污染防治; 施工期; 施工期产生的生活废水经森帝汽配既有生活废水预处理设施处理后排入市政污水管网送大英工业污水处理厂处理达标后外排郪江; /; 依托森帝汽配既有生活废水处理设施. 运营期; 运营期产生的生活废水经森帝汽配既有生活废水预处理设施处理后排入市政污水管网送大英工业污水处理厂处理达标后外排郪江; /. 运营期锅炉软水制备废水排入生活废水预处理池与生活废水一起排入市政污水管网送大英工业污水处理厂处理达标后外排郪江; /. 噪声 防治; 施工期; 合理安排工作时间，文明施工，高噪声施工应避开夜间及午休时间。; /; /. 运营期; 选用低噪声设备、加强设备维护。. 固废处置; 施工期; 生活垃圾委托市政环卫部门统一处置。; /. 运营期; 依托森帝现有一般固废暂存间一处面积约100平方米，用于软水系统产生的一般固废（废树脂等）。; 0.1. 大气污染防治措施; 施工期; 加强厂区内保洁，避免运输扬尘。; /. 运营期; 锅炉燃烧废气经过低氮燃烧器燃烧后经排气管道离地15m排放。; 1.0; 低氮燃烧器计入设备投资. 环境风险; 运营期加强燃气管道、阀门的安全检查，预防因天然气泄漏引发次生环境风险。; 0.5. 合计; 1.6. - 主要设施依托设施可行性分析 表2-6 主要依托设施可行性分析 序号; 依托设施; 依托设施情况; 是否满足需求. 1; 锅炉房; 现有锅炉房面积约100平方米，锅炉房内还有足够的空间容纳本项目锅炉的建设。; 满足. 2; 一般固废暂存间; 森帝一般固废暂存间位于森帝厂区西北厂界处，面积约100平方米，满足既有项目和新建项目的一般固废暂存需要。; 满足. 3; 生活废水预处理设施; 森帝本部建设有50m³的生活废水预处理池一处，本项目生活废水产生量约0.256m³/d，现有生活废水预处理池满足对实验室新增人员生活废水处理的需求。项目锅炉废水主要为锅炉排污水和软水处理废水，污染物含量较少，主要为COD。; 满足. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程简述： 本项目位于四川大英经开区梨子坝遂宁森帝汽配制造有限责任公司现有厂房内。施工期主要进行锅炉设备、蒸汽供气设备及燃气管网安装，不进行基础设施建设。施工期间污染物为废水（生活污水）、废气（扬尘、汽车尾气）、噪声（设备安装噪声）、固废（废包装材料、生活垃圾）。流程图见图 2-2。 图2-2施工流程图及产污节点 本项目在既有建筑内建设，利用建筑结构隔音可以消除施工期噪声对外界的影响。施工期包装设备产生的废弃包装材料收集后，由建设单位外卖给资源回收部门；施工期产生的生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后交由大英县环卫部门统一处置。施工期人员生活废水依托森帝汽配既有设施收集预处理后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理。 施工期为进一步防控噪声，建设单位方还应采取如下噪声治理措施 ① 从声源上控制。文明施工，尽可能地声源上降低噪声对外界的影响。 ②建设单位应与周围单位建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。 ③合理安排施工时间，施工机械要合理有序调度。 2、运行期工艺流程概述： 本项目为天然气蒸汽锅炉建设项目，运营期其工艺流程如下： - ①软水制备 - 项目锅炉配套设置软水制备系统一套，制水工艺为树脂过滤和反渗透，软水制备后进入水箱内待用。软水制备效率约70%，尾水主要为含无机盐较高的浓水，浓水排入生活废水预处理与生活废水一起排入市政污水管网送大英工业污水处理厂处理。制水系统树脂每2-3年更换一次，根据《国家危险废物名录》2021版，该废树脂未纳入危废管理，为一般固体废物。 - ②锅炉产汽 - 软水制备后，经水泵泵送至锅炉产汽锅内产汽，项目能源采用天然气，燃烧机为低氮燃烧机，燃烧废气经过15m的排气筒排放。 - ③分汽缸分汽使用 - 锅炉产汽后，经管道将蒸汽由分汽缸疏散至车间使用。 - 项目生产工艺流程图如下： 自来水 软水制水系统 锅炉 （低氮燃烧器） 蒸汽 车间用气点 储水箱 浓水 市政污水管网 软水 天然气 锅炉废气 15m排气筒 - 图2-2 生产工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、遂宁森帝汽配制造有限责任公司环保手续履行情况 环境影响评价手续：遂宁森帝汽配制造有限责任公司成立于2011年，位于大英县工业集中发展区梨子坝。2011年8月12日，原项目《橡胶类汽车零部件、新能源汽车电动机及控制系统生产线项目》取得了原大英县环境保护局的批复（大环函〔2011〕49号）。2021年3月森帝汽配在原厂区及罗家湾机电产业园扩建了橡胶减震垫及汽车用硅胶管生产项目，并于2021年5月取得遂宁市大英生态环境局的批复（遂大环函〔2021〕55号）。 2022年7月，该公司立项了橡胶制品产品专业检测实验室建设项目，并于2022年9月8日取得遂大环函〔2022〕81号批复，目前为在建工程。 环保验收手续：橡胶类汽车零部件生产项目于2015年6月项目建成并试运行，2016年11月，原项目《橡胶类汽车零部件、新能源汽车电动机及控制系统生产线项目》通过了竣工环境保护验收工作。 橡胶减震垫及汽车用硅胶管生产项目于2021年7月建成，2021年9月遂宁森帝汽配制造有限责任公司根据国家规定的程序自主开展了并通过了《橡胶减震垫及汽车用硅胶管生产项目》竣工验收。 排污许可手续：根据《排污许可分类管理名录（2019）》，森帝汽配属于排污许可登记管理项目，遂宁森帝汽配制造有限责任公司于2020年7月6日完成排污许可登记工作，登记管理号： 915109235842288417001X。 2、现有项目组成情况 根据现场踏勘，现有项目建设内容组成及其产生的主要环境影响见下表。 表2-7现有项目组成及主要环境影响 名称; 建设内容及规模; 主要环境影响. 主体 工程; 生产车间; 橡胶管钢结构生产车间2座，单层结构；炼胶车间1座，1F钢框架结构；硫化车间1及成品库房1座，1F钢框架结构，橡胶制品车间一处。租赁园区罗家湾机电产业园标准厂房一层建设硅胶管生产车间一处。; 废气、噪声、 固废、废水. 辅助 工程; 锅炉房; 建设锅炉房1处，位于硫化车间南侧，建筑面积约100平方米。设置2t/h天然气锅炉一个。; 废气、废水、噪声、环境风险. 门卫及会客室; 设置于厂区东侧，建筑面积约60平方米。; 废水、固废. 公用 工程; 办公楼; 设置于硫化车间内，位于车间北侧; 固废、废水、噪声. 食堂; 面积约200平方米，位于2号车间南侧. 环保 工程; 生产废水; 现有项目生产废水主要为橡胶管清洗废水、电泳废水，电泳废水经超滤回收后与橡胶管清洗废水一起排入三级沉淀池处理后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理。; 生产废水. 循环冷却水; 设置循环冷却水池1处，容积约100m³，用于收集开炼机间接冷却水，收集后循环使用不排放。. 生活污水处理系统; 已建设生活废水预处理池（化粪池）1处，面积约50m³，生活废水经过预处理池处理后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理; 生活废水. 废气处理系统; ①炼胶车间：设置旋风除尘+布袋除尘处理设施1套，对炼胶过程中产生的粉尘进行收集和处理后离地15m排放 ②硫化车间：设置低温等离子+光氧废气处理系统1套，对硫化废气进行收集后处理后离地15m排放 ③天然气锅炉：项目锅炉燃料为清洁能源天然气，天然气燃烧废气采用离地12m的排气筒直接排放。 ④橡胶减震垫生产线：设置过滤棉+活性炭吸附系统一套，对橡胶挤出废气收集处理后离地15m排放。 ⑤硅胶管生产废气：设置活性炭吸附系统一套，对橡胶挤出废气收集处理后离地20m排放。; 废气. 固废暂存系统; 危废：设置危险废物暂存间1处，面积约20平方米，位于森帝厂区西北厂界处，危废暂间满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2011的相关要求。 一般固废：设置一般固废暂存间1处，位于森帝厂区西北厂界处，面积约100平方米。; 危废、环境风险. - 现有产品情况 表2-8现有项目组成及主要环境影响 序号; 主要产品种类; 产量; 备注. 1; 橡胶类汽车零件（管道）; 1080t （480万米）; 森蒂本部生产. 2; 汽车硅胶管道; 53t （50万根）; 罗家湾厂房生产. 3; 橡胶减震垫; 200t （约50万个）; 森蒂本部生产. 4、现有主要设备清单 表2-9 主要设备清单 序号; 车间; 设备编号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 炼胶车间; SD/SB-001; 加压式橡胶捏炼机; X(S)N-55×30; 1. 2; SD/SB-002; 加压式橡胶捏炼机; X(S)N-55×30; 1. 3; SD/SB-003; 开放式炼胶机; XK-450(18寸）; 1. 4; SD/SB-004; 开放式炼胶机; XK-400(16寸）; 1. 5; SD/SB-007; 切胶机; 660-1; 1. 6; SD/SB-010; 半自动配料机; PPC-15612; 1. 7; SD/SB-012; 滤胶机; XL-150; 1. 8; 胶管挤出; SD/SB-013; 挤出机; XJW-90Z; 1. 9; SD/SB-014; 挤出机; XJW-90T; 1. 10; SD/SB-019; 激光测径仪; LDM60XY; 1. 11; SD/SB-020; 胶管牵引机; CG6303B; 1. 12; SD/SB-021; 胶管牵引机; CG6303B; 1. 13; SD/SB-022; 胶管切断机; CG20-80; 1. 14; SD/SB-025; 橡胶冷喂料挤出机; XJW-120; 1. 15; SD/SB-026; Ø60销钉式冷喂料挤出机; BCXJC-60; 1. 16; SD/SB-027; Ø60销钉式冷喂料挤出机; BCXJC-60; 1. 17; SD/SB-042; 销钉式冷喂料挤出机; JTA-XJ90; 1. 18; SD/SB-043; 销钉式冷喂料挤出机; JTA-XJ90; 1. 19; SD/SB-044; 销钉式冷喂料挤出机; JTA-XJ90; 1. 20; SD/SB-045; 高速卧式针织机; JTA-ZZ32T; 1. 21; SD/SB-046; 高速卧式针织机; JTA-ZZ32T; 1. 22; SD/SB-047; 喷码机; YX-9060B; 1. 23; SD/SB-048; 牵引机; JTA-QY-III; 1. 24; SD/SB-049; 牵引机; JTA-QY-III; 1. 25; SD/SB-050; 激光测径仪; LDM60XY; 1. 26; 进气道; SD/SB-055; 挤出机; SJ-90; 1. 27; SD/SB-056; 吹塑合模机; 1. 28; 橡胶制品车间; SD/SB-058; 全自动橡胶注射机; P20H1-4-130807A; 1. 29; SD/SB-059; 全自动橡胶注射机; 20H1-3-120918B; 1. 30; SD/SB-060; 全自动橡胶注射机; P20H1-4-130807A; 1. 31; SD/SB-061; 真空橡胶平板硫化机; P20VCF-3; 1. 32; SD/SB-062; 平板硫化机; 100T; 1. 33; SD/SB-063; 平板硫化机; 100T; 1. 34; SD/SB-064; 橡胶切条机; 800; 1. 35; SD/SB-065; 抛丸机; 326; 1. 36; SD/SB-066; 二氧化碳保护焊机; NBC-250; 1. 37; 橡胶管硫化; SD/SB-071; 螺杆式空压机; EAS30G/8; 1. 38; SD/SB-072; 螺杆式空压机; ZLS30/8; 1. 39; SD/SB-073; 冷冻式压缩空气干燥机; DE-30F; 1. 40; SD/SB-074; 螺杆式空压机; EAS30G/8; 1. 41; SD/SB-075; 冷冻式压缩空气干燥机; 30; 1. 42; SD/SB-078; 硫化罐; 5.9立方; 1. 43; SD/SB-079; 硫化罐; 5.9立方; 1. 44; SD/SB-080; 硫化罐; 5.9立方; 1. 45; SD/SB-107; 硫化罐; 5.9立方; 1. 46; SD/SB-108; 硫化罐; 5.9立方; 1. 47; SD/SB-109; 硫化罐; 5.9立方; 1. 48; SD/SB-081; 硫化罐; 5.9立方; 1. 49; SD/SB-082; 硫化罐; 5.9立方; 1. 50; SD/SB-083; 蒸汽锅炉; 2T; 1. 51; SD/SB-086; 工业清洗机; XGQ-100F; 1. 52; SD/SB-104; 台式钻床; 2516B; 1. 53; SD/SB-105; 缠绕机; HGSB-16A; 1. 54; SD/SB-106; 缠绕机; HGSB-24; 1. 55; SD/SB-084; 过滤机; XJL-250; 1. 56; SD/SB-085; 开炼机; SK-450; 1. 5、现有项目工艺流程 现有橡胶类汽车零部件生产项目工艺流程： 图2-4 现有橡胶管产品生产工艺图 图2-5 现有橡胶减震垫产品生产工艺流程图 图2-6现有硅胶管产品生产工艺流程图 6、现有工程环境问题及“以新带老措施” 表2-9现有工程污染物产生情况表 污染源; 产生节点; 主要污染物; 治理措施; 是否存在环境问题; 以新代老措施. 废气; 炼胶; 颗粒物、非甲烷总烃; 旋风除尘+布袋除尘+15m排气筒; 否; 无. 硫化; 非甲烷总烃; 低温等离子+光氧+15m排气筒; 否; 无. 橡胶减震垫挤出; 非甲烷总烃、颗粒物; 过滤棉+活性炭吸附系统+15m排气筒; 否; 无. 硅胶管固化废气; 非甲烷总烃; 活性炭吸附系统+20m排气筒; 否; 无. 锅炉废气; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度; 设置12m排气筒直排; 否; 无. 废水; 生活废水; SS、COD、BOD5、NH3-N TP、TN; 预处理池处理后经市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理; 否; 无. 生产废水; SS、COD、NH3-N 、阴离子表面活性剂等; 沉淀处理后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理; 否; 无. 噪声; 生产车间噪声; 合理总平面布局，车间结构屏蔽，根据监测，项目厂界噪声可做到达标排放; 否; 无. 固废; 不合格产品、废包装材料统一收集后出售; 否; 无. 炼胶车间粉尘收集后回用生产; 否; 无. 危险废物收集后暂存于危废间内定期委托资质单位处置; 否; 无. 生活垃圾委托市政环卫部门处理; 否; 无. 5、现有项目例行监测情况 本项目于2021年4月开展了一次例行监测，其监测数据如下： 表2-10 废水例行监测结果 - 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. - 1#废水排口; pH; 无量纲; 7.1; 6-9. 悬浮物; mg/L; 17; 150. 化学需氧量; mg/L; 28; 300. 五日生化需氧量; mg/L; 9.5; 80. 氨氮; mg/L; 4.72; 30. 总磷; mg/L; 0.10; 1.0. 总氮; mg/L; 6.03; 40. 石油类; mg/L; 0.83; 10. 根据检测数据，公司污水排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）的排放标准限值。 表2-11锅炉废气例行监测结果 点位信息; 检测结果; 标准限值. 检测点位; 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 1#锅炉废气排气筒; 颗粒物; 含氧量（%）; 5.3; 3.9; 4.7; 4.6; /. 标干流量（m3/h）; 1626; 1685; 1592; 1634; /. 排放浓度（mg/m3）; 8.3; 9.1; 9.3; 8.9; /. 折算浓度（mg/m3）; 9.3; 9.3; 10; 9.5; 20. 排放速率（kg/h）; 1.35×10-2; 1.53×10-2; 1.48×10-2; 1.45×10-2; /. 二氧化硫; 含氧量（%）; 5.3; 3.9; 4.7; 4.6; /. 标干流量（m3/h）; 1626; 1685; 1592; 1634; /. 排放浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; /. 折算浓度（mg/m3）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 50. 排放速率（kg/h）; /; /; /; /; /. 氮氧化物; 含氧量（%）; 5.3; 3.9; 4.7; 4.6; /. 标干流量（m3/h）; 1626; 1685; 1592; 1634; /. 排放浓度（mg/m3）; 83; 77; 89; 83; /. 折算浓度（mg/m3）; 93; 79; 96; 89; 150. 排放速率（kg/h）; 0.135; 0.13; 0.142; 0.136; /. 烟气黑度（级）; <1; <1; <1; /; ≤1. 根据检测数据，天然气锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的特别排放标准限值。 表2-12硫化及炼胶废气例行监测结果 点位信息; 检测结果; 标准限值. 检测点位; 检测项目; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 2#硫化废气排气筒; VOCs（以NMOC表示，以碳计）; 标干流量（m3/h）; 29606; 29751; 29495; 29617; /. 排放浓度（mg/m3）; 0.33; 0.3; 0.43; 0.35; 10. 排放速率（kg/h）; 9.77×10-3; 8.93×10-3; 1.27×10-2; 1.04×10-2; 1.7. 3#炼胶废气排气筒; 颗粒物; 标干流量（m3/h）; 4787; 4675; 4803; 4755; /. 排放浓度（mg/m3）; 10.8; 10.1; 10.4; 10.4; 12. 排放速率（kg/h）; 5.17×10-2; 4.72×10-2; 5.00×10-2; 4.95×10-2; /. VOCs（以NMOC表示，以碳计）; 标干流量（m3/h）; 4787; 4675; 4803; 4755; /. 排放浓度（mg/m3）; 0.26; 0.24; 0.26; 0.25; 10. 排放速率（kg/h）; 1.24×10-3; 1.12×10-3; 1.25×10-3; 1.20×10-3; 1.7. 表2-12橡胶减震垫生产线验收监测数据 检测项目; 单位; 检测结果; 标准值; 达标判断. 2021.7.23; 2021.7.24. 橡胶减震垫生产线废气处理设施排气口开孔处. 标干流量; m3/h; 8367; 8542; 8368; 8501; 8327; 8326; /; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 3.3; 3.22; 2.92; 3.2; 2.96; 3.18; 10; 达标. 排放速率; kg/h; 0.0276; 0.0275; 0.0244; 0.0272; 0.0246; 0.0265; 1.7; 达标. 颗粒物; 实测浓度; mg/m3; 3.2; 2.1; 2.4; 2.6; 2.4; 3.1; 12; 达标. 排放速率; kg/h; 0.0268; 0.0179; 0.0201; 0.0221; 0.02; 0.0258; /; 达标. 表2-13硅胶管生产线有组织废气检测结果表 监测项目; 单位; 检测结果; 标准值; 达标判断. 2021.7.23; 2021.7.24. 硅胶管生产线废气处理设施排气口开孔处. 标干流量; m3/h; 7591; 7445; 5401; 7445; 5401; 7591; /; /. 非甲烷总烃; 实测浓度; mg/m3; 2.99; 3.16; 2.97; 3.29; 3.3; 3.07; 10; 达标. 排放速率; kg/h; 0.0227; 0.0235; 0.016; 0.0245; 0.0178; 0.0233; 3.4; 达标. 根据检测数据，VOCs废气排放满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3橡胶制品制造中轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置标准限值要求。颗粒物排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5中轮胎企业及其他制品企业炼胶装置标准限值要求。 7、项目现有项目污染物排放总量核算 根据建设单位提供的数据，现有项目年生产时间为300天，每日生产20小时。废水排放量约20m³/d。根据建设单位提供的生产数据和项目例行监测数据，既有项目污染物总量核算如下： ①废水： 根据建设单位提供的数据，项目2021年排水量为6000m³，结合例行监测数据，项目水污染总量核算如下： 表2-14现有污染源水污染物总量核算 污染物; 单位; 排放浓度; 排放量; 排放总量（t）. 悬浮物; mg/L; 17; 6000m³/a; 0.102. 化学需氧量; mg/L; 28; 0.168. 五日生化需氧量; mg/L; 9.5; 0.057. 氨氮; mg/L; 4.72; 0.02832. 总磷; mg/L; 0.1; 0.0006. 总氮; mg/L; 6.03; 0.03618. 石油类; mg/L; 0.83; 0.00498. ②废气 根据建设单位提供的数据，项目橡胶制品生产线2021年产300天，每天20小时，橡胶减震垫生产线和硅胶管生产线2021年生产约110天，共计约1760h。结合监测数据，项目大气污物总量核算如下： 表2-15现有污染源大气污染物总量核算 污染物; 单位; 排放浓度; 生产时间; 排放总量（t）. 颗粒物; kg/h; 0.0145; 6000h; 0.087. 二氧化硫; kg/h; /; /. 氮氧化物; kg/h; 0.136; 0.816. 硫化VOCs; kg/h; 0.0104; 0.0624. 炼胶VOCs; kg/h; 0.00125; 0.0075. 炼胶颗粒物; kg/h; 0.0495; 0.297. 硅胶管VOCs; kg/h; 0.021; 1760h; 0.0375. 橡胶减震垫生产线VOCs; kg/h; 0.026; 0.0463. 橡胶减震垫生产线颗粒物; kg/h; 0.022; 0.0389. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 本次环境空气质量现状评价引用遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2022年2月17日发布的遂污防攻坚办〔2022〕2号文件中的数据。 2021年大英县环境空气质量详见下表 3-1。 表3-1 2021年大英县城市环境空气质量 各县区、园区; 监测站点; SO2平均浓度（μg/m3）; NO2平均浓度（μg/m3）; O3-8h 90百分位（μg/m3）; CO95百分位（mg/m3）; PM10平均浓度（μg/m3）; PM2.5平均浓度（μg/m3）. 大英县 年均值; 大英县气象观测站; 5.7; 11.9; 115; 1; 40.6; 24.3. 标准值; 60; 40; 160; 4; 70; 35. 占标率（%）; 9.5; 29.8; 71.9; 25.0; 58.0; 69.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目特征污染因子为TSP，本次搜集了大英县新代机械制造有限公司新建车床生产项目环境影响评价监测数据。大英县新代机械制造有限公司位于本项目东北430m，监测时间为2021年6月，数据点位及时效满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求。因此数据为有效数据。 表3-2TSP监测值 监测时间; 24小时均值监测值（mg/m³）; 标准值（mg/m³）. 2021.6.10; 0.130; 0.3. 2021.6.11; 0.149. 2021.6.12; 0.161. 根据遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2022年2月发布的数据，2021年，大英环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），项目区域环境空气质量属于达标区域。根据补充调查数据，项目区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级限值要求。因此项目区域大气环境质量良好 二、地表水环境 本项目处于四川大英经开区，项目附近地表水体为郪江。 为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次环评引用遂宁市生态环境局2022年1月发布的关于2021年遂宁市质量公告中公布的数据，链接https://ssthjj.suining.gov.cn/hjzlgb/-/articles/28094452.shtml。 表3-3 2021年大英县地表水环境质量公告数据 断面名称; 规定类别; 上年度类别; 本年度类别; 主要污染指标/超标倍数. 郪口; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /. 注：1. 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。 2. 21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。 3. 超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。. 根据环境质量公报，郪江断面，水质符合规定水质标准，郪江水质情况良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。 三、声环境质量现状监测与评价 本项目周边50m范围内均为工业企业，无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需开展声环境质量现状监测。 四、地下水及土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》本项目不开展地下水及土壤监测。 五、生态环境 本项目位于四川大英经开区，在既有的工业用地范围内建设，故不开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 外环境关系 本项目位于四川大英经开区郪江东路南侧遂宁森帝汽配制造有限责任公司5#研发中心大楼内，项目东南侧72m为强泰建材、环图建材；项目南侧为自然山体绿地；项目北侧50m为巨能恒泰、华元纺织、亿利达纺织等公司，西北30m为四川鼎匠门业有限公司、大英炫煌科技有限公司等生产企业，项目北侧174m为地表水郪江，西侧480m为和顺苑公租房小区，东侧200m大英聚能科技有限公司，东南侧470m为红旗二小区（居民）。 相容性分析：根据现场踏勘，本项目均在既有的工业厂房建筑内建设，不新增用地，项目不在郪江黄颡鱼国家级水产种质资源保护区范围内，根据规划及规划环评，公司东南侧470m的红旗二小区已列入搬迁规划，红旗二小区距离本项目相对较远，项目在采取环评提出的污染防治措施后，可有效降低对周边环境的影响，对周边环境影响不明显。因此本环评认为项目选址同区域环境具有相容性，选址具有合理性。 2、环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，结合本项目现场踏勘，确定本项目环境保护目标如下： 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 保护类别; 保护目标; 名称; 与项目关系; 功能类别. 生态保护目标; 项目位于工业园区内，不涉及生态保护目标. 大气环境 （调查范围500m）; 居民; 和顺苑; 项目西侧480km （约300户）. 居民; 红旗二小区; 项目东南侧470m （约200户）. 声环境 （调查范围50m）; 本项目50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. 地下水 （调查范围500m）; 本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 遂宁市大英县属于四川省大气污染重点防治区，根据四川省生态环境厅2020年第2号公告本项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉的特别排放限值，具体见表3-5。 表3-5《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准 污染项目; 执行限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 燃气锅炉; 烟道或烟囱. 颗粒物; 20. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. 烟气黑度; ≤1; 烟囱排放口. 2、施工期、运营期生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015 B级标准，污水排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准，TN达DB51/2311-2016中“城镇污水处理厂”标准，最终排往郪江。具体标准见下表。 表3-6废水排放标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 石油类; 氨氮; 总磷; 总氮. GB8978—1996 三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 20; -; -; -. GB/T31962-2015 B级标准; -; -; -; -; -; 45; 8; 70. - 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准限值，如下表所示： 表3-7《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 执行标准; 标准值Le q：dB(A). 昼间; 夜间. GB12523-2011; 70; 55. 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。 具体标准限值如下表： 表3-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 执行标准; 类别; 标准值Le q：dB(A). 昼间; 夜间. GB12348-2008; 3类; 65; 55. - 4、固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）及其标准修改单相关要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2001（2013修订）的规定。 |
| 总量 控制 指标 | 无，生态环境主管部门暂未对本项目下达总量控制指标，如需对本项目进行总量控制，则根据“三本账”分析，项目建成后，建议全厂总量控制指标如下： 废气： 颗粒物0.6442t/a 氮氧化物：3.1013t/a VOCs：0.19t/a 废水（外排污水处理厂）： COD：0.1956t/a 氨氮：0.0147t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | （1）废气 施工期对大气环境的影响主要为施工扬尘、运输车辆汽车尾气。施工扬尘主要是车辆运输过程中引起的地面扬尘和材料搬运过程中的扬尘，扬尘经降低车速，轻拿轻放材料，保持地面清洁理措施处理后，可有效降低扬尘浓度；运输车辆的汽车尾气其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，项目施工期主要在已建的建筑物内施工，建筑物结构可降低施工粉尘对外环境的影响，项目施工期在严格按照《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》和《四川省施工场地扬尘排放标准》 （DB51/2682-2020）中对施工场地采取扬尘治理措施降低施工粉尘对外环境影响。 （2）废水 施工期产生的废水主要是施工人员产生的生活污水。生活废水经过标准厂房既有的预处理池处理后排入市政污水管网，本项目不涉及装修工具、设备安装工具的清洗水，故不产生生产废水的排放。生活废水经过预处理池收集后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理。 （3）噪声 本项目施工期的噪声主要是设备安装时产生的噪声，源强为 70~100dB，通过采取厂房隔声、距离衰减、加强管理、合理安排作业时段等措施后，产生的噪声不会对周围环境产生明显不利影响。 （4）固废 施工期固废主要来源于设备的废包装材料、施工人员产生的生活垃圾。废包装材料经收集后出售给废品回收站回收；生活垃圾经集中收集后由大英县市政环卫部门统一处置。 （5）生态环境防治措施 本项目在四川大英经开区现有建筑物布设实验室，安装设备。不涉及新增占地和植被破坏，故本项目不会对生态环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气排放及治理措施 （1）产污与治理 本项目营运期主要废气产污环节为：锅炉天然气燃烧废气。 本项目锅炉采用天然气作为燃料，为控制氮氧化物的产生量，本项目锅炉采用低氮燃烧机燃烧，燃烧废气经过15m高的排气筒排放（高于周边200m范围的建筑3m）。 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2021》-4430工业锅炉，天然气锅炉生产蒸汽产污系数为：工业废气量为107753Nm³/万m³-原料；二氧化硫产污系数为：0.02Skg/万m-原料；氮氧化物系数为：15.87kg/万m-原料（低氮燃烧-国内一般）；二氧化硫产污系数为：0.02Skg/万m-原料；颗粒物参考现状锅炉（2.0t/h）例行监测数据，按生产能力系数扩大后，取值13.35mg/m³。本项目锅炉年运行约6000h，年消耗天然气约144万m³。 据此，本项目天然气锅炉废气排放情况如下表： 表4-1 天然气燃烧废气排放表 项目; 燃料消耗; 运行时间; 排放; 污染物. 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 烟气黑度. 天然气锅炉; 144万m³/a; 6000h/a; 废气量（Nm³/a）; 15516432. 排放量（t/a）; 0.2071; 0.0029; 2.2853; ≤1. 排放速率（kg/h）; 0.0345; 0.00048; 0.38088. 排放浓度(mg/m3); 13.35; 0.1856; 147.281. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放标准; 20mg/m3; 50mg/m3; 150mg/m3; 1. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标. （3）废气排放排放口信息表 表4-2 废气污染源排放信息表（正常情况） 排放类型; 污染源; 污染物种类; 排放口信息; 排放情况; 排放标准. 高度; 内径（m）; 排放时间（h）; 排放口名称; 类型; 坐标; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量（t/a）; 浓度mg/m3; 基准氧含量. 有组织; 天然气锅炉废气; 颗粒物; 12m; 0.2; 6000; 锅炉废气排放口; 一般排放口; 105.277302,30.582673; 13.35; 0.0345; 0.2071; 20; 3.5%. 二氧化硫; 0.1856; 0.00048; 0.0029; 50. 氮氧化物; 147.28; 0.38088; 2.2853; 150. （4）废气排放环境影响定性分析 根据分析，项目采取低氮燃烧器燃烧后，锅炉废气污染源可以做到达标排放。整体而言，本项目的建设和运营，不会对周边的大气环境造成明显影响。 - 2、废水排放及处理措施 本项目运营期废水有生活废水和锅炉废水（含锅炉排污水及软化处理废水）。 ①生活废水 - 根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），结合遂宁市当地实际情况确定本项目办公生活用水定额为160L每人每日。项目新增劳动定员2人， 生活和办公用水的最大日用量为0.32m3/d，在使用过程中自然耗散20%，则生活废水产生量约0.256m3/d。生活废水依托遂宁森帝汽配制造有限公司现有的生活污水预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015 B级标准后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理，项目生活废水排放情况见下表。排放情况见表4-3 表4-3本项目生活废水污染物排放一览表 项目; 排放量. 污染因子; COD; NH3-N; TN; TP; BOD5; SS; 石油类. 预处理池排放浓度mg/L; 500; 45; 70; 8; 300; 400; 400. 排放量（t/a） （废水0.256m3/d，76.8t/a); 0.0384; 0.0035; 0.0054; 0.0006; 0.0230; 0.0307; 0.0384. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500mg/L; -; -; -; 300mg/L; 400mg/L; 20mg/L. 《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015 B级标准; -; 45mg/L; 70mg/L; 8mg/L; -; -; -. ②锅炉废水 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2021》-4430工业锅炉，天然气锅炉废水产排污系数为：工业废水量：13.56吨/万m³-原料（锅炉排污水＋软化处理废水），化学需氧量1.08kg/万m³-原料。项目锅炉废水排入生活废水预处理池与生活废水一起排入市政污水管网送大英工业污水处理厂处理。 据此，本项目锅炉废水（锅炉排污水＋软化处理废水）排放情况如下： 表4-3本项目生活废水污染物排放一览表 项目; 燃料消耗; 运行时间; 产排污. 天然气锅炉（锅炉排污水＋软化处理废水）; 144万m³/a; 6000h（300d/a,20h/d）; 废水量; 1952.64; m³/a. 化学需氧量; 155.52; kg/a. COD去除效率; 0.00%; 直排. COD排放量; 155.52; kg/a. COD排放浓度; 79.6460; mg/L. 根据上表核算锅炉废水（锅炉排污水＋软化处理废水）COD排放浓度满足《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准要求。 本项目废水经过大英县工业污水处理厂处理后污染物排放情况如下表所示： 表4-4本项目水污染物最终排放量一览表 项目; 排放量. 污染因子; COD; NH3-N; TN; TP; BOD5; 石油类. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准; 20mg/L; -; 1.0mg/L; 0.2mg/L; 4mg/L; 0.05mg/L. 《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016; -; 1.5mg/L; -; -; -; -. 排放量（t） （废水2025.86m³/a）; 0.0406; 0.0030; 0.0020; 0.0004; 0.0081; 0.0406. 从上表可以看出，本项目锅炉废水和生活废水排放量2025.86m3/a。外排锅炉废水（锅炉排污水＋软化处理废水）与经生活废水预处理池处理后的生活废水一起排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理后达标排入郪江。项目生活及生产废水具有可靠的末端市政污水处理厂治理设施。 厂区生活废水预处理池可行性： 森帝汽配已建设了50m³的生活废水预处理池用于收集研发大楼的生活废水，生活废水预处理池主要处理工艺为厌氧处理（三格结构）及漂浮物隔离。 项目已建的生活废水预处理池有足够的容积收纳和处理本项目的生活废水。项目生活废水经过预处理池处理后排入市政污水管网送大英县工业污水处理厂处理。 大英县工业污水处理厂处理措施可行性如下： ①大英县工业污水处理厂服务范围为大英工业园区已驻企业排水，本项目所在地属于大英县工业污水处理厂的收水范围； ②项目所在区域污水管网已铺设到位，且已接入大英县工业污水处理厂的收水管网； ③本项目废水水质简单，满足大英县工业污水处理厂的处理工艺要求，项目污水水质不会对大英县工业污水处理厂的处理工艺造成冲击； ④大英县工业污水处理厂设计处理规模为3.0万m3/d，目前已运行处理规模1万m3/d，处理工艺为“收集、预处理+水解酸化+A2/O一体化自回流改良型氧化沟+MBR+中性催化+化学除磷（含高效沉淀、精密过滤）+垂直流人工湿地”组合工艺，于2020年投入使用，出水可稳定达标排放。 3、噪声排放及处理措施 （1）主要噪声源及治理措施 本项目营运期主要噪声源为低氮燃烧机、软水处理水泵等设备运行噪声，噪声值约在 70-85dB（A）范围内，项目锅炉房为砖混建筑结构，项目设备均设置于室内，可利用建筑结构消减噪声对外环境的影响。主要声源治理前噪声源强值见下表。 表 4-5 噪声源强值 单位 dB(A) 生产线; 设备名称; 产生位置; 数量及持续时间; 声级范围（分贝）; 降噪措施; 排放强度dB(A). 锅炉房; 低氮燃烧机; 锅炉房; 1台、持续发声; 70-75; 选用低噪声设备，加强设备保养，利用建筑结构降低噪声影响; 70. 软水水泵; 锅炉房; 1台，间歇式发生; 60-65; 60. 循环泵; 锅炉房; 1台，间歇式发生; 60-65; 60. 本项目周边50m范围内无声环境保护目标。 （2）厂界噪声达标分析 为计算项目锅炉运行噪声影响，项目厂界噪声采用环安科技噪声软件进行预测，其中厂界噪声背景值采用《橡胶减震垫及汽车用硅胶管生产项目》竣工验收的数据，据此项目噪声预测结果如下： 根据预测本项目建成后，噪声厂界最大贡献值位于南侧，贡献值为32.21dB(A)，南侧厂界噪声预测值为昼55.02dB(A)，夜间45dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准[昼65dB(A)，夜间55dB(A)]。本项目建成后对厂界声环境影响不大。 - 4、固体废弃物 （1）产生环节 运营期间本项目产生的固废主要为：软水处理所产生的废树脂。 - 本项目软水处理采用过滤+反渗透的方式进行处理，根据建设单位提供的数据，软水处理树脂约2-3年更换一次，每次更换量约0.1t。根据《国家危险废物名录》2021版，该废树脂已未纳入危废管理，为一般固体废物。 （2）固废信息汇总 表4-6固废产生及处置表 产生位置; 废物种类; 产生量; 废物类别; 有害物质名称; 物理性状; 危险性; 贮存方式; 处理措施及处理去向. 锅炉房; 废树脂; 0.1t/2a; 一般固废; /; 固体; /; 一般固废暂存间暂存; 收集后委托环卫部门处置. （3）固废管理要求 依据国家相关法律法规，一般固废暂存间应设置在室内，防风、防雨、防嗮、防流散，并按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021年82号）的相关要求做好一般固废的管理台账，并合法处置一般工业固废。 5、土壤和地下水 本项目锅炉为天然气锅炉，无燃料堆放，运行期间锅炉房无涉重、涉有机物污染，因此本项目锅炉区域采取一般地面硬化的简单防渗即可。 6、环境风险 根据本项目原辅材料性质及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169—2018）附录B，本项目重点关注的风险物质及存储情况如下表所示。 表4-7本项目重点关注的风险物质及储存情况表 序号; 物质名称; 物料形态; 危险物质名称; CAS号; 危险物质折纯最大存在量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 1; 天然气; 其他; 甲烷; 74-82-8; 0.02; 10; 0.002. 合计; -; -; 0.002. 项目Q值为计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q= q1/Q1+ q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。 本项目天然气采用管道供给，厂区设置截断阀门。截断阀门至项目锅炉管段天然气存在量约20kg，根据计算，本项目Q=0.002<1，环境风险潜势为I。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》本项目危险物质存量未超过临界量，因此不开展环境风险专题评价。 - 环境风险物质分布情况 根据本项目的工艺流程情况，本项目风险物质主要存在于天然气供气管道内。 （2）可能影响途径 环境风险物质对外环境的影响方式主要为火灾、爆炸和泄漏。根据本项目实际情况，本项目环境风险可能影响途径包括以下几个方面： 表4-8 风险物质导致的环境风险情况 序号; 风险类别; 危险源; 影响途径及事故可能造成的后果. 1; 泄漏; 燃气管道泄漏; 大气污染、爆炸、人员中毒. 2; 火灾及爆炸; 锅炉房泄漏后遇到引火源而发生火灾或爆炸; 火灾浓烟产生次生大气污染影响，消防废水导致次生水环境污染. （3）风险防范措施 ①加强管理，按照消防法律法规的要求设置锅炉房的消防设施和防火设施。 ②每年定期对燃气供气管道、阀门组件、压力表进行安全检查、检测和校定，确保供气设施安全可靠，不存在隐患。 ③制定《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援兼职队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 7、环境风险应急预案 为做好本项目的应急准备工作，本环评要求建设单位按照下表所示内容，制定突发环境事件应急预案，并报送遂宁市大英生态环境局备案。 表 4-9 环境风险应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 公司应急机构人员，地方政府应急联络人员. 2; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 3; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 4; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式；交通保障、管制. 5; 应急环境监测、抢险、救援及 控制措施; 委托监测机构对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策根据. 6; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 7; 人员紧急撤离、疏散; 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 8; 事故应急救援关闭程序与恢 复措施; 专业队伍抢救结束后，做好事故现场善后理，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，现场调查、清理、清洗工作恢复生产状态，组织生产。. 9; 应急培训计划; 制定计划，安排人员培训与演练. - 8、本项目运营期监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017)的相关要求，本项目运营期监测计划如下表所示： 表4-10 运营期监测计划 点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 锅炉废气; 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度; 每年1次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放标准. 氮氧化物; 每月1次. 厂界; 噪声; 每个季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 锅炉废水; COD、氨氮、SS; 每年1次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准. - 9、项目建成后全厂污染物排放汇总表 根据前文计算，本项目建成后，全厂污染物排放量如下： ①废气 表4-11 建成后全厂废气排放情况 污染物; 单位; 排放速率; 生产时间; 排放量（t）. 30.t/h锅炉; 颗粒物; kg/h; 0.0345; 6000h; 0.2071. 二氧化硫; kg/h; 0.00048; 0.00288. 氮氧化物; kg/h; 0.38088; 2.2853. 原有锅炉; 颗粒物; kg/h; 0.0145; 0.087. 二氧化硫; kg/h; /; /. 氮氧化物; kg/h; 0.136; 0.816. 硫化VOCs; kg/h; 0.0104; 0.0624. 炼胶VOCs; kg/h; 0.00125; 0.0075. 炼胶颗粒物; kg/h; 0.0495; 0.297. 硅胶管VOCs; kg/h; 0.021; 2400h; 0.0511. 橡胶减震垫生产线VOCs; kg/h; 0.026; 0.0631. 橡胶减震垫生产线颗粒物; kg/h; 0.022; 0.0531. 实验室VOCs （在建工程）; kg/h; 0.0092; 硫化300h,老化7200; 0.0059. 颗粒物; 0.6442. 氮氧化物; 3.1013. VOCs; 0.19. ②废水 根据原环评和本次环评计算，项目整体排水量约7673m³/a（生产废水6000m³/a+原项目生活废水1344m³/a+实验室在建工程329m³/a+本项目排水2029.44m³/a），全厂废水经厂区预处理后排入大英工业废水处理厂达标后排入郪江，全厂直接排入外环境的水污染总量核算如下： 表4-12 建成后全厂废水排放情况 项目; 排放量. 污染因子; COD; NH3-N; TN; TP; BOD5. 污水处理厂排放浓度标准; 20; 1.5; 1; 0.2; 4. 排放量t/a; 0.1956; 0.0147; 0.0098; 0.0020; 0.0391. - 10、“三本账”分析 根据前文计算，本项目扩建过程中“三本账”分析如下： 单位：t/a 表4-13 “三本账”分析 项目 分类; 污染物名称; 现有工程（产生） 排放量; 在建工程（产生） 排放量; 扩建（产生） 排放量; 以新带老削减量; 本项目建成后 全厂（产生）排放量; 变化量. 废气; 颗粒物; 0.4371; 0; 0.2071; 0; 0.6442; 0.2071. 氮氧化物; 0.816; 0; 2.2853; 0; 3.1013; 2.2853. VOCs; 0.1841; 0.0059; 0; 0; 0.19; 0.0059. 废水; COD; 0.1469; 0.0066; 0.0421; 0; 0.1956; 0.0487. NH3-N; 0.011; 0.0005; 0.0032; 0; 0.0147; 0.0037. =; 总氮; 0.0074; 0.0003; 0.0021; 0; 0.0098; 0.0024. 总磷; 0.0014; 0.0001; 0.0004; 0; 0.0019; 0.0005. 固废; 废橡胶制品; 5; 1; 0; 0; 6; 1. 废包装物; 2.6; 0.2; 0; 0; 2.8; 0.2. 废树脂; 0.1; 0; 0.1; 0; 0.2; 0.1. 废润滑油、废机油; 0.8; 0.055; 0; 0; 0.855; 0.055. 废乙二醇; 0; 0.3; 0; 0.3; 0.3. 废弃油桶; 0.3; 0.01; 0; 0; 0.31; 0.01. 废活性炭; 0.3968; 0.026; 0; 0; 0.4228; 0.026. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气排放口（DA001） | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度 | 低氮燃烧器燃烧后，经15m高的排气筒达标排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放标准 |
| 地表水环境 | 锅炉废水 | COD、氨氮、SS | 排入生活废水预处理池与生活废水一起排大英工业污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级 |
|  | 生活废水 | COD、BOD5、NH3-N、TP、TN等 | 生活废水预处理池处理后排入市政污水管网送大英工业污水处理厂处理 |  |
| 声环境 | 厂界 | 设备噪声 | 建筑结构屏蔽、设置减震设施、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 运营期间本项目产生的固废主要为：软水处理所产生的废树脂。 根据《国家危险废物名录》2021版，该废树脂已未纳入危废管理，为一般固体废物，收集后交由环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目锅炉房不涉及重金属、持久性有机物排放，防渗按一般地面硬化的简单防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强管理，按照消防法律法规的要求设置锅炉房的消防设施和防火设施。 ②每年定期对燃气供气管道、阀门组件、压力表进行安全检查、检测和校定，确保供气设施安全可靠，不存在隐患。 ③制定《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援兼职队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①项目发生实际排污前，登录全国排污许可证管理信息平台及时办理排污许可登记信息。 ②严格落实本环评提出的各项环保措施，严格落实“三同时”制度。项目竣工后严格按照国家规定的程序和方式组织竣工验收。 ③本环评获批后5年后动工建设的应重新报原审批部门审查，发生重大变化的应重新报批。 ④定期保养设备，放置设备因保养不适当造成设备异常运行而增加噪声产生量；做好厂房隔声、设备减振，确保厂界噪声达标。 ⑤生活垃圾等应每天及时清运，防止夏季恶臭气味的产生，清除蚊蝇和寄生虫卵产生场所。 ⑥切实加强各环保设施的日常维护管理，定期检查运行情况，确保处理效果，尽量避环保设施处于“非正常工况”，尽量减少各类污染物排放，以减轻对环境的影响。加强环境管理，提高职工环保意识，设置专人负责环境管理，落实环境管理制度，确保各项治理设施正常稳定运行。 |  |  |  |

# 六、结论

根据分析，本项目的建设符合国家产业政策，符合大英县的相关规划。环保措施具有可行性，项目的建设和营运不会对区域环境质量造成明显影响。因此本评价认为，项目在落实本环评提出的环保措施后，施工期和运营期产生的负面影响是可以得到有效控制的，并能为环境所接受。因此，从环境影响评价角度来说，本项目的建设是可行的。 本次评价结论是在建设单位提供的建设内容和规模的基础上得出的，若建设单位改变相关的建设内容和规模，建设单位应按照环保部门的有关要求另行申报。

附表

单位：t/a

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.4371 | / | 0 | 0.2071 | 0 | 0.6442 | 0.2071 |
|  | 氮氧化物 | 0.816 | / | 0 | 2.2853 | 0 | 3.1013 | 2.2853 |
|  | VOCs | 0.1841 | / | 0.0059 | 0 | 0 | 0.1900 | 0.0059 |
| 生产废水（外排污水处理厂） | COD | 0.1469 | / | 0.0066 | 0.0421 | 0 | 0.1956 | 0.0487 |
|  | NH3-N | 0.011 | / | 0.0005 | 0.0032 | 0 | 0.0147 | 0.0037 |
|  | 总氮 | 0.0074 | / | 0.0003 | 0.0021 | 0 | 0.0098 | 0.0024 |
|  | 总磷 | 0.0014 | / | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0.0019 | 0.0005 |
| 一般工业 固体废物 | 废橡胶制品 | 5 | / | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|  | 废包装物 | 2.6 | / | 0.2 | 0 | 0 | 2.8 | 0.2 |
|  | 废树脂 | 0.1 | / | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 |
| 危险废物 | 废润滑油、废机油 | 0.8 | / | 0.055 | 0 | 0 | 0.855 | 0.055 |
|  | 废乙二醇 | 0 | / | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
|  | 废弃油桶 | 0.3 | / | 0.01 | 0 | 0 | 0.31 | 0.01 |
|  | 废活性炭 | 0.3968 | / | 0.026 | 0 | 0 | 0.4228 | 0.026 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①