建设项目环境影响报告表

（污染影响类）（公示本）

| 项目名称： | 建渣加工利用及建材生产项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 四川省固发新型建材有限公司 |
| 编制日期： | 2025年1月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 建渣加工利用及建材生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2411-510923-04-01-227800 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 吴楷杰 | 联系方式 | 158****3183 |
| 建设地点 |  |  | 四川省遂宁市大英县隆盛镇五龙桥村厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （东经105度19分35.735秒，北纬30度37分33.499秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | “C3021水泥制品制造；C3032建筑用石加工” | 建设项目 行业类别 | - 属“二十七、非金属矿物制品业—55，中石膏、水泥制品及类似制品制造302-水泥制品制造及56，砖瓦、石材等建筑材料制造303-建筑用石加工” |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  |  | 大英县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2411-510923-04-01-227800】FGQB-0367号 |
| 总投资（万元） |  |  | 500.00 | 环保投资 （万元） | 44.20 |
| 环保投资比例（%） |  |  | 8.84 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 11970.38 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价 |  | 设置原则 |  | 本项目 |
|  | 大气 |  | 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目 |  | 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物及氯气；不设大气环境影响专项评价 |
|  | 地表水 |  | 新增工业废水直接排放建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 |  | 本项目运营期无工业废水外排；不设地表水专项评价 |
|  | 环境风险 |  | 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。 |  | 本项目主要有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量；不设环境风险专项评价。 |
|  | 生态 |  | 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 |  | 本项目不涉及河道取水；不设生态专项评价。 |
|  | 海洋 |  | 海洋直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 |  | 本项目不涉及海洋工程建设；不设海洋专项评价。 |
| 规划情况 |  |  | - 无； |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  |  | - 无； |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性 分析 |  |  | - 无； |  |  |
| 其他符合性 分析 |  | - 与用地规划符合性分析 - 本项目选址遂宁市大英县隆盛镇五龙桥村；租用大英县鑫辉建材有限公司五家桥分公司已建厂房进行建设；根据《大英县自然资源和规划局关于隆盛镇五龙桥村村民委员会申请集体土地地类核实情况的回复》，项目选址所在地用途属于建设用地，符合国土空间规划。同时，遂宁市大英县隆盛镇人民政府出具了同意本项目建设的说明（见附件6）。 - 因此，本项目的建设与当地现行土地利用总体规划相符。 - 产业政策符合性分析 - 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019修订版），本项目属于其中（C3021）水泥制品制造及（C3032）建筑用石加工；对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目不属于其中的鼓励类、限制类且无淘汰类设备，属于允许类项目。 - 表1-1项目与《产业结构调整指导目录（2024年本）》对照一览表 - 行业类别; - 限制类; - 落后生产工艺装备. - 类别; - 九、建材; - 八、建材. - 相关条例; - 单班5万立方米/年（不含）以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年（不含）以下的混凝土路面砖（含透水砖）固定式生产线、5万立方米/年（不含）以下的人造轻集料（陶粒）生产线； - 10、100万米/年及以下，预应力高强混凝土离心桩生产线；预应力钢筒混凝土管（简称为PCCP管）生产线（PCCP-L型：年设计生产能力≤50千米；PCCP-E型：年设计生产能力≤30千米）；; - 10、简易移动式混凝土砌块成型机、附着式振动成型台； - 11、单班1万立方米/年以下的混凝土砌块固定式成型机、单班10万平方米/年以下的混凝土路面砖（含透水砖）固定式成型机；. - 相关条例产品注释; - 混凝土小型空心砌块是以水泥为胶凝材料，添加粗细砂石等为骨料，经计量配料加水、搅拌，振动加压成型，经养护制成的具有一定空心率的砌块材料； - 混凝土铺地砖是以水泥和集料为主要原材料，经加工、振动加压或其他成型工艺制成的，用于铺设城市道路人行道、城市广场等的混凝土路面及地面工程的块、板等； - 预应力钢筒混凝土管是由钢板、预应力钢丝、混凝土和水泥砂浆四种基本原材料在经过钢筒成型、混凝土浇筑、预应力控制技术的施加和保护层喷射等制造工艺后，构成的一种新型复合管材；; - /. - 项目情况; - 本项目水泥预制品产品为；水泥制管、非黏土免烧砖、瓦等，由混凝土、钢筋笼（仅水泥预制管、瓦生产工序涉及）经模具成型、养护脱模等工序制成。非黏土免烧砖为实心砖且设计单班产能大于15万平方米/年，主要用作高标准农田护坡及道路路面其他部分的区分界线；水泥预制管、瓦用作输水管道； - 本项目水泥预制管、瓦由混凝土、钢筋笼经模具成型、养护、脱模等工序制成，不属该条例中限制生产的预应力钢筒混凝土管；; - 本项目生产设备不涉及简易移动式混凝土砌块成型机与附着式振动成型台；非黏土免烧砖的设计单班产能大于1万立方米/年；不涉及混凝土路面砖（含透水砖）生产. - 是否属于; - 不属于; - 不属于. - 同时，本项目已取得大英县发展和改革局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2411-510923-04-01-227800】FGQB-0367号）（详见附件2）。 - 综上，本项目的建设符合国家当前的产业政策。 - 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》符合性分析 - 2022年8月25日，四川省及重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）；根据文件精神，符合性分析如下： - 表1-2 项目与四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则符合性分析 - 政策要求; - 项目情况; - 符合性. - 第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; - 本项目不涉及饮用水水源; - 符合. - 第十八条：禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库．以提升安全生态环境保护水平为目的的改建除外。; - 本项目不属于化工等该条款禁止的项目; - 符合. - 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; - 本项目不属于该条款内的禁止的高污染类项目; - 符合. - 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; - 本项目属于《产业结构调整指导目录》中允许类; - 符合. - 根据以上分析，本项目的建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）的政策要求。 - 与关于印发《四川省“两高”项目管理目录（试行）》的通知（川发改环资函〔2024〕259号）的相符性分析 - 本项目主要生产水泥预制品及建筑用石材，属于（C3021）水泥制品制造以及（C3032）建筑用石加工”；根据《四川省“两高”项目管理目录（试行）》（川发改环资函〔2024〕259号），本项目不属于四川省“两高”项目。 - 与大气污染防治等相关规划符合性分析 - 本项目与大气污染防治等相关规划政策符合性如下： - 表1-3 项目与大气污染物防治相关政策符合性分析 - 文件名称; - 相关要求; - 本项目执行情况; - 符合性. - 四川省打赢蓝天保卫战实施方案; - 调整产业结构，深化工业污染治理：新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环境影响评价要求。; - 根据《大英县自然资源和规划局关于隆盛镇五龙桥村村民委员会申请集体土地地类核实情况的回复》，本项目选址符合国土空间规划，因此，本项目符合区域规划要求。; - 符合. - 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）; - 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; - 本项目属于水泥制品制造业及建筑用石加工制造业，不属于“十小”企业；; - 符合. - 调整产业结构。依法淘汰落后产能。自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。未完成淘汰任务的地区，暂停审批和核准其相关行业新建项目。; - 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类；; - 符合. - 严格控制缺水地区、水污染严重地和敏感区域高耗水、高污染行业发展，七大重点流域干流沿岸，要严格控石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、防治印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。; - 本项目属于水泥制品及建筑用石加工制造业，不属于高耗能、高排放行业，不属于严格控制或限制类项目。本项目选址于遂宁市大英县隆盛镇五龙桥村，不在城市建成区范围内。; - 符合. - 水污染防治行动计划四川省工作方案; - 新建、升级工业集聚区应严格执行环境影响评价和环境保护“三同时”制度，同步规划、建设和运行污水集中处理设施，集聚区内的工业废水必须经预处理达到集中处理要求后，方可排入集中污水处理设施。; - 本项目生产废水经处理后回用，不外排，生活污水经化粪池收集后用作农田施肥。; - 符合. - 《大气污染防治行动计划》; - 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放 - （一）加强工业企业大气污染综合治理。在化工、造纸、印染、制革、制药等产业集聚区，通过集中建设热电联产机组逐步淘汰分散燃煤锅炉。加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治。; - 项目不涉及锅炉使用；企业按要求针对厂区粉尘污染物进行治理；; - 符合. - 二、调整优化产业结构，推动产业转型升级 - （五）加快淘汰落后产能。（六）压缩过剩产能。; - 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类；产品不属于落后产能和过剩产能；; - 符合. - 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力 - （九）全面推行清洁生产。 - （十）大力发展循环经济。; - 本项目水泥制品生产使用建渣再生石料，为鼓励的循环经济类型。; - 符合. - 《四川省“十四五”生态环境保护规划》; - 加强区域与场地地下水污染协同防治，以“双源”（地下水型集中式饮用水水源和重点污染源）为重点，明确地下水保护区、防控区及污染治理区范围，提出切实可行的地下水污染分区防治措施。; - 根据本项目特点和生产要求，提出了有针对性的土壤、地下水防范措施并对厂房提出了分区防渗要求。; - 符合. - 《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）; - 调整产业结构，深化工业污染治理。强化“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，优化产业布局和资源配置。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环境影响评价要求。; - 本项目建设符合“三线一单”的相关要求；属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类；; - 符合. - 工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。; - 本项目堆场位于封闭生产车间内，同时采取喷雾降尘，能有效控制扬尘污染；生产过程采用湿法作业；遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业；物料装卸配备喷雾等防尘设施；厂区道路地面硬化，定期洒水降尘，进出口设置车辆冲洗设施；运输车辆采取篷布覆盖。. - 与《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》符合性分析 - 根据遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《遂宁市大气污染物三年减量行动方案（2023-2025年）》的通知（遂污防攻坚办〔2023〕60号）：“三、重点任务；（一）优化环境准入标准。非重点行业排污大户污染治理水平应达到《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》（川环函〔2023〕114号）中B级及以上或引领性绩效”。 - 本项目与《四川省重污染天气金属表面处理及热处理加工等10个行业应急减排措施制定技术指南（试行）》中：十、通用行业相关绩效指标要求符合性分析如下表1-4所示： |

- 表1-4 通用行业企业绩效引领性指标符合性分析 - 差异化指标; - A级企业; - B级企业; - C级企业; - 本项目情况; - 符合性. - 能源 - 类型; - 1、以电、天然气为能源。; - 其他。; - 本项目以电为能源。; - 符合B级要求. - 生产 - 工艺; - 属于《产业结构调整指导目录》鼓励类和允许类。; - 未达到A、B级要求。; - 本项目属于《产业结构调整指导目录》允许类。; - 符合B级要求. - 无组织管控; - （一）涉PM企业基本要求 - 1、物料装卸 - （1）车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集尘除尘装置，料场应采取有效抑尘措施。 - （2）不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。 - 2、物料储存 - （1）一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐 - （2）危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。 - 3、物料转移和输送 - （1）粉状、粒状等易产尘物料转移、输送过程应采用管状带式输送机、气力输送、密闭车厢等密闭方式运输；粒状、块状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集尘除尘措施，或有效抑尘措施。 - 4、工艺过程 - （1）各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部有效抑尘、集尘除尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集尘除尘设施。 - （2）各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; - 本项目货运车辆采取篷布封闭运输，粒状、块状散装物料在封闭料场车间内装卸，装卸过程中产尘点设置集尘除尘装置，水泥等粉状物料经密闭输送入水泥罐仓储存—料场采取采取“喷淋”等有效抑尘措施；厂区地面全部硬化并采取洒水降尘措施；破碎、配料、混料等过程均在封闭厂房内进行并采取局部有效抑尘及集尘除尘措施，生产加工均在封闭厂房内进行；设置符合要求的危险废物储存间并张贴相关标识，建立台账，保存3年以上；危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; - 符合B级要求. - （三）厂容厂貌 - 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; - 本项目厂区内地面均采取硬化，厂区内道路定期进行清扫、洒水。; - 符合B级要求. - 污染治理技术; - （二）其他工序（非锅炉/炉窑）： - 1、PM采用覆膜袋式除尘或其他先进除尘工艺。; - （二）其他工序（非锅炉/炉窑）： - 1、PM采用袋式除尘或其他先进除尘工艺。; - 未达到B级要求。; - 本项目破碎、投料、搅拌均在密闭设备中进行并设置袋式除尘及喷雾降尘装置。; - 符合B级要求. - 排放 - 限值; - （四）其他工序： - 1、PM有组织排放浓度不高于10mg/m3。; - （四）其他工序： - 1、PM有组织排放浓度不高于10mg/m3。; - 未达到B级要求。; - 本项目PM有组织排放浓度不高于10mg/m3。; - 符合B级要求. - 备注：各项污染物稳定达到以上排放控制要求。. - 监测监控水平; - 1、重点排污单位及排污许可重点管理单位主要排口应当安装污染物排放自动监测设备（CEMS），并与生态环境主管部门的监控设备联网，数据保存一年以上（投产或安装时间不满一年以上的企业，以现有数据为准）。 - 2、按照排污许可证、行业自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。 - 3、涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按要求安装用电监管设备，用电监管数据按要求与省、市管理部门用电监管平台联网。 - 4、企业主要环保设施及生产设施安装分布式控制系统（DCS）或可保存和查看历史数据的可编程控制系统（PLC），记录企业环保设施运行及相关生产过程主要参数，数据保存一年以上。; - 本项目不属于重点排污单位及排污许可重点管理单位，建成后按照排污许可证、行业自行监测指南或排污单位自行监测技术指南等相关要求开展自行监测。; - 符合B级要求. - 环境管理水平; - 1、环境管理要求 - （1）环保档案资料齐全 - ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件。 - ②废气治理设施运行管理规程。 - ③一年内废气监测报告。 - ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 - （2）台账记录信息完整 - ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）。 - ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）。 - ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）。 - ④主要原辅材料、燃料消耗记录。 - ⑤一般固废、危废处理记录。 - ⑥电消耗记录。; - 未达到A、B级要求。; - 本项目建成后按照相关要求设置环保专员及保管环保档案、运行记录、台账记录等。; - 符合B级要求. - 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）; - 未达到A、B级要求。. - 运输 - 方式; - 1、物料公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式。 - 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆。 - 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。 - 4、危险品及危废运输全部使用国五及以上或新能源车辆。; - 1、物料公路运输使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式比例不低于80%。2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例不利于80%。3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械的比例不低于80%。 - 4、危险品及危废运输全部使用国五及以上或新能源车辆。; - 未达到B级要求。; - 本项目物料、产品通过公路运输，厂外运输车辆全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆等清洁运输方式—厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; - 符合B级要求. - 运输 - 监管; - 1、年度日均载货车辆进出10辆次及以上的单位，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。 - 2、其他企业建立车辆进出台账。; - 未达到A、B级要求。; - 本项目建成后，参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; - 符合B级要求.

| 其他符合性 分析 | - 与“三区三线”符合性分析 - “三区三线”是根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。 - 根据“项目与遂宁市总体生态环境管控要求符合性分析”内容，本项目位于环境综合管控单元要素重点管控单元，不涉及遂宁市生态红线区域；同时，根据大英县自然资源和规划局《关于隆盛镇五龙桥村村民委员会申请集体土地地类核实情况的回复》，本项目选址符合国土空间规划；不涉及遂宁市永久基本农田保护红线。 - 因此，本项目用地区域符合“三区三线”管控要求。 - 项目建设与生态环境分区管控管理符合性分析 - 根据2024年7月6日生态环境部印发的《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评〔2024〕41号）的通知，本次评价结合四川省生态环境厅“生态分区管控”符合性分析系统及《遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）等相关文件，对本项目生态环境分区管控管理符合性进行分析；具体如下： - 生态环境分区管控单元 - 通过四川省政府服务网四川省“生态环境分区管控符合性分析”系统查询结果（https://www.sczwfw.gov.cn/tftb/jmopenpub/jmopen_files/webapp/html5 - /sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000），本项目位于遂宁市大英县环境综合管控单元要素重点管控单元（管控单元名称：大英县要素重点管控单元，管控单元编号：ZH51092320005），查询结果见下表1-5，与管控单元相对位置如下图1-2所示：（图中▼表示项目位置）。 - 表1-5 项目涉及管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5109232230001; 郪江—大英县—郪江口—控制单元; 遂宁市; 大英县; 水环境管控分区; 水环境农业污染重点管控区. YS5109233310001; 大英县大气环境一般管控区; 遂宁市; 大英县; 大气环境管控分区; 大气环境一般管控区. ZH51092320005; 大英县要素重点管控单元; 遂宁市; 大英县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元要素重点管控单元. - 图1-1 生态环境分区管控符合性分析查询结果 - 图1-2 项目与管控单元相对位置图 - 与四川省生态环境分区管控要求符合性分析 - 根据《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号），本项目选址遂宁市大英县隆盛镇五龙桥村所在区域属于成都平原经济区。 - 本项目在四川省环境管控单元分布图分布图中位置见图1-3。 项目位置 - 图1-3 项目与四川省环境管控单元分布图的位置关系图 - 本项目与四川省生态环境分区管控符合性分析如下： - 表1-6 项目与四川省总体生态环境管控要求符合性分析 区域; 生态环境准入总体管控要求; 本项目情况; 符合性. 优先保护单元; 优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。; 项目位于遂宁市大英县环境综合管控单元要素重点管控单元（管控单元名称：大英县要素重点管控单元，管控单元编号ZH51092320005）；通过采取合理有效的治理措施后，对环境影响较小。; 符合. 重点管控单元; 重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。. 一般管控单元; 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求。重点加强农业、生活等领域污染治理。. 成都平原经济区; ①针对突出生态环境问题大力优化调整产业结构，实施最严格的环境准入要求。 ②加快地区生产总值（GDP）贡献小，污染排放强度大的产业（如建材、家具等产业）替代升级，结构优化。 ③对重点发展的电子信息、装备制造、先进材料、食品饮料、生物医药等产业提出最严格的环境准入要求。 ④岷江、沱江流域执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。 ⑤优化涉危险废物涉危险化学品产业布局，严控环境风险，保障人居安全。; 本项目属于水泥制品及建筑用石加工制造业，对环境影响较小；运营期生产中不涉及生产废水外排，符合成都平原经济区总体生态环境管控要求。; 符合. - 与遂宁市总体生态环境管控要求符合性分析 - 根据《遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）， 遂宁市共划分优先保护、重点管控、一般管控三大类一共47个环境管控单元。 - 本项目在遂宁市环境管控单元分布图分布图中位置见图1-4。 项目位置 - 图1-4项目与遂宁市环境管控单元分布图的位置关系图 - 本项目与遂宁市生态环境分区管控符合性分析如下： - 表1-7 项目与遂宁市总体生态环境管控要求符合性分析 区域; 生态环境准入总体管控要求; 本项目情况; 符合性. 优先保护单元; 优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。; 项目位于遂宁市大英县环境综合管控单元要素重点管控单元（管控单元名称：大英县要素重点管控单元，管控单元编号ZH51092320005）；通过采取合理有效的治理措施后，对环境影响较小。; 符合. 重点管控单元; 重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标. 一般管控单元; 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求。重点加强农业、生活等领域污染治理。. 遂宁市; - 新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险。 - 锂电产业中锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。 - 全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求。 - 强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域型环境风险；严格落实《生态环境部水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》。 - 优化中心城区园区布局。 - 深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。; 本项目属于水泥制品及建筑用石加工制造业，运营期生产中不涉及生产废水外排，生活污水不外排；不涉及重金属排放；所在区域不涉及饮用水水源和其它特殊水体；项目产生的颗粒物废气经采取措施处理后达标排放；项目符合遂宁市总体生态环境管控要求。; 符合. - 大英县; - 加强郪江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术； - 现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放； - 加强污染地块环境风险防控管理加强乡镇集中式饮用水水源保护区保护，确保饮用水安全。; 本项目属于水泥制品及建筑用石加工制造业，运营期生产中不涉及生产废水外排，生活污水不外排；不涉及重金属排放；所在区域不涉及饮用水水源和其它特殊水体；符合大英县总体生态环境管控要求。; 符合. - 与生态环境分区管控符合性 - 本项目与环境管控单元管控要求符合性分析要点见下表符合性分析如下表1-8。 |
| --- | --- |

表1-8 项目与生态环境分区管控要求的符合性 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 遂宁市普适性清单; - 项目对应情况介绍; - 符合性 - 分析. ZH51092320005; 大英县要素重点管控单元; - 空间布局约束： - 禁止开发建设活动的要求 - 禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 - 涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 - 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 - 禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 - 限制开发建设活动的要求 - 大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。 - 大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业 - 水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB512626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。 - 严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 - 不符合空间布局要求活动的退出要求 - 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 - 完成全域内“散乱污”企业整治工作。 - 其他空间布局约束要求 - 新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。 - 污染物排放管控： - 允许排放量要求 - / - 现有源提标升级改造 - 水环境： - 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 - 大气环境： - （1）火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。（2）砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》。 - （3）对污染防治设施不完备、但有升级改造价值的，一律停产整顿、限期治理，逾期仍不能达标排放的坚决关停。（4）对达标治理无望、偷排直排的工业摊点和小作坊、按照“两断三清”标准，一律关停取缔，由相关部门依法予以查处。 - 其他污染物排放管控要求 - 新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 - 污染物排放绩效水平准入要求：（1）秋冬季节，水泥（含特种水泥，不含粉磨站、粉磨工序和协同处置城市垃圾或危险废物生产线）严格实施停产50天；砖瓦窑（不含以粉煤灰为主要原料的砖瓦企业）错峰生产。对2018年10月底前稳定达到特别排放限值的水泥企业和燃烧锅炉，原则上可不再实施错峰生产，但要按当地重污染天气应急预案要求参加污染管控。（2）实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到50%。（3）大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。（4）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。（5）到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%。（6）屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。（7）主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。（8）到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心。（9）到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 - 环境风险防控： - 联防联控要求 - 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 - 其他环境风险防控要求 - 企业环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）加强“散乱污”企业环境风险防控。（3）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 - 用地环境风险防控要求：（1）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。（2）严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 - 资源开发利用效率要求： - 水资源利用总量要求 - 2025年，农田灌溉有效利用系数提高到0.554； - 2030年，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6。 - 地下水开采要求 - 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 - 能源利用总量及效率要求 - 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 - 禁止焚烧秸秆和垃圾。全市秸秆综合利用率达到92%以上。 - 现有储油库、油罐车、加油站应全部配置油气回收设施，对已安装的油气回收设施加强运行监管，回收率要达到80%以上。 - 禁燃区要求 - 禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： - （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 - （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 - （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 - 禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 - 自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 - 加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 - 其他资源利用效率要求; - 本项目属于水泥制品及建筑用石加工制造业，不属于化工企业；也不属于高排放、高能耗“两高”项目；不涉及燃煤等高污染燃料使用；不涉及使用地下水；占地较小，不占用基本农田保护区、耕地；属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的允许类；采取严格的环保措施治理后，废气、污水及噪声均能达标排放，固废妥善处置；不涉及自然保护敏感区，环境风险系数较小，风险可控，可满足管控要求。; - 符合. 管控 类别; 单元特性管控要求（环境综合管控单元工业重点管控单元）; - 项目对应情况介绍; - 符合性 - 分析. 空间布 局约束; - 禁止开发建设活动的要求 - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 - 限制开发建设活动的要求 - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 - 允许开发建设活动的要求 - / - 不符合空间布局要求活动的退出要求 - 位于城镇空间外的区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出 - 其他参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 - 其他空间布局约束要求 - /; 本项目属于水泥制品及建筑用石加工制造业，符合空间布局约束要求，属于允许开发建设项目。; 符合. 污染物排放 管控; - 现有源提标升级改造 - 加快补齐建制镇污水处理短板，不断完善污水收集管网，确保建制镇污水处理厂稳定运行。 - 水环境农业污染重点管控区全面开展黑臭水体排查，科学推进黑臭水体治理。 - 其他参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元。 - 新增源等量或倍量替代 - 上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 - 其他参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元。 - 新增源排放标准限值 - 水环境农业污染重点农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB512626-2019）要求。 - 其他参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元。 - 污染物排放绩效水平准入要求 - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 - 其他污染物排放管控要求 - /; 本项目建成运营后无废水外排；废气、噪声经采取措施治理后达标排放，固废收集处置率达100%，满足管控要求; 符合. 环境风 险防控; - 严格管控类农用地管控要求 - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 - 安全利用类农用地管控要求 - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 - 污染地块管控要求 - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 - 园区环境风险防控要求 - / - 企业环境风险防控要求 - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 - 其他环境风险防控要求 - /; 本项目不涉及自然保护敏感区，在采取风险防范措施后风险可控，环境风险系数较小，可满足环境风 险防控要求; 符合. 资源开发效率要求; - 水资源利用效率要求 - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 - 地下水开采要求 - 大英县2030年地下水开采控制控制量保持在0.06亿m3以内。 - 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 - 能源利用效率要求 - 参照遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 - 其他资源利用效率要求 - /; 项目不涉及地下水的开采使用，水资源用量少，符合资源开发效率管控要求; 符合. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控 类别; 单元特性管控要求; - 项目对应情况介绍; - 符合性分析. YS5109232230001; 郪江—大英县—郪江口—控制单元; 空间布 局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 本项目建成运营后各类污染物均达标排放，固废收集处置率达100%，满足管控要求。 符合; 本项目属于水泥制品及建筑用石加工制造业，符合空间布局约束要求，属于允许开发建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 - 推进流域聚居点生活污水处理设施建设。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 - 工业废水污染控制措施要求 - 落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。 - 强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 - 农业面源水污染控制措施要求 - 推进农村污染治理。稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散；农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB512626-2019）要求；大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式；严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。 - 大力推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控；强化水产养殖污染治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施，推进养殖尾水节水减排。到2025年，水产健康养殖示范比重达到68%以上。3、推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范；不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模以上养殖场粪污处理设施装备配套率保持100%。到2035年，畜禽粪污基本实现资源化利用，综合利用率达到95%以上。4、深入推进化肥减量增效，鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥；逐步推进农田径流拦截及治理。5、按照《四川省推进农村黑臭水体治理工作方案（2021-2025年）》要求，持续开展农村黑臭水体排查，实现农村黑臭水体“动态”清零。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 本项目建成运营后无废水外排；废气、噪声经采取措施治理后达标排放，固废收集处置率达100%，满足管控要求; 符合. 资源开发效率要求; 落实生态流量保障，强化流域内水库、水电站下泄生态流量监管。强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。; 本项目不涉及河道取水及地下水的开采使用，水资源用量少，符合资源开发效率管控要求. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控 类别; 单元特性管控要求; - 项目对应情况介绍; - 符合性 - 分析. YS5109233310001; 大英县大气环境一般管控区; 空间布 局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本项目属于水泥制品及建筑用石加工制造业，符合空间布局约束要求，属于允许开发建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求—机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 减少工业化、城镇化对大气环境的影响，严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求。; 本项目建成运营后无废水外排；废气、噪声经采取措施治理后达标排放，固废收集处置率达100%，满足管控要求. 综上，本项目建设与遂宁市生态环境分区管控相关要求相符。

二、建设内容

| 建设 内容 | - 项目由来 - 四川省固发新型建材有限公司注册地位于四川省遂宁市大英县隆盛镇五龙桥村厂房，是一家从事建渣加工利用及建材生产的综合性企业；为了更好契合市场需求，四川省固发新型建材有限公司拟选址遂宁市大英县隆盛镇五龙桥村，租赁大英县鑫辉建材有限公司五家桥分公司已建厂房建设“建渣加工利用及建材生产项目”（以下称“本项目”）； - 本项目总投资500万元，占地面积11970.39平方米；新建一条年产25万平方米非黏土免烧砖生产线、1万立方米用于建筑、筑路、墓地及其他用途的大理石板、花岗岩等石材加工线，10万吨用废料或废渣生产的建筑材料加工线，1万米水泥制管、瓦等制品生产线。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应进行环境影响评价；同时，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2025年版）》中相关内容，本项目类别属于：“二十七；非金属矿物制品业30—55石膏、水泥制品及类似制品制造302—砼结构构件制造、水泥制品制造”及“56、砖瓦、石材等建筑材料制造-303—建筑用石加工”，应编制环境影响报告表。由此，受本项目业主四川省固发新型建材有限公司委托，四川新云蓝天环保科技有限公司接受了本项目环境影响报告表编制工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作；评价单位在掌握了充分的资料数据基础上，按照有关技术规范要求，编制了项目环境影响报告表。 - 项目概况 - 项目名称、性质 - 项目名称：建渣加工利用及建材生产项目 - 建设性质：新建 - 建设地点：四川省遂宁市大英县隆盛镇五龙桥村 - 项目主要工程内容 - 本项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程组成；具体工程内容及所产生的环境问题见表2-1。 - 表2-1 项目主要工程内容及主要环境问题一览表 - 工程类别; - 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; - 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; - 生产 - 车间; 免烧砖生产区：1F封闭式轻钢结构，面积约1214.85m2，车间内设置砂石骨料等原料堆场、混凝土搅拌区等；设置水泥罐仓粉煤灰罐仓、搅拌机等，用于生产免烧砖；; - 设备安装噪声 - 安装人员生活 - 污水; 废气、噪声、固废; - 依托已建厂房分区设置. 石材加工区：1F封闭式轻钢结构，建筑面积约320.0m2，车间内设置大理石、花岗岩等原料堆场、切割打磨区等；用于生产大理石板、花岗岩板等石材；; 废气、噪声、固废. 建渣材料加工区：1F封闭式轻钢结构，建筑面积约775.0m2，车间内设置建渣破碎破碎区、再生石料堆存区等；用于建渣材料加工；; 废气、噪声、固废. 水泥制品生产区：1F封闭式轻钢结构，面积约285.0m2，车间内设置钢筋加工区、混凝土搅拌区等；用于生产水泥预制管、瓦等制品；; 废气、噪声、固废. - 储运工程; - 建渣 - 堆场; - 建筑面积约为300.0m2，位于建渣材料加工区内，用于堆放建渣石块；堆场平均堆高取3.5m，石块密度取1.85t/m3，建渣堆放量最多为1942.5t，堆场顶部设置网格喷雾降尘装置；; 固废、废气. - 固废 - 堆场; - 建筑面积约为200.0m2，位于生产车间内东侧，用于堆放水基岩屑、脱硫石膏、脱盐石膏、溶解性滤饼、炉渣、干渣等；堆场平均堆高取2.5m，密度取1.2t/m3，建渣堆放量最多为600.0t，堆场顶部设置网格喷雾降尘装置；; 固废、废气. - 砂石料堆存区; - 建筑面积约为300.0m2，位于免烧砖生产区内，用于堆放连砂石、石粉、粉煤灰等原料；堆场平均堆高取3.5m（以连砂石密度1.7~2.0t/m3最小值核算），则堆存区堆放量最多为1785.0t，堆场顶部设置网格喷雾降尘装置；; 固废、废气. - 石料 - 堆场; - 建筑面积约为200.0m2，位于石材加工区内，用于堆放大理石、花岗岩等石料原料堆场；; /. - 成品 - 堆场; - 建筑面积约为780.0m2，位于生产车间内西侧，主要用于水泥预制件养护晾晒及成品堆存；; 固废. - 原料 - 库房; 位于办公区西侧，面积约15.0m2；用于工具及保养用油类物质储存；; /. - 辅助工程; - 水泥 - 罐仓; - 设置1个，容量为70.0t/个；位于免烧砖生产区东侧；; 废气; 新建. - 粉煤灰罐仓; - 设置1个，容量为70.0t/个；位于免烧砖生产区东侧；; 废气; 新建. - 钢筋加工房; - 位于水泥制品生产区东侧，占地20m2，设置切断机等设备，用于水泥预制管、瓦钢筋笼骨架成型；; 固废; 新建. - 办公生活设施; 办公区; 2F砖混结构，占地面积为200.0m2，位于厂区东侧；用于商务洽谈、员工办公等；; 生活垃圾生活污水; 依托. 公用工程; 供电 系统; 城镇电网集中供电；; /; 依托. 供水 系统; 依托城镇供水网供水；; /; 依托. 排水 系统; 厂区雨水管网、污水管网；; 废水; 依托. - 环保工程; 废气 治理; 装卸扬尘：位于封闭生产车间内；堆场顶部设置网格化喷雾装置；降低装卸物料的落差；; 废气; - 新建. 进料粉尘：封闭车间，喷淋降尘；; 废气; - 新建. 破碎筛分粉尘：设备封闭作业，进料时喷淋降尘，设集气罩，破碎筛分粉尘收集后经布袋除尘达标后有组织排放；设置喷雾装置；; 废气; - 新建. 堆场暂存扬尘：位于封闭生产车间内；堆场顶部设置网格化喷雾装置；; 废气; - 新建. 切割打磨粉尘：切割、打磨机位于封闭车间内，切割、打磨机配备水喷淋，防止扬尘；设置喷雾装置；; 废气; - 新建. 水泥罐仓粉尘：罐仓顶呼吸口设置一套脉冲布袋除尘器（除尘效率99.5%）；; 废气; - 新建. 粉煤灰罐仓粉尘：罐仓顶呼吸口设置一套脉冲布袋除尘器（除尘效率99.5%）；; 废气; - 新建. 计量投料粉尘：位于封闭生产车间内；设置喷雾装置；; 废气; - 新建. 搅拌粉尘：密闭搅拌，设置喷雾装置；; 废气; - 新建. 车辆运输扬尘：厂区道路地面硬化，定期洒水降尘，设置车辆冲洗区，对车辆进行冲洗，加强对出入车辆的管理，出入车辆加盖篷布做好遮掩工作并控制车速；; 废气; - 新建. 废水 治理; 厂区采取雨污分流。 生活污水：化粪池一座（容积5m3），生活污水经厂区化粪池收集预处理后用作农田施肥，不排放；; 废水; 新建. 搅拌机和作业区地面冲洗废水：设置沉淀池2座（容积均为5.0m3），废水经沉淀池沉淀后上清液进入雨水池回用于生产；; 废水; 新建. 切割打磨废水：设置沉淀池1座（容积设为5.0m3），废水经沉淀池沉淀后上清液进入雨水池回用于生产；; 废水; 新建. 车辆冲洗废水：于厂区大门口处设置沉淀池1座，容积为5.0m3，废水经沉淀池处理后回用；; 废水; 新建. 初期雨水：厂区设置雨水导流沟，设置容积150.0m3雨水池，初期雨水经雨水池收集沉淀处理后回用于生产；; 初期雨水; 新建. 固废; 生活垃圾：厂区内定点设置垃圾桶，收集后由当地环卫部门统一收运处理；; 生活垃圾; 新建. 一般固废：清理出的塑料、钢筋、木材等废料可回收部分回收外卖，不可回收部分运送至附近垃圾堆场；不合格产品及废边角料破碎后综合利用；废塑料薄膜、废钢筋定期外售物资回收单位，沉淀池、雨水池污泥定期清掏，晾干后回用于生产；除尘器收集的粉尘混入产品外售； 设置一般固废暂存间（50.0m2）；; 一般固废; 新建. 危险废物：废液压油、废润滑油桶、废含油手套和抹布分类收集定期交由有资质单位处理； 设置危废暂存间（5.0m2）；; 危险废物; 新建. 噪声; 选用高效低噪声设备，基础减震，封闭车间隔声，合理布设产噪设备，厂界修建围墙、合理安排生产时间，定期维护设备等 措施治理噪声；; 噪声; 新建. 防渗; 原料库房、危废暂存间采取重点防渗，渗透系数≤10-10cm/s；化粪池、沉淀池采用钢筋混凝土结构进行一般防渗，渗透系数小于1.0×10-7cm/s；; 风险; 新建. - 产品方案 - 表2-2 生产规模及产品方案表 - 序号; - 主要产品; - 规格②; - 产量; - 备注. - 1; - 非黏土免烧砖; - 20*30*20cm; - 25万平方米/a; - 1.6~2.0t/m3 - （取均值核算）; - 9.0万t/a. - 20*40*20cm. - 2; - 大理石石材; - 根据客户需求定制尺寸; - 1.0万立方米/a; - 2.6~2.8t/m3; - 2.8万t/a. - 3; - 花岗岩石材; - 2.6~3.0t/m3. - 4; - 水泥预制管、瓦; - Ф60~Ф100; - 1.0万米/a; - 0.20t/m; - 0.20万t/a. - 5; - 再生建筑料; - 0~20mm; - 7.24万吨/a; - /. - ①产品执行《装配式混凝土建筑技术标准》（GB/T51231-2016）、《四川省建筑工业化混凝土预制构件制作、安装及质量验收规程》（DBJ51/T008-2015）相关要求； - ②水泥制品产品为非标产品，可根据客户提供尺寸进行生产；建设单位根据市场经验得出的典型产品尺寸；. - 非黏土免烧砖; - 大理石石材. - 花岗岩石材; - 水泥预制管、瓦. - 生产设备 - 表2-3 项目主要生产设备一览表 - 序号; - 设备名称; - 数量; - 单位; - 规格型号; - 备注. - 非黏土免烧砖生产. 1; 配料机; 1; 台; C+PL1200亚型; 配料. 2; 搅拌机; 1; 台; JS500A; 混料. 3; 皮带输送机; 1; 台; /; 送料. 4; 纤维托板; 500; 块; /; 成型. 6; 送板机; 1; 台; XH5190CXY8GS; 成型. 7; 砌块成型机; 1; 台; AY800; 成型. 8; 叠板机; 1; 台; 4—15型; 叠板. 建筑石材生产. 1; 自动桥式切石机; 1; 台; CNC-3-3A一体式; 切磨一体. 水泥预制管、瓦瓦生产. 1; 制管机; 1; 台; TY66258; 制管. 2; 模具; 50; 个; 1000*100*2000; 成型. 3; 切割机; 2; 台; 120-1200; 钢筋下料. 4; 弯曲机; 2; 台; /; 钢筋弯曲. 建渣破碎加工线. 1; 给料机; 2; 台; GBQ（1）; 送料. 2; 1#破碎机; 1; 台; JC-12; 锤式破碎. 3; 2#破碎机; 1; 台; PE50G—750; 颚破破碎. 4; 振动筛; 2; 台; /; 筛分. 5; 皮带输送机; 2; 台; /; 送料. - 辅助设备. 1; 叉车; 1; 辆; 3.5t; 转运. 2; 装载机; 2; 辆; /; 转运. 3; 水泥仓; 1; 个; 70t/个; 水泥存储. 4; 粉煤灰罐仓; 1; 个; 70t/个; 粉煤灰存储. - 5; - 雾炮机; - 1; - 台; /; - 降尘处理. - 经核实，本项目无《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类和淘汰类设备。 - 主要原辅料及动能消耗 - 表2-4 项目主要原辅材料一览表 - 序号; - 原辅材 - 料名称; - 单位; - 年用量; - 最大储存量; - 备注. - 原辅材料; - 非黏土 - 免烧砖; - 1; - 建筑废渣; 万t/a; 2.70; 0.18; - 外购、车间堆存. - 2; - 砂石; 万t/a; 2.25; 0.175; - 外购、车间存储. - 3; - 粉煤灰; 万t/a; 0.90; 0.008; - 外购、煤灰仓存储. - 4; - 水泥; 万t/a; 1.35; 0.007; - 外购、水泥仓存储. - 5; - 一般固废; 万t/a; 1.80; 0.06; - 外购、车间堆存. - 大理石石材; - 1; - 大理石块; 万t/a; 1.40; 0.08; - 外购、车间堆存. - 花岗岩石材; - 1; - 花岗岩块; 万t/a; 1.40; 0.08; - 外购、车间堆存. - 水泥预 - 制管、瓦; - 1; - 建筑废渣; 万t/a; 0.06; 0.18; - 外购、车间堆存. - 2; - 砂石; t/a; 876; 80.0; - 外购、车间存储. - 3; - 粉煤灰; 万t/a; 0.02; 0.008; - 外购、煤灰仓存储. - 4; - 水泥; 万t/a; 0.03; 0.007; - 外购、水泥仓存储. - 5; - 钢筋; t/a; 24.0; 2.0; - 外购、车间存储. - 6; - 塑料薄膜; t/a; 0.15; 0.05; - 外购、车间存储. - 再生建筑料; - 1; - 建筑废渣; 万t/a; 7.24; 0.18; - 外购、车间堆存. - 辅助材料; - 润滑油; - t/a; - 0.15; - 0.05; - 外购、库房存储. - 液压油; - t/a; - 0.05; - 0.05; - 外购、库房存储. - 能耗; - 水; - 1.0万m3/a; - 自来水. - 电; - 15.0万kw·h; - 市政电网. - 主要原辅材料理化性质如下： - 道路建渣：本项目回收的建渣主要为建筑拆除建渣及道路建渣，道路建渣不涉及沥青料，通过破碎加工后得到再生建筑料，用于产品生产。 - 连砂石：连砂石主要是砂、碎石、鹅卵石的混合；本项目产品生产所需的连砂石通过合法来源购买。 - 水泥：水泥主要成分为：CaO、SiO2、Al2O3、FeO3、MgO、K2O等。其含量大约为：CaO：64~67%，SiO2：20~23%，Al2O3：4~8%，FeO3：3~6%。水泥质量符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175-1999）的规定；采用密闭粉料罐车运输至场内存储于水泥罐仓。 - 粉煤灰：是煤炭燃烧时产生的废弃物，是细小的灰烬颗粒；通过烟气排放到空气中或在燃煤厂内通过过滤器收集而来；主要成分是二氧化硅、氧化铝、氧化铁等氧化物，同时含有无机物和有机物等；采用密闭粉料罐车运输至场内存储于粉煤灰罐仓。 - 固废：本项目非黏土免烧砖生产过程掺加的一般固废主要为水机岩屑、脱硫石膏、电炉渣、油基岩屑焚烧干渣、废盐渣、铁粉反应过滤残渣中和后滤饼和污水处理站污泥、气田水处理污泥、油基岩屑经厌氧热回收后产生的干渣；根据建设单位提供的固废来源、固废检测报告或鉴定报告结论（见附件8），以上掺加固废均属于一般固废。 - 原料来源管理： - 建渣：本项目使用建渣主要为道路建渣及建筑拆除建渣，主要来源为遂宁市区域内修路、道路整改等工程产生道路建渣及房屋建筑拆除产生建渣。本次环评要求建设单位严禁处理沾染有毒有害物质的建筑垃圾。 - 本项目的使用原材料按照国家规定要求，制定相应的收运方式。采用公路运输的方式，由原料产生单位单位与第三方专业运输公司签订的委托运输合同，定时第三方专业运输公司进行运输。运输要求安全可靠，并要严格按照货物运输的管理规定进行运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 - 原料及产品运输沿途主要道路以国道为主，沿途不涉及饮用水源特殊环境敏感目标，因此在针对运输系统提出以下要求： - ①本项目运输过程中，严格按照设计路线行进，沿途尽量避开居民区等各类环境敏感点；运输车辆采取封闭、遮挡等防扬散、防泄漏、防流失的措施，避免跑冒滴漏对沿途造成污染影响 - ②运输车辆采取全封闭处理，采取篷布遮盖、挡板阻隔等措施防止遗撒、泄漏情况产生，避免跑冒滴漏对沿途造成污染影响。 - 润滑油：用于轴承及齿轮等部件的循环润滑。主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。一般由基础油和添加剂两部分组成。外观为淡黄色粘稠液体，相对密度（水=1）0.93，闪点大于200℃，溶于乙醇、苯、乙醚等多数有机溶剂，不溶于水；主要用于机械加工设备，起润滑作用。 - 劳动定员及工作制度 - 劳动定员：本项目劳动定员20人。 - 生产制度：全年工作300天，实行一班制，每班8小时，夜间不生产，厂区不设置食堂和住宿。 - 公辅工程及辅助设施 - 给水 - 本项目生产用水、生活用水均由市政供水管网供给。 - 生活用水 - 参照《关于印发（四川省用水定额）的通知》（川府函〔2021〕8号），生活用水量取50.0L/人·天，则本项目生活用水量约为1.0m3/d，300.0m3/a。 - 生产用水 - 经分析，本项目生产过程中用水包括砂石堆场降尘用水、搅拌用水、成品养护用水、石材生产线用水、搅拌机和作业地面冲洗用水、运输车辆冲洗用水、厂区道路降尘用水。 - 本项目生产用水来源为自来水和雨水池收集初期雨水提供补给（雨水池用水不满足生产要求时由自来水提供生产用水）。 - 本项目非黏土免烧砖、水泥预制管、瓦在混凝土制作的搅拌过程中，需比例加水与水泥、砂石、粉煤灰等一起搅拌；根据建设单位介绍水泥预制管、瓦中钢筋含量大概为30kg/m3，即水泥预制管、瓦钢筋使用量为24t/a，则项目运营期使用混凝土干重量为91976t/a；混凝土配比取水：水泥：骨料=1.5：3：17，骨料中含再生建筑料（约占总量的30%）、粉煤灰（约占总量的10%）、一般固废（约占总重量的20%），其余为新料砂石；即混凝土中水、水泥、再生建筑料、粉煤灰、一般固废、新料砂石各用量约6900t、13800t、27600t、9200t、18000t、23376t。 - ①车间降尘用水 - 本项目加工区及原料堆场为钢架结构厂房，沿库上部钢结构横梁安装水管和喷头，共安装60个喷淋头；降尘用水包括建渣、砂石骨料堆场、装卸、转运等过程降尘用水，用水定额按4L/m2·d计，免烧砖生产区、建渣材料加工区、固废堆场等区域占地面积约2189.85m2，则车间降尘用水量为8.76m3/d、2628.0m3/a。 - ②搅拌用水 - 本项目非黏土免烧砖、水泥预制管、瓦在混凝土制作的过程中需加水，与水泥、骨料一起搅拌；用水量约6900.0m3/a（约23.0m3/d）。 - ③成品养护用水 - 本项目水泥预制管、瓦成型后，进行湿法养护，每天喷水两次，养护用水量约0.5m3/d、150.0m3/a，该部分水按需求进行喷洒。 - ④搅拌机和作业地面冲洗用水 - 搅拌设备在每班停止生产时必须将搅拌机内部以及对应的生产作业区地面冲洗干净；本项目实行单班制，每班完成生产后对其进行1次冲洗，搅拌机和生产作业区地面冲洗用水量约2.5m3/次、2.5m3/d。损耗量按20%计，即0.5m3/d，故搅拌机和作业地面冲洗废水产生量为2.0m3/d、600.0m3/a。 - ⑤石材生产线用水 - 本项目石材生产线切割打磨采用湿法作业，参照《工业用水定额第66部分：石材》（GB/T18916.66-2024）根据“3032 建筑用石加工行业（≥2000m3/a）”中天然石材生产用水为0.24 m3/m3，本项目加工石材仅进行裁切打磨加工，用水量按50%计；本项目石材产品为1万m3，用水量约为1200 m3/a（4.0 m3/d），其中20%（240.0m³/a）蒸发损失，80%（960.0 m³/a）经导流沟进入沉淀池沉淀后回用，需补充新鲜水0.8m3/d、240.0m³/a。 - ⑥运输车辆冲洗用水 - 为减少运输车辆扬尘，项目在厂区出入口处设置车辆冲洗区一处，运输车辆进厂、出厂均需进行冲洗；根据《四川省用水定额》（2025年版）：载重汽车冲洗用水定额为100L/（辆·次）；项目进出物料约183952t/a，年工作300天，每辆车的运输量按30t进行计算；则每天车辆需要冲洗次数为21次，车辆冲洗用水量为2.10m3/d、630.0m3/a；损耗量为用水量的15.0%计，则项目车辆冲洗废水产生量为1.78m3/d、534.0m3/a；车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用，不外排；则每日需补充新鲜水量0.32m3/d、96.0m3/a。 - ⑦厂区道路降尘用水 - 本项目厂区内最大运输道路长宽约200m、4m，洒水量按1.5L/（m2·次）计算，平均每天洒水2次，则厂区道路降尘用水量为2.4m3/d（720m3/a）。 - 初期雨水 - 由于原辅材料、成品在运输过程中的跑、冒、滴、漏，对厂区内道路路面和地面的清洁度会造成一定程度的污染，主要为颗粒物，经运输车辆不断反复碾压后变成细微粉尘颗粒物，在晴天，运输车辆行驶过程中容易产生道路扬尘。在雨天经过雨水地表径流冲洗后，产生的初期雨水含有泥浆，不可以直接外排，须经处理后排放。 - 本项目参照暴雨强度计算公式： - 其中：q—暴雨强度，L/s·hm2；Q—雨水流量，L/s； - P—重现期，年，取3年；t—降雨历时，min，取15min； - F—汇水面积，m2，本项目厂区占地面积汇水面积约4521.17.0m2； - Ψ—径流系数，取0.9。 - 经计算，项目所在区域暴雨强度q约159.617L/s·hm2，厂区占地内雨水流量约64.98L/s，即233.91m3/h。因此，按初期雨水降雨历时15min计算，则初期雨水量约58.48m3/次，年暴雨降雨次数取20次，则全年初期雨水量为1169.5m3，初期雨水中主要污染物为SS；厂区南侧设置雨水池一座（容积为150.0m3），初期雨水进入雨水池前设置阀门，可手动控制开关。 - 排水 - 本项目排水实行“雨污分流制”；初期雨水经雨水收集沟收集至雨水池沉淀处理后用于生产；其余雨水在雨水池能收集的情况下收集作生产用水补给，不能收集的雨水经地面径流排入自然水体；生活污水经厂区化粪池收集预处理后用作农田施肥，不排放；营运期间，车间降尘用水自然蒸发损耗，无废水产生；搅拌用水全部进入产品中，无废水产生；成品养护用水、厂区道路降尘用水全部自然蒸发损耗，无废水产生；生产废水主要为搅拌机和作业地面冲洗用水、石材生产线用水、运输车辆冲洗废水；石材生产废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排，搅拌机及作业地面冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，上清液回用于生产，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。 - 本项目水量平衡见下图： 自来水 车间降尘用水 厂区道路降尘用水 23.0 循环2.0 生活用水 损失0.15 化粪池 运输车辆冲洗用水 8.76 0.32 搅拌用水 搅拌机和作业地面冲洗用水 1.00 蒸发损失8.76 成品养护用水 农田施肥 0.85 自来水 初期雨水 进入产品损失23.0 蒸发损失0.50 0.50 0.50 蒸发损失0.50 循环1.78 蒸发损失0.32 蒸发损失2.40 2.40 32.38 3.90 石材生产线用水 蒸发损失0.80 循环3.20 0.80 - 图2-1 项目水平衡图（m3/d） - 本项目给排水情况详见下表。 - 表2-5 项目给排水情况一览表 单位：m3/d - 用水类别; - 规模; - 用水定额; - 用水量; - 产污系数; - 废水量. - 生活用水; - 20人; - 50L/人·d; - 1.00; - /; - 0. - 生产用水; - 车间降尘用水; - 2189.85m2; - 4L/m2; - 8.76; - /; - 0. - 搅拌用水; - /; - /; - 23.0; - /; - 0. - 成品养护用水; - /; - /; - 0.50; - /; - 0. - 搅拌机和作业地面冲洗用水; - /; - /; - 0.50; - /; - 0. - 石材生产用水; - 1万m3; - 0.12 m3/m3; - 0.80; - /; - 0. - 运输车辆冲洗用水; - 21次/d; - 100L/（辆·次）; - 0.32; - /; - 0. - 厂区道路降尘用水; - 800m、两次/d; - 1.5L/（m2·次）; - 2.40; - /; - 0. - 小计; 37.28; /; 0. - 初期雨水; - 4521.17m2; - /; - 3.90①; - /; - /. - 合计; 41.18; /; 0. 注①：收集的初期雨水，计入给水。. - 供电 - 由市政电网供电；所在区域供电设施齐全、完善，电力供应有保障。 - 消防系统 - 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求，厂区配备灭火器等。 - 选址及平面布置 - 选址合理性分析 - 选址情况 - 本项目位于遂宁市大英县隆盛镇五龙桥村，进厂道路与当地场镇路相连，同时所在地距离G42高速公路直线距离约1.37km，交通方便；周边主要为旱地、林地和少量散户居民；地周围无重要保护文物、风景名胜区、生态保护区等，无明显环境制约因素。 - 本项目周边500m范围内外环境具体情况见下表2-6（详见附图2：外环境关系图）： - 表2-6 项目外环境关系一览表 名称; 方位; 距离; 性质; 备注. 干湾子居民; 东侧; 202m; 居民; 38户，约105人. 田湾村居民; 南侧; 166m; 居民; 44户，约128人. 泥鳅湾居民; 西侧; 616m; 居民; 6户，约17人. 同心村居民; 北侧; 205m; 居民; 120户，约352人. - 选址所在地环境敏感程度 - 本项目选址不涉及生活饮用水源和风景名胜区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域，厂区周围无名胜古迹和重点文物保护等单位；所在区域环境敏感程度一般。 - 选址合理性分析 - ①外环境对本项目的影响 - 本项目属于水泥制品及建筑用石加工制造业，不属于特殊敏感项目，对周边环境无特殊要求；周边500m范围内主要为当地散户等，外环境较简单，无重大污染企业，不会对本项目造成影响。根据区域环境质量现状分析，项目所在地环境质量状况良好，有一定的环境容量。 - ②本项目对外环境的影响 - 本项目营运期产生的污染物主要为粉尘、噪声、废水和固废；周边主要为当地散户、旱地、林地；最近环境保护目标为厂界外南侧约166m的当地田湾村居民（44户，约128人），位于项目侧风向；项目堆场位于封闭生产车间内，车间有组织粉尘经处理后达标排放，无组织粉尘通过喷雾降尘、道路洒水等措施进行控制，不会对周围大气环境造成明显影响；石材生产过程采用湿法作业；遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业；物料装卸配备喷雾等防尘设施；厂区道路地面硬化，进出口设置车辆冲洗设施；运输车辆采取篷布覆盖；大气污染物排放满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）；生产过程中生产废水循环回用不外排，生活污水经化粪池预处理后用作农田施肥，不排放；通过选用低噪设备，设备基础减震，封闭车间隔声，合理布设产噪设备，厂界修建围墙、合理安排生产时间，定期维护设备等措施后，项目噪声对周边环境影响较小，能够实现厂界噪声达标；营运期固废处置合理，去向明确。因此，项目产生的各项污染物在采取相应污染防治措施处理后，可得到有效治理，对环境保护目标影响较小；不会对当地外环境造成明显影响，不改变区域环境质量。 - 综上分析，本项目选址与外环境相容性较好，无明显的环境制约因素，选址合理可行。 - 平面布置合理性分析 - 布置的基本原则 - 根据厂址自然条件及周边环境因素，在充分利用场地，合理安排生产线，力求功能分区明确，充分满足生产工艺需要，避免重复交叉，避免人流、物流线路的相互干扰，便于生产组织与管理，并力争做到环境美化，便于物流的合理流流向，尽可能提高场地及生产车间面积的利用率。 - 平面布置及合理性分析 - 厂区功能布置 - 本项目租赁场地呈不规则菱形，出入口均位于厂区东侧，与当地乡村道路相连接，方便项目物料与产品的运输；按功能分为四个生产区域，用于对应产品的生产；生产车间位于厂区中部及西侧；按照生产工艺分区布设原料堆场、混凝土搅拌区、石材加工区固废堆场等；构件养护晾晒及成品堆放区位于厂区中部，地面硬化，主要用于成品养护及堆存。 - 生产区各区域独立设置，布置集中，按照线性排列，减少了运输量和物料周转量，运输管理方便；生产车间内部不设办公区，办公区和生产区相互独立，避免生产对办公造成影响。 - 环保设施布局 - 结合本项目外环境看项目东侧、南侧、西侧均有散户居民，项目在生产过程中的粉尘、噪声可能会产生一定的影响；为此，在布局时，将生产车间布设在远离居民的一侧，靠近居民一侧布设为养护晾晒及成品堆放区；同时，本项目生产车间为封闭式，生产区与居民之间有自然林木阻挡，可降低粉尘和噪声对居民的影响；利用设备基础减震、厂房隔声和距离衰减等方式减小噪声对周围散户居民的影响。 - 综上，本项目功能分区明确，满足功能分区要求及生产要求，考虑了生产协作等因素。从环境角度而言，本项目总平面布置合理；具体情况详见附图3厂区平面布置图。 - 项目公辅设施的依托性分析 - 本项目租赁大英县鑫辉建材有限公司五家桥分公司已建厂房进行建设，依托设施为原有厂房及办公休息区，环保设施均需新建。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污 环节 | - 工艺流程简述 - 根据工程特点，其对环境影响因素可分为两个阶段，施工期和营运期。 - 施工期工程分析 - 本项目依托现有厂房，施工期无土建工程，主要为设备安装调试；主要施工工序为： - 厂房改造 - 对现有空置的厂房按照要求进行改造（地面硬化、分区隔断建设等），厂房改造时，钻机、电锤等施工过程中产生的扬尘和噪声，以及墙体表面粉刷产生装修废气、建筑垃圾，施工工人产生的生活污水和生活垃圾等。 - 设备安装 - 主要包括生产设备、废气处理设备和办公设备的安装，其主要污染物为设备安装噪声和废包装材料，施工工人产生的生活污水和生活垃圾等。 - 设备调试 - 设备调试阶段和废气处理设备运行时将产生设备噪声，施工工人产生的生活污水和生活垃圾等。 - 施工期工艺流程及污染物产生点位见下图2-2。 - 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 - 施工噪声发生在施工作业期间，影响是短期的，并随着施工结束而消失；同时，施工期间设备的安装、调试在房间内进行，可以采取建筑隔声等措施来控制对环境的影响，对周边声环境影响很小。施工扬尘来源于车间内部分区建设，工程量相对较小，扬尘的产生量也相对较小；此外，本项目施工均在室内进行，所租赁的房屋室内门窗均已安装完毕，施工过程中落实关闭门窗、地面经常性洒水等措施后，不会对周边大气环境造成明显影响。施工垃圾主要为装修建筑垃圾、施工人员生活垃圾，建筑垃圾集中收集后及时清运到当地城市管理部门指定的建筑废渣专用堆放场堆放，使用按规定配装密闭装置的车辆运输，避免固体废物对环境造成不利影响；施工期生活垃圾分类收集后交环卫部门清运处理。施工人员产生的生活污水依托现有的化粪池收集处理后用作农田施肥，不排放。 - 由于施工期污染物排放量均很少，时间较短，不会对环境产生显著影响，本次评价不做重点分析。 - 营运期工艺分析 - 营运期工艺流程 - 本项目产品为非黏土免烧砖、石材、水泥预制管、瓦、再生建筑料，生产工艺如下： - 再生建筑料生产工艺流程及产污环节 - 生产工艺流程及产污位置见下图。 建渣 粉尘、噪声 进料 粉尘、噪声、固废 破碎 返回 粉尘、噪声 筛下物 再生建筑料 （5-10mm） 筛分 - 图2-3 再生建筑料生产工艺流程及产污节点示意图 - 工艺流程简述： - ①进料：通过装载机将原料建渣由建渣堆场运到加工生产线，将建渣原料投入给料机料仓中，通过振动给料机连续均匀地将原料喂入破碎机中，此过程主要产生进料粉尘和机械噪声。进料过程同步采取喷淋降尘措施来降低粉尘影响。 - ②破碎：通过破碎机进行破碎，破碎后的建渣粒径在0~50mm左右，该过程主要产生粉尘和机械噪声。 - ③筛分：破碎机出料口设置振动筛，对破碎后的原料进行筛分，分离出的筛下物进入再生石料堆存区得到再生建筑料（0~20mm）；筛上物（大块建渣）返回破碎工序继续破碎，同时破碎完成后安排人员进行人工分拣混杂在建渣中的钢筋、木材等废物。该阶段主要产生粉尘、固废和噪声。破碎、筛分过程粉尘采取集气系统收集后经布袋除尘器处理后达标排放。 - ④成品堆放：筛分出来的产品由输送机输送至再生石料堆存区堆放，留待用于生产非黏土免烧砖、水泥预制管、瓦或外售。 - 非黏土免烧砖生产工艺流程及产污环节 - 不同规格非黏土免烧砖生产工艺仅在成型工序时使用的模具不同，其他生产工序一致。 - 非黏土免烧砖生产工艺产污环节示意图如下： 砂石、再生建筑料、一般固废料 粉尘、噪声 堆场 搅拌 成型 养护 水泥罐仓 （计量）配料、投料 设备：模具、液压成型机 不合格产品 成品堆放 设备：搅拌机 原料：水 混凝土 水泥 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉煤灰罐仓 粉煤灰 粉尘、噪声 边角料 - 图2-4 项目非黏土免烧砖生产工艺流程及产污环节示意图 - 生产工艺流程简述如下： - ①砂石、水泥给料系统 - 本项目砂石、一般固废分别暂存在厂区内的砂石料堆存区及固废堆场；水泥及粉煤灰采用密闭罐车运输至厂区后，用密闭的输灰管将罐车的出料口与水泥罐仓（密闭）或粉煤灰罐仓（密闭）的进料口连接，将罐车中的水泥、粉煤灰输送至对应罐仓中储存；此工序产生的主要污染物为粉尘（堆场扬尘和罐仓粉尘）及设备运行噪声。 - ②配料（计量）、投料、搅拌 - 采用上料车将砂石、一般固废、再生建筑料由各自堆场运至电子秤称量，称量完成后将砂石、一般固废、再生建筑料通过装载机投加至搅拌机内；水泥、粉煤灰由各自罐仓仓底设置的计量出料口将水泥、粉煤灰通过密闭的管道输送至搅拌机内（水泥、粉煤灰投料期间搅拌机处于密闭状态），然后再通过水管定量加水进行搅拌（在密闭状态下进行），搅拌成混凝土；由于此工序带有一定比例水分且搅拌机为密封状态，因此工序产生的主要污染物为有极少搅拌粉尘、设备运行噪声。 - ③成型 - 模具前处理：模具使用前使用铁刷等手工工具将脱模后残留在管模模底及模盖上的混凝土清理干净。 - 将混合均匀的原料按量投入液压制砖机中切割成需要的形状，压制成型；该过程产生液压制砖机运转产生噪声及废液压油及废边角料。 - ④养护 - 为了保证成型后的非黏土免烧砖有适宜的硬化条件，使其强度增长，必须对其进行自然晾晒养护，养护时间为2-4天后既得成品，入库待售；养护需不定时对其进行喷洒水，养护用水按需喷洒，自然蒸发。此工序产生的主要污染物为不合格产品。 - 水泥预制管、瓦生产工艺流程及产污环节 - 生产工艺流程简述如下： - ①砂石、水泥给料系统 - 本项目砂石、再生建筑料分别暂存在厂区内的砂石料堆存区及再生建筑料堆存区；水泥及粉煤灰采用密闭罐车运输至厂区后，用密闭的输灰管将罐车的出料口与水泥罐仓（密闭）或粉煤灰罐仓（密闭）的进料口连接，将罐车中的水泥、粉煤灰输送至对应罐仓中储存；此工序产生的主要污染物为粉尘（堆场扬尘和罐仓粉尘）及设备运行噪声。 - ②配料（计量）、投料、搅拌 - 采用上料车将砂石、再生建筑料由各自堆场运至电子秤称量，称量完成后将砂石、再生建筑料通过装载机投加至搅拌机内；水泥、粉煤灰由各自罐仓仓底设置的计量出料口将水泥、粉煤灰通过密闭的管道输送至搅拌机内（水泥、粉煤灰投料期间搅拌机处于密闭状态），然后再通过水管定量加水进行搅拌（在密闭状态下进行），搅拌成混凝土；由于此工序带有一定比例水分且搅拌设备为密封状态，因此工序产生的主要污染物为有极少搅拌粉尘、设备运行噪声。 - 水泥预制管、瓦生产工艺产污环节示意图如下： 砂石、再生建筑料 粉尘、噪声 堆场 搅拌 脱模 成型 养护 水泥罐仓 （计量）配料、投料 设备：模具、振动机 辅料：塑料薄膜 不合格产品、废边角料 成品堆放 设备：搅拌机 原料：水 混凝土 水泥 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 切断、折弯、绑扎 设备：切断机、弯曲机 原料：钢筋 钢筋笼 边角料、噪声 粉煤灰罐仓 粉煤灰 - 图2-5 项目水泥预制管、瓦生产工艺流程及产污环节示意图 - ③成型 - 模具前处理：模具使用前使用铁铲等手工工具将脱模后残留在管模模底及模盖上的混凝土清理干净，然后在模具内部覆上一层塑料薄膜，以方便后期水泥预制快速脱膜。 - 钢筋笼制作：外购钢筋进厂后，依据产品订单水泥预制管、瓦尺寸要求，需进行定长切断、折弯，然后经人工绑扎制成钢筋笼，最后将制作好的钢筋笼放入对应模具中，并对其平面位置、纵横向稳定性进行检查；此工序产生的主要污染物为钢筋边角料、噪声。 - 混凝土浇筑、成型：将搅拌机搅拌好的混凝土通过斗车运输至模具区，混凝土经人工投放至模具内，再经振动成型。此工序产生的主要污染物为噪声。 - ④养护 - 为了保证成型后的水泥预制管、瓦有适宜的硬化条件，使其强度增长，必须对其进行自然晾晒养护，养护时间为2-4天，养护需不定时对其进行喷洒水，养护用水按需喷洒，自然蒸发。 - ⑤脱模 - 将养护好的水泥预制管、瓦产品从模具中分离即为脱模，人工去除毛边，脱模后自然晾干既得成品，合格产品入库待售，不合格产品破碎后回用；此工序产生的主要污染物为不合格产品、废边角料及废塑料薄膜。 - 大理石板、花岗岩石材生产工艺流程及产污环节 - 大理石板、花岗岩生产工艺产污环节示意图如下： 大理石、花岗岩石板 废水、噪声、固废 切割 废水、噪声 质检、入库 打磨 设备：石材切割打磨一体机 原料：水 - 图2-6 大理石板、花岗岩石材生产线工艺流程及产污环节图 - 生产工艺流程简述如下： - ①裁切 - 项目采用切割打磨一体式自动桥切机将大理石、花岗岩切割、打磨成需要的形状，采用湿式作业，持续喷洒冷却水，起冷却锯条、降尘作用，加工过程无明显粉尘产生；该过程切割机产生噪声，同时产生废水、切割下来的边角料。 - ②质检、包装入库 - 对加工好的石材进行检验，将合格产品包装入库。外观瑕疵、尺寸规格不合格残次品及废边角料放入固废堆存区统一处理。 - 产排污环节分析 - 根据对项目生产工艺、生产设备及原辅材料的分析，运营期主要污染工序及污染物种类如下表： - 表2-7 项目运营期主要污染工序一览表 - 类别; - 生产工序; - 污染物; - 主要污染物因子/固废类别. - 废气; - 物料卸料工序; 卸料粉尘; - 颗粒物. 进料; 进料粉尘; 颗粒物. 破碎筛分; 破碎筛分粉尘; 颗粒物. 堆场暂存; 堆场扬尘; 颗粒物. - 水泥罐仓储存工序; - 水泥罐仓粉尘; - 颗粒物. - 粉煤灰罐仓储存工序; - 粉煤灰罐仓粉尘; - 颗粒物. - 物料计量投料工序; - 计量投料粉尘; - 颗粒物. - 搅拌工序; - 搅拌粉尘; - 颗粒物. - 车辆运输工序; - 车辆运输扬尘; - 颗粒物. - 废水; - 员工办公生活; - 员工生活污水; - COD、NH3-N等. - 石材生产工序; - 石材生产废水; - SS. - 搅拌机和作业地面冲洗; - 搅拌机和作业地面冲洗废水; - SS. - 运输车辆冲洗; - 运输车辆冲洗废水; - SS. - 下雨时; - 初期雨水; - SS. - 噪声; - 生产设备运行; - 设备噪声; - LAeq. - 运输车辆; - 交通噪声; - LAeq. - 固废; - 员工办公生活; - 生活垃圾; - 生活固废. 建渣筛分; 分拣杂物; 一般固废. - 脱模、养护工序; - 不合格产品; - 混凝土块（一般固废）. - 废边角料. - 脱模工序; - 废塑料薄膜; - 一般固废. - 钢筋切断; - 钢筋废边角料; - 一般固废. - 石材生产工序; - 废边角料; - 一般固废. - 沉淀池; - 沉淀池污泥; - 一般固废. - 液压成型工序; - 废液压油; - 危险废物. - 废液压油桶; - 危险废物. - 维修保养; - 废润滑油桶; - 危险废物. - 废含油棉纱、手套; - 危险废物. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，租赁大英县鑫辉建材有限公司五家桥分公司位于遂宁市大英县隆盛镇五龙桥村的现有厂房建设。根据调查，拟租赁厂房为大英县鑫辉建材有限公司五家桥分公司租用五家桥村闲置土地建设，用于生产煤研石、页岩烧结实心砖，生产规模为1500万匹。 - 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》关于页岩机砖生产有关规定：“第二类限制类：九、建材；10、3000万标砖/年以下的煤研石、页岩烧结实心砖生产线。大英县鑫辉建材有限公司五家桥分公司年产能1500万匹为国家限制类项目；按照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省清理整顿环保违法违规建设项目工作方案的通知》（川办发〔2015〕90号）“污染物达标排放且环境风险可控，但因产业政策不符合补办环评手续的可实施临时备案管理，纳入日常监管，防止超标排污或引发环境风险”。 - 2017年2月16日，大英县生态环境局出具了《关于页岩砖生产线项目实施临时环保备案的通知》，同意大英县鑫辉建材有限公司五家桥分公司实施临时环保备案。由于经营问题大英县鑫辉建材有限公司五家桥分公司于2020年关停。 - 2023年12月，大英县鑫辉建材有限公司五家桥分公司与本项目建设单位四川省固发新型建材有限公司法人陈晓龙签订租赁协议，将位于遂宁市大英县隆盛镇五龙桥村的现有厂区厂房及配套设施整体租于陈晓龙进行“建渣加工利用及建材生产项目”建设使用。 - 经现场踏勘，本项目拟租赁厂房在2020年大英县鑫辉建材有限公司五家桥分公司关停并拆除生产设施后一直处于闲置状态，砖窑等建筑在本项目建成后进行拆除，产生的建筑垃圾作为本项目建渣破碎加工线原料，破碎后综合利用；因此不存在与本项目有关的原有污染及环境问题。 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 区域环境质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环 境、辐射环境、生态环境等） - 大气环境质量现状 - 达标区判定 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“大气环境；常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。”故本次环境空气质量现状评价采用《遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室关于2023年12月全市地表水和环境空气质量排名情况的通报》（遂污防攻坚办〔2024〕4号）的数据。 - 根据遂污防攻坚办〔2024〕4号：大英县2023年度1~12月环境空气质量优良天数率为91.5%，主要污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3和CO的年均值分别为25.8微克/立方米、39.8微克/立方米、5.6微克/立方米、13.4微克/立方米、141.2毫克/立方米和1.0微克/立方米。同比PM2.5、PM10和SO2浓度分别下降了3.0%、0.5%和9.7%，NO2、O3和CO浓度分别上升了20.7%、2.3%和0.0%。 - 2023年大英县环境空气质量详见下表3-1。 - 表3-1 2023年大英县城市环境空气质量 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5.6; 60; 9.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13.4; 40; 33.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39.8; 70; 56.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 25.8; 35; 73.7; 达标. CO; 日均值第95百分位数; 1000; 4000; 25.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 141.2; 160; 88.3; 达标. - 根据上表3-1分析，本项目所在区域大英县2023年空气质量现状各项指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，属于环境空气质量达标区域。 - 区域特征污染物环境质量现状监测 - 为进一步了解该项目建设区域的环境质量，本项目委托四川九诚检测技术有限公司对所在区域大气环境（TSP）进行了环境现状监测。 - 监测点位置 - 监测点位置下表3-2。 - 表3-2 大气监测布点情况表 编号; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 1#; TSP; 东南侧厂界外下风向; 连续三天，日均值. - 监测因子 - 监测因子：TSP。 - 采样及分析方法 - 采样按规范执行，分析方法采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定方法。 - 表3-3 大气污染物监测方法来源 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器. TSP; 重量法; GBT18883-2002; 电子天平CPL214. - 评价标准 - TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中空气质量浓度限值。 - 监测结果 - 监测结果见表3-4。 - 表3-4 项目区域特征污染物TSP环境质量现状监测结果统计表（单位：mg/m3） 监测点位; 检测项目; 采样日期; 检测结果（日均值）. 1#; 总悬浮颗粒物（TSP）; 2024.12.04~2024.12.05; 0.111. 2024.12.05~2024.12.06; 0.083. 2024.12.06~2024.12.07; 0.142. 参考限值; 0.300. 标准指数Pimax; 0.473. 超标率; 0. - 现状评价结论 - 监测结果表明：监测期间，本项目所在区域环境空气中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明所在区域环境空气质量现状良好。 - 地表水环境质量现状 - 地表水环境质量现状监测 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求：引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 - 为解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环评引用遂宁市生态环境局公开发布的《2023年遂宁市环境质量公告》中地表水环境质量结论：遂宁市9个国、省控地表水监测断面（含2个长江经济带断面）水环境质量状况、主要污染指标、环比和同比情况见下表。 - 表3-5 2023年大英县地表水环境质量公告数据 断面 名称; 所在地; 断面 类别; 规定类别; 上年度类别; 本年度类别; 主要污染指标/超标倍数. 郪江口; 大英县; 国控; III; III; III; /. - 评价结论 - 根据环境质量公报数据进行分析，本项目附近水域郪江口监测断面水质符合规定水质标准，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求，水环境质量达标。 - 声环境质量现状 - 《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 - 根据现场踏勘，项目厂界外周边50米范围内，不存在声环境保护目标；因此，无需对声环境质量现状达标情况进行监测评价。 - 生态环境 - 《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。 - 本项目选址遂宁市大英县隆盛镇五龙桥村；根据现场踏勘，用地范围内无生态环境保护目标存在；因此，可不进行生态现状调查。 - 地下水、土壤环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求：建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 - 表3-6 项目区域地下水环境质量现状监测结果统计表 采样点位 检测项目; 厂区内南侧地下水点. pH（无量纲）; 7.5. 耗氧量（CODMn法，以O2计）（mg/L）; 1.9. 总硬度（以CaCO₃计）（mg/L）; 409. 溶解性总固体（mg/L）; 606. 氨氮（mg/L）; ND. 碳酸根（mg/L）; ND. 重碳酸根（mg/L）; 335. 铬（六价）（mg/L）; ND. 氰化物（mg/L）; ND. 挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L）; ND. 锰（mg/L）; 0.00195. 铁（mg/L）; 0.0025. 镉（mg/L）; ND. 铅（mg/L）; 0.00057. 钠（mg/L）; 20.2. 镁（mg/L）; 20.3. 钾（mg/L）; 1.16. 钙（mg/L）; 163. 汞（mg/L）; 0.00008. 砷（mg/L）; ND. 氟化物（mg/L）; 0.437. 氯化物（mg/L）; 26.5. 亚硝酸盐氮（mg/L）; ND. 硝酸盐氮（mg/L）; 9.17. - 表3-7 项目区域土壤环境质量现状监测结果统计表 采样点位 检测项目; 厂区范围内表层土1#. pH（无量纲）; 8.51. 铜（mg/kg）; 254. 铅（mg/kg）; 26.4. 镉（mg/kg）; 0.28. 镍（mg/kg）; 72. 汞（mg/kg）; 0.58. 砷（mg/kg）; 4.08. 六价铬（mg/kg）; ND. 四氯化碳（mg/kg）; ND. 氯仿（mg/kg）; ND. 氯甲烷（mg/kg）; ND. 1，1-二氯乙烷（mg/kg）; ND. 1，2-二氯乙烷（mg/kg）; ND. 1，1-二氯乙烯（mg/kg）; ND. 顺-1，2-二氯乙烯（mg/kg）; ND. 反-1，2-二氯乙烯（mg/kg）; ND. 二氯甲烷（mg/kg）; ND. 1，2-二氯丙烷（mg/kg）; ND. 1，1，1，2-四氯乙烷（mg/kg）; ND. 1，1，2，2-四氯乙烷（mg/kg）; ND. 四氯乙烯（mg/kg）; ND. 1，1，1-三氯乙烷（mg/kg）; ND. 1，1，2-三氯乙烷（mg/kg）; ND. 三氯乙烯（mg/kg）; ND. 1，2，3-三氯丙烷（mg/kg）; ND. 氯乙烯（mg/kg）; ND. 苯（mg/kg）; ND. 氯苯（mg/kg）; ND. 1，2-二氯苯（mg/kg）; ND. 1，4-二氯苯（mg/kg）; ND. 乙苯（mg/kg）; ND. 苯乙烯（mg/kg）; ND. 甲苯（mg/kg）; ND. 间，对-二甲苯（mg/kg）; ND. 邻二甲苯（mg/kg）; ND. *硝基苯（mg/kg）; ND. *苯胺（mg/kg）; ND. *2-氯苯酚（mg/kg）; ND. *苯并（a）蒽（mg/kg）; ND. *苯并（a）芘（mg/kg）; ND. *苯并（b）荧蒽（mg/kg）; ND. *苯并（k）荧蒽（mg/kg）; ND. *窟（mg/kg）; ND. *二苯并[a，h]蒽（mg/kg）; ND. *茚并（1，2，3-cd）芘（mg/kg）; ND. *萘（mg/kg）; ND. - 备注：1、“ND”表示检测结果小于方法检出限； - 2、“*”表示该项目分包给成都汇标检测技术有限公司，其CMA资质证书编号为232300111167。 - 根据现状监测数据分析，项目区域土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中建设用地土壤污染风险筛选值和管制值限值要求；地下水环境质量满足《地下水质量标准》（G - B/T14848-2017）Ⅲ类标准。 - 本项目车间内部均进行地面硬化，区域采取分区防渗措施；对区域土壤、地下水环境无明显影响。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场踏勘，本项目评价范围内无集中式饮用水源地、自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象；总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。 - 大气环境保护目标 - 根据现场调查，本项目环境空气保护目标为场界周边500m范围内的县隆盛镇五龙桥村居民；环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 - 表3-8 环境保护目标及保护级别 环境因素; 保护目标; 方位及距离; 规模; 保护等级. 大气环境; 干湾子居民; 东侧; 202m; 38户，约105人; （GB3095-2012）二级标准 限值要求. 田湾村居民; 南侧; 166m; 44户，约128人. 泥鳅湾居民; 西侧; 616m; 6户，约17人. 同心村居民; 北侧; 205m; 120户，约352人. - 声环境保护目标 - 根据现场调查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 地表水环境保护目标 - 本项目区域地表水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 - 地下水环境保护目标 - 根据现场调查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊的地下水环境保护目标。 - 土壤环境保护目标 - 根据现场调查，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标。 - 生态环境保护目标 - 根据现场调查，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 本项目污染物排放执行以下标准： - 大气污染物 - 本项目运营期厂区内颗粒物排放执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）中颗粒物排放限值要求，企业边界大气污染物浓度限值执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表2企业边界大气污染物浓度限值要求；具体标准值见下表。 - 表3-9 项目颗粒物排放限值 单位：mg/m3 标准名称; 主要标准要求. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 有组织：3.5kg/h；120mg/m3. 无组织：1.0mg/m3. 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 表2特别排放限值; 颗粒物; 有组织：10mg/m3. 无组织：0.5mg/m3. - 表3-10 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 - 污染物名称; - 区域; - 限值. - 颗粒物; - 遂宁市; - 0.3. - 废水 - 本项目运营期无废水外排。 - 噪声 - 本项目运营期厂界噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；具体标准值见表3-11： - 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） - 类别; - 昼间; - 夜间; - 标准来源. - 运营期; - 60; - 50; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类. - 固体废弃物 - 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染：生活垃圾按《四川省生活垃圾分类和处置工作方案》相关要求执行；一般固体废物存储采取四防“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施；危险废物执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准。 |
| 总量控制指标 | - 总量控制主要因子 - 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、“十四五”规划等，总量控制建议指标为：废水：COD、NH3-N；废气：SO2、NOx、VOCs。根据本项目的排污特点，确定本项目总量控制因子如下： 废气：颗粒物 - 污染物总量指标 - 按照《关于贯彻落实<建设项目主要污染物总量控制指标审核及管理暂行办法>的通知》（川环办发〔2015〕333号）文件要求，根据《建设项目主要污染物总量控制指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）在污染物排放总量审核中明确“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。 - 根据项目工程分析，本项目运营期废气主要为粉尘（颗粒物）；经估算污染物排放量为： - 颗粒物=5.1107t/a； - 则本项目总量控制指标及建议量如下： - 表3-12 项目废气污染物总量控制指标 - 类别; - 污染物名称; - 单位; - 建议指标. - 大气污染物; - 颗粒物; - t/a; - 5.1107. - 本次总量指标核算结果为建议指标，实际总量控制指标以生态环境局下达为准。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 本项目利用已建厂房进行建设，厂房及配套设施均已建成，在已建厂房内进行生产车间的内部调整分区及购置安装生产设备，无其它土建及房建工程，故本次评价不对施工期进行环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 运营期废气环境影响和保护措施 - 污染物产排统计 - 表4-1 项目营运期废气污染物产排统计一览表 - 序号; - 产污环节; - 污染物种类; - 污染物产生情况; - 排放 - 形式; - 治理设施情况; - 污染物排放情况. - 浓度mg/m3; - 速率kg/h; - 产生量t/a; - 设施名称; - 处理效率; - 技术是否可行; - 浓度mg/m3; - 速率kg/h; - 产生量t/a. - 物料卸料; - 颗粒物; /; 0.005; 0.012; - 无组织; - 生产车间四周封闭，只留原料料运输出入口；堆场在卸料时开启喷雾降尘装置；降低装卸物料的落差，同时定期洒水降尘；; - 80.0%; - 是; /; 0.001; 0.0024. - 进料; - 颗粒物; /; 2.042; 4.96; - 无组织; - 封闭车间，喷淋降尘；; - 80.0%; - 是; /; 0.413; 0.99. - 破碎筛分; - 颗粒物; 927.05; 23.176; 55.623; - 有组织; - 进料时喷淋降尘+集气罩收集+布袋除尘+不低于15m排气筒排放；; - 99.0%; - 是; 9.27; 0.232; 0.556. - 颗粒物; /; 2.575; 6.180; - 无组织; - 无组织粉尘通过密闭车间沉降、喷雾降尘、洒水控制；; - 70.0%; - 是; /; 0.773; 1.854. - 堆场扬尘; - 颗粒物; /; 0.0071; 0.017; - 无组织; - 封闭车间，喷雾降尘及定期洒水；; - 80.0%; - 是; /; 0.0014; 0.0034. - 水泥罐仓; - 颗粒物; /; 17.281; 1.656; - 无组织; - 罐仓设置于密闭生产车间内，粉尘经仓顶自带脉冲除尘器处理后排放于密闭车间内。; - 99.9%; - 是; /; 0.017; 0.0017. - 粉煤灰 - 罐仓; - 颗粒物; /; 18.048; 1.104; - 无组织; - 99.9%; - 是; /; 0.018; 0.0012. - 物料计量投料; - 颗粒物; /; 1.150; 2.760; - 无组织; - 封闭车间，喷雾降尘；; - 94.0%; - 是; /; 0.069; 0.166. - 搅拌工序; - 颗粒物; /; 4.983; 11.96; - 无组织; - 封闭车间，喷雾降尘；; - 95.0%; - 是; /; 0.249; 0.598. - 车辆运输工序; - 颗粒物; /; 1.953; 4.687; - 无组织; - 路面进行水泥硬化，定期对路面进行清扫，对车辆行驶的路面实施喷雾降尘，在本厂区出入口洗车池，设置自动底盘清洗装置，运输车辆加盖篷布，做好遮掩工作，并控制车速等；; - 80.0%; - 是; /; 0.391; 0.938. - 表4-2 废气治理措施排放口基本情况 排放口编号; 排放口 名称; 污染物种类; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 排放口温度（℃）; 排放口类型; 备注. 经度; 维度; 高度（m）; 内径（m）. DA001; 破碎筛分排气筒; 颗粒物; E：105°19′50.3003″; N：30°37′23.9413″; ≥15; 0.5; 25; 一般排放口; 新建. |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 废气污染物产生、治理及排放 - 污染物产生、治理措施及排放 - 本项目营运期废气主要为卸料粉尘、进料粉尘、破碎筛分粉尘及堆场装卸扬尘、罐仓粉尘、计量投料粉尘、搅拌粉尘以及车辆运输扬尘。经查阅，《排污许可证申请及核发技术规范—废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）、《排污许可证申请及核发技术规范—水泥工业》（HJ847—2017）中规定了废气污染防治可行技术，与本项目相关情况见表4-3。 - 表4-3 污染防治可行技术一览表 排污许可技术规范; 生产单元; 大气污染物; 推荐可行技术; 治理措施. 《排污许可证申请及核发技术规范废弃资源加工工业》 （HJ1034—2019）; 原料卸料; 卸料粉尘; 喷雾降尘; 喷雾降尘. 进料; 进料粉尘; 喷雾降尘; 喷淋降尘. 破碎筛分; 破碎筛分粉尘; 袋式除尘; 布袋除尘. 堆场暂存; 堆场扬尘; 喷雾降尘; 喷雾降尘. 《排污许可证申请及核发技术规范 水泥工业》（HJ847—2017）; 水泥罐仓; 罐仓粉尘; 袋式除尘; 脉冲布袋除尘. 物料计量投料; 投料扬尘; 喷雾降尘; 喷雾降尘. 搅拌工序; 搅拌粉尘; 喷雾降尘; 喷雾降尘. 车辆运输工序; 车辆运输扬尘; 洒水降尘; 洒水降尘. - 污染物源强核算 - 原料卸料粉尘 - 来源：本项目原料为建渣及砂石、固废及水泥、粉煤灰，其中建渣、固废及外购砂石经车辆运输至项目原料堆场堆放；项目预计年处理建渣为10万吨，使用砂石23376吨，固废18000吨，原料卸料过程会产生原料卸料粉尘。原料卸料起尘量的产生量可采用下列公式： - 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； - u—平均风速，m/s，取0.1； - M—汽车卸料量，t/次，取30。 - 经计算，Q=2.4g/次，核算卸料次数a=141376吨÷30吨≈4713次/a，则原料卸料起尘量为0.012t/a，0.005kg/h。 - 措施：建渣、砂石及固废堆场均设于密闭车间内，四周封闭，只留原料运输出入口，在卸料时开启喷雾降尘装置，同时，定期对原料堆场洒水降尘。 - 治理后污染物排放情况：参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工厂的表18-2可知，逸散尘源“贮堆—风蚀”采取“洒水”控制技术的控制效率为80%；故项目原来堆场扬尘抑尘效率取80%，则项目原料卸料过程无组织粉尘排放量为0.0024t/a，0.001kg/h。 - 废气处理措施可行性分析：根据《排污许可证申请及核发技术规范—废弃资源加工业》（HJ1034—2019）6.3.1.2中关于废弃资源加工业无组织废气处理规范内容：“控制厂内运输、贮存过程中粉尘无组织排放。运输产尘的物料，其车辆应采取密闭加盖等措施。厂区道路应硬化并采取洒水、喷雾等降尘措施”。本项目采取喷雾降尘设施对原料堆场粉尘进行处理，为可行技术。 - 进料粉尘 - 来源：本项目建渣及部分固废（约为50%）需进行破碎、筛分；在上料过程使用装载机将建渣投入喂料机，此过程会产生进料粉尘。鉴于项目主要对建筑垃圾进行综合利用，与非金属矿开采过程中的物料卸落相类似，参照《全国优秀环境影响报告书汇编》中的经验公式，对卸落过程中扬尘进行分析： - 式中：Q—扬尘量，kg/h； - H—物料卸车落差高度，m（取1.5m）； - U—风速，m/s（取0.1m/s）； - M—装卸量，t/h（109000/2400=45.42t/h）。 - 根据上述公式计算，扬尘产生量2.042kg/h，每年产生4.96t/a。 - 措施：为减少项目进料时扬尘影响，要求在进料口设置喷淋降尘装置，同时应控制铲车运输车速，减轻粉尘排放情况。 - 治理后污染物排放情况：经采取措施后，粉尘一般可降低80%以上，即进料粉尘排放量约为0.99t/a，0.413kg/h。 - 废气处理措施可行性分析：根据《排污许可证申请及核发技术规范—废弃资源加工业》（HJ1034—2019）6.3.1.2中关于废弃资源加工业无组织废气处理规范内容：“控制厂内运输、贮存过程中粉尘无组织排放。运输产尘的物料，其车辆应采取密闭加盖等措施。厂区道路应硬化并采取洒水、喷雾等降尘措施”。本项目采取喷淋降尘设施对粉尘进行处理，为可行技术。 - 破碎、筛分粉尘 - 来源：本项目建渣及部分固废（约为50%）在破碎过程中由于物料撞击，破碎会产生粉尘；破碎后对产品进行筛分，会产生粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中—其他建筑材料制造行业：“建筑固体废弃物生产砂石骨料，物料破碎、筛分的排放因子为1.89kg/t·产品”；则本项目破碎、筛分粉尘产生量为206.01t/a。由于进料时对原料进行喷淋降尘，增加产品湿度，破碎、筛分粉尘可降低70%以上，则本项目破碎、筛分粉尘产生量为61.803t/a。 - 处理措施：项目拟在破碎机和振动筛上方（共四处）安装集气罩，由于考虑到破碎筛分设备体积较大，因此集气系统布置采取四周帘子围挡的方式，在主要产尘点上方布置。 - 本项目产生的破碎、筛分粉尘采用集气装置收集（收集效率按90%计，风量为2.5万m3/h），经布袋除尘器处理（处理效率为99%）后，尾气通过一根不低于15m高排气筒排放，未收集到的粉尘在车间沉降，定期车间内洒水降尘。 - 治理后污染物排放情况：经集气罩和布袋收尘系统收集处理后，破碎、筛分粉尘有组织排放量约0.556t/a，排放速率为0.232kg/h，排放浓度为9.27mg/m3，能够满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 表2特别排放限值；破碎、筛分过程未收集的粉尘约为6.18t/a，由于生产车间密闭，未收集的粉尘通过洒水降尘在车间内部自然沉降70%，则无组织排放量为1.854t/a，0.773kg/h，沉降在车间内部的粉尘及时清理收集。 - 废气处理措施可行性分析：根据《排污许可证申请及核发技术规范—废弃资源加工业》（HJ1034—2019）6.3.1.2中表26关于其他废弃资源加工业废气产排污环节名称、排放形式、污染防治设施一览表范：破碎、筛分设备产生的颗粒物采用集气罩+布袋除尘的方式进行处置；因此，本项目采取的措施为可行技术。 - 堆场扬尘 - 来源：本项目砂石、再生建筑料及部分粒径较小固废（约为50%）在没有遮挡的情况下，在风动力的条件下将会产生扬尘；建渣堆场、固废堆场、砂石料堆存区均设在封闭车间内，堆场起尘量采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式： - Q=4.23×10-4×U4.9×Ap - 式中：Q—堆场起尘量，mg/s； - U—平均风速，m/s； - Ap—起尘面积，m2； - 本项目建渣堆场、固废堆场、砂石料堆存区面积总共约1200m2，封闭车间内风速取0.5m/s。经计算，堆场扬尘产生量约0.017t/a。 - 措施：在建渣堆场、固废堆场、砂石料堆存区顶部设置网格化喷雾装置对堆场进行喷雾降尘，扬尘大部分在车间内自然沉降，仅有少部分随人员、物料的出入等方式逸散至外。参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八：章粒料加工厂的表18-2，逸散尘源“贮堆—风蚀”采取“洒水”控制技术的控制效率为80%；故项目堆场扬尘抑尘效率取80%。 - 治理后污染物排放情况：本项目建渣堆场、固废堆场、砂石料堆存区扬尘无组织排放量为0.0034t/a，0.0014kg/h。 - 废气处理措施可行性分析：根据《排污许可证申请及核发技术规范—废弃资源加工业》（HJ1034—2019）6.3.1.2中关于废弃资源加工业无组织废气处理规范内容：“控制厂内运输、贮存过程中粉尘无组织排放。运输产尘的物料，其车辆应采取密闭加盖等措施。厂区道路应硬化并采取洒水、喷雾等降尘措施”。本项目采取喷雾降尘设施对堆场扬尘进行处理，为可行技术。 - 罐仓呼吸粉尘 - 来源：本项目年使用水泥约13800吨、粉煤灰9200吨；水泥罐仓、粉煤灰罐仓容积均为70t/个，按单次装卸60t，每罐平均卸车时间25min计，则水泥、粉煤灰运输全年需装卸次数分别为230次（95.83h）、154次（61.17h）。每个罐仓顶部设有一套脉冲除尘器，共2套。根据《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂逸散尘排放因子，卸水泥至高架贮仓产尘系数为0.12kg/t（粉煤灰参考水泥取值为0.12kg/t）。经核算，水泥罐仓呼吸过程颗粒物产生量为：1.656t/a，粉煤灰罐仓呼吸过程颗粒物产生量为：1.104t/a。 - 措施：罐仓顶呼吸孔自带仓顶收尘装置，上部桶体与大气相连通，在向仓内送水泥或粉煤灰时，由于仓内气压大于仓外气压，滤芯内外产生气压差、由脉冲仪及电磁阀的作用对滤芯进行间歇喷吹，以不断清除滤芯表面附着的粉尘。脉冲式主机除尘器粉尘在除尘器内沿负压气道向前，一部分尘粒因重力作用沉降于罐仓内；另一部分通过滤袋时粉尘就被阻留在滤袋内。废气收集效率以100%计，综合除尘效率以99.9%计。经业主提供资料，水泥罐仓、粉煤灰罐尺寸一致，直径均为3米，高度均为8米，顶部呼吸口高度低于15米，因此罐仓粉尘经处理后无组织排放。 - 治理后污染物排放情况：水泥罐仓呼吸粉尘排放量约为0.0017t/a，排放速率约为0.017kg/h；粉煤灰罐呼吸粉尘排放量约为0.0012t/a（0.018kg/h）。 - 废气处理措施可行性分析：根据《排污许可证申请及核发技术规范—水泥工业》（HJ847—2017）6.2.1中关于水泥工业库仓粉尘废气处理规范：“密闭存储并配套布袋除尘措施。”本项目采取罐顶设脉冲布袋除尘设施对罐仓呼吸粉尘进行处理，为可行技术。 - 计量投料粉尘 - 产生情况：参考《逸散性工业粉尘控制技术》混凝土分批搅拌厂表22-1“装水泥、砂和粒料入称量斗逸散尘排放因子0.01kg/t，装水泥、砂和粒料入搅拌机逸散尘排放因子为0.02kg/t”，本项目进入搅拌工序原料总年用量约为92000t/a，则计量投料粉尘产生量约2.76t/a。 - 拟采取的措施：砂石、再生建筑料、固废、粉煤灰、水泥计量、投料工序均在封闭空间内，同时车间内设置喷雾装置。参考“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”中的3039其他建筑材料制造行业—砂石骨料破碎、筛分工艺采取其他（喷雾降尘、机械降尘等）的治理效率为80%，采取“封闭”控制技术的控制效率为70%，故本项目计量投料粉尘治理效率取94.0%。 - 排放情况：在采取上述措施后，本项目运营期物料计量投料工序粉尘排放量约0.166t/a，0.069kg/h。 - 搅拌粉尘 - 产生情况：参照中华人民共和国生态环境部关于发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（公告2021年第24号）中的3021水泥制品制造行业系数手册中的行业系数表可知，混凝土制品物料混合工艺颗粒物的产污系数为0.13kg/t-产品；本项目搅拌工序总进入量约为92000t/a，则搅拌过程粉尘产生量为约11.96t/a。 - 拟采取的措施：搅拌机工作时密闭状态，搅拌过程中会加入一定水进行混合搅拌，且砂石、再生建筑料等均具有一定的湿度，同时车间设置喷雾装置，可将粉尘产生量减少95%以上，剩余部分粉尘以无组织形式排放于车间内。 - 排放情况：在采取上述措施后，搅拌粉尘排放量约0.598t/a，0.249kg/h。 - 运输车辆起尘 - 来源：道路扬尘主要包括厂区内运输道路产生的扬尘与产品外运时运输道路产生的扬尘。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： - 式中：Qi—每辆汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； - Q—汽车运输总扬尘； - V—汽车速度，km/h； - W—汽车重量，吨； - P—道路表面粉尘量，kg/m2。 - 车辆在场内以速度10km/h行驶，道路表面粉尘量以0.2kg/m2计，则道路扬尘量由计算可知，道路扬尘量为4.687t/a。 - 处理措施：车辆运输出厂需经洗车水池清洗轮胎，降低泥泞带出及带入；物料运输时先洒水并采用篷布进行遮盖，以免物料逸散造成扬尘污染；对厂区内道路进行硬化处理，及时清扫路面散落的砂石，并每天洒水，保持路面清洁，洒水次数至少每天4～5次；车辆运输起尘量与车速有关，因此要求限制车辆在厂区道路内行驶速度，避免超速超载。同时，厂内增加绿化，以美化环境。 - 治理后污染物排放情况：经上述措施处理后，可减少运输扬尘80%左右，预计治理后项目汽车运输起尘排放量为0.938t/a，0.391kg/h。 - 废气处理措施可行性分析：根据《排污许可证申请及核发技术规范—废弃资源加工业》（HJ1034—2019）6.3.1.2中关于废弃资源加工业无组织废气处理规范内容：“控制厂内运输、贮存过程中粉尘无组织排放。运输产尘的物料，其车辆应采取密闭加盖等措施。厂区道路应硬化并采取洒水、喷雾等降尘措施”。本项目采取洒水降尘设施对运输车辆起尘进行处理，为可行技术。 - 污染物排放量核算 - 有组织排放量核算 - 表4-4 大气污染物有组织排放量核算表 - 产污环节; - 污染物; - 主要污染防治措施; - 国家或地方污染物排放标准; - 年排放量 - （t/a）. - 标准名称; - 浓度限值（mg/m3）. - 破碎筛分; - 破碎筛分粉尘; - 进料时喷淋降尘+集气罩收集+布袋除尘+不低于15m排气筒排放；; - 《四川省水泥工业大气污染物放标准》（DB51/2864-2021）; - 10.0; - 0.556. - 无组织排放量核算 - 表4-5 大气污染物无组织排放量核算表 - 产污环节; - 污染物; - 主要污染防治措施; - 国家或地方污染物排放标准; - 年排放量 - （t/a）. - 标准名称; - 浓度限值（mg/m3）. - 原料卸料; - 颗粒物; - 生产车间四周封闭，只留原料料运输出入口；堆场在卸料时开启喷雾降尘装置；降低装卸物料的落差，同时定期洒水降尘；; - 《四川省水泥工业大气污染物放标准》（DB51/2864-2021）; - 0.3（厂区边界）; - 0.0024. - 进料; - 封闭车间，喷淋降尘；; - 0.99. - 破碎筛分; - 无组织粉尘通过密闭车间沉降、喷雾降尘、洒水控制；; - 1.854. - 堆场暂存; - 喷雾降尘及定期洒水；; - 0.0034. - 筒仓; - 罐仓设置于密闭生产车间内，粉尘经仓顶自带脉冲除尘器处理后排放于密闭车间内。; - 0.0029. - 物料计量投料; - 封闭车间，喷雾降尘；; - 0.166. - 搅拌工序; - 封闭车间，喷雾降尘；; - 0.598. - 车辆运输工序; - 路面进行水泥硬化，定期对路面进行清扫，对车辆行驶的路面实施喷雾降尘，运输车辆加盖篷布做好遮掩工作，并控制车速等；; - 0.938. - 无组织废气主要通过密闭房间阻隔、通风换气、喷雾降尘、定期洒水等措施进行治理，本环评建议采用以下方式减少无组织排放点和排放强度，同时削减无组织排放的污染物对环境的影响。 - 优化加工方式，减少无组织排放量。建设单位应尽量缩小工序的敞开式操作空间，同时定期检查抽排风机的工作状态，确保抽排设施的正常工作，减少废气的无组织排放量。同时对各生产区域加强密闭处理，尽量减少无组织排放。 - 根据同类型项目运行经验，该类措施切实可行，项目无组织废气对周围环境影响较小 - 项目大气污染物年排放量核算 - 表4-6 大气污染物年排放量核算表 - 污染物; - 有组织排放量（t/a）; - 无组织排放量（t/a）; - 年排放量（t/a）. - 颗粒物; - 0.556; - 4.5547; - 5.1107. - 影响分析 - 根据遂宁市生态环境局公开发布的《2023年遂宁市环境质量公告》中环境空气质量相关结论，本项目所在区域空气质量现状各项指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，所在地环境质量现状较好；本项目废气治理环保措施可行，有组织废气经收集处理后能够达标排放，无组织废气通过密闭车间、喷雾降尘等措施治理后对所在区域大气环境影响较小，不会改变所在区域大气环境功能现状。 - 监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等文件要求，建设单位应对生产过程中产生的废气进行监测；项目营运期废气监测计划见下表。 - 表4-7 项目营运期废气监测计划 - 监测点位; - 监测指标; - 监测内容; - 监测频次; - 监测方式. - 有组织排放; - DA001; - 颗粒物; - 烟气含湿量，烟气量，烟气温度，烟气流速; 1次/半年; - 委托有资质的单位监测. - 无组织排放; - 厂界; - 颗粒物; - 温度，气压，风速，风向; 1次/年. - 运营期废水环境影响和保护措施 - 废水类别及污染物种类 - 本项目排水实行“雨污分流制”；营运期间，砂石堆场降尘用水自然蒸发损耗，无废水产生；搅拌工序用水全部进入产品中，无废水产生；成品养护用水、厂区道路降尘用水全部自然蒸发损耗，无废水产生；废水包括生活污水，搅拌机和作业地面冲洗废水、石材加工废水、运输车辆冲洗废水，初期雨水；各类生产废水产生情况如下表所示： - 表4-8 项目生产废水产生情况 废水种类; 废水产生量（m3/d）; 来源; 主要污染物. 工段名称; 工序名称; 废水名称. 1 生产设施排水. - 生产废水; 2.0; - 搅拌机和作业地面冲洗; 冲洗; - 搅拌机和作业地面冲洗废水; SS. 1.78; - 运输车辆冲洗; 冲洗; - 运输车辆冲洗废水; SS. 3.20; - 石材加工; 切割打磨; - 石材加工废水; SS. 小计; 6.98. 2生活排水. 生活污水; 0.85; 办公生活区; 办公生活; 生活污水; CODcr、NH3-N等. 小计; 0.85. 3初期雨水. 初期雨水; 3.90; 降雨（15min）; 雨水; 初期雨水; SS. 小计; 3.90. 合计; 11.73. - 废水污染物源强核算 - 根据同类型项目废水监测报告并结合污染物源强核算指南，得出项目各类废水水质源强数据，详见下表4-9。 - 表4-9 项目主要废水水质源强表（单位mg/L，pH无量纲） 废水种类; 废水来源; 水量（t/d）; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生产废水; 设备冲洗; 6.98; /; /; 3000; /. 生活污水; 办公、生活; 0.85; 300; 150; 250; 30. 初期雨水; 降雨; 3.90; /; /; 3000; /. - 废水治理措施 - 废水排放及处理情况 - 项目废水处理和排放情况见下表： - 表4-10 主要废水排放及处理情况表 序号; 废水种类; 主要污染物; 水量（t/d）; 处理措施及排放去向; 备注. 1; 初期雨水; SS; 3.90; 沉淀后厂区洒水降尘; 不外排. 2; 生产废水; SS; 6.98; 沉淀后回用生产; 不外排. 3; 生活污水; CODcr、NH3-N等; 0.85; 厂区化粪池处理后用作农田施肥; 不外排. 合计; 11.73. - 废水治理 - 本项目排水采用清污分流，雨污分流的措施；生活污水由厂区内的化粪池收集后用作农田施肥；厂区已有健全的雨水收集管网，雨水经收集后进入雨水池暂存后用作厂区洒水降尘及生产用水；搅拌机和作业地面冲洗废水、运输车辆冲洗废水、石材加工废水经收集后分别进入配套的沉淀池沉淀后回用生产，不外排。 - 生产废水处理工艺 - 根据该项目生产废水的水质特性和排放非连续性、SS较高等特点，参照同类企业及排污许可中相关技术规定，生产污水处理采用“沉淀”处理工艺；废水经厂区污水管收集后进入沉淀池（4处，容积均为5.0m3）沉淀后清水回用生产，底层沉渣定期清掏后回用生产。 - 废水处理技术可行性 - ①技术可行性：本项目回用水用于原料搅拌、石材加工及厂区洒水降尘，其对水质要求较低，因此采取的“沉淀”废水处理工艺满足废水处理要求；参考《排污许可证申请与核发技术规范—陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中相关要求，该废水处理工艺为可行技术。 - ②容积合理性：生产废水处理系统总容积为20m3，沉淀时间以12h计，则最大处理能力为40.0m3/d，可满足本项目10.88m3/d的生产废水产生量；从处理能力角度来说废水沉淀池容积设置合理。 - ③平面布置合理性：根据项目平面布置图及厂区管线布置图，车辆冲洗废水池及生产车间均布置有收集及汇集管道，车间废水经管道集中收集后汇入沉淀池后处理，布置合理。 - 综上，项目废水处理技术可行。 - 本项目废水治理措施可行性分析如下表所示。 - 表4-11 废水治理措施可行性分析 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律; 排放口名称. 污染治理设施名称; 是否为可行技术. 初期雨水; SS; 雨水池; 自然沉淀; 是; 回用; 不外排; /; /. 生产废水; SS; 沉淀池; 自然沉淀; 是; 回用; 不外排; /; /. 生活污水; CODcr、NH3-N等; 化粪池; 预处理; 是; 农田施肥; 不外排; /; /. - 监测计划 - 本项目无废水外排，不用开展废水自行监测。 - 噪声 - 噪声源强分析 - 本项目噪声主要为生产设备、风机运行噪声，噪声源强在70~85dB（A）；噪声设备采用消声、吸声、隔声等措施后，其噪声源强可削减10-15dB（A）。 - 表4-12主要设备噪声源强（室外） - 声源 - 名称; - 产生位置; - 声功率级 - dB（A）; - 控制 - 措施; - 空间相对位置; - 数量 - （台/套）; - 室内边界距离; - 室内边界声级dB（A）; - 运行时间段; - 建筑物插入损失; - 建筑物 - 外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 距离m. 风机; - 室外; - 85~95; - 基础减震、合理布局、定期维护; - 65; - 75; - 1; - 1; - E; 30; 52.84; - 昼间; - 10; 41.84; - 1. S; 75; 46.87; 35.87. W; 65; 47.81; 36.81. - N; 5; 64.52; 53.52. 注：以厂区左下角为坐标原点，东侧为X轴，北侧为Y轴。. - 表4-13 主要噪声源噪声级（室内） - 声源 - 名称; - 产生位置; - 声功率级 - dB（A）; - 控制 - 措施; - 空间相对位置; - 数量 - （台/套）; - 室内边界距离; - 室内边界声级dB（A）; - 运行时间段; - 建筑物插入损失; - 建筑物 - 外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 距离m. 给料机; - 生产车间; - 75~85; - 基础减震、厂房隔声、合理布局、定期维护; - 70; - 35; - 1; - 2; - E; 60; 48.33; - 昼间; - 15; 32.33; - 1. S; 70; 47.32; 31.32. W; 35; 51.84; 35.84. - N; 10; 60.00; 44.00. 切割机; - 75~85; - 65; - 40; - 1; - 1; - E; 55; 48.89; - 昼间; - 15; 32.89; - 1. S; 65; 47.81; 31.81. W; 40; 50.97; 34.97. - N; 15; 57.36; 41.36. 破碎机; 85~95; 45; 43; 1; 2; - E; 52; 59.26; - 昼间; - 15; 43.26; 1. S; 45; 60.20; 44.20. W; 43; 60.50; 44.50. - N; 35; 61.84; 45.84. 振动筛; - 70~80; - 36; - 47; - 1; - 2; - E; 48; 44.78; - 昼间; - 15; 28.78; - 1. S; 36; 46.66; 30.66. W; 47; 44.92; 28.92. - N; 44; 45.35; 29.35. 搅拌机; 75~85; 29; 46; 1; 1; - E; 49; 44.65; - 昼间; - 15; 28.65; 1. S; 29; 53.06; 37.06. W; 46; 50.06; 34.06. - N; 51; 49.39; 33.39. 注：以厂区左下角为坐标原点，东侧为X轴，北侧为Y轴。. - 噪声防治措施 - 为减少运营期噪声对周围环境的影响，设计采取以下防治措施： - 优选设备：设备选型时，应选用低噪声设备，从源头上降低噪声； - 合理布局：场区在规划设计阶段，将生产加工区布置在车间中部； - 基础减振：对产噪设备安装减振基座、密封罩等措施； - 隔声治理：生产设备安装在车间内，车间布置中全车间密闭并在此基础上进一步分区密闭，可以提升车间隔声效果，通过车间及厂区墙体双重建筑物隔声降噪。 - 排风系统及废气治理系统的风机的主排风管和进风管均安装消声器，管道进出口加柔性软接。 - 评价建议增加以下措施，减轻项目噪声对外环境产生的影响： - 设备应定期检修和维护，保证设备正常运转，避免由于设备松动、故障产生较大噪声。 - 加强管理，促进文明生产，减少人为因素噪声排放，合理安排生产。 - 厂界及环境保护目标达标分析 - 预测模式 - 固定声源的噪声在向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射以及吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算。 - 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算；在不考虑空气吸收、声波反射而只考虑声能随距离衰减的情况下，其噪声衰减公式如下： - ①对于室内点声源，先按下式计算其等效室外声源声功率级，然后按室外点声源预测方法计算预测点的A声级。 - LW＝LP2+10lgS - LP2＝LP1-（TL+6） - LP1＝Le+10lg（） - 式中：Lw—等效室外声源的声功率级； - Le—室内声源的声功率级； - s—透声面积； - LP1—室内靠近围护结构处的声压级； - LP2—室外靠近围护结构处的声压级； - TL—隔墙（或窗户）隔离声量； - r—声源到靠近围护结构某点处的距离； - R—房间常数； - Q—指向性因数。 - ②噪声源至某一预测点的计算公式： - LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L - 式中：LA（r）—距声源r（m）处声级，dB（A）； - LA（r0）—距声源r0（m）处声级，dB（A）； - r—距声源的距离，m； - r0—距声源1m； - △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等），dB（A）。 - 影响ΔL取值的因素很多，根据工程特点，主要考虑厂房的隔声影响，一般厂房隔声ΔL取值10dB（A），隔声处理厂房取值15～30dB（A）。 - ③多个噪声源叠加的影响预测模式： - 现场有多台设备同时运转，其噪声情况应是这些设备总叠加。多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算： - Lt=10lg（） - 式中：n—声源总数； - LPi—第i个声源对某点产生的声压级dB（A）； - Lt—某点总的声压级dB（A）。 - 噪声预测结果 - 经计算，具体预测结果如下所示。 - 表4-14 主要噪声源强与厂界的距离贡献值 - 编号; - 预测点位; - 预测时段; - 噪声贡献值; - 排放标准; - 超标量（dB（A））. - N1; - 场界东侧1m处; - 昼间; - 46.20; - 60; - 达标. - N2; - 场界南侧1m处; - 昼间; - 46.35; - 60; - 达标. - N3; - 场界西侧1m处; - 昼间; - 46.75; - 60; - 达标. - N4; - 场界北侧1m处; - 昼间; - 54.79; - 60; - 达标. - 注：夜间不生产；. - 由表4-14预测结果可知，项目投入运营后，通过选用低噪声设备，设备均设置于室内，加强设备保养维修及对各种机械设备运行噪声采取相应的消声、隔声减振等防护措施，经室内墙壁屏蔽和吸声处理后，四周厂界昼间噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类（昼间≤60dB（A））标准值类标准，可以做到厂界达标且项目周边50米范围内无声环境敏感点。 - 根据项目工程特征，项目原辅材料及成品运输会对运输路线两侧的环境敏感目标有一定的影响。因此，本评价要求建设单位合理安排运输班次，选择合适的运输路线，合理选择运输时间；运输车辆注意运输过程中应绕开居民集中区，选择环境敏感点较少的路线，避开午休和夜间时间，最大程度减少运输车辆噪声对运输路线敏感点影响。同时，加强对运输车辆的日常维护，避免因故障而产生高强度噪声；加强驾驶员的职业道德教育，按规定时间进行运输。 - 综上，在严格执行本评价所提出的各项环保治理措施的基础上，营运后噪声对周围环境的影响在可接受范围之内。 - 监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等相关技术规范，建设单位应执行表4-15的监测计划。 - 表4-15 监测要求一览表 - 序号; - 监测点位; - 监测因子; - 监测频次. - 1; - 项目场区边界; - LAeq; - 1次/季. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 固体废物 - 固体废物产生源及产生量 - 表4-16 固体废物产排情况一览表 - 产生环节; - 名称; - 属性; - 主要有毒有害物质名称; - 物理 - 性状; - 环境危 - 险特性; - 产生量 - （t/a）; - 贮存方式; - 利用处置方式和去向; - 利用或处置量（t/a）. - 办公生活; - 生活垃圾; - 生活垃圾; - /; - 固态; - /; - 3.0; - 分类收集，暂存于厂区生活垃圾桶; - 环卫部门清运; - 3.0. - 脱模、养护; - 不合格产品及废边角料; - 一般工业固废; - /; - 固态; - /; - 6101.4; - 固废堆场内堆存; - 破碎后综合利用; - 6101.4. - 分选; - 分选杂物; - /; - 固态; - /; - 100; - 一般固废暂存间内堆存; - 可回收部分交由物资回收单位处置，不可回收部分环卫部门清运; - 100. - 脱模工序; - 废塑料薄膜; - /; - 固态; - /; - 0.15; - 一般固废暂存间内堆存; - 定期外售物资回收单位; - 0.15. - 钢筋笼制作; - 废钢筋; - /; - 固态; - /; - 0.24; - 一般固废暂存间内堆存; - 定期外售物资回收单位; - 0.24. - 除尘器; - 除尘器粉尘; - /; - 固态; - /; - 55.607; - 固废堆场内堆存; - 收集，回用于生产; - 55.607. - 沉淀池; - 沉淀池污泥; - /; - 固态; - /; - 8.55; - /; - 定期清掏，晾干后后回用于生产; - 8.55. - 维修、保养; - 废液压油; - HW08：900-218-08; - 废矿物油; - 液态; - T，I; - 0.05; - 桶装暂存于危废暂存间; - 委托有危险废物处理资质的单位外运处置; - 0.05. - 废润滑油桶; - HW08：900-249-08; - 废矿物油; - 固态; - T，I; - 0.05; - 袋装暂存于危废暂存间; - 0.05. - 废含油抹布和手套; - HW49：900-041-49; - 废矿物油; - 固态; - T，In; - 0.02; - 0.02. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 项目固体废物产生情况 - 本项目固废主要为生活垃圾及一般固体废弃物、危险废物；其中一般固体废弃物主要为不合格产品及废边角料、分选杂物、废塑料薄膜、除尘器粉尘、沉淀池污泥、废钢筋；危险废物为液压机废弃液压油、废液压油桶、废润滑油桶、废含油抹布和手套。 - 生活垃圾 - 本项目员工共20人，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，每年产生3.0t生活垃圾；厂区内定点设置垃圾桶，收集后由当地环卫部门统一收运处理。 - 一般固体废弃物 - ①不合格产品及废边角料 - 本项目水泥制品、石材加工过程均会产生不合格产品及废边角料；水泥制品在脱模、养护工序产生不合格产品产生率约0.5%，废边角料参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中（3021）水泥制品制造行业系数手册中的行业系数表中“成型养护工艺一般固废废物的产污系数为0.45kg/t-产品”进行计算；本项目年产非黏土免烧砖、水泥预制管、瓦共计9.2万吨t，则不合格产品及废边角料分别产生量为460.0t/a、41.4t/a，总产生量为501.4t/a；参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》，根据“3032建筑用石加工行业（≥2000m³/a）”中的核算产污系数：锯解、磨抛、裁切一般工业固废0.56t/m³-产品；本项目产品为1万m³，一般工业固废产生量为5600t/a。不合格产品及废边角料集中收集后暂存于固废堆场，作为建渣破碎加工线原料，破碎后综合利用。 - ②分选废料 - 建渣加工前会进行一次分选，会选出其中混杂的杂物，主要为废木料等，产生量约为100吨/年；分选废料暂存一般固废暂存区，其中可回收部分交由物资回收单位处置，不可回收部分环卫部门清运。 - ③废塑料薄膜 - 为便于构件脱模，需先在模具内部覆上一层塑料薄膜；构件脱模后会产生废塑料薄膜，产生量约0.15t/a；废塑料薄膜经一般固废暂存间收集后定期外售物资回收单位。 - ④废钢筋：本项目钢筋使用量为24.0t/a，钢筋使用率为99.0%，则废钢筋产生量为0.24t/a；设一般固废暂存间1个，占地面积约50.0m2，用于储存废钢筋等，废钢筋经一般固废暂存间收集后定期外售物资回收单位。 - ⑤除尘器粉尘：项目除尘器处理废气过程中会收集部分粉尘；根据核算，收集量为55.067吨/年，定期清理后集中收集，暂存于固废堆场，回用于生产。 - ⑥沉淀池污泥 - 沉淀池定期清理将产生少量污泥；主要来自：搅拌机和作业地面冲洗废水、石材加工废水、运输车辆冲洗废水进入沉淀池产生；产生量约为8.55t/a；经自然晾干后暂存于固废堆场，回用于生产。 - 危险废物 - ①液压机废弃液压油 - 本项目液压机每年更换一次液压油，每次更换量为0.05t/a。废液压油属于《国家危险废物名录》（2025年版）HW08（900-218-08）液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油，经收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 - ②废润滑油桶及废液压油桶 - 项目运营期生产设备在润滑保养使用润滑油过程会产生少量废润滑油桶；液压油使用过程会产生少量废液压油桶；根据《国家危险废物名录》（2025年版），废润滑油桶及废液压油桶属于HW08废矿物油类（危废编码：900-249-08）；废润滑油桶及废液压油桶产生量约0.05t/a，集中收集，暂存于厂区内危险废物暂存间，定期交有资质的单位进行妥善处理。 - ③废含油抹布和手套 - 本项目在机械设备定期维护保养过程中均会使用机器润滑油，以保证机器设备的正常运转；通常润滑油采用人工加注方式，润滑油一般都全部利用，不会产生废弃润滑油，只是在加注过程中，因工人操作原因，会有少量油滴沾染在工人佩戴的手套上，产生废沾油劳保用品，产生量约为0.02t/a。 - 根据《国家危险废物名录》（2025年版），废含油棉纱、手套属于HW49其他废物（危废代码：900-041-49），集中收集，暂存于厂区内危险废物暂存间，定期交有资质的单位进行妥善处理。 - 项目固体废物贮存场所分析 - 本项目在原料库房一侧设置危废暂存间，占地面积约5m2，对内部地面进行重点防渗，设置标识标牌；危险废物暂存间暂存废含油抹布和手套、废油桶，危险废物定期交由有资质单位进行安全处置。 - 本项目固体废物产生及处置情况一览表见下表。 - 表4-17 项目一般固废产生及处置情况一览表 - 产生环节; - 名称; - 固废属性; - 固废代码; - 年产生量 - （t/a）; - 处置方式. - 员工办公生活; - 生活垃圾; - /; - 900-099-S64; - 3.0; - 由环卫部门进行处置. - 脱模养护工序、石材加工; - 不合格产品及废边角料; - 一般工业固废; - 900-099-S59; - 6101.4; - 破碎后综合利用. - 分选; - 分选杂物; - 一般工业固废; - 900-001-S17; - 100.0; - 可回收部分交由物资回收单位处置，不可回收部分环卫部门清运. - 脱模工序; - 废塑料薄膜; - 一般工业固废; - 900-003-S17; - 0.15; - 定期外售物资回收单位. - 钢筋切断; - 废钢筋; - 一般工业固废; - 900-001-S17; - 0.24; - 定期外售物资回收单位. - 除尘器; - 除尘器粉尘; - 一般工业固废; - 900-099-S59; - 55.607; - 回用于生产. - 沉淀池; - 沉淀池污泥; - 一般工业固废; - 900-099-S07; - 8.55; - 定期清掏，晾干后后回用于生产. - 表4-18 项目危险固废产生及处置情况一览表 - 危险废物名称; - 废液压油; - 废润滑油桶; - 废含油手套和抹布. - 危险废物类别; - HW08; - HW08; - HW49. - 危险废物代码; - 900-218-08; - 900-249-08; - 900-041-49. - 产生量（t/a）; - 0.05; - 0.05; - 0.02. - 产生工序及装置; - 液压机换油; - 设备维护、保养; - 设备维护、保养. - 形态; - 业态; - 固体; - 固体. - 主要成分; - 废矿物油; - 废矿物油; - 废矿物油. - 产废周期; - 换油; - 检修时; - 检修时. - 危险特性; - T/I; - T/I; - T/In. - 污染防治措施; - 分区暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行安全处置. - 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对危险废物贮存场所基本情况见下表： - 表4-19 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 - 贮存场所 - （设施）名称; - 危险废物名称; - 危险废物类别; - 危险废物代码; - 位置; - 占地面积; - 贮存方式; - 贮存能力; - 贮存周期. - 危废暂存间; - 废液压油; - HW08; - 900-218-08; - 生产厂房东侧; - 5.0m2; - 密封桶装; - 0.25; - 1年. - 废润滑油桶; - HW08; - 900-249-08; - 密封包装; - 0.1; - 1年. - 废含油手套和抹布; - HW49; - 900-041-49; - 密封包装; - 0.05; - 1年. - 环境管理要求 - 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）本评价针对项目产生的一般工业固废和危险废物的后续管理，提出相关的要求，具体如下： - 一般工业固废： - 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 - 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 - 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 - 受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 - 危险废物： - 本项目危险废物暂存间应按照（HJ2025-2012）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》及相关规范要求进行建设，做好裙脚、防渗、防晒、防风、防雨、警示标识、台账管理、危废联单制度等规定内容。 - 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料信息；危险废物管理计划应当报单位所在地生态环境主管部门备案。 - 收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 - 从事收集、贮存危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。 - 转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。 - 收集、贮存危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，应当按照国家有关规定经过消除污染处理，方可使用。产生、收集、贮存危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。 - 针对本项目产生的危险废物，本评价提出以下要求： - 危废暂存间建设要求：危废暂存间所在区域要设置裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 - 危废暂存间管理要求：设置明显的警示标识，暂存的危险废物定期交由有资质的单位进行清运，不做大量堆积，由专人对危废进行管理，危险废物要单独设置台账，按每工作日记录危废的产生、堆积、清运量，做到产消有记录，按责任制管理，同时危险废物的移交严格执行危废联单制度，存储期间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023，2023年7月1日起实施）执行。 - 危险废物管理措施：①制定危险废物管理制度；②定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换；③减少危险废物产生措施，推广清洁生产，避免或减少危险废物的产生；④作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；⑤按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向当地生态环境主管部门申报危险废物的种类、生产量、流向、储存、处置等有关资料，如实记录企业生产的危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，与生产记录结合，建立危险废物台账，并依据台账做好危险废物的申报登记工作；⑥产生危险废物的车间按照公司环境保护管理的相关规定对危险废物进行管理、贮存、利用、处置。危险废物暂存时间不得超过一年。废物转运时必须安全转移，防止撒漏，废矿物油等采用专用罐车运输，由具有相应处理资质的单位接手，危险废物运输按规定路线行驶，驾驶员持证上岗。严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）相关管理要求。 - 危险废物运输要求：危险废物运输时外委单位必须具有相关危险废物运输的资质，运输路线避免经过居民集中区和饮用水源地。转运过程中必须安全转移，防止撒漏，并严格执行危险废物转运联单制度，防止二次污染的产生；运输按规定路线行驶，驾驶员持证上岗。 - 环境影响分析 - 本项目产生的固废经妥善处置、处理后，做到去向明确，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染；本评价要求建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等措施，在运输过程中注意安全，途中不得沿路抛洒并在暂存场所设置明显的标识标牌。 - 地下水、土壤 - 地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径 - 本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系；废气不涉及排放有毒有害重金属及持久性有机物，废气经采取治理措施后，排放量较小，通过大气扩散被周围绿化吸收，对土壤环境影响较小；废水主要为生活污水及少量生产废水，水质较为简单，在做好收集沟（管）布设及防渗的基础上，不会对地下水和土壤产生明显的影响；污染途径主要为液压油（含废弃）、柴油由于地面防渗材料破损，通过地面漫流、垂直入渗进入土壤包气带，污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后进入地下水。 - 防止土壤及地下水污染的控制措施 - 源头控制措施 - ①应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴漏的措施；正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 - ②对工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 - 分区防治措施 - 根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，并采取相对应的防渗措施，详见下表： - 表4-20 项目分区防渗及要求一览表 - 分区; - 项目; - 防渗措施; - 达到效果; - 备注. - 重点防渗; - 危险废物暂存间、原料库房; - 防渗混凝土+2mmHDPE材料或其它人工防渗层; - 防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s；或参考《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）; - 新增. - 一般防渗; - 化粪池、沉淀池、车辆冲洗区; - 防渗混凝土防渗; - 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）; - 新增. - 简单防渗; - 其他区域; - 地面硬化; - 一般地面硬化; - 依托. - 应急响应措施 - 包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 - 通过采取上述防渗措施后，正常工况下项目对地下水和土壤基本不会造成明显影响。 - 环境风险 - 环境风险防范意识是企业安全生产的前提和保障，本次评价针对项目在生产等过程中可能发生的潜在危险进行分析，以找出主要危险环节，认识危险程度，从而针对性地采取预防和应急措施，尽可能将风险可能性和危害程度降至最低。本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），针对项目运营期使用可能存在的环境风险进行风险评价。 - 危险物质及风险源识别 - 危险物质识别 - 本项目涉及的危险物质为润滑油、液压油、柴油，危险物质特性如下表所示： - 表4-21 项目主要危险物质特性表 - 名称; - 用途; - 理化性质; - 稳定性及反应性; - 危险特性. - 润滑油; - 设备维护; - 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。不溶于水，溶于苯、乙醇、氯仿等多数有机溶剂; - 化学性质稳定，可燃，不属于易燃物质; - 遇明火、高热可燃。急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎. - 柴油; - 装载机燃料; - 稍有粘性的棕色液体，不溶于水; - 化学性质稳定，易燃物质; - 遇明火、高温或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大有开裂和爆炸的危险。对环境有害，对水体和大气可造成污染。皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状头晕或头痛. - 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质的量与规定的临界量比较，见下表。 - 表4-22 危险物质数量与临界量比值（Q） - 危险物质名称; - 贮存量（t）; - 储存位置; - 临界量（t）; - Q. - 液压油; - 0.05; - 原料库房、危废暂存间; - 2500; - 0.00002. - 润滑油; - 0.1; - 原料库房、危废暂存间; - 2500; - 0.00004. - 柴油①; - 1.002; - 装载柴油箱; - 2500; - 0.0004. - 合计; - 0.00046. - 注：①以装载柴油箱最大储量核算； - ②装载机燃料柴油在加油站定点加油，不单独在厂区内存储；厂区内贮存量以装载柴油箱量300L进行核算，柴油密度取0.835g/mL，即一箱柴油重250.5kg；. - 根据上表可知，项目所涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均未超过临界量。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则表要求，本项目无需设置环境风险专项评价。同时，核算本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 - 风险源识别 - 本项目生产系统可能产生的环境风险源识别如下表所示： - 表4-23 项目环境风险潜在危险源识别 - 风险源; - 事故原因; - 影响途径; - 环境影响要素. - 油类物质储存及危废暂存间、装载柴油箱; - 润滑油存储桶、装载柴油箱出现损坏泄露，引起润滑油、液压油、柴油泄漏，遇明火或热源，可能引起火灾、爆炸的风险; - 泄漏、火灾、爆炸; - 大气、土壤、地下水. - 废气处理设施; - 喷淋及喷雾装置故障、水泥罐仓顶脉冲布袋除尘器故障，非正常排放造成大气环境污染; - 泄漏; - 大气. - 化粪池、沉淀池、雨水池; - 废水处理设施破损导致废水外排，造成水环境污染; - 泄漏; - 地表水、地下水. - 环境风险防范措施 - 为减少环境风险事故的发生，本评价要求建设单位应采取以下防范措施： - 油类物质储存、危废暂存间设置“三防措施”，并设置围堰。实行上锁管理，油类物质储存、危废暂存间要有明确标识、物质性质、防范措施。油类物质储存、危废暂存间周围禁止吸烟，带入明火。 - 日常生产过程中需定期检查废气治理设施、废水治理设施运行状况，检查各生产单元的情况，确保废气治理设施、废水治理设施正常运行。如发现其不正常运行，应对其进行停产检修，杜绝事故性排放。 - 应加强管理，建立完善的管理制度，设立专人负责日常环保工作，做好环保设施日常运行记录。 - 定期组织员工环保培训，提高企业员工的环境保护意识。 - 建设单位应建立完善的环境风险应急预案和管理制度，一旦发生环保设施运行不稳定或故障，需及时向当地生态环境部门报告，并暂停生产。 - 应急预案 - 根据国家相关规定的要求，建设单位应制定环境风险应急预案，并且配备必要的设施。 - 一般着火事故的处理措施：发生一般着火事故，应采取报警和切断致灾源等措施，对设备容器可以通过喷水降温冷却，对厂房采取及时通风置换措施等。 - 加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，规范职工操作。对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 - 建设单位应定期检查风险防范措施和应急预案的有效性，定期进行风险救援训练，确保责任到人、措施到位。 - 与区域应急救援体系联动 - 除公司内部成立突发环境事件应急救援小组，对突发环境事件实施应急处置工作，公司还应与所在区域处置突发环境事件的应急机构保持联动关系，确保公司一旦发生突发环境事件，能够及时上报事件情况，并在内部救援力量不足时能够在第一时间向地方政府机构寻求专业救助。 - 环境风险分析结论 - 经过风险分析和评价得出结论：本项目事故风险水平较低，在进一步采取安全防范措施和事故应急预案后，满足国家相关规定。项目对厂外环境的风险影响处于可以接受的范围内，但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施。 - 因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，在落实一系列事故防范措施，制定完备的环境风险应急预案和应急组织结构，保证事故防范措施等的前提下，本项目环境风险可防控。 - 表4-24 建设项目环境风险简单分析内容表 - 建设项目名称; - 建渣加工利用及建材生产项目. - 建设地点; - 遂宁市大英县隆盛镇五龙桥村. - 地理坐标; - 经度; - 105度19分35.735秒; - 纬度; - 30度37分33.499秒. - 主要危险物质及分布; - 原料库房、危废暂存间、电力设施短路等情况引发的火灾事故；原料库房及危废暂存间等发生泄漏事故。. - 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 当厂区发生火灾，着火燃烧会产生废气及有毒有害气体，对周边环境造成影响；火灾产生的消防废水，随着雨水进入雨水管网对地表水水质造成严重的不良影响。. - 风险防范措施要求; - ①加强消防设施和灭火器材的配备、严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通；②加强员工教育培训，使全体人员充分认识本岗位火灾危害性，增强防范意识。各部门的负责人要充分认识做好消防安全工作的重要性和紧迫性，思想上予以高度重视，将消防工作放在重要位置，与其它各项工作同计划、同布置。绝不能只顾经营，忽视消防安全。要按照《中华人民共和国消防法》有关规定，认真履行法定消防安全职责，全面落实各项防火工作措施。③定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。日常管理中要明确专门人员定期进行防火安全检查，重要设备和重点部位应当每日进行巡查，检查情况要书面记录。要确保消防设施能正常运行，要保证安全疏散通道及出口在运营期间畅通。④远离热源、电源、火源，库房建筑及各种设备符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定。⑤严格管理危废暂存间防止危废发生泄漏。. - 生态环境 - 本项目所在区域内人员活动频繁，所在区域内无野生动物及珍稀植物，无生态环境保护目标存在。 - 排污口规范化设置 - 根据国家环境保护部门《关于开展排放口规范化整治工作的通知》的排水体制的规定要求。建设项目必须严格实施“雨污分流”、“清污分流”，正确设置废水等排放口，并设立明显标志，以便于监管；本项目废水、固废、噪声警告图形标示如下： - 表4-25 项目环境保护图形符号表 - 序号; - 提示图形符号; - 警告图形符号; - 名称; - 功能. - 1; - 废气排放口; - 表示废气向大气环境排放. - 2; - 一般固体废物; - 表示一般固体废物贮存、处置场. - 3; - 危险废物; - 表示危险废物贮存、处置场. - 4; - 噪声排放源; - 表示噪声向外环境排放. - 环境管理 - 企业应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落到实处。 - “三同时”制度 - 根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。 - 环保台账制度 - 厂内完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、危险废物进出台账、废水监测台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。 - 污染治理设施的管理、监控制度 - 本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置尾气处理装置，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与实验活动一起纳入到厂区日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。 - 固体废物环境保护制度 - 建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。 - 明确建设单位为固体废物污染防治的责任主体，要求建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 - 规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危险废物包装、容器和贮存场所应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1279-2022）中有关要求张贴标识。 |
| --- | --- |
| 环保 投资 | - 本项目总投资500万元，环保投资估算约44.2万元，占总投资的8.84%；环保设施及投资估算见表4-26。 - 表4-26 项目环保投资一览表 序号; 项目; 投资估算 （万元）; 备注. 废水; 生活污水; 化粪池一座（容积为5m3）；; /; 依托. 搅拌机和作业区地面冲洗废水; 沉淀池2座，容积均为5.0m3；; 1.0; 新建. 车辆冲 洗废水; 在厂区出入口设置车辆冲洗区一处及配套沉淀池一座，容积为5.0m3；; 0.5; 新建. 石材加 工废水; 沉淀池1座，容积均为5.0m3；; 0.5; 新建. 初期雨水; 雨水池（容积为150.0m3）；初期雨水进入雨水池前设置阀门，可手动控制开关；; 2.5; 新建. 废气; 车间无组 织粉尘; 安装喷淋装置，增加含水率，喷雾降尘，厂房密闭，及时清扫；; 10.5; 新建. 破碎、筛 分粉尘; 集气罩+布袋除尘器+不低于15m排气筒，厂房密闭; 12.5; 新建. 筒仓粉尘; 脉冲布袋除尘器，厂房密闭; 5.5; 新建. - 车辆运 - 输扬尘; - 厂区道路地面硬化，定期洒水降尘，设置车辆冲洗区，对车辆进行冲洗，加强对出入车辆的管理，出入车辆加盖篷布做好遮掩工作并控制车速；; 1.0; 新建. 噪声防治; 选用低噪设备，设备基础减震，封闭车间隔声，合理布设产噪设备，厂界修建围墙、合理安排生产时间，定期维护生产设备等; 2.5; 新建. 固废; 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门统一清运处理；; 1.5; 新建. - 一般固废; 一般固废暂存间（50.0m2）；分选出的塑料钢筋、木材等废料可回收部分回收外卖，不可回收部分运送至附近垃圾堆场；不合格产品及废边角料破碎后综合利用；废钢筋、废塑料薄膜定期外售物资回收单位；除尘器收集的粉尘混入产品外售；沉淀池、雨水池污泥定期清掏，晾干后回用于生产；. 危险废物; 危废暂存间1处，占地面积约5.0m2；废液压油、废润滑油桶、废含油手套和抹布分类收集定期交由有资质单位处理；危废暂存间地面进行重点防渗，设置标识标牌并与有相关资质单位签订处置协议；; 2.5. 厂区进行分区防渗; 1.0; 新建. 排污口规范化建设; 0.2. 防范泄露、火灾的措施及应急设施; 2.5. 合计; 44.2; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 设置收集系统+布袋除尘+不低于15m排气筒； | 执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB 51/2864-2021） |
|  | 筒仓粉尘 | 颗粒物 | 筒仓脉冲除尘器处理后车间无组织排放 |  |
|  | 其他车间无组织粉尘 | 颗粒物 | - 车间四周封闭，只留原料料运输出入口；设置喷雾装置；卸料时开启喷雾降尘装置；降低装卸物料的落差，同时定期洒水降尘； |  |
|  | - 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 厂区道路地面硬化，定期洒水降尘，设置车辆冲洗区，对车辆进行冲洗，加强对出入车辆的管理，出入车辆加盖篷布做好遮掩工作并控制车速； | / |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、NH3-N等 | 化粪池处理后用作农田施肥； | 不排放 |
|  | 搅拌机和作业区地面冲洗废水 | SS | 经沉淀池处理后回用； | 不排放 |
|  | 石材加工废水 | SS | 经沉淀池处理后回用； | 不排放 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 经沉淀池处理后回用； | 不排放 |
|  | 初期雨水 | SS | 经雨水池收集沉淀处理后回用于生产； | 不排放 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级，LAeq | 选用低噪设备，设备基础减震， 封闭车间隔声，优化布局，合理布设产噪设备，厂界修建围墙、合理安排生产时间，定期维护设备等； | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 集中收集后交由环卫部门统一清运处理； |  | / |
|  | 一般固废 | 不合格产品及废边角料破碎后综合利用；分选出的塑料钢筋、木材等废料可回收部分回收外卖，不可回收部分运送至附近垃圾堆场；废钢筋、废塑料薄膜定期外售物资回收单位；除尘器收集的粉尘混入产品外售；沉淀池、雨水池污泥定期清掏，晾干后回用于生产； |  | 采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施 |
|  | 危险废物 | 废液压油、废润滑油桶、废含油手套和抹布分类收集后在危险废物暂存间暂存，定期由有资质单位转运处置； |  | 执行（GB18597-2023）及其修改单 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 危险废物暂存间、原料库房设为重点防渗区，需参照（GB18598-2019）《危险废物填埋污染控制标准》设计，采用天然或人工材料构筑防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。化粪池、车辆冲洗区、沉淀池为一般防渗区，参照（GB18599-2020）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》设计，应采用天然或人工材料构筑防渗层，渗透系数≤10-7cm/s；同时，日常加强对车间设备的管理，防止跑、冒、滴、漏等现象产生；经防渗、防腐处理后的设备、地坪等经常使用区域，一旦发现有破损、渗漏等情况，应及时更换新的设备或重新做防腐处理，确保项目不造成地下水的污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①油类物质储存、危废暂存间等地面设置“三防措施”，并设置围堰。实行上锁管理，油类物质储存间要有明确标识、物质性质、防范措施。油类物质储存间周围禁止吸烟，带入明火。 ②日常生产过程中需定期检查废气治理设施、废水治理设施运行状况，检查各生产单元的情况，确保废气治理设施、废水治理设施正常运行。 ③建设单位应加强管理，建立完善的管理制度，设立专人负责日常环保工作，做好环保设施日常运行记录。 ④定期组织员工环保培训，提高企业员工的环境保护意识。 ⑤建设单位应建立完善的环境风险应急预案和管理制度，一旦发生环保设施运行不稳定或故障，需及时向当地生态环境部门报告，并暂停生产 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 要求建设单位严格按报告表提出的污染治理设施及环保对策措施逐项实施，做好生产设备及污染治理设施运行台账；做到达标排放；项目建成后，及时进行环境保护验收，落实排污单位自行监测计划。 |  |  |  |

六、结论

根据前文分析可知，本次评价结论如下： 从环境角度而言，“建渣加工利用及建材生产项目”选址遂宁市大英县隆盛镇五龙桥村利用已建厂房实施建设是可行的。