建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审本）
项目名称：  危废贮存设施扩建项目             
建设单位（盖章）： 四川永津环保技术有限公司  

编制日期：           2022年4月              
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	危废贮存设施扩建项目

	项目代码
	2112-510923-07-02-650286

	建设单位

联系人
	王惠
	联系方式
	176***7805

	建设地点
	四川省遂宁市大英县工业集中发展区梁家坝中路

	地理坐标
	（105度18分5.200秒，30度35分53.870秒）

	国民经济

行业类别
	G5949其他危险品仓储
	建设项目

行业类别
	 五十三、装卸搬运和仓储业--149、危险品仓储--其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建
(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批

（核准/

备案）部门

（选填）
	大英县经济信息化和科学技术局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备【2112-510923-07-02-650286】 JXQB-0126号

	总投资（万元）
	400
	环保投资（万元）
	37.5

	环保投资占比（%）
	9.38
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	4000

	专项评价设置情况
	专项评价的类别

设置原则

本项目是否设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[а]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
本项目排放废气不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[а]芘、氰化物、氯气

不设专项评价

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无外排废水

不设专项评价

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
本项目危险物质存储量超过临界量

设置专项评价

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及河道取水

不设专项评价

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不属于海洋工程建设项目

不设专项评价

注：1.废气中有毒有害污染物指标纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


	规划

情况
	①大英县城市总体规划

规划名称：《大英县城市总体规划（2013年~2030年）》；

②大英经济开发区规划

规划名称：《大英县经开区控制性详细规划》；

审批机关：四川省人民政府；

审批文件名称及文号：《四川省人民政府关于设立四川浦江经济开发区等64家省级开发区的批复》（川府函〔2019〕20号）；

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》；

规划环评审批机关：四川省生态环境厅；

审查文件名称及文号：《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》的审查意见（川环建函〔2019〕48号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《大英县城市总体规划》（2013-2030）的符合性分析

《大英县城市总体规划》（2013-2030）明确未来城市发展将围绕“新型工业县、优秀旅游城、生态示范区”的目标定位，努力把大英建设成“成渝走廊上快速崛起的现代产业高地、全国知名旅游目的地、现代生态田园城市”。空间结构“一带一心三城五片”，一带：郪江生态景观绿带；一心：县城中心；三城（一个主城，北部文化产业新城、东部工业新城）；五片：文化产业城郊野公园、太吉新区郊野公园、郪江新城郊野公园、蓬莱仙山郊野公园、城东郊野公园等城市周边五片生态郊野公园。

本项目位于四川大英经济开发区内，根据建设单位土地使用证（川[2021]大英县不动产权第0018337号），用地性质属于工业用地，用地性质与规划相符。

因此，本项目建设符合《大英县城市总体规划》（2013-2030）。
2、与《大英县经开区控制性详细规划》符合性分析
四川大英经济开发区原名大英县工业集中发展区，于2001年经大英县人民政府批准成立（中共大英县委[2001]31号），2019年升级为省级开发区，更名为四川大英经济开发区。大英县工业集中发展区规划面积13.1km2，主导产业为化工、纺织、食品和机械制造业。

为适应《大英县城市总体规划》（2013-2030年）修编要求，大英县工业集中发展区于2016年启动规划修编工作，同年启动省级经济开发区申报工作，因此规划区以四川大英经济开发区名义进行修编工作，委托编制了《大英县经开区控制性详细规划》。2019年1月，四川大英经济开发区经四川省人民政府批复设立（川府函〔2019〕20号），主导产业为石化、纺织、机电。

本项目位于四川大英经济开发区内，为钻井油基岩屑、油泥等危废贮存项目，属于石化行业的下游配套项目，符合园区产业定位。

因此，本项目建设符合《大英县经开区控制性详细规划》要求。
3、与《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析
经开区于2019年8月取得关于《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》的审查意见（川环建函〔2019〕48号）。

根据规划及规划环评：四川大英经济开发区由四个产业园及配套居住组团，石油化工产业园（梁家坝和红花坝片区）、盐化工产业园（聂家坝片区）、机电轻纺产业园（马家坝片区和景家坝片区、梨子坝-尚家坝片区）、电子产业园（位于聂家坝片区），面积分别为6.3平方公里、1.76平方公里、2.33平方公里、0.45平方公里。

本项目位于梁家坝片区。根据《四川大英经济开发区规划环境影响报告书》及其审查意见，项目与园区规划符合性见表1-1。
表1-1  项目与四川大英经济开发区规划符合性
规划环评及审查意见要求
本项目情况
符合性

产业

定位

重点发展新材料（化工方向）、机械制造（石化、纺织产业在满足规划环评要求的前提下，可作为允许类适度发展）

本项目为钻井油基岩屑、油泥等危废贮存，属于石化行业的下游配套项目，且满足规划环评要求，为允许类

符合
行业准入要求
鼓励类
①鼓励发展环境友好的化工新材料和机械制造产业②与规划区主导产业相配套产业，企业效益明显，对区域不造成明显污染，遵循清洁生产及循环经济的项目
本项目为钻井油基岩屑、油泥等危废贮存，属于石化行业的下游配套项目。本项目仅对油基岩屑、油泥等危废进行贮存，不会产生生产废气、废水，同时，贮存仓库严格按照危废贮存设施要求进行建设，并配备完善的风险防范措施，不会对土壤、地下水造成污染。
符合

环境准入负面清单

总体原则
①不符合国家行业准入条件的项目，列入国家产能过剩的项目，列入产业结构指导目录限制及禁止类的项目。

②不符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求的项目

③清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业先进清洁生产水平的项目

④与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容，与居住区紧邻且存在重大危险源的项目

⑤禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆(含废抵副浆、屠宰、皮革鞋制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目

⑥禁止新引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目

⑦其他与规划环评要求不符的项目
①本项目不属于国家产能过剩项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的允许类。②项目符合国家环保法律法规、各类污染防治规划及要求。③项目能够达到国内同类企业先进水平。④项目与居住区距离较远，不存在空间冲突，与周边企业、规划用地环境相容。⑤项目不属于燃煤火电、金属冶炼、制浆(含废抵副浆、屠宰、皮革鞋制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药。⑥项目不属于印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目。⑦项目与规划环评要求相符。

符合

具体清单
禁止类（涉及的项目禁止新建、改扩建）：①禁止新建原油炼制、扩建燃料油炼制项目（油品升级项目除外）②禁止新建“三酸两碱”(硫酸、盐酸、硝酸，烧碱、纯碱)项目，氯碱(PVC)项目；除合成氨外的肥料制造项目；涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产；溶剂型氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类等通用型胶粘剂生产项目，石油化学合成材料制造(丙烯、C4馏分下游产品制造除外)；动物胶制造、农药、炸药、工及焰火产品制造项目③涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目④涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的沥青类防水材料生产、人造板项目、木质制品制造(使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心的项目除外)⑤食品制造项目

限制类(现状已建项目可保留发展，禁止新建该类项目)；合成氨项目
本项目为钻井油基岩屑、油泥等危废贮存项目，不属于其中的禁止、限制类。

符合

清洁生产门槛
入驻企业应采用国际或国内先进的生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、物耗、水耗均需达到相应的行业清洁生产水平二级及以上水平或国内同类企业先进水平
项目能够达到国内同类企业先进水平。
符合

环境影响减缓措施（与本项目相关部分）
(1)废气：①规划区能源结构以天然气、电为主，规划区引进企业须采取先进、可靠的废气治理措施②提高入园企业大气污染物排放的清洁生产水平，引进企业必须采取先进、可靠治理措施，废气排放满足相应行业标准特别排放限值要求或《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准

(2)废水：其他行业废水处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，企业废水处理达标后全部进入规划区污水处理厂统一处理

(3)环境风险：新引入石化、化工项目对周围受体的环境风险潜势小于IV级
本项目以电为能源，项目贮存的危废运输进厂、贮存、转运出厂环节均是采用的密封式塑料吨桶包装，整个过程不会有废气排放；项目环境风险潜势为I级（小于IV级）
符合

根据上表，本项目不属于园区准入负面清单中的禁止类和限制类，为园区准入的允许类，项目符合园区规划环评及审查意见的要求。

	其他符合性分析
	1、与产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于其中的“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目。根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发【2005】40号）：“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。因此，本项目属于“允许类”项目。同时，本项目的生产规模、工艺技术、装备不属于其中的“限制类”和“淘汰类”。

2021年12月1日，大英县经济信息化和科学技术局对本项目进行了备案，备案号：川投资备【2112-510923-07-02-650286】 JXQB-0126号。

因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

2、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）符合性分析

本项目主要进行危险废物的贮存，危废包括天然气和石油开采油基岩屑、石油开采和联合站油泥、石油炼厂油泥，项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）符合性分析见下表。

表1-2 项目与《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析
标准要求

本项目情况
符合性
一般

要求

所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施
项目为危险废物的收集、贮存，建设单位拟按照要求建设和改建专用的危废贮存设施

符合

在常温常压下易爆、易燃及排出 
有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存
项目贮存的钻井油基岩屑、石油开采和联合站油泥、石油炼厂油泥，不属于常温常压下易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物

符合

在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内堆放
油基岩屑、石油开采和联合站油泥、石油炼厂油泥常温常压下不水解、不挥发，但属于半固体危废，因此需采用塑料吨桶包装，贮存在危废库房内
符合

必须将危险废物装入容器内 
项目钻井油基岩屑、石油开采和联合站油泥、石油炼厂油泥采用密闭式的吨桶包装，钻井油基岩屑、油泥不会互相反应
符合

禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装

符合

装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm 以上的空间 

项目钻井油基岩屑、油泥为半固体危险废物，则容器顶部与液体表面之间保留100mm 以上的空间 
符合

盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签

在盛装危废的吨桶上粘贴危险废物标签

符合

选址

要求

地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内 
项目所在地地质结构稳定，区域地震烈度为6度
符合

设施底部必须高于地下水最高水位 

危废库房地面高于地下水最高水位 
符合

应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害（如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等）影响的地区

项目所在地不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害（如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等）影响的地区
符合

应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外 
项目周边无易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路
符合

应位于居民中心区常年最大风频的下风向 

项目位于大英县场镇常年主导风向的侧风向

符合

基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s）， 或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s 
项目1#危废库房在现有防渗混凝土硬化地面的基础上，增涂无溶剂环氧树脂底漆+环氧树脂石英砂浆料+环氧树脂石英粉浆料+无溶剂环氧树脂面漆+聚氨酯超耐磨面层，防渗层渗透系数满足≤10-10cm/s。

2#危废库房采取粘土基础垫层+防渗混凝土硬化地面+HDPE防渗层进行防渗，防渗层渗透系数满足≤10-10cm/s。
符合

危废库设计原则

地面与裙脚要用坚固、防渗的材料制造，建筑材料必须与危险废物相容
危废库房地面与裙脚采用防渗混凝土硬化+高密度聚乙烯防渗材料，建筑材料与危险废物相容

符合

必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置
在库房内四周设置泄漏物收集沟，并在库房内最低洼一角设置泄露物收集池；库房内设置集气管道，连接至两级活性炭吸附装置净化处理

符合

设施内要有安全照明设施和观察窗口
库房内安装防爆照明灯，并设置观察窗口

符合

用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕
项目危废库房地面均进行重点防渗，地面无裂痕

符合

应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5
项目设置堵截泄露的裙脚离地高度约0.6m，1#危废库房、2#危废库房地面与裙脚所围建的容积分别为1200m3、970m3，1#危废库房、2#危废库房堵截库房设计最大储量的1/5分别为1096m3、869m3，地面与裙脚所围建的容积均不低于堵截库房设计最大储量的1/5
符合

不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断
项目钻井油基岩屑、石油开采和联合站油泥、石油炼厂油泥不会相互反应，可不设置隔离

符合

运行与管理

危废废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期及接收单位名称

要求建设单位记录危险废物名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期及接收单位名称等信息
符合

必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

要求建设单位定期对所贮存的危废包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换
符合

安全防护

危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志
危废库房按GB15562.2的规定设置警示标志
符合

危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏

项目危废库房为封闭式库房

符合

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施

危废库房内配置通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施
符合

危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理

危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理
符合

3、与《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）符合性分析

项目与《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）符合性分析见下表。

表1-3 项目与《危险废物污染防治技术政策》符合性分析
政策要求

本项目情况
符合性
危险废物的收集与运输
危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。
项目危废中主要成分为矿物油，拟采用符合国家标准的HDPE塑料吨桶包装

符合

装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法
本项目采用HDPE塑料吨桶包装危废，吨桶壁厚约5mm，不易破损、变形、老化；吨桶上贴明标签，标签上应详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法

符合

鼓励发展安全高效的危险废物运输系统，鼓励发展各种形式的专用车辆，对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险

本项目不负责危废的运输，由专业的第三方运输单位运输至厂区内。

符合

危险废物的贮存
应建有堵截泄漏的裙脚,地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施

危废库房地面与裙脚采用防渗混凝土硬化+高密度聚乙烯防渗材料，建筑材料与危险废物相容。并要求配备堵漏设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施
符合

基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10厘米/秒

项目1#危废库房在现有防渗混凝土硬化地面的基础上，增涂无溶剂环氧树脂底漆+环氧树脂石英砂浆料+环氧树脂石英粉浆料+无溶剂环氧树脂面漆+聚氨酯超耐磨面层，防渗层渗透系数满足≤10-10cm/s。

2#危废库房采取粘土基础垫层+防渗混凝土硬化地面+HDPE防渗层进行防渗，防渗层渗透系数满足≤10-10cm/s。
符合
须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置

在库房内四周设置泄漏物收集沟，并在库房内一墙角设置收集池；库房内设置集气管道，连接至两级活性炭吸附装置净化处理
符合
用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙

项目钻井油基岩屑、油泥为半固体危险废物，危废库地面采取防渗、防腐措施，地面无裂痕
符合
不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断

项目钻井油基岩屑、石油开采和联合站油泥、石油炼厂油泥采用吨桶分开包装
符合

衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池

项目钻井油基岩屑、石油开采和联合站油泥、石油炼厂油泥采用吨桶包装，无渗滤液产生
符合

贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备，贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管
项目钻井油基岩屑、石油开采和联合站油泥、石油炼厂油泥，不属于易燃、易爆的危险废物
符合

危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等须遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定 
危险废物的贮存设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定 
符合

4、与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析

项目与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析见下表。

表1-4 项目与《危险废物收集 贮存 运输技术规范》符合性分析
规范要求

本项目情况
符合性
一般要求

从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施等
建设单位已取得危险废物经营许可证。项目建成后，严格按经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度、污染防治措施
符合

危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行
危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行

符合

危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等 
项目建成后，建设单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。
符合

危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练 

项目建成后，建设单位应编制应急预案，并按规定报生态环境主管部门备案后实施。 

符合

危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： 
（1）设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》（环发[2006]50号）要求进行报告。

（2）若造成事故的危险废物有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。

（3）对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。

（4）清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管和处置。

（5）进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具

本项目不负责危废的运输，由专业的第三方运输单位运输至厂区内。在钻井油基岩屑、油泥收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，将根据风险类型和风险程度启动相关应急预案，对事故进行应急处置
符合

危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装，并设置相应的标志及标签。 

本项目采用塑料吨桶包装钻井油基岩屑、石油开采和联合站油泥、石油炼厂油泥；吨桶上贴明标签，标签上应详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法
符合

贮存

危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用临时贮存废矿物油、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施

本项目危废库房属于集中性贮存

符合

危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求 

项目危废库房的选址、设计、建设、运行管理满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求 
符合

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施

项目危废库房拟配备通讯设备、照明设施和消防设施
符合

贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置

项目按危险废物的种类和特性进行分区贮存，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置
符合

危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定

危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定
符合

危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录 C执行

要求建设单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行
符合
危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和性按照 GB18597 附录 A 设置标志

要求建设单位应根据贮存的废物种类和性按照 GB18597 附录A设置标志
符合
危险废物贮存设施的关闭应按照 
GB18597 和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行

危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597 和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行
符合

5、与大气污染防治等相关规划符合性分析
本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53 号）、《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121 号）、四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020）的符合性如下：
表1-5 与大气污染防治等相关规划符合性分析

文件

相关要求

本项目情况
符合性
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
5.1 基本要求 
5.1.1 VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、出库、料仓中。 
5.1.2 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存 放于室内，或存放与设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。 
5.1.3 VOCs 储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2 条规定。 
5.1.4 VOCs 物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。 
本项目采用封闭的塑料吨桶包装钻井油基岩屑、油泥；并贮存在封闭的危废库房中，从源头上控制无组织VOCs排放。同时危废库房地面进行重点防渗
符合

《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53 号）
（二）全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚 合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过 
程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。 
加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含 VOCs 物料 
转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs 物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 
本项目采用封闭的塑料吨桶包装钻井油基岩屑、油泥；并贮存在封闭的危废库房中，从源头上控制无组织VOCs排放。
符合

《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121 号）
2.严格建设项目环境准入。 
提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂 装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律 
不得建设。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排 
污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 
本项目位于四川大英经济开发区。本项目采用封闭的塑料吨桶包装钻井油基岩屑、石油开采和联合站油泥、石油炼厂油泥；并贮存在封闭的危废库房中，从源头上控制无组织VOCs排放。

符合

四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020）
2.严格建设项目环境准入。 
提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。各市（州）要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，新、改、 扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 
本项目位于四川大英经济开发区。本项目采用封闭的塑料吨桶包装钻井油基岩屑、石油开采和联合站油泥、石油炼厂油泥；并贮存在封闭的危废库房中，从源头上控制无组织VOCs排放。
符合

6、与“三线一单”符合性分析
根据《四川省生态环境厅办公室关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函【2021】469号），结合四川政务服务网三线一单符合性分析系统，本项目大英经济开发区内，共涉及6个环境管控单元，详见下表。
表1-6 本项目涉及的环境管控单元一览表
环境管控单元编码

环境管控单元名称

所属

城市

所属

区县

准入清单类型

管控类型

ZH51092320002

大英县工业集中发展区(含经开区)

遂宁市

大英县

环境管控单元-单元管控要求

环境综合管控单元工业重点管控单元

YS5109232210006

郪江大英县郪江口控制单元

遂宁市

大英县

水环境一般分区

水环境工业污染重点管控区

YS5109232310001

大英县工业集中发展区(含经开区)

遂宁市

大英县

大气环境一般分区

大气环境高排放重点管控区

YS5109232540006

四川大英经济开发区

遂宁市

大英县

自然资源管控分区

高污染燃料禁燃区

YS5109232550001

大英县自然资源重点管控区

遂宁市

大英县

自然资源管控分区

自然资源重点管控区

YS5109232420008

大英县建设用地污染风险重点管控区

遂宁市

大英县

土壤污染风险管控分区

建设用地污染风险重点管控区

本项目与环境综合管控单元工业重点管控单元位置关系图如下图所示（图中▼表示项目位置）。
[image: image1.png]o

IRGAEE
Rl





图1-1  项目与环境综合管控单元工业重点管控单元相对位置
（1）与遂宁市及大英县总体生态环境管控要求符合性分析

根据《遂宁市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源 利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函〔2021〕74号），遂宁市及大英县总体生态环境管控要求如下：

表1-7 本项目与遂宁市及大英县总体生态环境管控要求符合性分析

区域

生态环境准入总体管控要求

本项目情况

符合性

遂宁市

（1）新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业，含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险；

（2）锂电产业中锂离子电池行业引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求；

（3）全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求；

（4）强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域型环境风险；严格落实《生态环境部 水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；

（5）优化中心城区园区布局。
项目不属于有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重项目，项目正常情况下无废气排放，项目严格落实本报告提出的环境风险措施，环境风险可控。

符合

大英县

（1）加强郪江流域污染治理、农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，科学划定禁养区，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化处理技术；

（2）现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放；

（3）加强污染地块环境风险防控管理。

项目不属于畜禽养殖类，项目正常情况下无废水排放，项目不涉及五类重金属排放

符合

（2）与环境管控单元管控要求符合性分析
按照《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》要求，本项目与环境管控单元管控要求符合性分析要点见下表。

表1-8  与环境管控单元管控要求符合性分析

“三线一单”的具体要求

项目情况

符合性

类别

对应管控要求

环境综合管控单元工业重点管控单元--ZH51092320002--大英县工业集中发展区(含经开区)
普适性清单管控要求

空间布局约束

不符合空间布局要求活动的退出要求：

·现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出；
本项目不属于禁止引入产业门类
符合
污染物排放管控

现有源提标升级改造：

1.污水收集处理率达100%;
2.园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准;
3.加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程;

其他污染物排放管控要求：

1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代;
上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代;
（2）把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代;
2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求;
 3.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少;
（2）严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，新建钢铁企业执行超低排放标准;
（3）新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求;

本项目不产生生产废水，不会对区域水环境质量造成明显影响。项目贮存的危废运输进厂、贮存、转运出厂环节均是采用的密封式塑料吨桶包装，整个过程不会有废气排放，对区域水环境及大气环境影响较小。
符合
环境风险防控

联防联控要求：

加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作;

其他环境风险防控要求：

1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求;
2.园区环境风险防控要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控;
针对化工园区进一步强化风险防控;
3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤;

本项目不涉及有毒有害、易燃易爆物质；项目环境风险潜势等级为Ⅰ，经采取相应环境风险防控措施措施后，项目环境风险影响可控
符合
资源开发利用效率

水资源利用总量要求：

 1.到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%;
 2.至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%;
 3.新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求;

地下水开采要求：

全面建设节水型社会，达到合理高效用水;

能源利用总量及效率要求：

1.扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”;
2.新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求;
3.实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代;
 4.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”;
5.到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内;

禁燃区要求：

 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料：（1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤 粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）;
（2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油;
（3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的 生物质成型燃料;
2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、 炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）;
3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料;
 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放;

本项目为危废贮存项目，无生产用水；项目不涉及危废的处置和利用，不使用燃煤和天然气，使用能源主要为电能。
符合
单元级清单管控要求

空间布局约束

禁止开发建设活动的要求
1.禁止新建纯碱、PVC项目2.禁止扩大合成氨或实施扩建氮肥项目3.禁止新引入涉及印染、染整、脱胶工序或产生缫丝、精炼废水的项目4.禁止引入印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等耗、排水量大的项目5.禁止引进和新建涉及喷漆工艺家具制造（木制品加工）生产项目（使用粉末喷涂、水性涂料及UV涂料以及进入共享喷涂中心除外）6.禁止新建燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池制造、原油炼制、煤化工及发酵制药项目7.梨子坝、马家坝片区禁止新引入化工项目片区铅蓄电池生产企业限制发展，待远期条件成熟时，实现铅、汞、镉、铬、砷重金属污染物“零排放”或搬迁出园区8.规划区内郪江两侧自防洪堤外源控制线起50m区域纳入生态保护范围，禁止开展采矿、挖沙取土或工业活动9.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

限制开发建设活动的要求

1.严格限制钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼等高污染、高耗能项目2.限制引进和新建涉及有机溶剂使用和挥发性有机物排放的低固份油性涂料生产、沥青类防水材料生产、人造板生产等项目；3.限制高耗水、高污染企业入驻，严控入河污染物4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

1.岸线一公里范围内的化工企业：（1）根据《中华人民共和国长江保护法》，禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工项目（2）现存5家化工企业，符合所在法定保护地管理规定、具有合法手续且污染物排放及环境风险满足管理要求，可继续保留2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

其他空间布局约束要求
本项目为危废贮存项目，不属于纯碱、PVC、合成氨、燃煤火电、金属冶炼、制浆（含废纸制浆）、屠宰、皮革鞣制、铅蓄电池、原油炼制、煤化工、印制电路板、集成电路制造、平板及柔性显示器件制造等禁止开发和限制开发建设的项目
符合
污染物排放管控
现有源提标升级改造
1.燃煤热电锅炉完成超低排放改造，规模在20蒸吨/时及以上的现有大中型燃煤锅炉应全部实施脱硫，脱硫效率达到70%以上。2.新建化工项目必须配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，脱硝效率不低于70%。3.预留用地建设中水回用设施，待条件成熟时逐步回用于工业企业的冷却用水等生产性用水，远期回用率达到30%；4.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

新增源等量或倍量替代

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

新增源排放标准限值

1.项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

污染物排放绩效水平准入要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

其他污染物排放管控要求
本项目不产生生产废水，不会对区域水环境质量造成明显影响。项目不使用燃煤锅炉。项目贮存的危废运输进厂、贮存、转运出厂环节均是采用的密封式塑料吨桶包装，整个过程不会有废气排放。
符合
环境风险防控

严格管控类农用地管控要求
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

安全利用类农用地管控要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

污染地块管控要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

园区环境风险防控要求

1.距城区500m范围内禁止引入环境风险潜势等级III级及以上的建设项目。2.其他参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

企业环境风险防控要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

其他环境风险防控要求
项目距大英县场镇约4.4km，且环境风险潜势等级为Ⅱ。
符合
资源开发利用效率

水资源利用效率要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

地下水开采要求

（1）大英县2030年地下水开采控制量保持在0.06亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。

能源利用效率要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元

其他资源利用效率要求

禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元
项目符合遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元水资源利用效率要求、地下水开采要求、能源利用效率、其他资源利用效率要求
符合
水环境工业污染重点管控区-YS5109232210006-郪江大英县郪江口控制单元
单元级清单管控要求

空间布局约束
禁止开发建设活动的要求
限制开发建设活动的要求

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

其他空间布局约束要求
项目符合前述管控要求

符合

污染物排放管控
城镇污水污染控制措施要求
工业废水污染控制措施要求

加强工业企业监管，建立在线监管系统，确保工业企业达标排放，提高工业企业水资源利用效率。

农业面源水污染控制措施要求

船舶港口水污染控制措施要求

饮用水水源和其它特殊水体保护要求
项目不涉及饮用水水源地及其他特殊水体保护区，项目符合前述管控要求

符合

环境风险防控

要加强对重点区域和重点源环境风险综合管控。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范融入日常环境管理制度体系。加强执法监督，逐步实现对重点工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。加快布局分散企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。强化沿河水电站监管，强化废油收集、储存、转运处置全过程管控。
本项目不涉及有毒有害、易燃易爆物质；项目环境风险潜势等级为Ⅰ，经采取相应环境风险防控措施后，项目环境风险影响可控

符合

大气环境高排放重点管控区-YS5109232310001-大英县工业集中发展区(含经开区)
单元级清单管控要求

空间布局约束
禁止开发建设活动的要求

限制开发建设活动的要求

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

其他空间布局约束要求
项目符合前述管控要求

符合

污染物排放管控
大气环境质量执行标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级

区域大气污染物削减/替代要求

新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。

燃煤和其他能源大气污染控制要求

工业废气污染控制要求

机动车船大气污染控制要求

扬尘污染控制要求

农业生产经营活动大气污染控制要求

重点行业企业专项治理要求

其他大气污染物排放管控要求
项目正常工况下无废气排放

符合

高污染燃料禁燃区-YS5109232540006-四川大英经济开发区
单元级清单管控要求

资源开发效率要求
土地资源开发效率要求
能源资源开发效率要求

能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标

其他资源开发效率要求
项目符合前述管控要求

符合

自然资源重点管控区-YS5109232550001-大英县自然资源重点管控区
单元级清单管控要求

空间布局约束
合理开发高效利用水资源，建设节水型社会；优化土地利用布局与结构；优化产业空间布局，构建清洁能源体系

项目用水量较小，用地为工业用地，符合园区土地利用布局与结构

符合

资源开发效率要求
土地资源开发效率要求

能源资源开发效率要求

其他资源开发效率要求

项目符合前述管控要求

符合

建设用地污染风险重点管控区-YS5109232420008-大英县建设用地污染风险重点管控区
单元级清单管控要求

空间布局约束
禁止开发建设活动的要求

限制开发建设活动的要求

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

其他空间布局约束要求

项目符合前述管控要求

符合

7、选址合理性分析

本项目位于遂宁市大英县的四川大英经济开发区梁家坝，租赁四川永津石油工程技术有限公司产权范围内已建的部分厂房以及部分空地建设危废贮存库，项目所占地块已取得土地证（川[2021]大英县不动产权第0018337号），根据土地使用证，土地性质为工业用地。

根据项目外环境关系可知，项目周边主要为化工、石化、新材料等生产性企业为主，项目与周边企业不存在环境制约因素；周边最近居民位于项目西北侧900m，且位于本项目所在地常年主导风向的侧风向；项目最近的地表水水系为西侧约320m处的郪江，项目与周边环境相容。项目运营过程中危废运输进厂、贮存、转运出厂环节均是采用的密封式塑料吨桶包装，整个过程不会有废气排放，且项目周边居民点距本项目较远，因此，本项目对大气环境及周边居民影响较小；项目噪声经采用低噪声设备、减振、隔声措施后对周边环境影响较小。

项目评价范围内不涉及集中式饮用水水源保护区、国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园等）、重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地等特殊环境敏感区及其他各类法定保护区。

同时，项目区交通便利；项目区配套基础设施完善，为项目建设提供了可靠的保障。

因此，项目选址符合当地规划，周边无明显环境制约因素，项目选址合理。




二、建设项目工程分析

2

		3478
			


二氧化

		43.0


	三氧化二铝

	1.7


	碳酸钙

	1.8


	氧化铁

	1.1


	氧化钾

	0.3


	氧化镁

	0.3


	氧化钠

	﹤0.1


	二氧化钛

	﹤0.1


	磷酸盐

	﹤0.1


	含油率

	31.0


	含水率
	2.9


	表2-5 石油采场和联合站油泥主要金属及非金属元素检测结果表
项目

结果（mg/kg）

铅

17
隔

ND
汞

ND
砷

ND
镍

22
锑

ND
铬

35
铜

18
锡

ND
氟

ND
氯

238
硫

75
锰

302
③石油炼厂油泥（HW08/251-003-08）
根据建设单位提供的石油炼厂油泥成分检测报告，石油炼厂油泥中含油率为26.4%，主要成分为二氧化硅、三氧化二铝、碳酸钙等，具体组份详见下表。

表2-6 石油炼厂油泥成分检测结果表
项目

含量（%）

灼烧失重（475℃）

79.3
二氧化硅

45.6
三氧化二铝

1.3
碳酸钙

1.5
氧化铁

1.1
氧化钾

0.2
氧化镁

0.3
氧化钠

﹤0.1
二氧化钛

﹤0.1
磷酸盐

﹤0.1
含油率

26.4
含水率
2.8
表2-7 石油炼厂油泥主要金属及非金属元素检测结果表
项目

结果（mg/kg）

铅

26
隔

ND
汞

ND
砷

ND
镍

13
锑

ND
铬

13
铜

17
锡

ND
氟

ND
氯

85
硫

64
锰

302
三、项目组成及主要环境问题
本项目租赁四川永津石油工程技术有限公司已建的仓库以及部分空地建设2间危废贮存库房，总建筑面积约为3616m2，项目建成后石油及天然气采场油基岩屑、石油采场和联合站油泥、石油炼厂油泥设计单次最大总储存能力约为15730吨，年最大周转量为9.6万吨。

项目组成及主要环境问题详见下表。
表2-8  项目组成及主要环境问题

工程

类别

建设内容及规模

主要环境问题

备注

施工期

营运期

主体工程

危废库房
主要建设2栋危废库房，总建筑面积为3616m3，库房围墙（进出口、窗户除外）建设1.5m高的砖混结构挡墙，挡墙沿至顶棚采用彩钢板进行围挡，顶部采用彩钢瓦封顶。

①租赁的丙类仓库进行改造，作为1#危废贮存库房，建筑面积约2000m2，高10.3m，主要贮存油基岩屑，采用吨桶盛装及重叠堆高方式暂存，库房设计单次最大储存能力为8774t，最大贮存周期不超过一个月。
②在租赁的空地上新建一间2#危废贮存库房，建筑面积约1616m2，高8.7m。主要石油采场和联合站油泥、石油炼厂油泥，采用吨桶盛装及重叠堆高方式暂存，库房设计单次最大储存能力为6956t，最大贮存周期不超过一个月。

施工扬尘、机械尾气、设备噪声、生活污水、生活垃圾

环境风险

1#库房为改建，2#库房为新建

公用工程

供水

用水引自当地市政自来水管网，厂区新建给水管道。
/

依托
排水

项目营运期无废污水产生。

项目在危废库房四周设置雨水收集沟，连接至园区市政雨水管网。厂区内新建雨水管道。

/

新建

供电

由当地市政电网供给，厂内新建电路管路。
/

依托
环保工程

环境风险

消防废水收集沟：总长约400m，断面30cm×30cm。正常情况下用于收集危废库四周雨水，连接至园区雨水管网。

事故状态下用于收集消防废水，此时关闭收集沟至园区雨水管网处阀门，消防废水收集至厂区已建的事故应急池内。
消防废水

新建
事故收集沟：总长约90m，断面30cm×30cm，连接至厂区已建的事故应急池。
/

新建

事故应急池（兼作消防废水池）：依托现有工程厂区已建的1座事故应急池，有效容积900m3，用于收集泄漏物及消防废水。
/

依托

危废库内泄漏物收集设施：危废库房内四周设置泄漏物收集沟，总长约400m，断面为10cm×10cm，并在危废库房内最低洼处一角设置泄漏物收集池，容积约1m3。

/

新建

库房泄露物挥发性气体风险防范措施：共计1套泄露物挥发性气体收集处置系统，即在1#、2#危废库房内安装集气管道，风机设计风量为2000m3/h，废气收集进入1套两级活性炭装置内净化处理，处理后的废气经1根排气筒引至库房楼顶排放
/

新建

地下水及土壤污染防治设施

简单防渗：厂区道路采用一般混凝土硬化地面，满足简单防渗要求；

重点防渗：危废库房。

其中1#危废库房在现有防渗混凝土硬化地面的基础上，增涂无溶剂环氧树脂底漆+环氧树脂石英砂浆料+环氧树脂石英粉浆料+无溶剂环氧树脂面漆+聚氨酯超耐磨面层，防渗层渗透系数满足≤10-10cm/s。
2#危废库房采取粘土基础垫层+防渗混凝土硬化地面+HDPE防渗层进行防渗，防渗层渗透系数满足≤10-10cm/s。墙裙采用防渗混凝土+HDPE防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。
/
新建

项目依托工程及依托可行性分析：

本项目主要依托厂区已建的事故应急池等。具体依托情况如下表所示：

表2-9 本项目依托设施及可行性分析
设施名称

依托可行性分析

事故应急池（兼作消防废水收集池）

现有工程厂区已建1座事故应急池（兼作消防废水收集池），位于厂区中部，有效容积900m3。根据现有项目环评，单次消防废水最大产生量为648m3，剩余余量为252m3；本项目单次消防废水最大产生量约为97.2m3，单次泄漏物最大量约3m3，消防废水池剩余余量能够满足本项目需求，且现有项目和本项目同时发生事故的可能性较低，因此，依托可行。
四、危废收集、转运、贮存、处置

1、收集及转运方式

项目油基岩屑及油泥主要来源于遂宁市及周边区县的天然气和石油采场、石油炼厂等。采场产生的钻井油基岩屑、石油采场和联合站油泥、石油炼厂油泥在采场或炼厂经初步固液分离直接装入塑料吨桶内，并在塑料吨桶外粘贴危废标签，由专门的转运车将油基岩屑、油泥运送到本项目的危废库房内进行贮存。

钻井油基岩屑及油泥的预处理和收集等环节由采场建设单位或石油炼厂建设单位负责，油基岩屑及油泥运输委托四川省巴蜀危险品运输有限公司。

钻井油基岩屑及油泥的收集、运输均不在本次评价范围内。
2、贮存方式

（1）油基岩屑及油泥贮存容器

本项目钻井油基岩屑、石油采场和联合站油泥、石油炼厂油泥采用HDPE塑料吨桶包装，塑料吨桶尺寸为1.2m×1.0m×1.15m，吨桶外采用钢架防护，同时也方便转运，危废由吨桶包装从外运输至危废库房中重叠堆高方式暂存，塑料吨桶以及堆存方式示意图如下：

[image: image2.png]



[image: image3.png]



塑料吨桶示意图

堆存方式示意图

（2）库房贮存能力

根据建设单位提供资料，塑料吨桶尺寸为1.2m×1.0m×1.15m，塑料吨桶外加钢架后尺寸约为1.25m×1.05m×1.3m。危废库房内预留叉车转运通道，面积约200m2，塑料吨桶重叠个数按4个计，吨桶有效容积按1m3计，油基岩屑、油泥平均密度按1600kg/m3计，经计算，1#危废库房设计单次最大贮存能力约为8774t，2#危废库房设计单次最大贮存能力约为6956t。

3、危废处置
建设单位于2020年在紧邻危废库房西侧厂区内建设油基岩屑资源综合利用项目，主要用于综合利用及处置油基岩屑和油泥，年处理规模为9.6万吨。因此，本项目所贮存的油基岩屑及油泥经叉车转运至的油基岩屑综合利用生产车间进行处置，不需外运处置。
五、原辅料及能耗

本项目为危废仓储工程，不涉及危废的处置工艺和利用，不涉及生产用原辅料，项目主要能耗情况见下表。
表2-10  项目能耗表
类别

名称

使用量

来源

能耗

水

200m3/a
市政自来水管网

电

20万kW·h/a

市政电网

六、项目主要生产设备
本项目主要生产设备见下表。
表2-11  项目主要设备或设施一览表
序号

设备名称
型号/规格

数量

用途

1

塑料吨桶

HDPE材质，壁厚5mm，
尺寸为1.2m×1.0m×1.15m
6万个

油基岩屑、油泥盛装

2

叉车
/

4辆
油基岩屑、油泥卸料、厂区内运输

3

两级活性炭装置

/

1套

危废贮存库房事故状态下废气治理

4

风机

风量2000m3/h

1台
七、公用工程

1、供水
本项目用水来源于当地自来水市政管网。

2、排水

厂内排水实行雨污分流制。危废库房四周设置雨水收集沟（兼消防废水收集沟），总长约400m，断面30cm×30cm。正常情况下用于收集危废库四周雨水，雨水为清净水，直接排入园区雨水管网。非正常情况下用于收集消防废水，此时关闭收集沟至园区雨水管网处阀门，消防废水收集至现有工程厂区已建的事故应急池内。
3、供电
本项目供电由当地市政电网供给，依托现有工程厂区已建的配电房，对电能进行接收、分配、控制与保护，不对电能进行变压。
八、总平面布置合理性分析
项目总占地面积4000m2，项目共建设2间危废储存仓库，呈南北分布，仓库之间为厂区道路，厂区道路与园区道路相接，便于危废的运输及转运，同时，厂区道路作为消防应急车辆及救援机构进场道路，满足消防救援要求。本项目通过加强运输人员管理，尽量减少汽车鸣笛、限制运输时速等措施，运输噪声对环境影响较小。危废库按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求进行设计、施工，项目建构筑物之间、与周边企业之间安全距离应符合规范要求。项目办公室及相关辅助设施依托紧邻的现有项目已建设施，生产、管理方便。
综上所述，本项目总平面布置较为合理。

八、劳动定员及工作制度

劳动定员：本项目劳动定员5人，均从厂区内进行调配，本次不新增员工。
工作制度：一班制，每天工作8小时，年生产300天。
	

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程和产排污环节

项目施工期将一间已建的仓库改建为1#危废库房，在空地处新建一间2#危废库房，项目施工期建设流程及产污环节见下图。


[image: image4.emf]装修工程 仓库适应性改造 设备安装 工程验收

投入使用

场地平整及基础

工程

主体工程

1#

危废库房

2#

危废库房

噪声 、 扬尘 、 固废 噪声 、 扬尘 、 固废 噪声 、 扬尘 、 固废

噪声 、 扬尘 、 固

废 、 土石方

噪声 、 扬尘 、 固废

生活污水 、 生活垃圾

图2-2  施工期建设流程及产污环节
施工期主要环境污染问题为：施工扬尘、施工土石方、施工噪声、施工人员生活污水、施工人员生活垃圾、废弃建筑物料等。这些污染贯穿于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工时段污染强度不同。

二、运营期工艺流程和产排污环节

1、工艺流程及产污环节

本项目主要进行钻井油基岩屑、石油采场和联合站油泥、石油炼厂油泥的贮存，不涉及上述危废的处置和利用。项目具体工艺流程如下：

①钻井油基岩屑及油泥的收运

项目油基岩屑及油泥主要来源于遂宁市及周边区县的天然气和石油采场、石油炼厂等。采场产生的钻井油基岩屑、石油采场及炼厂产生的油泥在采场或炼厂经初步固液分离直接装入塑料吨桶内，并在塑料吨桶外粘贴危废标签，由专门的转运车将油基岩屑、油泥运送到本项目的危废库房内进行贮存。钻井油基岩屑、油泥预处理环节等由采场建设单位或石油炼厂建设单位负责，油基岩屑、油泥运输委托四川省巴蜀危险品运输有限公司。钻井油基岩屑及油泥的收集、运输已在原项目中进行评价，均不在本次评价范围内。

②卸料及台账记录

项目收集的钻井油基岩屑、油泥形态为半固态，采用专用吨桶包装，经专用运输车辆运至项目厂区，采用叉车卸料至危废库房贮存。

钻井油基岩屑、油泥入库贮存时应建立台账，记录入库废物种类、数量、时间、批次等信息。
此过程产生的污染物为车辆噪声。

③贮存
项目危废贮存库房地面与裙脚采取防渗、防腐措施，并在库房内四周设置泄漏物收集沟（断面 0.1m×0.1m），在库房内最低洼处一角设置收集池，用于收集油基岩屑、油泥非正常状态下产生的泄漏物等。

项目贮存库房四周设置砖混结构墙体，墙体沿至顶部用彩钢瓦进行封闭，顶棚采用彩钢瓦进行封闭。 
④转运

钻井油基岩屑、油泥采用吨桶贮存于危废库房内，采用叉车转运至本项目西侧的现有项目厂区内进行资源化处理。完好的空桶交运输单位运至井场包装油基岩屑及油泥，破损的吨桶作为危废处置。危废的资源化处理不在本次评价范围内。 
此过程产生的污染物为车辆噪声。

项目生产工艺流程及产污环节见下图：

[image: image5.emf]由井场建设单位或含油废水处理单

位负责预处理及收集 ， 由

四川省巴蜀危险品运输有限公司 运

至本项目厂区

叉车卸料及台账记录

贮存

叉车转运

噪声

噪声

不在本次评价范围内


图2-3  营运期工艺流程及产污节点图
2、运营期主要污染工序

本项目运营期间主要污染工序及污染因子见下表所示。
表2-12  本项目营运期产污工序一览表

类别

产污工序/位置

污染物名称

污染因子

噪声

运输车辆
车辆噪声

等效A声级



产品名

		规格

	年产量（t/a）

	去向



干

		含油率≤0.3%
	83100
	水泥生产替代原料


	回收油

	/

	11470
	副产品，四川盛马化工有限公司




		废吸附剂

	1.0
		/

	由生产厂商回收


	4

	废原料包装物

	40
	危险

废物

	HW08/900-249-08
	危废分区、分类暂存于危废暂存间内（面积50m2），定期交由有危废处置资质的单位处理

	5

	化验废液

	0.1
		HW49/900-047-49
	
	6

	废活性炭

	15
		HW18/772-005-18
	
	7

	MVR蒸发器蒸发残余物

	165
		HW11/900-013-11
	
	8

	罐底残渣

	0.5
		HW08/900-221-08
	
	9

	污水处理站油泥和污泥

	5

		HW08/900-210-08
	


储

	设施

	库房

	采取120mmP8等级抗渗混凝土垫层处理，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。

	
		公辅设施

	循环水站

	
			空压站

	
			箱变

	
			停车棚

	
	简单防渗区

	消防泵房及消防水池、综合楼、门卫室

	一般混凝土硬化



	4、现有工程污染物环评批复排放总量
现有工程污染物环评批复排放总量如下表：

表2-18 现有工程污染物环评批复排放总量表

项目

环评批复中污染物排放总量指标（遂环评函【2020】49号）

化学需氧量
0.28t/a
VOCs
2.43t/a
颗粒物

2.4t/a
NOx
4.21t/a
SO2
0.77t/a

	


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	（一）环境空气质量现状评价

本项目位于遂宁市大英县，环境空气常规污染物质量现状采用《遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室关于2020年度全市环境空气质量的通报》（遂污防攻坚办〔2021〕2号）中2020年大英县环境空气质量统计数据。
大英县环境空气中常规污染物质量现状评价见下表。

表3-1  常规污染物质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

4.5
60

7.5
达标

NO2
年平均质量浓度

10.9
40

27.3
达标

O3
日最大8h平均值第90百分位数

128
160

80
达标

CO

日均值第95百分位数
1200
4000

30
达标

PM10
年平均质量浓度

39.5
70

56.4
达标

PM2.5
年平均质量浓度

25.7
35

73.4
达标

由上表可知，本项目所在地环境空气中常规污染物指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2008）二类标准要求。因此，本项目所在地为达标区。
（二）地表水环境质量现状评价
本项目不新增生产废水和生活污水。项目周边最近水系为西侧约310m的郪江。根据遂宁市生态环境局于2022年1月17日发布的《2021年遂宁市环境质量公告》，2021年度，大英县境内郪江口断面水环境质量状况、主要污染指标、环比和同比情况见下表。
表3-2  地表水监测断面评价结果
所在地

断面名称
规定类别

上年度类别

本年度类别

主要污染指标/超标倍数
单独污染指标/超标倍数
大英县

郪江口

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

/
/
由上表可知，2021年度，大英县境内郪江口断面水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质要求，水质状况较好。 

（三）声环境质量现状评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标，声环境质量现状应监测保护目标并评价达标情况”。本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，故不需进行声环境现状监测。
（四）地下水、土壤环境质量现状评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

本次评价地下水、土壤环境质量引用“四川永津环保技术有限公司油基岩屑资源综合利用项目现状监测”中地下水、土壤环境质量现状监测数据，以留作背景值，监测报告（报告编号：川环源创检字字[2019]第CHYC/HP19225号）详见附件。

“四川永津环保技术有限公司油基岩屑资源综合利用项目”紧邻本项目东侧，于2020年1月8日、2020年1月2日由四川省川环源创检测科技有限公司对该项目所在地地下水、土壤进行采样监测。本次评价所引用地下水环境质量现状监测点位与本项目处于同一水文地质单元，土壤监测点位的土地类型与本项目一致，区域环境相差不大，监测时间距今较短，因此，引用数据有效。

具体监测内容如下：
1、地下水环境

①监测项目：pH、耗氧量、总硬度、氨氮、溶解性总固体、挥发酚、石油类、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、总大肠菌群、菌落总数、铅、隔、汞、砷、锑、铁、锰、铜、锌、镍、钡、铝、铬（六价）；
②监测时间：2020年1月8日；

③监测点位：四川永津环保技术有限公司油基岩屑资源综合利用项目1#地下水监测井。
⑤监测结果

本次评价引用的地下水环境质量监测结果如下表。

表3-3  地下水环境现状监测结果统计表

检测项目
检测结果
单位
标准限值
达标分析

pH（无量纲）
7.52
无量纲
6.5~8.5
达标

氯化物

13.8
mg/L

250
达标

硫酸盐
76.0
mg/L
250
达标

氨氮
未检出

mg/L
0.5
达标

硝酸盐（以N计）
11.6
mg/L
20.0
达标

亚硝酸盐（以N计）
0.114
mg/L
1.0
达标

挥发性酚类
未检出

mg/L
0.002
达标

氰化物
未检出
mg/L
0.05
达标

总硬度

155
mg/L
450
达标

铅
0.98
μg/L
10
达标

镉
0.08
μg/L
5

达标

溶解性总固体

285
mg/L
1000
达标

氟化物

0.372
mg/L
1.0
达标

耗氧量

0.8
mg/L
3.0
达标

石油类
未检出
mg/L
/

/

总大肠菌群
2

MPN/L
30
达标

菌落总数
130
个/mL
100
达标

镍

未检出
mg/L
0.02
达标

锑

0.36
μg/L
5

达标

铁
未检出
mg/L
0.3

达标

锰
未检出
mg/L

0.1

达标

砷

6.0
μg/L
10

达标

汞

未检出
μg/L
1

达标

六价铬
未检出
mg/L
0.05

达标

铜

未检出
mg/L
1.0
达标

锌

未检出
mg/L
1.0

达标

钡

0.09
mg/L
0.7
达标

铝

未检出
mg/L
0.2
达标

根据上表可知，项目所在地同一水文单元内地下水监测指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。综上，项目所在地地下水水质总体良好。
2、土壤环境

①监测项目：pH、石油类烃（C10-C40）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB3660-2018）中的45项基本因子；

②监测时间：2020年1月2日；

③监测点位：四川永津环保技术有限公司油基岩屑资源综合利用项目2#土壤监测点位。
④监测结果

本次评价引用的土壤环境质量监测结果及评价结果如下表。

表3-4  土壤环境现状监测及评价结果统计表

检测项目
检测结果
单位
标准限值
达标分析

pH（无量纲）
8.82
无量纲
6.5~8.5
达标

石油烃（C10~C40）

13
mg/kg
4500
达标

铅

24.4
mg/kg
800
达标

隔

0.16
mg/kg
65
达标

汞

0.031
mg/kg
38
达标

砷

8.53
mg/kg
60
达标

铜

26
mg/kg
18000
达标

镍

39
mg/kg
900
达标
六价铬

未检出
mg/kg
5.7
达标

四氯化碳

未检出
μg/kg
2.8
达标

氯仿
未检出
μg/kg
0.9
达标

氯甲烷
未检出
μg/kg
37
达标

1,1-二氯乙烷
未检出
μg/kg
9
达标

1,2-二氯乙烷
未检出
μg/kg
5
达标

1,1-二氯乙烯
未检出
μg/kg
66
达标

顺-1,2-二氯乙烯
未检出
μg/kg

596
达标

反-1,2-二氯乙烯
未检出
μg/kg

54
达标

二氯甲烷
未检出
μg/kg

616
达标

1,2-二氯丙烷
未检出
μg/kg

5
达标

1,1,1,2-四氯乙烷
未检出
μg/kg

10
达标

1,1,2,2-四氯乙烷
未检出
μg/kg

6.8
达标

四氯乙烯
未检出
μg/kg
53
达标

1,1,1-三氯乙烷
未检出
μg/kg
840
达标

1,1,2-三氯乙烷
未检出
μg/kg
2.8
达标

三氯乙烯
未检出
μg/kg
2.8
达标

1,2,3-三氯丙烷
未检出
μg/kg

0.5
达标

氯乙烯
未检出
μg/kg
0.43
达标

苯
未检出
μg/kg
4
达标

氯苯
未检出
μg/kg
270
达标

1,2-二氯苯
未检出
μg/kg
560
达标

1,4-二氯苯
未检出
μg/kg
20
达标

乙苯

未检出
μg/kg
28
达标

苯乙烯

未检出
μg/kg
1290
达标

甲苯

未检出
μg/kg
1200
达标

间-二甲苯+对-二甲苯

未检出
μg/kg
570
达标

邻-二甲苯

未检出
μg/kg
640
达标

硝基苯

未检出
mg/kg
76
达标

苯胺

未检出
mg/kg
260
达标

2-氯酚

未检出
mg/kg
2256
达标

苯并[a]芘

未检出
mg/kg
15
达标

苯并[a]蒽

未检出
mg/kg
1.5
达标

苯并[b]荧蒽

未检出
mg/kg
15
达标

苯并[k]荧蒽

未检出
mg/kg
151
达标

䓛

未检出
mg/kg
1293
达标

二苯并[a,h]蒽

未检出
mg/kg
1.5
达标

茚并[1,2,3-cd] 芘

未检出
mg/kg
15
达标

萘

未检出
mg/kg
70
达标

根据上表可知，引用的土壤环境监测点位的各项监测因子均能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中标准要求。综上，项目所在地土壤环境质量总体良好。
（五）生态环境质量现状评价

本项目位于遂宁市大英县，项目用地面积为4000m2。本项目属于产业园区内的建设项目，项目占地范围内无生态环境保护目标，因此，无需进行生态现状调查。

	环境

保护

目标
	（一）大气环境
本项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标。

（二）声环境
本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
（三）地下水环境

根据现场调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
（四）生态环境
本项目位于产业园区内，项目占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、重点文物及名胜古迹、生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等生态环境保护敏感目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	（一）大气污染物

本项目位于遂宁市大英县，施工期施工场地扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1中遂宁市区域的总悬浮颗粒物排放限值，如下表所示。
表3-6  四川省施工场地扬尘排放标准
污染物
施工阶段

监测点排放限值（μg/m3）
总悬浮颗粒物（TSP）
拆除工程/土石方开挖/土石方回填
600
其他工程阶段
250



昼

		夜间

	
	厂界

	65

	55



	（四）固废

一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求。
	

	总量

控制

指标
	1、废水总量控制指标

本项目无生产废水产生；项目不新增员工，无生活污水新增。故本次评价建议不下达废水总量控制指标。
2、废气总量控制指标

本项目运营期采用密封式的塑料吨桶包装钻井油基岩屑及油泥，危废的转运、贮存过程中塑料吨桶始终保持密闭，正常情况下整个过程不会有废气排放。

因此，本次评价建议不设置废气、废水总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	（一）废气环境保护措施

1、施工扬尘
施工扬尘影响主要集中在施工的前期阶段，如土方开挖以及土方运输车辆等。此外，砂石、水泥等散体建筑材料的运输、装卸、堆存及拌和等作业也会引起扬尘，产尘点较多，排放量受到施工面积、施工水平、施工强度和土壤类型、气候条件等多因素影响，属无组织排放。

施工扬尘治理措施：

（1）施工单位应制定合理的施工方案，严格做到文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在地面的垃圾及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬尘。
（2）施工车辆实施限速管理，运输车辆做到卸（装）货即走，装卸设备时轻拿轻放。施工阶段产生的土石方日产日清，禁止设置材料露天堆放点，废包装材料应及时清运；

（3）施工结构建设阶段采取建筑立面设置防尘网，降低扬尘的产生。

在施工过程中，施工单位应严格按照《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》（2018年修订）、《四川省住房和城乡建设厅 四川省生态环境厅关于印发四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）的通知》（川建发[2019]16号）中的要求，做好施工期扬尘的防治措施，确保施工场地扬尘达到《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中相关限值要求。

2、施工机械及车辆尾气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于施工场地开阔，扩散条件良好。针对汽车尾气，主要是通过车辆限速降低影响，禁止使用尾气超标车辆；加强施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备燃料的利用率。
在采取了以上防治措施后，再加上项目所在场地扩散条件较好，因此本项目施工产生的废气对环境影响较小。

（二）废水污染物排放及治理措施
1、施工废水

施工过程中的产生的施工废水主要为含泥浆废水、机械和车辆冲洗废水等。施工废水中的主要污染物为pH、SS、COD、石油类，不同的施工废水中主要污染物不同。项目产生的施工废水，如果防治措施不当，容易造成水环境污染。评价要求在施工场地低洼处设置收集池，施工废水经沉淀后循环利用。

施工人员生活污水

施工人员约30人，生活用水按每人每天0.05m3计算，生活用水约1.5m3/d，以排放系数0.85计，排放量约为1.275m3/d。施工人员生活污水中主要含COD、BOD5、NH3-N、SS等。

污染物治理措施：施工人员生活污水依托原项目已建的预处理设施处理后排入园区污水管网。

（三）噪声排放及治理措施

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的，且有大量设备交互作业，因此施工作业噪声将会对本项目内外环境带来一定的影响。根据施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声源及场界噪声和建筑施工场界环境噪声如下表。

表4-1  施工期交通运输车辆噪声

施工阶段

运输内容

车辆类型

声源强度

主体阶段

建筑弃渣、弃土外运等

大型载重卡车

84~89dB（A）

底板与结构阶段

钢筋、商砼等

混凝土罐车、中型卡车

80~85dB（A）

装修安装阶段

装修材料与设备

轻型卡车

75~80dB（A）

表4-2 施工期机械噪声源强

施工阶段

声源

源强dB（A）

施工阶段

声源

源强dB（A）

土石方

阶段

挖土机

78~96

装修安装

电钻

100~105

装载机

90~105

手钻

100~105

空压机

75~85

云石机

100~105

压缩机

75~88

角向磨光机

100~105

底板与结构阶段

电钻

100~105

/

/

电焊机

90~95

/

/

空压机

75~85

/

/

水泥运输机

80~85

/

/

施工期噪声治理措施：
（1）合理安排施工作业时间，高噪声设备夜间停止施工。

（2）选用符合标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入工区，尽量减少夜间运输量，限制车速，进入居民区时应限速行驶。

（3）避免强噪声机械持续作业，如工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地主管部门同意。

（4）材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。

（5）加强施工人员的管理和教育，施工中减少不必要的金属敲击声，保证噪声不扰民。
采取上述措施后，施工期间的厂界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。
（四）固体废物排放及治理措施
施工期固体废物主要包括开挖土方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

施工期固废治理措施：

土石方：项目施工期开挖土方量全部用于工程回填、调整场地标高和绿化。

建筑垃圾：施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等集中堆放，定时清运到指定垃圾场。装修垃圾：装修垃圾一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，会产生扬尘，因此不能随意倾倒，而应用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，由环卫部门统一清运处理。外运以上各种建筑垃圾时，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，尽量避免轮胎上的泥土掉落至路面而造成扬尘。

生活垃圾：施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，由环卫部门统一运送到垃圾处理场集中处理，不可就地填埋，以避免对附近区域环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。

综上所述，项目施工期固体废弃物实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。
（五）生态环境保护措施
在厂区四周设置截排水边沟，避免因雨水冲刷造成水土流失。加强管理和对职工的教育，减少对人为活动对周围植被的破坏影响。加强对厂区工作人员的教育，并在厂区境界树立警示牌，控制工作人员活动范围。同时，项目要做好林地防火工作，防止火灾对区域动物造成的影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（一）废气环境影响和保护措施
本项目油基岩屑、油泥均采用密封式的HDPE塑料吨桶盛装，油基岩屑及油泥等危废的转运、贮存过程中塑料吨桶始终保持密闭，不会打开吨桶密封盖，且塑料吨桶的密闭性较好，因此，正常情况下整个过程不会有废气排放。
（二）废水环境影响及保护措施

本项目为危废仓储项目，运营期危废库房地面采取扫帚清扫，不进行地面冲洗，无地面冲洗废水产生；本项目不涉及危废的处置和利用，无生产废水产生；本项目员工从厂区人员内进行调配，不新增员工，无生活污水新增。
（三）噪声环境影响及保护措施
1、主要噪声源、产生情况及治理措施
本项目主要噪声源为废气治理装置风机运转时产生的噪声，以及运输车辆噪声，具体噪声源见下表。
表4-3 本项目主要噪声源强一览表
设备名称

单台设备噪声源强dB(A)
数量

声源特点

治理措施

治理后源强dB(A)

风机
90
1台
间断性点声源

选择低噪声设备；底座安装减振垫；安装消声器；加强设备维护保养

≤65
项目针对设备运行噪声要求采取如下防治措施：

①设备减震降噪措施：选用低噪声设备，风机采取减震基础、设备连接处采取柔性联接，安装消声器。
②加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。
针对运输车辆交通噪声要求采取如下措施：
本项目运输车辆交通噪声属于间接性噪声，持续时间短，噪声声级约75~85dB（A）。本项目要求厂区内设置减速标识，控制车辆行驶速度，禁止鸣笛；加强车辆进出管理。

综上，在采取上述噪声防治措施后，再经距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
2、噪声监测要求
参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》(HJ1033-2019)，项目营运期噪声监测计划见下表。

表4-4  本项目噪声监测计划一览表
类别

监测项目
监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

污染源
厂界噪声

厂界四周

LAeq

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类

（四）固体废弃物环境影响及保护措施

本项目为危废贮存类项目，不涉及危废处置利用过程；项目员工由原项目人员内进行调配，不新增员工，不新增生活垃圾。项目废弃的油基岩屑及油泥包装物已在现有项目中进行评价，且已提出处置措施，即暂存在危废间，定期交有危废处置资质的单位处理，本项目不新增废原料包装物。

（五）地下水、土壤环境影响及防治措施

结合本项目地下水及土壤环境影响特点，本次评价提出如下地下水及土壤防治措施：

（1）源头控制措施

①源头控制措施即主动控制，主要针对危废储存容器采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将危废泄漏的环境风险事故降到最低程度；

②采用符合国家标准的HDPE塑料吨桶收集盛装油基岩屑及油泥，塑料吨桶密闭性要好，不应有变形、破损、老化现象，防止危废泄露；

③塑料吨桶外采用钢制框架保护，防止叉车转运时造成吨桶破损；

④加强对塑料吨桶的检查，出现有变形、破损、老化现象的吨桶应不再使用。若已发生危废的泄露，应及时清理泄漏物，并将破损塑料吨桶中的危废转移至新的吨桶内。

（2）分区防控措施

为有效规避地下水、土壤环境污染的风险，本项目将危废库房划分为重点防渗区域，厂区道路划分为简单防渗，具体防渗要求如下表。
表4-5 分区防渗要求

区域名称

分区类别

防渗措施

危废库房

重点防渗区

1#危废库房在现有防渗混凝土硬化地面的基础上，增涂无溶剂环氧树脂底漆+环氧树脂石英砂浆料+环氧树脂石英粉浆料+无溶剂环氧树脂面漆+聚氨酯超耐磨面层，防渗层渗透系数满足≤10-10cm/s。
2#危废库房采取粘土基础垫层+防渗混凝土硬化地面+HDPE防渗层进行防渗，防渗层渗透系数满足≤10-10cm/s。墙裙采用防渗混凝土+HDPE防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。
厂区道路
简单防渗区
一般混凝土硬化
（3）加强管理及维护

①加强检查，防渗漏地面、防水设施、地埋管道、收集沟要定期检查，防止出现地面裂痕，并及时修补。

②制订相关的防水、防渗漏设施及地面的维护管理制度。

③项目防渗工程的设计使用年限应不低于其防护主体的设计使用年限；正常条件下，设计年限内的防渗工程不应对地下水及土壤环境造成污染。

建设单位在采取以上防控措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水和土壤，不会对地下水和土壤产生明显影响。
（六）环境风险影响及防范措施
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（实行）》中专项评价设置原则，本项目涉及有毒有害危险物质存储，且其存储量超过临界量，因此本项目应按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HI169-2018）开展环境风险专项评价。项目环境风险分析详见《建设项目环境风险专项评价》。 

环境风险专项评价主要内容及结论如下：
根据环境风险调查，本项目涉及的危险物质主要为油基岩屑及油泥中含有的矿物油、铬、镍、铜、锰、氟、硫等，属于有毒有害物质。

根据环境风险潜势初判及评价等级判定，项目环境风险评价等级为三级，其中大气环境风险评价等级为三级，地表水环境风险评价等级为三级，地下水环境风险评价等级为简单分析。

根据环境风险识别，项目主要事故类型为油基岩屑及油泥泄漏、火灾，以及由火灾伴生的次生污染。
根据环境风险预测分析可知，在设定的最大可信事故情形下，项目1#危废库房石油类、铬、镍进入区域地下水后可能会造成厂界内外地下水污染物超标，其对下伏地下水含水层存在一定影响，因此须做好严格防渗措施，避免此事故工况的发生，进而确保地下水不受影响。

本次评价针对项目可能存在的环境风险事故，提出针对性的环境风险防范措施，降低环境风险发生的可能性并将事故造成的损失降至最低。主要环境风险防范措施为：

①危废泄露风险防范措施：危废库房内四周设置泄漏物收集沟，总长约400m，断面为10cm×10cm，并在危废库房内最低洼处一角设置泄漏物收集池，容积约1m3。厂区内设置事故收集沟，总长约90m，断面30cm×30cm，连接至厂区已建的事故应急池。当发生危废泄漏时，泄露的危废首先在危废库房内经收集至泄露物收集池，再通过厂区的事故收集沟收集至事故收集池中。收集的泄露物转至厂区油基岩屑及油泥资源利用生产线处置。
②火灾风险防范措施：厂区及库房配备消防栓、灭火器、消防砂等应急防范设施及物资。
③火灾事故次生污染防范措施：厂区内设置消防废水收集沟，总长约400m，断面30cm×30cm。正常情况下用于收集危废库四周雨水，连接至园区雨水管网。

事故状态下用于收集消防废水，此时关闭收集沟至园区雨水管网处阀门，消防废水收集至厂区已建的事故应急池（有效容积900m3）内。

④库房泄露物挥发性气体风险防范措施：共计1套泄露物挥发性气体收集处置系统，即在1#、2#危废库房内安装集气管道，风机设计风量为2000m3/h，废气收集进入1套两级活性炭装置内净化处理，处理后的废气经1根排气筒引至库房楼顶排放。

综上，评价认为通过采取严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目的环境风险可以得到有效控制。本项目风险防范措施可靠且可行，项目从环境风险角度分析是可行的。 

（七）环保投资
本项目的总投资400万元，其中环保投资约37.5万元，环保投资占总投资的9.38%。各环保设施组成及投资估算详见表4-6。
表4-6 环保设施组成及投资估算表  单位：万元

项目

内容

投资
施工期

废气治理
洒水抑尘、建筑材料临时覆盖等措施。
1

废水治理
生活污水依托现有项目已建污水处理设施处理。
0.5
噪声治理
合理安排好施工时间，厂房隔声，加强施工人员管理。
1
固废处置
生活垃圾由环卫部门清运；建筑垃圾运至指定地点堆放
1

营运期

地下水及土壤
简单防渗：厂区道路采用一般混凝土硬化地面，满足简单防渗要求。

重点防渗：危废库房。

其中1#危废库房在现有防渗混凝土硬化地面的基础上，增涂无溶剂环氧树脂底漆+环氧树脂石英砂浆料+环氧树脂石英粉浆料+无溶剂环氧树脂面漆+聚氨酯超耐磨面层，防渗层渗透系数满足≤10-10cm/s。
2#危废库房采取粘土基础垫层+防渗混凝土硬化地面+HDPE防渗层进行防渗，防渗层渗透系数满足≤10-10cm/s。墙裙采用防渗混凝土+HDPE防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。
13
环境风险

消防废水收集沟：总长约400m，断面30cm×30cm。正常情况下用于收集危废库四周雨水，连接至园区雨水管网。

事故状态下用于收集消防废水，此时关闭收集沟至园区雨水管网处阀门，消防废水收集至厂区已建的事故应急池内。
20
事故收集沟：总长约90m，断面30cm×30cm，连接至厂区已建的事故应急池。
危废库内泄漏物收集设施：危废库房内四周设置泄漏物收集沟，总长约400m，断面为10cm×10cm，并在危废库房内最低洼处一角设置泄漏物收集池，容积约1m3。
库房泄露物挥发性气体风险防范措施：共计1套泄露物挥发性气体收集处置系统，即在1#、2#危废库房内安装集气管道，风机设计风量为2000m3/h，废气收集进入1套两级活性炭装置内净化处理，处理后的废气经1根排气筒引至库房楼顶排放
火灾风险防范措施：厂区及库房配备消防栓、灭火器、消防砂等应急防范设施及物资。

环境管理

安排管理人员负责厂区的环境管理，做好厂区危废管理台账

1

合计

/

37.5



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	风机、车辆
	噪声
	选择低噪声设备；底座安装减振垫；安装消声器；加强设备维护保养；限制车速
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	/
	/
	/

	土壤及地下水污染防治措施
	简单防渗：厂区道路采用一般混凝土硬化地面，满足简单防渗要求；

重点防渗：危废库房。

其中1#危废库房在现有防渗混凝土硬化地面的基础上，增涂无溶剂环氧树脂底漆+环氧树脂石英砂浆料+环氧树脂石英粉浆料+无溶剂环氧树脂面漆+聚氨酯超耐磨面层，防渗层渗透系数满足≤10-10cm/s。
2#危废库房采取粘土基础垫层+防渗混凝土硬化地面+HDPE防渗层进行防渗，防渗层渗透系数满足≤10-10cm/s。墙裙采用防渗混凝土+HDPE防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	消防废水收集沟：总长约400m，断面30cm×30cm。正常情况下用于收集危废库四周雨水，连接至园区雨水管网。

事故状态下用于收集消防废水，此时关闭收集沟至园区雨水管网处阀门，消防废水收集至厂区已建的事故应急池内。

事故收集沟：总长约90m，断面30cm×30cm，连接至厂区已建的事故应急池。
事故应急池（兼作消防废水池）：依托现有工程厂区已建的1座事故应急池，有效容积900m3，用于收集泄漏物及消防废水。

危废库内泄漏物收集设施：危废库房内四周设置泄漏物收集沟，总长约400m，断面为10cm×10cm，并在危废库房内最低洼处一角设置泄漏物收集池，容积约1m3。

库房泄露物挥发性气体风险防范措施：共计1套泄露物挥发性气体收集处置系统，即在1#、2#危废库房内安装集气管道，风机设计风量为2000m3/h，废气收集进入1套两级活性炭装置内净化处理，处理后的废气经1根排气筒引至库房楼顶排放。

火灾风险防范措施：厂区及库房配备消防栓、灭火器、消防砂等应急防范设施及物资。

	其他环境

管理要求
	安排管理人员负责厂区的环境管理，做好厂区危废管理台账




六、结论
	本项目符合产业政策，选址符合用地规划要求。项目采取的“三废”及噪声污染治理措施均经济可行；在严格落实本环评报告提出的污染防治措施后，本项目产生的污染物能够实现达标排放，固体废物处置得到合理有效处置，环境风险可控。因此，从环境的角度来看，本项目的建设是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCs
	2.43t/a
	2.43t/a
	
	0
	0
	2.43t/a
	0

	
	颗粒物
	2.4t/a
	2.4t/a
	
	0
	0
	2.4t/a
	0

	
	NOx
	4.21t/a
	4.21t/a
	
	0
	0
	4.21t/a
	0

	
	SO2
	0.77t/a
	0.77t/a
	
	0
	0
	0.77t/a
	0

	废水
	COD
	0.28t/a
	0.28t/a
	
	0
	0
	0.28t/a
	0

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	17t/a
	
	
	0
	0
	17t/a
	0

	
	空气过滤废渣
	0.2t/a
	
	
	0
	0
	0.2t/a
	0

	
	废吸附剂
	1.0t/a
	
	
	0
	0
	1.0t/a
	0

	危险废物
	废原料包装物
	40t/a
	
	
	0
	0
	40t/a
	0

	
	化验废液
	0.1t/a
	
	
	0
	0
	0.1t/a
	0

	
	废活性炭
	15t/a
	
	
	0
	0
	15t/a
	0

	
	MVR蒸发器蒸发残余物
	165t/a
	
	
	0
	0
	165t/a
	0

	
	罐底残渣
	0.5t/a
	
	
	0
	0
	0.5t/a
	0

	
	污水处理站油泥和污泥
	5t/a
	
	
	0
	0
	5t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

建设项目环境风险专项评价

项目名称：  危废贮存设施扩建项目             
建设单位（盖章）： 四川永津环保技术有限公司  

2022年4月

目录

11总论


11.1概述


11.2编制依据


21.3评价目的及重点


31.4评价工作程序


31.5评价工作等级及评价范围


51.6评价工作内容


52风险调查


52.1建设项目风险源调查


62.2环境敏感目标调查


83环境风险潜势初判及评价等级判定


83.1危险物质及工艺系统危险性（P）分级


103.2环境敏感程度（E）分级


123.3环境风险潜势划分


123.4环境风险评价等级划分


134环境风险识别


134.1物质危险性识别


164.2生产系统危险性识别


174.3危险物质向环境转移的途径识别


174.4环境风险类型及危害分析


174.5风险识别结果


175环境风险事故情形分析


175.1最大可信事故


175.2源项分析


186环境风险预测与评价


186.1大气环境风险预测与评价


186.2地表水环境风险预测与评价


196.3地下水环境风险预测与评价


267环境风险管理措施


267.1环境风险防范措施


287.2环境风险应急预案


308环境风险评价结论





1总论

1.1概述
四川永津环保技术有限公司成立于2019年03月26日，注册地位于四川大英经济开发区（原大英县工业集中发展区）梁家坝，主要从事石油及天然气开采钻井油基岩屑、油泥等危废的综合处理及利用。

2020年，四川永津环保技术有限公司在四川大英经济开发区梁家坝投资建设油基岩屑资源综合利用项目，该项目已于2020年9月15日取得遂宁市生态环境局出具的环评批复（遂环评函【2020】49号）。该项目采用厌氧热回收工艺，处理规模为9.6万吨/年。目前，正在试运行以及开展验收工作。
目前，企业在厂区内建设有一座储料池（容积约5320m3）用于储存油基岩屑及油泥，由于石油和天然气开采旺季时期，采场、联合站及炼厂产生的油基岩屑或油泥较多，厂区现有的储料池容量不能满足其储存需求，企业为提升市场竞争力以及拓展市场，因此对危险废物储存设施进行扩建。本次扩建主要建设内容为：在紧邻厂区东侧处，租赁四川永津石油工程技术有限公司已建的仓库以及部分空地建设2间危废库房，总建筑面积约为3616m2，项目建成后，厂区已建的储料池作为中转料池和上料池，外运进厂的石油及天然气开采油基岩屑、石油采场和联合站油泥、石油炼场油泥贮存在危废库房内，库房设计最大总储存能力约为15730吨，年最大周转量为9.6万吨。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于其中的“五十三、装卸搬运和仓储业--149、危险品仓储--其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，应编制环境影响报告表。又根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（实行）》中专项评价设置原则，本项目涉及有毒有害危险物质存储，且其存储量超过临界量，因此本项目应按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HI169-2018）开展环境风险专项评价。
1.2编制依据
1.2.1国家法律、法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修正）；
（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；
（8）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月修订）；
（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；
（10）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日实施，国家发展和改革委员会令第29号）；
（11）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；
（12）《关于切实加强风险防范严格环境评价管理的通知》（环发[2012]98号）；
1.2.2技术导则、规范及指南
（1）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；
（2）《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；
（3）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；
（4）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
（6）《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类（实行）》；
（7）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；
（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）。
1.3评价目的及重点
环境风险是指突发性事故对环境造成的危害程度及可能性。
环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
本次环境风险评价的重点是油基岩屑、油泥在储存过程中发生泄露、火灾对周围环境以及人体健康的影响。
1.4评价工作程序

项目环境风险评价工作程序见下图。

[image: image7.png]AR
R .

8 R S

St AR

e ——— ———— -
[Rmzbi e REmsnt | [uammnn-n | [ Reswn |- 58K

S ==
I

[ I I 1
R&wm ] | RERE | [FEriker] [TEpwee
T T

SRR el I b

B SHE

AR TS

]

FERRER | --mmmmmmmoe

)

P SRS I

T ases





图1-1 环境风险评价工作程序图

1.5评价工作等级及评价范围
1.5.1评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级和简单分析。根据项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。
表1-1  环境风险评价工作级别划分

	环境风险潜势
	Ⅳ+、Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。


本项目危险物质及工艺系统危险性分级为P4，项目所在区域大气环境敏感程度为E2，地表水环境敏感程度为E2，地下水环境敏感程度为E3，项目综合环境风险潜势为Ⅱ级（详见本专项评价第3章节）。根据评价工作级别判定方法，项目环境风险评价等级为三级，其中大气环境风险评价等级为三级，地表水环境风险评价等级为三级，地下水环境风险评价等级为简单分析。 

1.5.2评价范围
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求：环境风险评价等级确定为三级，因此大气环境风险评价范围为项目边界外3km；地表水环境风险评价范围为项目危险物质泄露至水体排放点上游500m~下游10km；地下水环境风险评价范围为：项目东侧、西侧、北侧以郪江为界，南侧边界向外500m范围。评价范围如下图所示：

[image: image8.png]]
by DR

maEmix

& < & P o
ERzRs 1xim& b (3
" ) L
g Y | = S





图1-1 大气及地下水环境风险评价范围
[image: image9.png]



图1-1 地表水环境风险评价范围
1.6评价工作内容

环境风险评价基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。

基于风险调查，分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

风险识别及风险事故情形分析应明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

各环境要素按确定的评价工作等级分别开展预测评价，分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

2风险调查

2.1建设项目风险源调查

2.1.1危险物质调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合上述危废的成分报告，本项目涉及的环境风险物质为上述危废中含有的矿物油、铬、镍、铜、锰、氟、硫等，各类危险物质数量和分布情况详见表2-1。
表2-1 项目危险物质情况表
	危废
	危险物质
	含量
	分布情况
	最大存在量/t

	钻井油基岩屑
	矿物油
	12%
	1#危废库房
	1052.88

	
	铬
	12mg/kg
	1#危废库房
	0.1053

	
	镍
	37mg/kg
	1#危废库房
	0.3246

	
	铜
	50mg/kg
	1#危废库房
	0.4387

	
	锰
	543mg/kg
	1#危废库房
	4.7643

	
	氟
	658mg/kg
	1#危废库房
	5.7733

	石油开采和联合站油泥
	矿物油
	31%
	2#危废库房
	1078.18

	
	铬
	35mg/kg
	2#危废库房
	0.1217

	
	镍
	22mg/kg
	2#危废库房
	0.0765

	
	铜
	18mg/kg
	2#危废库房
	0.0626

	
	锰
	302mg/kg
	2#危废库房
	1.0504

	
	硫
	75mg/kg
	2#危废库房
	0.2609

	石油炼厂油泥
	矿物油
	26.4%
	2#危废库房
	918.192

	
	铬
	13mg/kg
	2#危废库房
	0.0452

	
	镍
	13mg/kg
	2#危废库房
	0.0452

	
	铜
	17mg/kg
	2#危废库房
	0.0591

	
	锰
	302mg/kg
	2#危废库房
	1.0504

	
	硫
	64mg/kg
	2#危废库房
	0.2226

	合计
	矿物油
	/
	1#危废库房、2#危废库房
	3049.252

	
	铬
	/
	
	0.2722

	
	镍
	/
	
	0.4463

	
	铜
	/
	
	0.5604

	
	锰
	/
	
	6.8651

	
	氟
	/
	
	5.7733

	
	硫
	/
	
	0.4835


2.1.2生产工艺特点

本项目为危险废物收集、贮存项目，不涉及危废的处置和利用，因此项目不涉及高温、高压等其他危险工艺特征。 

2.2环境敏感目标调查
项目环境风险敏感目标调查见下表。

表2-1 环境风险敏感目标调查表
	环境空气
	序号
	敏感目标名称
	相对方位
	距离/km
	规模/人

	
	1
	会龙桥村
	北
	4.96
	500

	
	2
	玄音村
	北
	3.09
	450

	
	3
	白寨村
	东北
	2.25
	500

	
	4
	元铁村
	东北
	4.62
	400

	
	5
	五家桥村
	东北
	4.01
	500

	
	7
	白林村
	东北
	4.71
	450

	
	8
	张家沟村
	东北
	4.74
	500

	
	9
	赵坝村
	东北
	4.65
	400

	
	10
	土门垭村
	西
	2.99
	600

	
	11
	青坪村
	东南
	1.73
	400

	
	12
	五一村
	东南
	1.86
	400

	
	13
	单山子村
	东南
	4.35
	600

	
	14
	崇英村
	东南
	3.12
	800

	
	15
	郭安村
	东南
	4.63
	600

	
	16
	永镇桥村
	东南
	4.30
	500

	
	17
	龙塘湾村
	东南
	4.92
	400

	
	18
	宝石岩村
	南
	2.71
	500

	
	19
	天全山村
	南
	4.91
	400

	
	20
	红旗村
	西南
	3.12
	600

	
	21
	普福村
	西南
	4.14
	700

	
	22
	大英县城
	西南
	4.71
	2000

	
	23
	余粮村
	西
	3.19
	1000

	
	24
	大英中学
	西
	4.11
	2000

	
	25
	高桐村
	西北
	3.38
	500

	
	26
	虎林村
	西北
	4.05
	500

	
	27
	福保村
	西北
	2.93
	400

	
	28
	甘井村
	西北
	4.79
	500

	
	厂址周边5km范围内人口数小计
	1.71万人，大于1万人，小于5万人

	地表水
	水体名称
	方位
	最近距离
	水域环境功能

	
	郪江河
	北
	320m
	Ⅲ

	地下水
	环境敏感区名称
	环境敏感特征
	包气带防污性能
	地下水环境敏感程度

	
	无
	不敏感G3
	D2
	E3


[image: image10.png]g

i

E2uH HEEHe
. ZIEAH
AEWH

.y




图2-1 环境风险敏感目标分布图
3环境风险潜势初判及评价等级判定

3.1危险物质及工艺系统危险性（P）分级

3.1.1危险物质数量及临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn
式中：q1，q2…，qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）。

Q1,Q2…Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目矿物油、铬、镍、铜、锰、氟、硫等危险物质Q值如下表所示。
表3-1 项目危险物质Q值计算表

	危险物质
	分布情况
	最大存在量/t
	临界量/t
	Q值

	矿物油
	1#危废库房、2#危废库房
	3049.252
	2500
	1.22

	铬
	
	0.2722
	0.25
	1.09

	镍
	
	0.4463
	0.25
	1.79

	铜
	
	0.5604
	0.25
	2.24

	锰
	
	6.8651
	0.25
	27.46

	氟
	
	5.7733
	0.5
	11.55

	硫
	
	0.4835
	10
	0.05

	总计
	45.39


综上，本项目Q值：10≤Q＜100。

3.1.2行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表3-2评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以 M1、M2、M3 和 M4 表示。 

表3-2 项目危险物质Q值计算表

	行业
	评估依据
	分值

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5

	a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；
b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。


由上表可知，项目工艺分值为5，判定为M4。

3.1.3危险物质及工艺系统危险性P分级
根据危险物质数量及临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），具体情况如下：

表3-3 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）
	危险物质数量及临界量比值（Q）
	行业及生产工艺（M）

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q＜100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q＜10
	P2
	P3
	P4
	P4


综上所述，危险物质及工艺系统危险性等级为P4（轻度危害）。
3.2环境敏感程度（E）分级

3.2.1大气环境敏感程度（E）分级

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。

表3-4 大气环境环境敏感程度（E）分级
	分级
	大气环境敏感性

	E1
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

	E2
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大

于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；

油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小

于200人

	E3
	周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小

于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人


本项目位于大英经济开发区内，项目区周边 5km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、行政办公等人口总人数大于1万，小于5万人，因此项目大气环境敏感程度为E2。
3.2.2地表水环境敏感程度（E）分级
依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3-7。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表3-5和表3-6。

表3-5  地表水功能敏感性分区

	敏感性
	地表水环境敏感特性

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉及跨国界的。

	敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，

危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的。

	敏感F3
	上述地区之外的其他地区。


表3-6 环境敏感目标分级

	分级
	地表水环境敏感特性

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分区；中药水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍惜、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上特别保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域。

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生产区域。

	S3
	排放点下游（顺水方向）10km范围、近岸海域或一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。


项目无生产废水产生，不新增生活污水排放。项目发生危险废物泄漏时，危险废物排放进入郪江河，郪江河地表水水域环境功能为Ⅲ类，因此，项目地表环境敏感程度为较敏感 F2。发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水方向）10km范围内，无饮用水水源保护区、自然保护区、重要湿地等敏感目标或其他特殊重要保护区域，项目地表水环境敏感目标分级属S3类。
表3-7 地表水环境敏感程度分级

	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


因此，项目地表水环境敏感程度为E2。 
3.2.3地下水环境敏感程度（E）分级
依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表3-10，其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表3-8和表3-9。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。
表 3-8  地下水功能敏感性分区

	敏感性
	地下水环境敏感特性

	敏感G1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	敏感G2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	敏感G3
	上述地区之外的其他地区。

	a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区


表3-9  包气带防污性能分级

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定。

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，1.0×10 6 cm/s＜K ≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定。

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件


表3-10  地下水功能敏感性分区

	包气带防污性能
	地下水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E2
	E3
	E3


项目区不涉及地下水敏感区，属不敏感G3；项目所在地包气带防污性能属D2。因此本项目地下水环境敏感程度等级确定为 E3。 
3.3环境风险潜势划分

项目环境风险潜势划分及评价等级划分依据见下表。
表 3-11 项目环境风险潜势划分表

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


根据上表可知，项目大气环境风险潜势为Ⅱ级，地表水环境风险潜势为Ⅱ级，地下水环境风险潜势为Ⅰ级，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“6.4 建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值”，故本项目环境风险潜势综合等级为Ⅱ级。

3.4环境风险评价等级划分

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势确定评价工作等级。

表3-12 评价工作等级划分

	环境风险潜势
	Ⅳ+、Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	评价工作等级
	一
	二
	三
	简单分析a

	a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范

措施等方面给出定性的说明。


根据上表可知，项目环境风险评价等级为三级，其中大气环境风险评价等级为三级，地表水环境风险评价等级为三级，地下水环境风险评价等级为简单分析。 

4环境风险识别

4.1物质危险性识别

本项目为危废贮存类项目，主要贮存的危废种类包括：①天然气及石油钻井油基岩屑最大贮存量8774t，②石油开采和联合站贮存产生的油泥最大贮存量3478t，③石油炼制过程中含油废水隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的污泥最大贮存量3478t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合上述危废的成分报告，本项目涉及的环境风险物质为上述危废中含有的矿物油、铬、镍、铜、锰、氟、硫等，各类危险物质数量和分布情况详见表4-1。

表4-1 项目危险物质情况表
	危废
	危险物质
	含量
	分布情况
	最大存在量/t

	钻井油基岩屑
	矿物油
	12%
	1#危废库房
	1052.88

	
	铬
	12mg/kg
	1#危废库房
	0.1053

	
	镍
	37mg/kg
	1#危废库房
	0.3246

	
	铜
	50mg/kg
	1#危废库房
	0.4387

	
	锰
	543mg/kg
	1#危废库房
	4.7643

	
	氟
	658mg/kg
	1#危废库房
	5.7733

	石油开采和联合站油泥
	矿物油
	31%
	2#危废库房
	1078.18

	
	铬
	35mg/kg
	2#危废库房
	0.1217

	
	镍
	22mg/kg
	2#危废库房
	0.0765

	
	铜
	18mg/kg
	2#危废库房
	0.0626

	
	锰
	302mg/kg
	2#危废库房
	1.0504

	
	硫
	75mg/kg
	2#危废库房
	0.2609

	石油炼厂油泥
	矿物油
	26.4%
	2#危废库房
	918.192

	
	铬
	13mg/kg
	2#危废库房
	0.0452

	
	镍
	13mg/kg
	2#危废库房
	0.0452

	
	铜
	17mg/kg
	2#危废库房
	0.0591

	
	锰
	302mg/kg
	2#危废库房
	1.0504

	
	硫
	64mg/kg
	2#危废库房
	0.2226

	合计
	矿物油
	/
	1#危废库房、2#危废库房
	3049.252

	
	铬
	/
	
	0.2722

	
	镍
	/
	
	0.4463

	
	铜
	/
	
	0.5604

	
	锰
	/
	
	6.8651

	
	氟
	/
	
	5.7733

	
	硫
	/
	
	0.4835


由于矿物油成分较为复杂，其理化性质及危险特性参照机油、润滑油理化性质及危险特性。项目各危险物质理化性质及危险特性如表4-2、表4-3：
表4-2 矿物油理化性质及危险特性表
	标识
	中文名
	机油，润滑油
	英文名
	ubricating oil；Lube oil 
	分子量
	230~500

	理化性质
	性状
	油状液体；淡黄色至褐色，无气味或略带异味

	
	溶解性
	不溶于水
	相对密度
	﹤1

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	可燃
	闪点（℃）
	76

	
	爆炸极限（%）
	无资料
	引燃温度（℃）
	248

	
	危险特性
	遇明火、高热可燃

	
	灭火方法
	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容 

器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火 

场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 

灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 

	
	燃烧产物
	一氧化碳、二氧化碳
	聚合危害
	不聚合

	毒性及健康危害
	急毒性
	LD50（mg/kg，大鼠经口）

	无资料
	LC50（mg/kg） 
	无资料

	
	健康危害
	侵入途径：吸如、食入； 
急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。 
慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综 
合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性皮炎。有资料报道，接触石油 
润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 

	急救
	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 
眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医； 
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停 
止，立即进行人工呼吸，就医； 
食入：饮足量温水，催吐，就医。 

	防护
	工程控制：密闭操作，注意通风； 
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 
身体防护：穿防毒物渗透工作服；

手防护：戴橡胶耐油手套； 
其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急 
处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪 
沟等限制性空间。 
小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 
大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处 
理场所处置。 

	储运
	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相 
应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 
运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不 
坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒， 
否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。运输时要按规定路线行驶。 


表4-3 铬、镍、铜、锰、氟、硫理化性质及危险特性表
	名称
	理化性质及危险特性

	铬
	【理化性状】：铬（Cr）原子量为51.996，原子价有2，3，6价，是一种钢灰色、质脆而硬的金属。铬离子能形成多种配位化合物。铬存在活泼态和钝态两种形式，后者当用氧化剂处理时，由于生成一薄的表面氧化层，使金属钝化，因而提高其抗腐蚀能力；活泼态易与稀酸反应，生成铬盐。相对密度7.20（20℃），熔点1900℃，沸点2200℃。不溶于水、硝酸；溶于盐酸、硫酸和强碱。遇湿空气铬表面可被氧化。铬化合物具有鲜明的各种各样的颜色，常见的铬化合物有：氧化铬（Cr2O3）（亮绿色），三氧化铬或铬酸（CrO3）（深紫红色），氯化铬（CrCl3）（紫色），铬酸钠（Na2CrO4）（黄色），铬酸钾（K2CrO4）（黄色），重铬酸钾（K2Cr2O7）（橙红色）或钠（Na2Cr2O7）（橙色）。2价铬极不稳定，极易被氧化为高价铬。在酸性条件下，6价铬易还原成3价铬；在碱性条件下，低价铬可氧化成重铬酸盐。 
【危险特性】：金属铬对人体几乎不产生有害作用，未见引起工业中毒的报道。铬化合物危害包括：（1）6价铬化合物对人体组织有刺激和腐蚀作用，长时间接触能引起溃疡和皮炎。如固体三氧化铬或其高浓度溶液能损伤组织，眼睛接触能引起角膜损伤，甚至失明；铬酰氯（CrO2Cl2）有毒，液体对组织有腐蚀作用，蒸气对眼和呼吸系统有严重刺激作用。长时间接触或过多接触能致死。（2）三氧化铬为强氧化剂，与冰醋酸及醇接触能起火，与有机物接触能急剧反应，放出足够的热引起着火。火灾时容器会爆破。铬酰氯虽是不燃物，但与水能发生剧烈反应，能点燃氨、乙醇或松节油。（3）吸入铬粉尘和烟雾会引起中毒。是已知的人类肺癌致癌物。空气中的容许浓度我国卫生标准规定Cr2O3、铬酸盐、重铬酸盐为0.05mg/m3；美国金属铬为0.5mg/m3，铬酸铝、铬酸锌等为0.05mg/m3。 

	镍
	【理化性状】：镍（Ni）原子序数为28，原子量为58.71，原子价有2、4价，系银白色硬金属，有优良的抗腐蚀性及高度延展性和磁性。不溶于水，可溶于硝酸，稍溶于盐酸和硫酸。相对密度8.908，熔点1455℃，沸点2900℃）。镍主要来源于硫化矿和砷镍矿。镍的无机化合物中氧化物和氢氧化物不溶于或微溶于水，其盐类则易溶于水。 
【危险特性】（1）粉尘和烟雾均有毒，吸入会引起中毒。（2）粉尘或粉状物均易燃，在空气中能形成爆炸性混合物。朗尼镍（即镍海绵）在空气中能自燃。羰基镍剧毒，吸入或摄入均会引起中毒，吸入少量即可能致死；硝酸镍亦有毒，为氧化剂，接触易于氧化的物品能迅速反应而引起着火、剧烈燃烧或爆炸。火灾时能产生有毒的氧化氮气体，因此，灭火时要戴隔绝式呼吸器。为致癌物。空气中的容许浓度美国提出金属镍为1mg/m3；可溶性化合物（按镍计）为0.1mg/m3。  

	铜
	【理化性状】铜（Cu）原子序数为29，原子量为63.546，原子价有1价和2价，系红棕色有光泽的金属。有片状、粒状、屑状和粉状等几种制品。富延展性。在干燥空气中和常温下稳定，而久置于潮湿空气中，则生成各种碱式盐，形成铜锈覆于表面。在空气中燃烧至1000 ℃成为黑色氧化铜；超过时，则成为氧化亚铜。能与卤素、硫和硒直接化合，与氮、氢和碳虽不能直接化合，但可间接地经过反应生成化合物。铜是优良的电导体，也是一种络合剂，配位数为2和4。铜难溶于水，易溶于热浓硫酸和硝酸等有氧化作用的酸类；但在空气中氧的作用下也能缓慢地溶于盐酸、稀硫酸等无氧化作用的酸类。还能溶于氨水和氰化钾溶液并生成络盐。较铁更能抗大气的腐蚀，生成一水合碱式碳酸盐绿色层。易被碱类腐蚀。相对密度8.96，熔点1083℃，沸点2595℃。 
【危险特性】（1）元素铜基本上无毒，但铜尘和铜的烟雾及铜的许多化合物〔如Cu（CN）2，Cu（OH）2，Cu2O，Cu（NO3）2，CuSO4等〕都是有毒，甚至剧毒的。（2）铜不易燃，但细粉末状态可燃。空气中的容许浓度美国：烟尘为0.2mg/m3，铜粉尘和烟雾（按铜计）为1mg/m3。 

	锰
	【理化性状】锰，元素符号Mn，原子序数25，原子量54.94，外围电子排布3d54s2，位于第四周期ⅦB族。原子半径124皮米，第一电离能727kJ/mol，电负性1.5。主要氧化数+2、+4、+6、+7。银白色金属，硬而脆，密度7.20g/cm3，熔点1244+3℃，沸点1962℃。固态时有四种同素异形体，常温下为α锰。在空气中易氧化生成褐色氧化物覆盖层。燃烧时生成四氧化三锰。红热时与水反应生成四氧化三锰和氢。溶于稀盐酸、稀硫酸生成二价锰盐。高温时跟卤素、硫、磷、碳、氮直接化合。用于制合金，少量锰能改善钢的抗冲击性能，锰铁用作炼钢过程的脱氧、脱硫添加剂。还用于冶炼铝合金、镁合金。
【危险特性】主要为慢性中毒，损害中枢神经系统尤以锥体外系统突出。主要表现为头痛、头晕、记忆减退、嗜睡、心动过速、多汗、两腿沉重、走路速度减慢、口吃、易激动等。重者出现“锰性帕金森氏综合征”，特点为面部呆板，无力，情绪冷淡，语言含糊不情，四肢僵直，肌颤，走路前冲，后退极易跌倒，书写困难等。 

	氟
	【理化性状】F，分子量为38.0，熔点-218℃，沸点-187℃，相对密度（水=1）为1.14，相对蒸汽密度（空气=1）为1.70，饱和蒸气压101.32kPa，临界温度-129℃，临界压力5.57MPa。氟是自然界中广泛分布的元素之一，氟在地壳的存量为6.5×10-2%  ，存在量的排序数为13，自然界中氟主要以萤石（CaF2），冰晶石（Na3[AlF6]）及以氟磷灰石（Ca10(PO4)6F2）存在。
【危险特性】本品高浓度时有强烈的腐蚀作用。急性中毒：高浓度接触眼和上呼吸道出现强烈的刺激症状，重者引起肺水肿、肺出血、喉及支气管痉挛。氟对皮肤、粘膜有强烈的刺激作用，高浓度可引起严重灼伤。 慢性影响:可引起慢性鼻炎、咽炎、喉炎、气管炎、植物神经功能紊乱和骨骼改变。尿氟可增高。

	硫
	【理化性状】硫（Sulfur）是一种非金属元素，化学符号S，原子序数16，硫是氧族元素（ⅥA族）之一，在元素周期表中位于第三周期。熔点112.8℃，沸点444.6℃，密度为2.36g/cm3，闪点168℃。硫是人体内蛋白质的重要组成元素，对人的生命活动具有重要意义。硫主要用于肥料、火药、润滑剂、杀虫剂和抗真菌剂生产。
【危险特性】因其能在肠内部分转化为硫化氢而被吸收,故大量口服可致硫化氢中毒。急性硫化氢中毒的全身毒作用表现为中枢神经系统症状,有头痛、头晕、乏力、呕吐、共济失调、昏迷等。本品可引起眼结膜炎、皮肤湿疹。对皮肤有弱刺激性。生产中长期吸入硫粉尘一般无明显毒性作用。


4.2生产系统危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

本项目具有危险性的生产系统主要为危废库房，危险性主要为：①钻井油基岩屑及油泥贮存过程中，可能发生钻井油基岩屑及油泥塑料吨桶破损导致钻井油基岩屑及油泥泄漏，或库房地面防渗层因长时间的压放，局部可能因施工不良造成破裂，泄漏的钻井油基岩屑及油泥可能通过裂缝进入土壤、地下水环境，造成土壤、地下水污染。②钻井油基岩屑及油泥在贮存过程，若因其泄漏造成积聚等，遇明火或激发能量，有引发火灾的危险，火灾产生的有毒有害气体会造成人员伤害。此外，钻井油基岩屑具有一定的毒性，在贮存过程，因长期接触，有中毒的危险。
4.3危险物质向环境转移的途径识别

本项目贮存的危险废物为钻井油基岩屑及油泥，其风险事故主要为泄漏、火灾，危险物质向环境转移途径：①危废贮存及转运过程中如处置不当，发生泄漏等事故，半固态危废可能发生漫流进入环境，并可能通过渗透的方式污染土壤、地下水环境。②危废发生泄漏，危废中矿物油挥发而产生挥发性气体，逸散至大气环境。③发生火灾事故伴生/次生污染物释放可能进入大气环境。

4.4环境风险类型及危害分析

根据物质和生产系统危险性识别结果及危险物质向环境转移的途径识别，本项目的环境风险类型及危害分析见下表。
表4-4 项目环境风险类型及危害分析

	环境风险类型
	危险物质向环境转移的可能途径
	影响分析

	泄漏
	大气环境
	泄露物料中挥发性气体污染大气环境

	
	地表水
	发生泄漏时半固态危废可能发生漫流进入地表水环境

	
	地下水、土壤
	泄露物料渗透污染土壤、地下水环境

	火灾
	大气环境
	热辐射危及火灾周围人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全；同时散发大量的浓烟，含有蒸汽、有毒气体，对火场周围的人员生命安全和大气环境质量造成污染和破坏。


4.5风险识别结果
环境风险识别结果如下表所示。

表4-5 环境风险识别结果表
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境影响途径
	可能受影响的环境敏感目标

	危废库房
	石油类、铬、镍、铜、氟、硫
	泄露、火灾
	大气、地表水、地下水
	项目周边村组、场镇、郪江河、地下水等环境敏感目标


5环境风险事故情形分析
5.1最大可信事故

通过同类项目事故资料统计，结合本项目实际情况，由于项目1#危废库房中油基岩屑贮存量较大，且1#危废库房和2#危废库房同时发生物料泄露的可能性较小，因此本项目的最大可信事故为1#危废库房油基岩屑泄漏事故，可能发生油基岩屑泄漏事故情形为油基岩屑塑料吨桶破损。
5.2源项分析
本次评价设定事故状态下1#危废库房中同时有4个钻井油基岩屑塑料吨桶（最大贮存量为6.4t）破损，钻井油基岩屑完全泄漏，泄漏后被危废库房截留，其中90%被及时收集处置，10%渗透进入地下水。
表5-1 源强核算表
	油基岩屑泄漏量
	预测因子
	含量
	下渗量

	6.4t
	石油类
	12%
	76800g

	
	铬
	12mg/kg
	7.68g

	
	镍
	37mg/kg
	23.68g


6环境风险预测与评价

6.1大气环境风险预测与评价

本项目大气环境风险评价等级为三级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，三级应定性分析说明环境影响后果。
6.1.1危废泄露时挥发性气体逸散的环境影响后果

本项目钻井油基岩屑及油泥采用专用HDPE塑料吨桶贮存于危废库房内，正常状态下钻井油基岩屑及油泥不会泄漏。当钻井油基岩屑及油泥发生泄漏时，危废中含有的矿物油具有一定的挥发性，从而产生挥发性气体，逸散至空气中对周围的大气环境造成污染，以及危害厂区及周边企业员工身体健康。
6.1.2火灾事故导致的伴生/次生污染物排放的环境影响后果
油基岩屑及油泥、塑料吨桶发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。另外，燃烧时的强烈热辐射还可能造成新的火灾事故。

6.2地表水环境风险预测与评价
本项目地表水环境风险评价等级为三级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，三级评价应定性说明地表水环境影响后果。 
本项目无生产废水产生，不新增生活污水排放。正常情况下项目不会对地表水环境造成影响。但在发生钻井油基岩屑及油泥泄漏或火灾事故时，可能造成危险废物泄漏，并产生大量消防废水，如泄漏到周围环境，将对地表水环境造成危害。 

6.3地下水环境风险预测与评价
本项目地下水环境风险评价等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，低于一级评价的，风险预测分析与评价要求参照HJ610执行。结合本项目特点，本次评价采用解析法进行预测分析。
6.3.1水文地质条件

场区内地下水不发育，初见水位在人工填土与粉质粘土接触部位及局部强风化基岩层，为上层滞水及少量基岩裂隙性潜水，场区②粉质粘土属隔水不含水层，但含上层滞水，无统一稳定地下水位，地下水位的变幅主要受大气降水影响，地下水的补给来源主要是大气降水，排泄于距拟建场地西侧郪江河，地下水赋存于松散填土和基岩裂隙中，地下水含水性及富水性相对较弱。地下水类型主要为基岩裂隙中赋存少量基岩裂隙水。

6.3.2地下水补径排特征

场地所处水文地质环境条件有利于地下水的径流和排泄。区内地下水的主要来源为大气降雨入渗和侧向径流，排泄基准面为郪江，补给径流条件十分明确。场区地下水潜水面较为平缓，径流方向主体由西向东偏北方向。 

6.3.3地下水环境风险预测

6.3.3.1预测事故情形及预测因子

事故情形：项目共建设2个危废库房，其中1#危废库房贮存钻井油基岩屑，2#危废库房贮存石油采场及炼厂产生的油泥。项目钻井油基岩屑及油泥成分相似，且两危废库房内危废同时发生泄漏概率较低，考虑到1#危废库房内油基岩屑贮存量较大，因此本次设定事故情形为1#危废库房内塑料吨桶破损发生泄漏。
预测因子：根据项目特点及地下水环境风险危险物质识别可知，本评价选取石油类、铬和镍作为预测因子。
6.3.3.2源强分析

本项目无生产废水产生，不新增生活污水外排。为防治项目地下水污染，项目拟采取源头控制及分区防渗措施，正常情况下项目不会对地下水环境造成影响。 
本次评价设定事故状态下1#危废库房中同时有4个钻井油基岩屑塑料吨桶（最大贮存量为6.4t）破损，钻井油基岩屑完全泄漏，泄漏后被危废库房截留，其中90%被及时收集处置，10%渗透进入地下水。源强分析详见表5-1。
6.3.3.3预测模型

建设项目地下水流向单一，地下水位动态稳定，因此污染物在含水层中的迁移可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题，本次评价选用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 D.1.2.2.1 推荐的常用地下水评价预测模型中污染物瞬时源浓度的解析解预测模型，解析解模型如下所示：
瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源：

[image: image11.png]DT aDrt

- o’ ¥ }





式中：x，y—计算点处的位置坐标，m；

t—时间，d；

C（x，y，t）—t时刻x，y处的失踪剂浓度，g/L；

M—承压含水层的厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u—水流速度，m/d；

ne—有效空隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

6.3.3.4预测参数选取

根据项目区域地质资料及有关文献，项目水文地质计算参数取值如下。

表6-1 预测模型参数取值

	含水层厚度M

（m）
	地下水流速u（m/d）
	纵向弥散系数DL

（m2/d）
	横向弥散系数DT

（m2/d）
	有效孔隙度ne（无量纲）

	20
	0.0044
	0.088
	0.0088
	0.04


6.3.3.5预测结果

事故状态下项目1#危废库房钻井油基岩屑泄漏，污染物石油类、铬和镍运移过程中特定时间--不同位置的浓度预测结果如下表所示。

表6-2 污染物石油类、铬和镍运移过程中特定时间--不同位置的浓度预测结果表
	距离（m）
	石油类（mg/L）
	铬（mg/L）
	镍（mg/L）

	
	100d
	1000d
	100d
	1000d
	100d
	1000d

	0
	2730
	259
	0.27
	0.026
	0.84
	0.080

	10
	204
	251
	0.02
	0.025
	0.06
	0.077

	20
	0.052
	137
	5.22E-06
	0.013
	1.61E-05
	0.042

	30
	4.54E-08
	42.6
	4.54E-12
	0.004
	1.40E-11
	0.013

	50
	1.36E-27
	0.74
	1.36E-31
	7.46E-05
	4.20E-31
	0.00023

	60
	4.68E-41
	0.042
	4.68E-45
	4.21E-06
	1.44E-44
	1.29E-05

	100
	1.38E-119
	1.45E-08
	1.38E-123
	1.45E-13
	4.28E-123
	4.48E-13

	200
	0
	1.71E-45
	0
	1.71E-49
	0
	5.29E-49


[image: image12.png]2000

€ (mgh)

1000





图5-1 油基岩屑泄露后100d时下游轴向（y=0）石油类浓度变化曲线
[image: image13.png]x (m)




图5-2 油基岩屑泄露后1000d时下游轴向（y=0）石油类浓度变化曲线
[image: image14.png]024

9/1)

C (m

014

TS Ee|

T
0

T T T T
50 100 150 200
x (m)




图5-3 油基岩屑泄露后100d时下游轴向（y=0）铬浓度变化曲线
[image: image15.png]002

001

0 50 100 150 200
x (m)




图5-4 油基岩屑泄露后1000d时下游轴向（y=0）铬浓度变化曲线
[image: image16.png]I
\
I
\
\
‘~
\
|
1
\
\
%

T T T T
4 50 100 150 200
x (m)

| S S G G W S |
:





图5-5 油基岩屑泄露后100d时下游轴向（y=0）镍浓度变化曲线
[image: image17.png]200

150

100

x (m)




图5-6 油基岩屑泄露后100 d时下游轴向（y=0）镍浓度变化曲线
事故状态下项目1#危废库房钻井油基岩屑泄漏，污染物石油类、铬和镍运移至下游厂界浓度随时间变化预测结果如下表所示。
表6-3 污染物石油类、铬和镍运移至下游厂界浓度随时间变化预测结果表
	时间（d）
	浓度（mg/L）

	
	石油类
	铬
	镍

	10
	0
	0
	0

	50
	9.56E-285
	3.68E-289
	2.94E-288

	100
	 1.93E-77
	 1.93E-81
	5.97E-81

	200
	2.079E-33
	 2.079E-37
	6.41E-37

	500
	8.82E-08
	8.826E-12
	2.72E-11

	1000
	2.31
	0.00023
	0.0007

	1500
	92.37
	0.00923
	0.028

	1840
	 145.48
	0.014548
	0.0448

	2000
	135.51
	0.01355
	0.0417

	2500
	53.97
	0.00539
	0.0166

	3000
	11.29
	0.00112
	0.0034

	4000
	0.19
	1.91E-05
	5.905E-05

	4500
	0.019
	 1.92E-06
	5.935E-06


[image: image18.png]100

4000

3000

2000

1000

t (d)




图5-7 油基岩屑中石油类泄露至下游厂界（x=85，y=0）浓度随时间变化曲线
[image: image19.png]001

0 1000 2000 3000 4000
t (@)




图5-8 油基岩屑中铬泄露至下游厂界（x=85，y=0）浓度随时间变化曲线
[image: image20.png]004

003

002

g

001

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
t (d)





图5-9 油基岩屑中镍泄露至下游厂界（x=85，y=0）浓度随时间变化曲线
根据解析模式计算程序进行预测，地下水环境风险影响预测结果如下。

表6-4地下水环境风险影响预测结果

	预测泄漏位置
	污染物
	时间
	评价范围最大预测值（mg/L）
	最大预测值下游位置（m）
	最远超标距离（m）
	最远影响距离（m）

	1#危废库房
	石油类
	100d
	2731.3
	2
	20
	162

	
	
	1000d
	259.6
	3
	59
	510

	
	铬
	100d
	0.28
	1
	8
	162

	
	
	1000d
	0.0274
	4
	未超标
	515

	
	镍
	100d
	0.85
	2
	11
	162

	
	
	1000d
	0.0846
	4
	26
	515


综上分析可知，在事故状态下，项目1#危废库房石油类、铬、镍进入区域地下水后可能会造成厂界内外地下水污染物超标，其对下伏地下水含水层存在一定影响，因此须做好严格防渗措施，避免此事故工况的发生，进而确保地下水不受影响。

7环境风险管理措施
7.1环境风险防范措施

7.1.1泄露风险防范措施

①危废库房按照规范进行防渗。1#危废库房在现有防渗混凝土硬化地面的基础上，增涂无溶剂环氧树脂底漆+环氧树脂石英砂浆料+环氧树脂石英粉浆料+无溶剂环氧树脂面漆+聚氨酯超耐磨面层，防渗层渗透系数满足≤10-10cm/s。2#危废库房采取粘土基础垫层+防渗混凝土硬化地面+HDPE防渗层进行防渗，防渗层渗透系数满足≤10-10cm/s。墙裙采用防渗混凝土+HDPE防渗层，渗透系数≤10-10cm/s。

②钻井油基岩屑、油泥贮存库房应委托有相应资质单位进行设计、施工，并定期进行外观及安全检测，及时发现泄漏安全隐患，及时修复，留存检测记录。 
③由于项目油基岩屑、油泥吨桶采用重叠堆高方式存放，对地面的压力较大，若地基不稳，压力过大将导致地面出现裂缝，造成土壤及地下水污染，本次环评要求项目建成后应进行地基承重能力测试，确保地基承重满足要求。
④项目油基岩屑、油泥吨桶堆码整齐、堆垛规范，防止倾倒，同时项目在贮存库房内四周设置泄漏物收集沟，在库房内低洼处一角设置收集池，并在厂区内布设一条事故收集沟（断面30cm×30cm，长约90m）连接至厂区已建的事故应急池。若钻井油基岩屑、油泥包装桶破损导致危废出现泄漏，库房内收集沟将泄漏物收集至库房内低洼处一角的收集池内，多余泄漏物再通过厂区内的事故收集沟收集至事故应急池内。泄漏物最终转运至厂区已建的油基岩屑及油泥综合利用系统内处理。 
⑤项目区内配备必要的吸油毡、围油栏等拦截、收集和抢修器材用品，并配备消防砂等应急处置物资，发生泄漏时可立即采取措施进行拦截、收集、吸附处理。 
⑥设置专人看管，并设置视频监控系统，防止钻井油基岩屑、油泥无序流失进入外环境。 
⑦油基岩屑、油泥运输、入库、出库、转运过程均做好计量、登记，加强管理，防止钻井油基岩屑、油泥流失。 
⑧钻井油基岩屑、油泥贮存库房必须按环境保护图形标志的规定设置警示标志，无关人员不得入内。

7.1.2库房泄露物挥发性气体风险防范措施

危废库房贮存的油基岩屑及油泥事故状态下发生泄漏，会产生少量挥发性废气，因此本次评价要求设置一套泄漏物挥发性气体收集处置系统，即在1#、2#危废库房内安装集气管道，风机设计风量为2000m3/h，废气收集进入1套两级活性炭装置内净化处理，处理后的废气经1根排气筒引至库房楼顶排放。泄漏事故发生时，开启废气，收集处置系统。
7.1.3火灾风险防范措施

①项目应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求进行设计、施工，项目建构筑物之间、与周边企业之间安全距离应符合规范要求，项目库房材质应符合防火要求。配备消防栓、干粉灭火器、消防砂等消防应急设施或物资，并定期检查保持消防设施完好、灭火器材有效。 

②危险废物库房管理应严格执行《仓库防火安全管理规则》，仓库消防安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行谁主管谁负责的原则。 
③库房消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。项目危险废物库房必须做防雷接地，接地电阻应符合规范要求。
④项目危险废物库房应由专人负责，加强火源管理，严禁携带火源进入危废库房，危废库房周围严禁堆放可燃物品。库房内安装火灾和烟雾报警器，发生灾情时及时预警，及时采取救援措施。

⑤ 在物料装卸作业时防止静电产生，防止操作人员带电作业，防止静电积聚发生火灾事故。
⑥项目仓库管理人员应经过火灾处置应急培训，除了具备一般消防知识外，还应熟悉危险废物种类、特性、贮存地点、事故的处理程序及方法，力争将火灾隐患消除在萌芽状态。

7.1.4火灾伴生/次生事故风险防范措施

项目消防用水由市政给水管网供给，在厂区建筑周围形成DN100的环状管网，以及在厂区及库房内设置消防栓，并在库房外四周设置消防废水收集沟（总长约400m，断面30cm×30cm）连接至厂区已建的事故应急池（兼作消防废水池）。发生火灾时，消防栓用水量按60L/s计，火灾持续时间30min，消防用水量为108m3，消防废水量按用水量90%计，则消防废水量97.2m3。

正常情况下消防废水收集沟用于收集危废库房四周雨水，连接至园区雨水管网。当发生火灾时，应立即关闭厂区消防废水收集沟至园区雨水管网连接处阀门，防止消防废水进入雨水管网，并同时打开连接至厂区已建的事故应急池管道阀门，消防废水流入事故应急池收集。
7.2环境风险应急预案

生产中无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最小。根据上述环境风险事故分析，制定相应的应急预案和制定演练计划，每年进行一次综合演练和相应的单项应急演练，安排专门部门负责编制演练计划。演练内容包括：模拟事故、报警、启动预案、治安保卫、物资供应、抢险抢修、伤员救护、后勤宣传报道、社区联络通知、外部救援联络通知、向政府部门报告等内容。应急预案主要内容和要求详见下表。
表7.1 事故应急预案主要内容及要求

	序号
	项目
	内容与要求

	1
	总则
	/

	2
	应急组织与职责
	该组织必须能够识别为危废库可能发生的事故险情，并有对事故做出正确处理的能力；应全面负责危废库的安全生产运行，负责制定应急抢险的原则以及编制各类可能发生的工程事故的应急计划，对装置的紧急停工及事故处理做出预案。

	3
	应急教育与应急演练
	①应急组织机构对本岗位人员要加强日常的应急处理能力的培养和提高；②向职工大力宣传有关生产安全操作规程和人身安全防范知识，减少无意识和有意识的违章操作。对职工进行应急教育，特别是危废库管理人员，向他们提供有关危废的化学性质及其必要的资料；③对应急计划中有关的每一个人的职责要有明确分工，对每一项具体的应急计划都要进行定期演练，做到有条不紊，各负其责，确保发生事故时能立即赶赴现场，进行有效的处理和防护工作；④应与消防队进行定期的信息交流，建立正常的执勤制度，并定期开展消防演习。

	4
	应急设施、设备与器材
	配备必要的抢修、抢险及现场保护、清理的物资和设备，特别是在发生火灾等危险性较高的敏感区域附近，应急设备不但要事先提供、早做准备，而且应定期检查，使其一直保持能够良好使用状态。

	5
	应急通讯联络
	配备畅通的通讯设备和通讯网络，如手机、卫星电话等，一旦发生事故，就要采取紧急关停、泄压等控制事故和减轻事故影响所必须采取的行动，同时与有关抢险、救护、消防、公安等部门联系，迅速取得援助，并在最短时间内赶到事故现场抢修和处理，以使事故的影响程度降到最低。

	6
	应急抢险
	①由谁来报警、如何报警；②谁来组织抢险、控制事故；③事故抢险和控制方法的要求以及应急器材的使用、分配等；④除自己必备的救护设备外，还应考虑到一旦发生重大伤亡事故情况下所需要的医疗救护，应事前和有关医院、交通等部门约定事故情况下的救援措施；⑤要有专门的人员来组织现场人员撤离，并有保护事故现场、周围可能受影响的职工、居民及周围的设备、邻近的建筑物的措施。

	7
	应急监测
	①发生危废泄漏事故时，应急监测的主要内容是对周围大气环境监测和危废库空气中有毒有害物质浓度的监测；②发生有毒有害物质泄漏事故后，应委托当地劳动卫生部门进行现场监测，并写出事故影响报告，以确定事故影响的范围、程度，为制定应急策略提供依据。

	8
	应急安全与保卫
	应制定事故情况下安全、保卫措施，必要情况下请当地公安部门配合，防止不法分子趁火打劫。

	9
	事故后果评价及应急报告
	对事故后果进行评价，确定事故影响范围、危险程度，并写出事故后果评价报告及事故的应急报告，为以后的应急计划提供准确有用的资料。

	10
	应急状态终止与恢复措施
	规定应急状态终止程序事故现场善后处理、恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	11
	公众教育和信息
	对危废库邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

	12
	附件
	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。


8环境风险评价结论
根据环境风险识别，本项目涉及的危险物质主要为油基岩屑及油泥中含有的矿物油、铬、镍、铜、锰、氟、硫等，属于有毒有害物质。主要事故类型为油基岩屑及油泥泄漏、火灾，以及由火灾伴生的次生污染。
结合环境风险预测分析可知，项目在设定的最大可信事故情形下，项目1#危废库房石油类、铬、镍进入区域地下水后可能会造成厂界内外地下水污染物超标，其对下伏地下水含水层存在一定影响，因此须做好严格防渗措施，避免此事故工况的发生，进而确保地下水不受影响。

本次评价针对项目可能存在的环境风险事故，提出针对性的环境风险防范措施，降低环境风险发生的可能性并将事故造成的损失降至最低。
综上，评价认为通过采取严格的风险防范措施，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。在采取完善的事故风险防范措施，建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，本项目的环境风险可以得到有效控制。本项目风险防范措施可靠且可行，项目从环境风险角度分析是可行的。

_1234567890.vsd
�

装修工程


仓库适应性改造�

设备安装


工程验收


投入使用


场地平整及基础工程


主体工程


1#危废库房


2#危废库房


噪声、扬尘、固废


噪声、扬尘、固废


噪声、扬尘、固废


噪声、扬尘、固废、土石方


噪声、扬尘、固废


生活污水、生活垃圾



_1234567891.vsd
�

由井场建设单位或含油废水处理单位负责预处理及收集，由四川省巴蜀危险品运输有限公司运至本项目厂区


叉车卸料及台账记录


贮存


叉车转运


噪声


噪声


不在本次评价范围内



