遂大环函〔2023〕26号

遂宁市大英生态环境局

关于大英县殡仪馆建设项目环境影响报告表的批   复

大英县民政局：

你单位报送的《大英县殡仪馆建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目在大英县殡仪馆原址范围内重新建设，占地面积

11335.10m2，规划总建筑面积5480.58m2，主要建设内容包括综合楼、守灵馆、火化车间、祭祀区，并配套建设相关公辅设施，年火化遗体1200具。项目总投资1500万元，环保投资95万元。

项目经大英县发展和改革局出具《关于大英县殡仪馆建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（大发改许可〔2020〕371号）。项目在大英县殡仪馆原址范围内重新建设，已取得《国有土地使用证》（大国用〔2002〕字第1820号），不新增建设用地，大英县自然资源和规划局出具《关于大英县殡仪馆建设项目区域规划的情况说明》，明确殡仪馆周边500 m范围内不会规划新建学校、医院、居民点等人口聚集的环境敏感项目。《报告表》认为该项目建设符合国家产业政策，选址符合相关规划要求。

在严格落实《报告表》提出的环境保护对策及措施，严格执

行环境保护“三同时”制度，确保污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设从环境保护角度可行，我局原则同意《报告表》的总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照《报告表》中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设及营运期应重点做好以下工作

(一)加强施工期环境管理工作，防止水土流失、施工扬尘和噪声污染。施工人员的生活污水排入市政管网；施工过程中产生的施工废水，经隔油+沉淀处理后回用于工程，不得外排；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运处理；施工过程中产生建筑垃圾及时清运至政府指定地点；严格落实建筑施工“六必须六不准”和“六个百分百”要求，严格控制扬尘污染；施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。

（二）落实废气处置措施。火化机废气通过引风机引入“风冷急冷+火星拦截器+布袋除尘+消石灰+活性炭喷射”废气处理装置处理达标后，经15m高的DA001排气筒排放，焚烧炉废气通过引风机引入另一套“风冷急冷+火星拦截器+布袋除尘+消石灰+活性炭喷射”废气处理装置进行处理达标后，经15m高的DA002排气筒排放；备用发电机烟气经自带消烟除尘设施处理后由专门烟道引至楼顶高空排放。项目生产时应加强无组织废气排放管控措施，有效减少无组织废气排放。项目以火化炉及焚烧炉车间边界设置100m的卫生防护距离，你单位应及时告知规划等主管部门，在项目周边卫生防护距离范围内，今后不得规划建设学校、医院、居民区等敏感目标。

（三）落实废水处置措施。采用“雨污分流”，运营期产生的员工生活污水、殡葬废水、治丧人员生活污水等经自建的一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4的三级标准，进入市政污水管网经大英工业污水处理厂达标后排入郪江。一体化污水处理设施采用格栅+调节池+“AO+沉淀+消毒”工艺。

（四）落实固废处置措施。火化骨灰由家属领走或送入公墓安葬处理；除尘飞灰及除尘器废布袋、遗物祭品焚烧灰渣统一收集后置于固废暂存间内，交由环卫部门统一清运；生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一清运；污泥定期清掏规范化处置；废活性炭属于危险废物，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置，转移过程严格落实《危险废物转移管理办法》要求。

（五）落实噪声处置措施。项目采取设备合理布局，通过选用低噪声设备、隔声降噪、基础减震等措施，降低对周围声环境的影响，厂界噪声排放需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（六）落实地下水、土壤防治措施。严格按照《报告表》要求，落实分区防渗措施，防止地下水和土壤环境污染。对危废暂存间、柴油油罐区采用“防渗混凝土硬化+2mm环氧树脂或其它防渗材料”进行重点防渗处理；对重点防渗区以外的生产厂区采用防渗混凝土硬化进行一般防渗处理；综合楼、停车区、厂区道路等可采用一般混凝土硬化。

（七）落实环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的风险防范措施，制定并不断完善突发环境事件应急预案，规范内部管理，严格操作规范，防止污染事故的发生。建立畅通的公众参与渠道，及时解决公众合理的环境诉求。

三、根据《报告表》预测，项目实施后主要大气污染物排放总量为：NOX0.121t/a、SO20.069t/a、颗粒物0.07t/a；主要水污染物排放总量为：COD0.01t/a、氨氮0.00049t/a（经工业污水处理厂处理达标后的排放量）。

四、项目建设应依法完备其他行政许可手续。

五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在发生实际排污行为前，必须按照国家排污许可有关管理规定要求，依法申领排污许可证或填报排污登记表。建设项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施及对策措施进行验收，并依法向社会公开验收报告，验收合格后方可投入生产或使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

遂宁市大英生态环境局

2023年3月10日

| 遂宁市大英生态环境局办公室 | 2023年3月10日印发 |
| --- | --- |