
遂大环函〔2022〕111号
遂宁市大英生态环境局

关于技术研发楼及库房改建项目环境影响

报告表的批复

四川鸿鹏新材料有限公司：

你公司报送的《技术研发楼及库房改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目在四川大英经济开发区梁家坝你公司原有厂区内实施，主要建设内容为：新建1栋研发楼，对原料、产品进行质量检验以及产品研发小试；新增2个产品仓库（甲类仓库、乙类仓库各一个），项目建成后不新增产品种类、不新增产能。项目总投资800万元，其中环保投资17万元。

项目在大英县经济信息化和科学技术局备案（川投资备〔2209-510923-07-02-365937〕JXQB-0067号），属于未列入《产业结构调整指导目录》（2019年本）的允许类项目。项目已取得不动产权证书（川〔2019〕大英县不动产权第0002034号），用地性质为工业用地。项目建设选址的四川大英经济开发区，已开展规划环评并取得审查意见（川环建函〔2019〕48号）。《报告表》认为该项目建设符合国家产业政策，选址符合相关规划和规划环评相关要求。

在严格落实《报告表》提出的环保对策及措施，严格执行环境保护“三同时”制度，确保污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设从环境保护角度可行，我局原则同意《报告表》的总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照《报告表》中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设及营运应重点做好以下工作

（一）落实施工期的各项环保措施。严格按照《报告表》要求，落实扬尘、施工废水、噪声、建筑垃圾等污染防治措施，减少对周围环境的影响。

（二）落实固体废物处置措施。严格按照《报告表》要求，分类收集各类固体废物并妥善处置。塑料袋、纸箱等废包装材料、试验成果（含试验成品、试验废弃品等）分类暂存，定期交由回收单位处置；废渗透膜、生活垃圾交由环卫部门清运；仪器（容器）初次清洗废水、试验废液、废试验器材、废有机溶剂包装桶（瓶）、废活性炭属于危险废物，分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置，转移过程严格落实《危险废物转移管理办法》要求。

（三）落实废水处置措施。严格落实“雨污分流”，试验废水[仪器（容器）二次清洗废水]、纯水制备产生的浓水经厂区现有污水处理站预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入大英县工业污水处理厂处理。项目不新增生活污水。

（四）落实废气处置措施。项目库房为封闭式库房，产品入库前采用密封式桶装或袋装。试验过程产生的有机废气经引风至二级活性炭处理达标后，经1根15m排气筒排放。

（五）落实噪声污染防治措施。项目生产设备应合理布局，采取选用低噪设备、基础减振、安装消声器等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区排放限值的要求。

（六）落实地下水、土壤污染防治措施。严格按照《报告表》要求，对研发楼一楼区域进行重点防渗，对新增仓库进行一般防渗，防止地下水和土壤环境污染。

（七）加强环境风险防范和应急管理。严格落实《报告表》提出的风险防范措施，仓库外围设置围堰、修建事故废水收集管网，连通至现有项目已建事故应急池。制定并不断完善突发环境事件应急预案，定期开展应急演练。规范内部管理，严格操作规范，防止污染事故的发生。

三、根据项目环评报告预测，本次扩建项目新增大气污染物排放总量VOCS0.002t/a。

四、项目建设应依法完备其他行政许可手续。

五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在发生实际排污行为前，必须按照国家排污许可有关管理规定要求，依法申领排污许可证或填报排污登记表。建设项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施及对策措施进行验收，并依法向社会公开验收报告，验收合格后方可投入生产或使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
遂宁市大英生态环境局         

2022年12月6日        

遂宁市大英生态环境局办公室             2022年12月7日印发












