办公室消防安全知识

1.正确使用办公室电器设备，不乱接电源线，不超负荷用电，及时更换老化电器设备和线路，下班时要关闭电源开关。

2.办公室的插座应该及时替换，比如一些老旧的插座、安全性能低的插座。电器多用插座供电，使用时切忌插用电器过多，以免造成插座、插头啮合不良发热失火。

3.下班勿忘关闭电器开关，最好每个办公室设置一个双联开关，下班时随手切断室内电源。没有室内电源的可以拔掉电源。

4.办公室公共通道要保持畅通，注意观察安全出口和疏散通道，记住疏散方向。

5.办公区域禁止吸烟，保证自身及他人健康的同时，也避免烟头引燃纸张等物品造成火灾，带来不必要的伤害和损失。

6.禁止堆放杂物，库房物品分类摆放，易燃易爆物品严格按照储存说明存放，时常查看有效期，过期物品及时妥善处理。