附件2

畜禽产品检测项目、检测方法

| 序号 | 检测项目 | 产品种类 | 推荐检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5种磺胺类药物（磺胺间甲氧嘧啶（SMM）、磺胺二甲基嘧啶（SM2）、磺胺甲噁唑（SMZ）、磺胺二甲氧嘧啶（SDM）、磺胺喹噁啉（SQ）） | 猪肉 | 农业部1025号公告-7-2008 动物性食品中磺胺类药物残留检测酶联免疫吸附法 磺胺类药物在动物可食性组织中残留的高效液相色谱检测方法（参见农业部农质发〔2014〕5号文件附录） |
| 2 | 氟苯尼考 | 猪肉 | 酶联免疫法ELISA（按所采购试剂盒的说明进行） 动物性食品中氟苯尼考及代谢物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法农医发〔2017〕1号文附录4 食品安全国家标准 动物性食品中氟苯尼考及氟苯尼考胺残留量的测定 液相色谱－串联质谱法 （GB 31658.5-2021） |
| 3 | 9种β-受体激动剂类药物（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、非诺特罗、氯丙那林、妥布特罗、喷布特罗） | 猪肉、牛肉、羊肉 | 酶联免疫法ELISA（按所采购试剂盒的说明进行） 动物源性食品中β—受体激动剂残留检测—液相色谱—串联质谱法（农业部1025公告-18-2008） |
| 4 | 4种氟喹诺酮类药物（环丙沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、达氟沙星） | 禽蛋、禽肉 | 鸡蛋中氟喹诺酮类药物残留量的测定高效液相色谱法（农业部781公告-6-2006） 动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测—高效液相色谱法（农业部1025公告-14-2008） 农业部236号文件“动物性食品中恩诺沙星和环丙沙星残留检测方法” 禽肉和禽蛋中氟喹诺酮类残留检测方法 液相色谱-串联质谱法（中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所自建方法） |
| 5 | 4种硝基呋喃类药物（AOZ、AMOZ、AHD、SEM） | 禽肉 | 酶联免疫法ELISA（按所采购试剂盒的说明进行） GB/T 21311动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法 |