附件1

农业农村户用沼气、沼气工程排查花名册

镇（街道）       村

| 序号 | 社别 | 户主姓名 | 户用沼气 | 沼气 工程 | 是否使用（是：√；否：×） | 有无隐患（是：√；否：×） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：有隐患的，需逐户填写附件3或附件4，作为检查销号的依据。

附件2

农业农村户用沼气、沼气工程排查统计表

镇（街道）

| 村别 | 户用沼气（户） | 沼气工程（户） | 是否使用 （是：√；否：×） | 有无隐患 （是：√；否：×） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1村 |  |  |  |  |
| 2村 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

附件3

农业农村户用沼气安全检查表

镇（街道）：     村    社

| 户主姓名 |  | 联系电话： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单元 | 检查项目 | 检查方法 | 检查情况 | 问题描述 |
| 沼气池 | 进料口是否安全 | 现场查看 | 是否 |  |
|  | 出料口是否安全 | 现场查看 | 是否 |  |
| 燃气 管道 | 安装是否规范 | 现场查看 | 是否 |  |
|  | 是否漏气 | 闻嗅检测 | 是否 |  |
| 燃气 灶具 | 是否有熄火保护装置 | 现场查看 | 是否 |  |
| 连接 软管 | 是否变硬老化（超过两年） | 问询查看 | 是否 |  |
| 其它 | 用气场所是否通风良好 | 现场查看 | 是否 |  |
|  | 用气房间是否住人 | 现场查看 | 是否 |  |
|  | 同一用气场所是否使用两种及以上气源 | 现场查看 | 是否 |  |

用户签字：                       检查人员签字：

年 月 日                             年 月 日

注：有隐患的，需逐户填写此表，作为检查销号的依据。

附件4

农业农村户用沼气工程安全检查表

镇（街道）：     村    社

| 户主姓名 |  | 联系电话： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单元 | 检查项目 | 检查方法 | 检查情况 | 问题描述 |
| 避雷设施 | 有或无 | 现场查看 | 是否 |  |
|  | 高度是否达标 | 现场查看 | 是否 |  |
| 隔热阻火设施 | 有或无 | 现场查看 | 是否 |  |
|  | 有无破损 | 现场查看 | 是否 |  |
| 消防设施 | 有或无、是否足够 | 现场查看 | 是否 |  |
|  | 是否过期 | 现场查看 | 是否 |  |
|  | 安装位置是否合理 | 现场查看 | 是否 |  |
| 安全防护 | 有无安全标识 | 问询查看 | 是否 |  |
|  | 安全围栏是否达标 | 现场查看 | 是否 |  |
| 工程主体 | 发酵罐、储气柜、输气管道有无泄漏或破损 | 闻嗅查看 | 是否 |  |
| 电源 | 用电设施安装是否规范 | 现场查看 | 是否 |  |
| 其它 | 用气场所是否通风良好 | 现场查看 | 是否 |  |
|  | 用气房间是否住人 | 现场查看 | 是否 |  |
|  | 同一用气场所是否使用两种及以上气源 | 现场查看 | 是否 |  |

用户签字：                       检查人员签字：

年 月 日                             年 月 日

注：有隐患的，需逐户填写此表，作为检查销号的依据。

附件5

农业农村户用沼气、沼气工程安全隐患排查整治台账

镇（街道）

| 类型 | 序号 | 村社 | 检查 时间 | 隐患详情 | 整改措施 | 完成时限（*天内；*前） | 整改 责任人 | 责任人 电话 | 整改进展情况 | 实际完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户用沼气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沼气（燃）气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |