
遂大环函〔2022〕号

遂宁市大英生态环境局

关于大英县新苗水厂原水扩供工程项目

环境影响报告表的批复
大英县祥凤寨水库建设开发有限责任公司：

你公司报送的《大英县新苗水厂原水扩供工程项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

该项目拟建于大英县蓬莱镇，主要建设内容：新建预留接水点至大英县新苗水厂原水输水管道，采用2根DN900的球墨铸铁管（长度约1358.80m），设计输水规模5.0万m3/d，考虑水厂自用水及管道漏损10%，最大输水规模为5.5万m3/d，并配套建设蝶阀井、排气阀井、排泥阀井及排泥湿井等工程。项目总投资1480.66万元，环保投资70万元。

项目经大英县水利局、大英县发展和改革局出具《关于大英县新苗水厂原水扩供工程项目实施方案及概算的批复》（大水函〔2022〕113号），并取得《大英县新苗水厂原水扩供工程实施方案技术审查意见》同意项目实施。

在严格落实报告表中提出的各项环境保护对策措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设从环境保护角度可行，我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照报告表中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目应重点做好以下工作：

（一）严格按照报告表要求，落实环境管理措施。加强施工期生态环境保护措施，强化施工期和营运期环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运行及各类污染物稳定达标排放。

（二）严格按照报告表要求，落实大气污染防治措施。项目禁止使用高排放非道理移动机械，燃油机械作业须配备消烟除尘装置。施工期采取施工围挡、洒水抑尘、喷雾降尘、防尘网遮盖等措施，减少施工对周围环境的影响。

（三）严格按照报告表要求，落实水污染防治措施。管道试压废水、冲洗采用洁净水，与消毒废水经沉淀预处理后回用；施工期生产废水经沉淀、隔油处理后回用，生活污水预处理后通过槽车运至邻近污水处理厂处置。

（四）严格按照报告表要求，落实各类固体废物污染防治措施。管道敷设开挖土方及时回填，减少临时堆存时间，开挖和调运过程中应做好水土保持和抑尘措施；施工期弃土及时清运，建筑废物分类收集处置，淤泥及时采用密闭罐车运输至邻近污水处理厂规范化处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

（五）严格按照报告表要求，落实噪声防治措施。施工期采用优化施工布局、合理安排工期和禁止高噪声施工工作等措施，降低施工期对周边的噪声影响，确保不扰民。

（六）严格落实地下水、土壤污染防治措施。严格管理施工车辆和设备，防止漏油等污染事故；禁止生活垃圾、建筑垃圾回填沟、坑。

四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

五、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，应按相关规定对配套建设的环境保护设施及对策措施组织验收，并依法向社会公开验收报告，验收合格后方可投入生产或使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请遂宁市大英生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目环境保护“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

                       遂宁市大英生态环境局      

2022年8月30日       

遂宁市大英生态环境局办公室            2022年8月30日印发












