
遂大环函〔2022〕16号

遂宁市大英生态环境局

关于大英威高透析中心扩建项目环境影响

报告表的批复

大英威高血液透析中心有限公司：
你公司报送的《大英威高透析中心扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
一、该项目位于大英县郪江北北路236号，在现有19张床位、19台血液透析机的基础上新增20张床位、血液透析机20台，扩建后达到编制床位39张、血液透析机39台，月透析病人约2000人次能力。项目总投资200万元，其中环保投资21万元。

项目在大英县发展和改革局局备案（川投资备〔2111-510923-04-01-112116〕FGQB-0110号），属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）的鼓励类项目。项目租用已建商业用房建设，不新增用地。《报告表》认为该项目建设符合国家产业政策，选址符合相关规划要求。

二、《报告表》经专家审查并出具《大英威高血液透析中心有限公司大英威高透析中心扩建项目环境影响报告表技术审查会专家组意见》，专家意见认为《报告表》编制目的较明确，内

容较全面，对项目概况及项目区域环境现状介绍较清楚，工程分析基本反映了项目特点，污染源强核算较准确，环境保护措施总体可行，评价结论总体可信。
你公司应严格按照《报告表》中所列建设项目的地点、规模、性质及拟采取的环境保护措施建设和运行，确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。根据专家评审意见，我局原则同意该《报告表》结论。
三、你公司应全面落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施和本批复要求，同时重点做好以下工作：
（一）落实施工期的各项环保措施。项目租用已建空置房屋进行适应性改造和设备安装，不进行土石方工程。施工期严格按照《报告表》要求，落实扬尘、施工废水、噪声、建筑垃圾等污染防治措施，减少对周围环境的影响。
（二）落实废水处理措施。项目通过“以新带老”措施，采用“预消毒+ A/O一体化污水处理设施+消毒”工艺，将污水处理站规模扩大至30m3/d的处理能力，营运期医疗废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中水污染物预处理标准后与预处理后的达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准的生活污水通过市政管网排入大英县城市生活污水处理厂处理。

（三）落实废气处理措施。项目应合理布局，加强通风、消毒杀菌措施，医疗固废暂存间及时清运、定时消毒，有效降低恶臭影响；污水处理站全封闭设置，定期喷洒植物除臭液。
（四）落实固废处置措施。项目产生的医疗废物应集中分类收集、暂存于医废暂存间，按相关规定妥善处置，并严格执行危险废物转运制度。做好医废暂存间的消毒、防渗措施，加强医疗废物的暂存、转运管理，不得在暂存、转运过程中造成二次污染，同时加强台账管理；污水处理站污泥按危险废物相关要求交资质单位处理；生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一清运。
（五）土壤及地下水污染防治措施。严格按照《报告表》要求，对医疗废物暂存间、预消毒池、污水处理站及管道区域进行重点防渗，对重点防渗区以外的生产区域等进行一般防渗，防止地下水和土壤环境污染。
（六）落实环境风险防范措施。严格落实《报告表》提出的风险防范措施，建立健全医院环境管理机构和环保设施运行工作制度、运行台账和污染源管理档案。制定环境应急预案，落实项目环境风险防控措施，确保项目环境安全。
四、项目建设应依法完备其他行政许可手续。
五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在发生实际排污行为前，必须按照国家排污许可有关管理规定要求，依法申领排污许可证或填报排污登记表。建设项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施及对策措施进行验收，并依法向社会公开验收报告，验收合格后方可投入生产或使用。
项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

遂宁市大英生态环境局      

2022年3月1日       
抄送：遂宁市大英生态环境保护综合行政执法大队。
遂宁市大英生态环境局办公室               2022年3月1日印发

