
遂大环函〔2022〕44号

遂宁市大英生态环境局

关于四川永津环保技术有限公司危废贮存设施扩建项目环境影响报告表的批复

四川永津环保技术有限公司：

你公司报送的《危废贮存设施扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目位于四川大英经济开发区梁家坝，拟租赁四川永津石油工程技术有限公司已建的仓库以及部分空地建设2间危废贮存库房，总建筑面积约为3616平方米，并配套相关环保工程，项目建成后石油及天然气采场油基岩屑、石油采场和联合站油泥、石油炼厂油泥单次最大总储存能力约为15730吨，年最大周转量为9.6万吨。项目总投资400万元，其中环保投资37.5万元。

项目经大英县经济信息化和科学技术局备案（川投资备〔2112-510923-07-02-650286〕JXQB-0126号），属于未列入《产业结构调整指导目录》（2019年本）的允许类项目。项目选址位于四川大英经济开发区内，所在园区已开展规划环评并取得审查意见(川环建函〔2019〕48号)。《报告表》认为该项目建设符合

国家产业政策,选址符合相关规划和规划环评相关要求。

二、项目经专家评审并出具《四川永津环保技术有限公司危废贮存设施扩建项目环境影响报告表技术审查会专家审查意见》，专家意见认为《报告表》编制目的明确、依据较充分、内容较全面，工程与环境概况介绍较清楚，工程分析与环境影响评价总体反映了项目及当地环境特征，环保措施及建议总体可行，提出的环境风险防范和应急措施基本可信，环评结论基本可信。

本项目严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、地点、规模、工艺和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。根据专家审查意见，我局原则同意该《报告表》结论。

三、你公司应全面落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施和本批复要求，同时重点做好以下工作：

（一）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）等相关标准、政策及规范要求，进行工程设计、建设及运行管理。严格落实各项污染防治措施，严格控制贮存危险废物种类和数量，加强进厂危险废物鉴定、分类、检测等过程的管理。

（二）落实施工期的各项环保措施。项目主要建设内容为：对已建仓库进行适应性改造，同时在厂区空地新建一间危废贮存库房。施工期间，应采取设置防尘网、湿法作业等措施减少扬尘；施工期生活废水依托现有污水设施处理，施工废水设置收集池经沉淀后循环利用；施工期各类固体废物，分类收集、妥善处置；采取选用低噪声机械、合理安排施工时间等措施，避免施工噪声对周围产生影响。

（三）落实废气污染防治措施。项目危废库房为封闭式库房，进场危险采用密闭式塑料吨桶盛装，转运、贮存过程均密闭进行。两间库房内均设置泄漏物挥发性气体收集处置系统，一旦发生泄漏事故，产生的有机废气通过集气管道收集进入两级活性炭装置处理达标后经15m高排气筒排放。

（四）落实固体废物污染防治措施。报废塑料吨桶等包装物、废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置，转移过程严格落实《危险废物转移管理办法》要求。生活垃圾收集后统一交由环卫部门处置。

（五）落实水污染防治措施。危废库房定期清扫，不进行地面冲洗，不新增生产废水。生活污水依托现有项目污水处理站预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入大英县工业污水处理厂处理。

（六）落实噪声污染防治措施。通过合理安排卸料、转运时间，选用低噪声设备，采用消声、基础减振等降噪措施，同时加强机械设备的日常维护，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（七）落实地下水防治措施。严格按照《报告表》要求，对危废库房、泄漏物收集沟、收集池等进行重点防渗，对厂区道路等进行一般防渗，防止地下水环境污染。

（八）加强环境风险防范和应急管理。危废库房内四周、厂区设置泄漏物收集沟和收集池，连通至现有项目已建事故应急池。制定切实有效的环境风险事故防范措施和环境风险事故应急预案，并严格落实《报告表》提出的风险防范措施及应急预案。

四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

五、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在项目发生实际排污行为之前，必须依法申领排污许可证，并安证排污，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，你公司作为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施及对策措施组织验收，编制验收报告，并依法向社会公开，验收合格后方可投入生产或使用。
项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
遂宁市大英生态环境局         

2022年5月30日        
抄送：遂宁市大英生态环境保护综合行政执法大队。
遂宁市大英生态环境局办公室              2022年5月30日印发

