遂大环函〔2023〕8号

遂宁市大英生态环境局

关于新增3.0t/h天然气锅炉建设项目环境

影响报告表的批复

遂宁森帝汽配制造有限责任公司：

你公司报送的《新增3.0t/h天然气锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

- 项目为厂区热力生产和供应工程，拟在四川大英经济开发区你公司厂区现有锅炉房内进行建设，不新增用地，不扩增产能。项目建设内容为：新增1台3t/h天燃气锅炉，并配套建设环保设施，原有2t/h天燃气锅炉进行低氮燃烧改造后作为备用锅炉。项目总投资100万元，环保投资1.6万元。

项目在大英县发展和改革局备案（川投资备〔2211-510923-04-01-339644〕FGQB-0095号），属于未列入《产业结构调整指导目录》（2019年本）的允许类项目。项目在四川大英经济开发区你公司既有厂区内建设，不新增建设用地，用地性质为工业用地。项目建设选址的四川大英经济开发区，已开展规划环评并取得审查意见（川环建函〔2019〕48号）。《报告表》

认为该项目建设符合国家产业政策，选址符合相关规划和规划环评要求。

在严格落实《报告表》提出的环保对策及措施，严格执行环境保护“三同时”制度，确保污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设从环境保护角度可行，我局原则同意《报告表》的总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照《报告表》中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设及营运应重点做好以下工作

（一）落实施工期各项环保措施。严格按照《报告表》要求，落实扬尘、施工废水、噪声、建筑垃圾等污染防治措施，减少对周围环境的影响。

（二）落实废水处置措施。项目锅炉废水与生活污水依托厂区已建预处理池处理后，经园区管网排至大英县工业污水处理厂处理达标后排入郪江。

（三）落实废气处置措施。项目锅炉使用天然气，采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过15m排气筒高空排放。

（四）落实固体废物处置措施。项目产生的废离子交换树脂应集中收集，规范处置。

（五）落实噪声污染防治措施。项目生产设备应合理布局，采取选用低噪设备、基础减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区排放限值的要求。

三、根据项目环评报告预测，项目实施后主要大气污染物总量情况为：NOX1.2546t/a、VOCS0.19t/a、颗粒物0.609t/a；水污染物总量情况为：COD0.77t/a、NH3-N0.0602t/a（经园区污水处理厂处理达标后的排放量）。

四、项目建设应依法完备其他行政许可手续。

五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在发生实际排污行为前，必须按照国家排污许可有关管理规定要求，依法申领排污许可证或填报排污登记表。建设项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施及对策措施进行验收，并依法向社会公开验收报告，验收合格后方可投入生产或使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

遂宁市大英生态环境局

2023年1月18日

| 遂宁市大英生态环境局办公室 | 2023年1月18日印发 |
| --- | --- |