
遂大环函〔2023〕19号

遂宁市大英生态环境局

关于大英县中医医院提标扩能建设项目环境

影响报告表的批复
大英县中医医院：

你单位报送的《大英县中医医院提标扩能建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于大英县盐井街道民生路3号，拟在医院现有工程基础上改扩建，建设内容为：改造升级中医综合治疗区、名医馆3000平方米及配套相关附属设施（中医药综合大楼2~3楼）；改造健康体检管理（治未病）中心1800平方米（门诊大楼4~5楼）；改造老年病科业务用房1200平方米，新增床位50张（住院楼3楼）；改建急诊科600平方米及购置设备（住院楼1楼）；建设影像中心1200平方米及相关附属设施（中医药大楼1楼），扩建完成后全院床位共计500张。本次环评不包含辐射内容。项目总投资10300万元，环保投资0.6万元。

项目经大英县发展和改革局出具《关于大英县中医院提标扩能建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（大发改许可〔2022〕122号）；大英县卫生健康局出具《关于同意县中医院医院增加床位的批复》，同意新增50张床位。项目在医院内对已建用房进行适应性改造及新增床位、设备，不新增建设用地。《报告表》认为该项目建设符合国家产业政策，选址符合相关规划要求。

在严格落实《报告表》提出的环境保护对策及措施，严格执行环境保护“三同时”制度，确保污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设从环境保护角度可行，我局原则同意《报告表》的总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照《报告表》中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设及营运期应重点做好以下工作

（一）落实废气污染治理措施。项目应合理布局，各楼层应加强通风、消毒措施，对医疗固废暂存间做到及时清运，定时消毒，减少恶臭的产生；污水处理站采取定期喷洒除臭剂及绿化隔离等措施进行除臭除味处理，确保废气达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”；食堂油烟经油烟净化器处理后引至屋顶进行排放；煎熬中药废气集中收集经“活性炭吸附装置”处理达标后，通过专用排风管道引至楼顶高处排放。

（二）落实废水污染治理措施。项目不设置感染科，生活污水预处理后连同医疗废水进入已建污水处理站处理达到《医疗机构废水排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后通过市政污水管网进入大英县城市生活污水处理厂处理。

（三）落实噪声污染治理措施。项目合理布置设备噪声源，选用低噪声设备，对进出车辆采取禁鸣、控制车速等措施，降低周围声环境影响，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

（四）落实固体废物污染处置措施。项目产生的医疗废物集中分类收集、暂存，按相关规定及时转运、妥善处置，并严格执行危险废物转运联单制度。做好医疗废物暂存间的消毒、防渗措施，加强医疗废物的暂存、转运管理，不得在暂存、转运过程中造成二次污染，同时加强台账管理。生活垃圾集中收集后统一交环卫部门处理。医疗废物不得与其他生活垃圾混装和处置。污水处理站污泥定期清掏消毒脱水后严格规范处置。

（五）建立健全医院环境管理机构和环保设施运行工作制度、运行台账和污染源管理档案。制定和不断完善环境应急预案，落实项目环境风险防控措施，确保项目环境安全。

三、项目建设应依法完备其他行政许可手续。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在发生实际排污行为前，必须按照国家排污许可有关管理规定要求，依法申领排污许可证或填报排污登记表。建设项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施及对策措施进行验收，并依法向社会公开验收报告，验收合格后方可投入生产或使用。
项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

遂宁市大英生态环境局         

2023年3月1日      
遂宁市大英生态环境局办公室             2023年3月1日印发



