遂大环函〔2023〕5号

遂宁市大英生态环境局

关于大英县危化品综合停车场及配套设施建设项目环境影响报告表的批复

大英县禾鑫城市建设投资有限公司：

你公司报送的《大英县危化品综合停车场及配套设施建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、该项目拟在已建危化品停车场的预留空地处新增洗车、维修（不涉喷漆、焊接）工序，并配套污水处理设施及事故应急池（兼初期雨水处理池），项目不新增用地，主要为化工园区危险品运输车辆提供停车、清洗、维修等配套服务综合功能，建成后年清洗危化品运输车辆1500辆、维修危化品运输车辆100 辆。项目总投资200万元，其中环保投资40万元。

项目经大英县发展和改革局出具《关于大英县危化品综合停车场及配套设施建设项目内容变更的批复》（大发改许可〔2022〕160号）。项目已取得不动产权证书（川〔2022〕大英县不动产权第0330034号）。《报告表》认为该项目建设符合国家产业政策，

选址符合相关规划和规划环评相关要求。

在严格落实《报告表》提出的环保对策及措施，严格执行环境保护“三同时”制度，确保污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施及应急预案的前提下，该项目建设从环境保护角度可行，我局原则同意《报告表》的总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照《报告表》中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设及营运应重点做好以下工作

（一）落实施工期的各项环保措施。严格按照《报告表》要求，落实扬尘、施工废水、噪声、建筑垃圾等污染防治措施，减少对周围环境的影响。

（二）落实废水处置措施。项目仅清洗危化品运输空车车辆外壁，不涉及罐体内部清洗。项目实行“雨污分流”，生活污水预处理与生产废水经隔油沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入污水提升池，暂时由罐车运输至大英县工业污水处理厂处理达标后排入郪江。待区域污水管网建成后，废水接入污水管网，最终经大英县工业污水处理厂处理达标后排入郪江。

（三）落实固废处置措施。项目维修工序产生的废轮胎暂存于一般固废暂存间，定期交由专业公司回收利用；生活垃圾统一收集交由环卫部门清运处理；废机油、隔油沉淀池废油、废机油桶、含油废棉纱及手套等属于危险废物，分类暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置，转移过程严格落实《危险废物转移管理办法》要求。

（四）落实噪声处置措施。项目合理布局，选用低噪声设备，厂界噪声排放应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）落实地下水、土壤防治措施。严格按照《报告表》要求，对危废暂存间、事故应急池（兼初期雨水收集池）、隔油沉淀池、污水提升池等进行重点防渗，对洗车车间、维修车间、停车区等区域进行一般防渗，防止地下水和土壤环境污染。

（六）加强环境风险防范和应急管理。严格落实《报告表》提出的风险防范措施，每个停车组四周设置雨水沟，修建事故应急池及废水收集管网。制定并不断完善突发环境事件应急预案，定期开展应急演练。规范内部管理，严格操作规范，防止污染事故的发生。

三、根据项目环评报告预测，本次扩建项目新增水污染物排放总量COD0.482t/a、NH3-N0.0338t/a。

四、项目建设应依法完备其他行政许可手续。

五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在发生实际排污行为前，按照国家排污许可有关管理规定要求，依法申领排污许可证或填报排污登记表。建设项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施及对策措施进行验收，并依法向社会公开验收报告，验收合格后方可投入生产或使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

遂宁市大英生态环境局

2023年1月12日

| 遂宁市大英生态环境局办公室 | 2023年1月12日印发 |
| --- | --- |