
遂大环函〔2020〕56号

遂宁市大英生态环境局

关于遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设

运营PPP项目（大英县乡镇污水处理站新建项目）环境影响报告表的批复

遂宁川能水务有限公司：

你单位报送的《遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设

运营PPP项目（大英县乡镇污水处理站新建项目）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局组织专家审查、研究，现批复如下：

项目为大英县乡镇污水处理站新建工程，主要新建隆盛镇同心社区污水处理站、隆盛镇民主社区污水处理站、天保镇柏桂乡污水处理站、蓬莱镇寸塘口污水处理站、通仙乡高峰社区污水处理站，设计出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标，同时配套建设或依托辅助、环保、公用等工程。项目总投资3016.09万元，其中环保投资258.2万元。

二、项目经专家评审并出具《遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（大英县乡镇污水处理站新建项目）环境影响报告表技术审查会专家评审意见》，专家意见认为《报告表》编制目的明确，依据较充分，内容较全面，工程分析总体注意了项目的特点，提出的环境保护措施有一定针对性，评价结论总体可信。项目经遂宁市发展和改革委员会出具《关于遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目可行性研究报告（代项目建设书）的批复》（遂发改审批〔2018〕25号）；项目经遂宁市城乡规划管理局出具《关于遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目规划选址意见的函》（遂规函[2018]162号），且经大英县住房和城乡建设局出具《遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（大英县项目）选址意见书》（选字第〔2018〕010号）。
三、你公司应全面落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施和本批复要求，确保对环境的不利影响得到缓解和控制。经专家组审查通过，我局原则同意该《报告表》结论。项目应重点做好以下工作：

项目务必贯彻执行“预防为主，保护优先”的原则，采取相应的水土保持及生态保护、恢复措施，控制和减小水土流失。严格按照环评要求落实环保投资，建设各种污染治理设施，确保环保设施与主体工程同步设计、同步建设、同步运行。建立健全环保设施运行工作制度、运行台账和污染源管理档案，确保环境管理规范和各项污染物长期稳定达标。

（二）落实项目施工期的各项环保措施。严格按照《报告表》要求，施工期严格按照国家和地方的有关规定，采取洒水、加盖篷布、通风换气等措施控制施工扬尘和机械废气对周围环境的影响；施工废水经隔油、沉淀后回用于施工作业、洒水降尘等；施工期各类固体废物，分类收集、妥善处置；施工噪声选用低噪声设备，合理安排施工时间等措施，减少对周边声环境影响。

（三）落实废水污染防治措施。项目严格按照环评报告要求，落实废水处理措施，确保污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。

（四）落实废气处置措施。项目废气主要为污水预处理区、污水处理区及污泥处理区产生的恶臭气体，应严格按照环评报告要求，落实恶臭产生区域（格栅、调节池、生化池、贮泥池、污泥脱水间）密闭加盖措施，并对产生的恶臭气体统一收集，通过管道经生物过滤除臭系统处理后通过15m的排气筒达标排放。
（五）落实固废处置措施。项目营运过程中严格按照环评报告要求，对各类固体废物分类收集，妥善处置。产生的栅渣以及贮泥池污泥应干化脱水消毒后规范化处置。
（六）落实噪声处置措施。严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，选用低噪声设备，采用密闭隔声、减震等措施，进一步降低对周围声环境影响。

（七）落实地下水防护措施。项目厂内采取分区防渗措施，厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，应分别落实好“三防”措施，防止对地下水造成污染。

（八）落实环境风险防控措施。严格按照环评报告要求，制定污水处理站环境风险应急预案，落实环境风险防控措施，保证应急预案的实施，降低事故排污环境影响。
四、根据项目环评报告预测，该项目建成后主要污染物情况如下：隆盛镇同心社区污水处理站CODcr:1.825t/a、NH3-N:0.1825t/a；隆盛镇民主社区污水处理站CODcr:9.125t/a、NH3-N:0.9125t/a；天保镇柏桂乡污水处理站CODcr:3.65t/a、NH3-N:0.365t/a；蓬莱镇寸塘口污水处理站CODcr:1.825t/a、NH3-N:0.1825t/a；通仙乡高峰社区污水处理站CODcr:3.65t/a、NH3-N:0.365t/a。水污染物总量指标来源于2018年大英河边镇污水处理厂新增削减量（CODcr：68.11t/a、NH3-N:4.55t/a）。
五、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。
六、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请领取排污许可证或填报排污登记表，且必须按规定程序对环境保护设施及对策措施开展环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产或使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
七、请县环境监察执法大队对该项目“三同时”执行情况进行监管。
                          遂宁市大英生态环境局
2020年3月19日

抄送：县环境监察执法大队。

遂宁市大英生态环境局办公室                2020年3月19日印发
PAGE  
- 2 - 

