
大府办函〔2021〕42号

大英县人民政府办公室

关于印发《大英县城市规划管理技术

规定（试行）》的通知

各镇人民政府，各园区管委会，盐井街道办事处，县级各部门，县属各企事业单位：

《大英县城市规划管理技术规定（试行）》已经县政府五届76次常务会议审议通过，试行2年，现印发给你们，请认真贯彻执行。

大英县人民政府办公室

2021年4月30日

前  言

本规定在编制过程中，根据《中华人民共和国城乡规划法》《四川省城乡规划条例》等法律法规及《遂宁市城市规划管理技术规定（修订）》《大英县城市总体规划（2013-2030）》（以下简称“总体规划”），结合大英县（以下简称“本县”）实际，经调查研究，认真总结本县城市规划编制和实施管理的实践经验，参考其他省、市、县有关城市规划管理技术规定方面的经验，充分考虑本县的社会经济条件和城市建设发展实际情况，广泛征求相关单位和部门的意见，并经县政府五届76次常务会议审议通过，试行2年。

本规定共有五个篇章、六个附录、三张附图及两个附表，内容包括：总则，建设用地规划管理，建筑工程规划管理，市政、交通、海绵工程管理及附则。本次编制主要结构基本按照《遂宁市城市规划管理技术规定（修订）》，结合本县实际情况进行编制。

在试行本规定过程中，结合城市自然资源和规划编制、管理与实施的实践和科学研究，如发现需要修改、补充之处，请将意见和有关资料寄至大英县自然资源和规划局，供今后修订时参考。

2021年4月30日

[image: image1.jpg]



编制组组长：龙建军

编制组副组长：安雪梅

主要人员：

王黎明、何博、薛峰、胡朝阳、彭波、刘强、蒋光树、李敏、胡建军

目  录

1第一章 总则


2第二章 建设用地规划管理


22.1 用地性质及兼容


22.2 建设用地规划指标控制


62.3 建设用地规划控制


16第三章 建筑工程规划管理


163.1 建筑间距


203.2 建筑退界


243.3 建筑形态


31第四章  市政、交通、海绵工程管理


314.1 交通工程


324.2 市政工程管理


334.3 海绵建设管理


33第五章 附则


34附录一 名词解释


39附录二 计算规则


49附录三 容积率管理细则


52附录四 大英县建筑日照分析管理办法


55附录五 综合技术经济指标表


62附录六 城市规划建设用地分类


67附图一 大英县中心城区用地分区图


68附图二  建筑高度控制示意图


70附图三  建筑风貌控制图


71附表一 城市建设用地兼容


73附表二 建筑布置形式示意表


[image: image11.jpg]AR AT A B AEXT R R A A B






第一章 总则

（目的及依据）为加强城市规划管理，确保城市规划有效实施，根据《中华人民共和国城乡规划法》《四川省城乡规划条例》等法律法规，以及《大英县城市总体规划（2013-2030）》（以下简称《总体规划》）等，结合大英县（以下简称“本县”）实际，参照《遂宁市城市规划管理技术规定（修订）》，制定《大英县城市规划管理技术规定》（以下简称《规定》）。

（适用范围）本规定适用于总体规划确定的中心城区城市建设用地范围内控制性详细规划（以下简称“控规”）和修建性详细规划、专业规划、专项规划的编制及各类建设项目的设计和规划管理。
（本规定与控规的关系）各类建设项目建设用地规划管理，应当按照已批准的控规执行，当控规未明确时，按照本规定执行。

建筑工程规划管理、市政、交通、海绵工程管理，应按已批准的控规要求执行，当控规未明确或本规定确定标准高于控规时，按照本规定执行。

本规定未包括的内容，按现行的有关法律法规及有关技术规范执行。法律、法规、规章、技术规范和本规定对有关规划管理事项没有明确规定的，由县自然资源和规划主管部门依据行政管理权限进行专题论证确定。
各镇按当地控规执行，未有控规的按相应的法律法规执行。
本规定由大英县自然资源和规划局负责解释。

第二章 建设用地规划管理

用地性质及兼容

（规划用地兼容性）控规已明确兼容性内容的，按控规执行；控规未明确兼容性内容的，根据《城市建设用地兼容表》（附表一）的规定确定其兼容范围。

（用地性质的确定）城市建设用地性质的确定应依据已批准的控规。无控规或控规尚未批准的，按已批准的上一轮规划执行。
（用地兼容一般要求）建设用地范围内存在多种规划用地性质，且不需要单独占地的，应在规划设计条件中明确配置比例及位置。

（用地兼容原则）城市建设用地遵循兼容性原则，应同时符合下列条件（已确定规划条件的项目，按规划条件执行）：

1.保证城市用地结构平衡；

2.满足城市基础设施和公共服务设施配套要求；

3.不对城市环境产生负面效应；

4.不对公共空间产生负面影响；

5.不对城市交通产生较大影响；

6.不影响公共安全；

7.不影响周边建设用地的利用效率。 

建设用地规划指标控制

（建设用地分区）根据中心城区不同区域的特点及实际情况，中心城区共划分为五个分区（详见附图一），实施城市规划和进行旧城改、扩建设时，应符合项目所在城市形态分区的规划控制要求。
第一分区：高强度开发区，主要位于文旅产业园青龙坡片区安置小区、文旅产业园商务商业半岛及新旧城区棚户区，该区域用地容积率不大于3.1，建筑密度原则不大于35%；

第二分区：中高强度开发区，主要位于花园干道沿线、太吉新区西环线沿线、文旅产业园区政务中心沿线、旧城商务中心及火车站片区等区域，该区域用地容积率不大于2.5，建筑密度原则不大于35%；
第三分区：中强度开发区，主要位于新城区中心区外围、太吉新区主通道沿线、文旅产业园青龙坡片区及旧城区交通下街沿线的一般建设用地，该区域用地容积率不大于1.8，建筑密度原则不大于35%；
第四分区：中低强度开发区，主要位于城区近郊、经济开发区、太吉新区、文旅产业园青龙坡片区外围及滨水沿线区域，该区域用地容积率不大于1.2，建筑密度原则不大于35%；

第五分区：特殊控制区，主要位于受特殊设施影响、景观环境影响或其他特定因素影响的区域，主要包括旧城区内的文物古迹用地、宗教用地、公用设施用地、军事设施用地等。特殊控制区内规划控制指标参照周边分区的规划控制指标并专题论证确定。

（地块容积率控制）旧城区规划控制指标应满足城市控规的要求，控规未明确要求的，结合周边情况专题论证，按程序审定规划指标后执行。

原有建设用地的指标已超过本规定的，或加建后不能满足配套要求的，或严重破坏空间环境的，不得在原有建设用地内进行扩建。
（公共管理与公共服务设施用地指标控制）城市控规中未明确具体要求的公共管理与公共服务设施用地，按以下要求进行控制：
1.行政办公、文化设施和体育用地规划控制指标结合方案合理性确定，按每100平方米用地面积配置不大于3平方米、且建筑面积不大于500平方米的服务设施的标准控制。
2.社会福利用地的容积率不大于2.2，建筑密度不大于35%,绿地率不小于35%。

3.医疗卫生用地的容积率原则上不大于2.5，建筑密度、绿地率等规划控制指标结合方案合理性确定。

4.中小学用地的容积率应结合方案合理性确定，中学用地新建项目建筑密度不大于30%，小学用地新建项目建筑密度不大于35%，改扩建工程项目的建筑密度结合方案合理性确定。

5.新建幼儿园应独立占地，其控制指标及最小规模应按照表2.2.

3.1及表2.2.3.2执行：
表2.2.3.1 幼儿园规划用地控制指标表

	服务设施类型
	建筑密度
	容积率
	层数
	高度
	绿地率

	幼儿园
	老城
	结合方案合理性确定
	结合方案合理性确定
	不大于3层
	—
	≥30%

	
	新区
	≤30%
	
	
	
	


注：①室外活动场计入绿地率指标应以《大英县建设项目绿地率计算规则》为准；

②幼儿园层数不大于3层是指幼儿园活动用房不大于3层，管理用房层数可大于3层。

表2.2.3.2 幼儿园规模控制标准

	
	最小生均指标
	最小用地面积（m²）
	最小建筑面积（m²）

	
	用地面积（m²）
	建筑面积（m²）
	6班
	9班
	12班及以上
	6班
	9班
	12班及以上

	旧城区
	15
	10
	2700
	4050
	5400
	1800
	2700
	3600

	一般地区
	20
	12
	3600
	5400
	7200
	2160
	3240
	4320


注：①幼儿园规模控制按照生均指标与最小用地面积、最小建筑面积双重管控，按高标准执行；

②每班幼儿人数：小班25 人、中班30 人、大班35 人；

③幼儿园规模以6-12个班为宜，优先建设9个班，一般不超过15个班。

（保障性住房用地指标控制）保障性住房用地的容积率不大于3.1，具体规划控制指标按以下要求执行:

1.容积率大于2.5不大于3.1时，建筑密度不大于30%，主体建筑密度不大于22%；容积率不大于2.5时，建筑密度不大于25%，主体建筑密度不大于20%。

2.绿地率不小于30%。

（公用设施用地指标控制）公用设施用地的规划控制指标结合方案合理性确定。

对滨水、临山及古镇等地区的地块容积率、建筑密度、绿地率、建筑形态等控制，除了满足以上规定外，还应遵守建筑形态章节的规定。
（工业用地指标控制）城市各类工业用地规划应满足以下要求：

1.工业用地除化工、机械制造等对安全生产、工艺流程有特殊要求的项目外，容积率不小于1.0，电子工业用地的容积率不小于1.2；

2.工业用地建筑密度原则上不低于40%； 

3.工业用地绿地率不得超过20%； 

4.工业项目的非生产性用房用地面积不超过建设用地面积7%，建筑面积不超过总建筑面积20%；严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施；

5.工业项目鼓励建造多层厂房。

建设用地规划控制

（用地开发一般要求）
1.除公共服务设施用地（如公厕、社区用房、派出所、街道办事处、幼儿园、停车场、农贸市场等）及政府拍卖用地外，旧城区用地面积小于2000平方米（新城区小于3500平方米）的独立用地不宜进行单独开发，宜优先考虑作为公益性配套设施用地，如街头绿地、小广场、停车场、农贸市场等，如周边公益性配套设施已很齐备，同时有下列情况之一，且确定不妨碍城市规划实施的，可进行专题论证合理确定建设规模：

（1）邻近用地已经完成建设或为既成道路、河流或有其他类似情况，确实无法统一规划、建设的。
（2）因城市规划街区划分、市政公用设施等的限制，确实无法与其他用地统一规划、建设的。

2.宗地出让应结合控规和该区域风貌特征等合理确定规模。

3.土地使用权一经出让或划拨，除法律法规或本规定要求外，不得分宗，土地分宗应基于公共利益或实施城市规划的需要，有利于城市更新，有利于提高土地利用效率。拟分宗土地为未建设用地，分宗前后土地出让合同（或权属登记）约定的用地性质、总用地面积、规划条件、出让或划拨年限一致，分宗后应具备独立规划和建设条件。

（用地联合开发建设要求）
1.相邻未开发建设用地拟合并宗地，联合规划和建设，应满足以下要求：

用地具备依法变更为相同权属人的条件。

用地性质、规划指标、使用年限和兼容性相同。

合并宗地后不影响土地价款和周边公共配套设施等。
2.相邻未开发建设用地不合并宗地，拟联合规划和建设，应满足以下要求：
（1）相邻用地之间的建筑在满足日照、消防、卫生、环保、防灾、交通需求、工程管线埋设、建筑物保护、空间环境、文物保护及有特殊要求的规范前提下，可灵活控制建筑间距。

（2）相邻用地采用建筑拼建，拼建部分可不退用地红线（不得与幼儿园、小学、中学三类用地拼建），拼建建筑不跨宗地，不改变各用地规划条件，且建筑必须整体设计并同步实施。

（3）相邻用地之间地下不计容建筑可整体设计或通过通道连接、坡道共享。

用地联合拼建后，不影响土地价款和周边公共配套等。
（公共设施配置）城市公共设施进行分级配置，按照大英总规确定“128”三级公共服务中心的要求，布置居住区级公共服务中心，满足城市居民一般生活服务需求。在已建区，结合既有的居住区级中心，改善公共服务水平。新建区，按照《城市居住区规划设计规范》的要求集中配备居住区公共服务设施。可分析15分钟生活圈周边公共服务配套的实际情况，配套集文化体育、医疗卫生、养老服务、社区管理及商业等日常生活服务的“邻里中心”。
（地块配套设施）地块配套设施规划建设应遵循以下要求：
1.新建住宅项目应按以下规定配建物业管理用房（含物业办公用房、物业清洁用房、物业储藏用房、业主委员会活动用房等，其中地上建筑面积占比不低于50%）：

（1）总计容建筑面积在5万平方米以下，按总计容建筑面积4‰配置，且建筑面积不小于100平方米。
（2）总计容建筑面积在5万平方米以上（含5万平米），按总计容建筑面积3‰配置，且建筑面积不小于200平方米。
（3）物业管理用房可分处设置，每处建筑面积不小于60平方米，且位于地面以上部分不低于50%。

（4）业主委员会活动用房应单独设置，竣工后应无偿移交；其建筑面积不小于物业管理用房建筑总面积的30%，且建筑面积不小于30平方米。

2.新建住宅项目应按以下规定配建地上儿童和老年人活动场地：

（1）住宅建筑面积在5万平方米以下时，按住宅建筑面积5‰配建儿童及老年室外或室内活动场地（其中室内活动场地面积不低于总场地的30%，且室内建筑面积不低于50平方米）。

（2）住宅建筑面积在5-10万平方米（含5万平方米）时，按住宅建筑面积6‰配建儿童及老年室外和室内活动场地（其中室内活动场地面积不低于总场地的30%，且室内建筑面积不低于150平方米）。

（3）住宅建筑面积在10万平方米以上（含10万平方米）时，按住宅建筑面积7‰配建儿童及老年室外和室内活动场地（其中室内活动场地面积不低于总场地的30%，且室内建筑面积不低于200平方米）。

3.根据片区实际情况、国家和地方相关配建标准及以下规定统筹配建公办或委托办理普惠性民办幼儿园。

（1）规划或已建幼儿园300米服务半径范围外、计容建筑面积在12万平方米以上新建含住宅项目，应单独设置幼儿园用地，班级规模不小于6个班，其用地规模及建筑规模按照第2.2.3条执行。
（2）幼儿园应配置独立的室外活动场地，其面积应满足国家相关规范要求。

（3）老城区（棚户区）改造、新区建设等应将配套建设幼儿园纳入公共管理和公共服务设施建设规划，应梳理周边用地条件和配建情况，按照相关标准和规范通过新建、补建、改建或就近新建、置换、购置等方式予以解决。
4.新建住宅项目结合周边实际情况，应按照以下要求临街配建对外开放公厕，竣工后应无偿移交政府相关部门，且单处公厕面积不低于50平方米：

（1）计容建筑面积小于10万平方米时，设置一处公厕。

（2）计容建筑面积在10万平方米以上（含10万平方米）时，根据周边实际情况，设置不低于一处公厕。

5.垃圾用房设置应符合以下要求：

（1）垃圾用房的位置应隐蔽且方便使用，宜设置单独的对外出入口，前区布置应满足垃圾收集小车、垃圾运输车的通行和方便、安全作业的要求。垃圾用房内应设置给排水和通风设施，平面布局适应垃圾分类收集的发展需求。

（2）新建住宅项目，按住宅建筑面积0.8‰配建垃圾用房，且建筑面积应不小于20平方米，住宅建筑面积较大的项目可分散设置垃圾用房。

（3）设有农贸市场的用地内应配建建筑面积不小于20平方米的垃圾用房。 

（4）垃圾用房建筑面积不纳入计容，但占地面积应纳入地块建筑密度计算。

6. 新建住宅的建设项目300米范围内未规划社区服务站、文化活动站、老年人日间照料中心、社区卫生服务站等设施的，应按表2.3.4规定配齐相应设施，竣工后应无偿移交相关部门。

表2.3.4 住宅项目社区服务设施建筑面积配置标准

	       设施类型

项目

规模
	社区服务站
	文化活动站
	老年人日间照料中心
	社区卫生服务站

	住宅建筑面积10万平方米以下
	不小于300平方米
	不小于300平方米
	100户不低于30平方米
	——

	住宅建筑面积10万平方米以上（含10万平米）、30万平方米以下
	住宅建筑面积的4‰，且不小于600平方米
	住宅建筑面积的3‰，且不小于400平方米
	住宅建筑面积的3‰，且不小于350平方米
	不小于150平方米

	住宅建筑面积30万平方米以上
	住宅建筑面积的4‰
	住宅建筑面积的3‰
	住宅建筑面积的3‰
	住宅建筑面积的1‰，且不小于300平方米


注：社区服务站包含社区服务大厅、警务室、社区居委会办公室、居民活动用房、活动室、阅览室、残疾人康复室。

7.本规定未单独明确的其它公共设施配建项目按最新《城市居住区规划设计标准》规定和相关政策规范执行。

8.以下设施不应设置在地下（含半地下）空间内：社区服务中心、社区用房、街道办事处、农贸市场、养老设施、邮政服务网点、文化活动中心、文化活动站、社区卫生服务中心、社区卫生服务站、体育活动中心。其中农贸市场应优先设置于地面一、二层，且设置于一层的该功能建筑面积不应小于设置二层和三层以上的面积。规划要求的公建配套建筑面积均为套内建筑面积。

（机动车、非机动车停车场（库）配置要求）

停车场（库）配建：
表2.3.5停车场（库）配置标准一览表

	类别
	单位
	机动车
	非机动车

	居住
	一般住宅
	车位/户
	1
	1.5

	
	配套商业
	车位/100㎡建筑面积
	1
	2.5

	
	保障性住房
	车位/户
	0.7
	2

	酒店
	车位/间客房
	0.5
	0.4

	行政办公
	车位/100㎡建筑面积
	1.5
	1

	博物馆、图书馆、展览馆
	车位/100㎡建筑面积
	1
	5

	医院
	车位/100㎡建筑面积
	1.2
	2.5

	体育场（馆）
	车位/100座位
	4
	15

	影剧院
	车位/100 座位
	3
	25

	学校
	高等院校
	车位/100名师生
	3
	50

	
	中等专业学校
	车位/100名师生
	2
	70

	
	中学
	车位/100名师生
	1.5
	40

	
	小学
	车位/100名师生
	1.5
	20

	
	幼儿园
	车位/100名师生
	1
	5

	市场
	车位/100㎡建筑面积
	4
	7.5

	商业区、商业楼、购物中心
	车位/100㎡建筑面积
	1.5
	4

	工业品销售维修
	车位/100㎡建筑面积
	0.5
	2

	城市公园
	车位/1hm²占地面积
	5
	3

	交通枢纽及公用设施
	结合方案合理性确定


注：①机动车以小型车为标准车型，大型车停车位面积以2.5倍进行设置，计算出的停车位数量不足1个的按照1个计算；

②机动车停车位尺寸应满足最新《车库建筑设计规范》《室外停车场设计规范》，设置地下、半地下的机动车停车场（库）时，停车位面积核算应不小于32m²/车位；

③商业、住宅停车场位于同一地块内时应分区设置；

④一般地区居住用地、商业服务业设施用地内的建设项目配建停车位，临城市道路宜采用地下、半地下（超正负零标高1.5m内）的形式设置地下车库；若配建地面停车位的，其数量不宜大于总停车位的10%，且地面停车位不计入停车位配建指标核算；

⑤新建住宅建筑的项目不得配置微型车位及机械停车位，若配置则不计入停车位配建指标核算；
⑥新建、改建、扩建含住宅建筑的项目配置子母停车位时，按照一个车位计入停车位配建指标核算；

⑦旧城区、特殊地区等因改造难度大或的确难以达到此要求的，经专项论证后可按规定的0.7倍执行，其中地上停车位占比不宜大于20%；

⑧公共建筑应设置不少于30%停车位作为社会公共停车对外开放；

⑨各类停车场（库）应配建新能源汽车充电桩和专用车位，其中公共停车场（库）应不低于停车位总数的30%，小区配建停车场不宜低于停车位总数的20%；

⑩非机动车停车位结合规划方案合理确定非机动车位置，车位占地面积不小于1.2平方米/个；

 EQ \o\ac(○,11)高院、大中院校、中小学、酒店、博物馆、图书馆、展览馆、体育场（馆）等公共建筑，每配建50个停车位中应当配建不少于1个大型车停车位；

 EQ \o\ac(○,12)建设项目每配建50个停车位中应当配建不少于1个无障碍停车位；

 EQ \o\ac(○,13)中小学及幼儿园应在用地范围以内、围墙以外设置供接送学生使用的停车位，其比例应不低于停车位总数的20%。

本规定未涉及类别停车位设置的参照国家相关规范执行。

（公共空间规划管理）

1.公共空间建设要求：

（1）风景名胜区以及城乡规划确定的用地面积大于1万平方米的公园绿地或者广场、重要河流水体等公共空间周边的建筑布局、建筑风貌、建筑高度、天际轮廓线等内容，应当专题论证。 

（2）城市公共空间应当与城市道路合理连接。

（3）商业设施用地（B1）、商务设施用地（B2）相对集中成片布局的，应同步规划建设广场用地、集中绿地等城市公共空间。在片区绿地面积总体符合要求的原则下，其商业设施用地、商务设施用地的绿地率指标可根据项目功能和空间组织的合理性确定。

（城市广场与绿地）

1.城市广场与绿地一般规定。

（1）城市广场、绿地应当统筹规划、集中布局，保证空间的开敞性，满足服务半径要求。

（2）广场、绿地沿城市道路部分的场地标高应当与道路自然衔接。

（3）在公园绿地内进行建设应满足以下控制要求，并作景观化处理。

①公园绿地配套建筑的设计应符合最新《公园设计规范》；

②用地面积在1万平方米及以下的公园绿地内不宜配建管理用房；

③用地面积在1-2万平方米的公园绿地内应配建面积不小于60平方米的公厕；

④用地面积在2万平方米及以上的公园绿地内配建总建筑密度不大于3%的游憩设施和配套服务设施，并明确各类设施用途。

（4）动物园、植物园、盆景园等专类公园，其配套建筑的建筑密度与建筑高度按最新《公园设计规范》确定。

（5）市政工程及其附属设施要使用公园绿地的须专题论证。

（6）沿街人行道绿化应当充分开敞，多种植高大乔木，创造更多的树荫空间和休闲活动场地。不得集中设置阻碍行人通行和影响视线通透的花池、灌木等。同一道路主要行道树宜种植统一树种，以形成整体感。

2.县城市规划区内新建、改建、扩建的所有工程建设项目绿地率必须符合以下指标：

（1）机关、金融、中小学校、公共、文化、卫生等单位建设项目不低于35％。

（2）医院和休、疗养院不低于40％。

（3）新建居住区不低于35％，旧城改造居住区不低于25％。

3.四川大英经济技术开发区主要以道路绿化、街道交叉口公共绿地绿化和节点小区绿化为主。
4.城市道路（含规划道路），道路交叉口及主要河道旁的建设项目的绿地建设，必须满足以下要求：

（1）城市主干道或重要景观道路（临卓筒干道、天星大道、花园干道、中海大道、采和大道、蓬莱路、双正大道、太吉大道、工业区50米干道、滨江南北路等）交叉口须留足总面积不小于900平方米的公共空间，且每处面积不小于500平方米、进深不低于10米。

（2）城市次干道（23米以上）与重要景观道路相交的道路交叉口须留足总面积不小于600平方米的公共空间，且每处面积不小于200平方米、进深不低于5米。

（3）其余建设项目建筑红线退道路红线按《大英县控制性详细规划》和土地出让规划设计条件执行。

（4）旧城改建项目不能满足本规定要求的，方案需报县规委会审议后再执行。

5.建设单位应将集中绿地作城市公共空间供社会公众使用，在集中绿地与城市道路、道路交叉口、河道之间不作任何围合。

6.建设单位在向县自然资源和规划主管部门报送建设项目规划方案时，应同时报送绿化规划设计方案及相应效果图，并根据有关规定明确各类（块）绿地的范围、界限、内外间距、面积等，经县自然资源和规划主管部门审定后，纳入建设项目规划审批。

7.鼓励有条件的建筑物作垂直绿化、屋顶绿化设计，垂直绿化以花卉、绿色低矮灌木、乔木为主，屋顶绿化（商业、居住建筑屋顶）应满足消防、安全规范要求。

8.在满足本办法第2.3.7条第3款和第4款的前提下，由业主建设临城市道路、道路交叉口、河道的建设项目中退让建设的集中绿地，纳入该项目规划技术指标计算，其土地使用权仍为建设单位拥有，项目规划验收后，围墙外绿地交由相关部门管理。
9.公共绿地要由项目业主严格按相关部门的要求进行建设和管理。 

10.地块内部公共空间：

（1）新建、改建、扩建的居住项目，地块单侧临城市道路的长度超过400米时，应当按照以下原则设置城市公共步行通道：

①与用地周边城市道路或者公园绿地、广场连通，连通后的公共步行通道（含城市道路）的间隔应小于或者等于400米；

②公共通道宽度宜大于或者等于3米；

③入口位置应当设置醒目的标识、标牌；

④鼓励在滨水区域设置具有休闲、健身、观景功能的公共步行通道。

（2）各类城市建设用地，其地块内绿地、小广场等各类场地为内部公共空间，严禁个人占用。

第三章 建筑工程规划管理

（建筑工程规划管控一般要求）

1.同一建筑在同时满足建筑间距和建筑后退界线等多重控制要求的情况下，按最大的控制距离控制。

2.建筑间距、建筑退距应在满足日照、消防、卫生、环保、防灾、交通需求、工程管线埋设、建筑物保护、空间环境、文物保护及有特殊要求的规范前提下，同时满足第3.1-3.2条的规定。

3.1 建筑间距

（建筑日照）建筑日照要求应满足《大英县建筑日照分析管理办法》（附录四）的相关要求。

（建筑间距）建筑间距指相邻建筑外墙面（含阳台、飘窗、花台、花池、外包柱、结构板（柱）、门廊（廓）、橱窗、幕墙、污水处理等使用和非使用构件）最近点之间的水平距离。外墙面上附属的装饰性（二次装修）构架、遮阳、雨棚、挑檐等墙外设施不计入建筑间距。

（住宅建筑间距）住宅建筑的间距应满足以下规定：

1.住宅建筑各类朝向平行相对布置时的最小间距按表3.1.3.1控制：

表3.1.3.1住宅建筑各类朝向平行相对布置时的最小间距控制要求

	
	多、低层建筑
	高层建筑

	
	长边
	山墙
	主要朝向
	次要朝向

	多、低层建筑
	长边
	旧城区:

低层相对≥5米

多层对低层≥0.8H

多层相对≥0.8H
	旧城区:

低层相对≥4米

多层对低层≥6米

多层相对≥8米
	旧城区:
≥0.4H，且≥21米
	旧城区:

≥0.2H，且≥ 13米

	
	
	一般地区：

低层相对≥6米

多层对低层≥1.0H

多层相对≥1.0H
	一般地区:

低层相对≥5米

多层对低层≥8米

多层相对≥12米
	一般地区:

≥0.5H，且≥25米
	一般地区:

≥0.25H，且≥15米

	
	山墙
	——
	旧城区:

低层相对≥4米

多层对低层≥5米

多层相对≥ 6米
	低层相对≥9米

多层相对≥15米
	≥13米

	
	
	
	一般地区:

低层相对≥5米

多层对低层≥6米

多层相对≥8米，开窗≥10米
	
	

	高层建筑
	主要朝向
	——
	——
	旧城区：

≥0.4H且≥21米
	旧城区：

≥次要朝向面宽且≥18米

	
	
	
	
	一般地区：

≥0.5H且≥27米
	一般地区：

≥次要朝向面宽且≥21米

	
	次要朝向
	——
	——
	——
	≥次要朝向面宽且≥15米


注: ①H:南侧建筑高度或东、西侧建筑平均高度；

 ②建筑高度超过80.0米的建筑工程，可按80.0米高度计算建筑退距；

③当多、低层建筑山墙宽度＞18米时，按长边控制建筑间距；

④当高层建筑次要朝向宽度＞20米时，按主要朝向控制间距；

⑤高层建筑次要朝向不宜开窗。

2.住宅建筑高层主要朝向、多低层长边成角度布置时的最小间距按表3.1.3.2控制：

表3.1.3.2 住宅建筑高层主要朝向、多低层长边成角度布置最小间距控制要求

	建筑间夹角
	最小间距

	α≤300
	按表3.1.3.1—表3.1.3.3中主要朝向（长边）对主要朝向（长边）规定控制

	300＜α≤600
	按表3.1.3.1—表3.1.3.3中主要朝向（长边）对主要朝向（长边）规定的0.8倍控制

	α＞600
	按表3.1.3.1—表3.1.3.3中主要朝向（长边）对次要朝向（山墙）规定控制


注：表中α指两栋住宅建筑的锐角夹角。

3.住宅建筑错位布置时的最小间距按表3.1.3.3控制。

表3.1.3.3 住宅建筑错位布置时的最小间距控制要求

	角度
	最小间距

	
	高层与高层
	高层与多、低层
	多、低层与多、低层

（需满足防火规范要求）

	α≤600
	13.0米
	13.0米
	4.0米

	600＜α≤900
	13.0米
	13.0米
	10.0米


注：表中α指两栋住宅建筑的锐角夹角。

（住宅与非住宅建筑间距）非住宅建筑与住宅建筑的间距控制按同类住宅间距要求控制。

（非住宅建筑间距）非住宅建筑之间的间距应满足以下规定：

1.一般地区非住宅建筑各类朝向平行相对布置时的最小间距按表3.1.5.1控制：

表3.1.5.1非住宅建筑各类朝向平行相对布置时的最小间距控制要求
	朝向
	多层建筑
	高层建筑

	
	长边
	山墙
	主要朝向
	次要朝向

	多层建筑
	长边
	1.0H且≥6.0米
	8.0米
	13.0米
	13.0米

	
	山墙
	——
	6.0米
	9.0米
	9.0米

	高层建筑
	主要朝向
	——
	——
	21.0米
	13.0米

	
	次要朝向
	——
	——
	——
	13.0米


注：H:建筑主体高度。
2.一般地区非住宅建筑高层主要朝向、多层长边成角度布置时的最小间距按表3.1.5.2控制：

表3.1.5.2 非住宅建筑高层主要朝向、多层长边成角度布置最小间距控制要求
	建筑间夹角
	最小间距

	α≤300
	按表3.1.5.1中主要朝向（长边）对主要朝向（长边）规定控制

	300＜α≤600
	按表3.1.5.1中主要朝向（长边）对主要朝向（长边）规定的0.8倍控制

	α＞600
	按表3.1.5.1中主要朝向（长边）对次要朝向（山墙）规定控制


注：表中α指两栋非住宅建筑之锐角夹角。

3.一般地区非住宅建筑错位布置时的最小间距按表3.1.5.3控制：

表3.1.5.3 非住宅建筑错位布置时的最小间距控制要求

	建筑夹角
	最小间距

	
	高层与高层
	高层与多、低层
	多、低层与多、低层

	α≤600
	13.0米
	9.0米
	6.0米

	600＜α≤900
	13.0米
	13.0米
	8.0米


（低层辅助用房建筑间距）低层辅助用房不宜单独建设，应纳入主体建筑。若必须单独设置时，与相邻多层建筑的最小间距为4.0米，与高层建筑的最小间距为9.0米。
（生产性工业建筑间距）生产性工业建筑后退用地红线和周边建筑的距离满足以下要求：

1.应满足最新《建筑设计防火规范》的要求；

2.有特殊要求的工业建筑，应满足相应的规范和标准。

（非生产性工业建筑间距）非生产性工业项目建筑间距控制按照第3.1.4-3.1.5条规定执行。

（传统风貌区建筑间距）以传统风貌为主的区域内建筑间距以方案合理性确定。

（危旧房、棚户区改造项目建筑间距）危旧房、棚户区改造项目建筑间距在满足日照、消防等国家相关要求基础上，可经专题论证进行确定。
3.2 建筑退界
（建筑退界一般要求）沿用地红线和沿规划道路、规划绿地、铁路、河道以及市政线路等红线或保护带的建筑物，其退让距离必须符合消防、防汛和交通安全等方面的要求；除退让界外现状建筑物距离必须满足第3.1.2-3.1.10条规定外，退界距离必须同时满足第3.2.2-3.2.6条的规定。

（建（构）筑退让用地红线的距离）各类建（构）筑物后退用地红线的最小距离应满足以下规定:

1.一般地区各类建（构）筑物后退用地红线的最小距离按表3.2.2及以下有关规定控制。

表3.2.2各类建（构）筑后退用地红线最小距离控制要求

	
	居住建筑（含文教文卫建筑）
	非居住建筑

	
	建筑物高度

的倍数
	最小距离（m）
	建筑物高度

的倍数
	最小距离（m）

	主要

朝向
	低层
	0.6
	4
	—
	5

	
	多层
	0.6
	5
	—
	6

	
	高层
	—
	—
	0.2
	10

	次要

朝向
	低层
	0.25
	4
	—
	5

	
	多层
	0.3
	5
	—
	6

	
	高层
	0.2
	9
	—
	8


注：①各类建（构）筑退让用地红线不得小于该建（构）筑与界外建（构）筑之间最小间距的一半。

②建筑高度超过80.0米的建筑工程，可按80.0米高度计算建筑退距。

（1） 建筑高度大于24.0米的单层公共建筑后退用地红线的距离根据其性质核定，最小后退距离为15.0米；

（2） 临道路设置透空围墙、景观墙等构筑物于低、多层建筑与道路控制线之间的，可向道路一侧退让建筑控制线距离的一半且不大于6.0米；设置透空围墙、景观墙等构筑物于高层建筑与道路控制线之间的，可向道路一侧退让建筑控制线距离的一半且不大于9.0米（重要景观道路除外）。

2.旧城区建筑后退用地红线的最小距离满足以下要求：

（1）多、低层不小于3米，高层主楼主要朝向不小于8米，次要朝向不小于6米；

（2）商业中心建筑24米以下不开窗的部分在满足相关规范要求的情况下，不作限制；建筑24米以下开窗的部分不小于5.0米，高层不小于9.0米。

3.规划用地相邻地块内，临规划用地一侧的建筑退让用地红线不满足建筑退界控制要求时，新建建筑须满足日照要求，并同时退让用地红线须满足表3.2.2要求。

4.建筑临街外立面阳台、飘窗、花台、花池、外包柱、结构板（柱）、门廊（廓）、橱窗、采光井、污水处理设施等使用和非使用构件，不得超越建筑控制线。

5.与城市道路相连的通道、踏步、花台等不得超越道路红线。
（建（构）筑退让绿线的距离）各类建筑临规划绿地布置时，其后退规划绿线的距离应满足以下规定：多、低层建筑后退距离不小于5.0米，高层建筑建筑后退距离不小于10.0米。

（建（构）筑退让道路红线的距离）各类建筑后退规划道路红线的最小距离应满足以下规定：

1.一般地区各类建筑物后退道路红线的最小距离按表3.2.4.1及以下有关规定控制。

表3.2.4.1 各类建筑后退规划道路红线的最小距离控制要求

	道路红线宽度D（米）
	建筑高度（H）

	
	退道路红线（米）
	退道路转角红线（米）

	
	多

低层
	专业市场

大型公建
	高层
	多

低层
	专业市场、大型公建
	高层



	D＜23
	4
	10
	8
	5
	12
	10

	D≥23
	6
	12
	8
	—
	—
	


注：①不同高度的建筑，按各自建筑计算高度退让道路控制边线；

②位于不同等级道路交叉口的，按较高等级道路的退让标准执行；

③临规划道路建筑在满足后退道路红线距离的同时，建筑后退道路中心线的距离必须符合后退用地红线的相关规定；

④高层公共建筑≤24米部分，后退道路红线可按照多、低层退距要求执行；

⑤高层公共建筑24米以下部分和24米以上部分重叠时，后退道路红线距离按照相对较高标准执行。

旧城区后退规划道路红线的最小距离按表3.2.4.2控制。

表3.2.4.2建筑后退规划道路红线的最小距离控制要求

	道路红线宽度D（米）

建筑计算高度H（米）
	D＜23
	D≥23

	多、低层建筑
	3
	5

	高层建筑
	≤54米
	6
	5

	
	＞54米
	8
	7

	超高层建筑
	—
	—


注：①不同高度的建筑，按各自建筑计算高度退让道路控制边线；

②建筑后退道路中心线的距离必须符合后退用地红线的相关规定。

（各类建筑退让黄线的距离）各类建筑后退市政线路（管线）及规划黄线的距离按表3.2.5控制。

表3.2.5 各类建筑后退市政线路（管线）及规划黄线的距离

	建筑类型
	纯多、低住宅
	多层非居住建筑

纯中高层、高层住宅

多层商住楼
	高层非居住建筑

中、高层商住楼

高层商住楼

建筑高度大于24.0米的单层公共建筑

	
	
	
	

	
	
	
	

	后退距离
	3.0米
	5.0米
	8.0米

	其它
	且满足3.1.2—3.1.7条有关间距的规定


（各类建筑退让蓝线的距离）各类建筑后退各类规划蓝线的距离按相关规范退让，特殊地块按照第3.3.2条控制。

（各类地下建筑退让要求）各类地下、半地下建（构）筑退让应满足以下规定：

1.地下（含半地下）建（构）筑物外墙后退规划绿线、黄线的距离不小于5.0米。

2.地下（含半地下）建（构）筑物外墙后退用地红线、规划道路红线的距离应满足建筑控制线的相应要求，同时不小于其深度的0.5倍、且不小于5.0米。

3.地下（含半地下）建（构）筑物外墙后退规划蓝线的距离按表3.2.5控制，且须满足国家相关规范和标准的要求。

4.地下室（含半地下室）机动车进出口坡道的起坡点至道路红线的车道长度不小于7.5米。

（传统风貌区建筑退让要求）以传统风貌为主的区域内建筑退让规划控制线的距离以方案合理性确定。

（点状布局项目退让要求）经城市设计或专项论证的点状布局地块，其建筑退让规划控制线的距离以方案合理性确定。

3.3 建筑形态

（天际轮廓线）天际轮廓线宜顺山形起伏，形成层次丰富有序的城市轮廓：

1.风景名胜景区、公园绿地、广场、城市重要水体周边的建设项目，原则上应当遵循建筑前低后高、错落有致的布局原则，并结合地形高差和周边环境，形成富于变化的城市天际轮廓线。

2.横向轮廓：隔江相望的视觉效果，沿涪江展开面建筑轮廓宜顺应山形起伏，呼应山体特征，宜采用组团布局，视觉走廊连续展开面不宜过长。

3.纵深层次：建筑高度自江向山纵深方向控制时，近水、近山区域宜低。

[image: image13.png]7 P i
i | L X J‘g%’j}”ﬁ*ﬁ AR, R
B | ey |EEAEN | e | cnms
Kinsyme| 2 s | LS nEs
A | AT gy
E At
— : (S
TEHE L —].—d
T T





图3.3.1纵深层次建筑高度控制示意图

（滨水、近山地区建筑控制）滨水、临山景观廊道通过控制滨水界面，强化滨河廊道的视线通透和空间可达性：

1.滨水多低层住宅建筑连续面宽L不应大于60米，滨水高层建筑连续面宽L不应大于50米。

    2.滨水、近山地块宜设置公共通道，加强空间可达性，相邻通道间距不宜大于200米。

滨水、近山地块宜设置视线通道，以强调山水景观的视觉渗透，相邻视线通道间距不宜大于80米，主视线通道宽度不宜小于20米。

[image: image2.jpg]=i

=5}

=5}

=5}

e EE—





图3.3.2.1相邻视线通道间距、通道宽度控制示意图

注：①L（相邻视线通道间距）：不宜大于80米；

②L0（视线通道宽度）：不宜小于20米。
建筑距郪江、小溪河、通仙溪等河流规划蓝线的水平距离与建筑高度之比不宜小于1∶1，一般区域新、改、扩建项目临郪江适宜控制不小于40米（旧城区不小于30米）的近水开阔空间，大英经开区工业建筑按规范退让，特殊地块可满足相关规范的基础上经论证确定。

[image: image3.jpg]PSS

B N

EER




图3.3.2.2建筑距蓝线距离控制示意图

注：L∶H不宜小于1∶1
近山地区建筑高度不应大于山体主要观景高度，且建筑外墙距山体的垂直距离与建筑高度之比不宜小于1.5∶1，特殊地块可满足相关规范的基础上经论证确定。
[image: image4.jpg]PSS

B N

EER




图3.3.2.3近山地区建筑距离控制示意图

注：L∶H不宜小于1.5∶1

（临街建筑连续面宽）规划区范围内临规划宽度23米以上道路（含23米）的建筑主楼面宽的规定： 

1. 多低层住宅建筑，最大连续面宽投影不应大于80米；建筑高度不大于60米的高层建筑，最大连续面宽的投影不应大于60米；建筑高度大于60米的高层建筑，其主要朝向投影面宽不应大于40米（详见图3.3.3）。 

2.不同建筑高度组成的连续建筑，其最大连续面宽的投影上限值按最高建筑高度所对应的主要朝向投影面宽执行。

[image: image5.emf]         B   C             L  

A  


图3.3.3建筑主要朝向投影面宽示意

注：A、B、C为连续建筑物，A为建筑最高部分，L为建筑主要朝向投影面宽。

（建筑空间形态）建筑外观应体现多样化，可采取组群布局方式，通过建筑组群之间高度、形态、立面处理上的区别，形成丰富多样的建筑形态。商业办公及住宅建筑不宜出现3栋及以上的连续重复。

净用地面积大于2万平方米的建设项目，高层建筑之间形成高低错落时，高差比不宜低于25%（以高度较高建筑为计算基数），面向城市开敞空间和主要道路形成高低错落的天际轮廓线与纵深空间层次。

（建筑公建化）临城市重要景观道路及规划宽度23米以上道路的住宅建筑外立面宜进行公建化设计，其设计要求的规定：

1.建筑外立面阳台及建筑构架外缘至道路红线或绿线的距离不应小于建筑后退距离。

2.临城市重要景观道路建筑立面不宜设置外露阳台。
（建筑附属物）建筑附属构建物、装饰物应保持与建筑主体协调一致。建（构）筑物临街面禁止设置外置式防护栏；建筑立面各种标识、店招、空调机位及各种管道应结合立面纳入统一风貌设计。
（建筑外墙材质）建筑外墙材质应满足以下要求:

1.外墙材质的使用和设计应体现高品质、高标准和建筑使用安全的要求；鼓励采用品质较好的新型材料；禁止采用劣质、非环保类、耐久性差的外墙材料。设计应充分考虑材料自身特质，合理、精致、美观、耐久，并充分考虑施工工艺的成熟性。

2.商业及其他公共建筑外墙材质应使用陶瓷类、建筑装饰石材类、玻璃制品类、铝合金属板材类或品质不低于石材的亚光板材，住宅建筑外墙材质应使用新型的外墙涂料。
3.涂饰类鼓励选用仿石材涂料、质感彩砂涂料、液态花岗岩等品质较好的外墙材料，使建筑外墙呈现优美的天然质感和色彩。

4.建筑外墙可采用多种色系作为辅助色，但不宜超过三种，辅助色面积比例不应大于20%，并合理设计分缝，避免外墙呆板、无变化。

5.重要区域近人尺度范围内禁止大面积使用涂饰类材料。

（建筑色彩）建筑风貌的色彩具体控制要求按表3.3.8控制。

表3.3.8 建筑色彩控制表
	区域
	建筑类型
	主色系控制要求
	色彩控制要求

	景区及周边
	所有建筑
	暖色
	宜采用象牙黄、蛋壳白、杏黄、原木色等暖复色为主色调，饱和度较低暖复色辅助色。

	一般地区
	商业建筑
	暖色

	宜采用饱和度较低暖复色为主色调，可采用棕色、褐色、金色等或中性色为辅助色。

	
	居住建筑
	
	宜采用饱和度低的暖复色为主色调，可采用暖复色和中性色为辅助色。

	
	公共建筑
	中性色
	宜采用中性色或象牙黄、杏黄等暖复色为主色调，可采用冷、暖复色为辅助色；

	旧城区
	商业建筑
	中性色
	宜采用中性色或饱和度较低象牙黄、杏黄等暖复色为主色调，可采用棕色、褐色和金色或中性色为辅助色。

	
	居住建筑
	暖色
	宜采用饱和度低的暖复色为主色调，可采用暖复色和中性色为辅助色。

	
	公共建筑
	中性色
	宜采用中性色为主色调，可采用暖复色和中性色为辅助色。

	经开区
	工业建筑
	中性色
	采用中性色为主色调，可采用饱和度低冷色、暖复色为辅助色。

	
	公共建筑
	
	采用中性色为主色调，可采用暖复色和中性色为辅助色。


注：景区及周边地区是指文旅产业园、太吉新区、采和大道以北邻近死海风景区的区域。

（建筑屋顶）建筑屋顶造型应当与城市天际轮廓线、周边环境相协调，应满足以下要求：

1.高层建筑应重视顶部设计，结合形象、功能、夜景一体设计，可采用退台、收分等造型变化，避免设置围合空间。

2.多、低层建筑应避免单一形式平屋顶，宜采用坡屋顶、平坡结合、种植屋面等多种方式。

3.高层建筑裙房屋顶宜设置种植屋面或屋顶花园，不能达成上述要求的屋面，可采取铺装处理或盆栽绿化等方法进行美化，不得设置私人围合空间。

4.建筑屋顶应使用低反光系数的屋面材料，采取铺装处理的建筑屋顶，铺装色彩应与建筑整体色彩协调，工业建筑屋顶严禁采用大面积蓝色等高饱和度色彩。

6.屋顶上的冷却塔、电梯机房、水箱、楼梯间、烟囱等，应当与屋顶造型整体设计，进行遮蔽或者景观美化处理。

（建筑环境营造）建筑项目环境营造应体现以人为本，提升城市品质，形成人性化的空间环境。
1.商业建筑临规划商业街不应设置围墙，商务建筑（办公楼、酒店等）临城市道路不宜设置围墙，可采用绿化、水景等景观方式界定空间；住宅、学校、幼儿园等需要明确空间界限的项目，应采用透空栏杆、绿篱、通透式围墙等形式。

2.新建透空栏杆、绿篱、通透式等形式围墙的形式应符合以下规定：

（1）通透式围墙通透率应大于70％，通透部分绿视率应达60％以上；

（2）绿色植物墙绿化覆盖率大于80％。

3.因安全、保密等有特殊要求的项目确需建实体围墙的，围墙临规划道路（河道或城市开放空间）要砌宽度30.0厘米以上、高度40.0厘米的种植槽，用于种植常绿植物，遮挡墙体，绿化覆盖率要达到100％。

4.临街商业用房不得设置封闭式卷帘门。

（建筑夜景照明设计）城市建筑应进行夜景照明设计，原则上不得建设大面积媒体立面，避免形成光污染；具体控制要求参照《遂宁市景观照明控制导则》的相关要求执行。

城市各类建设项目设计时应编制夜景照明设计专章（篇），且应与建筑主体同步设计、同步实施、同步验收。

（商住分离）新建住宅建筑不应设置底商，商业应独立设置，建筑间距按照第3.1.4-3.1.5条控制；旧城区和特殊地块经专项论证后，可在满足消防要求的前提下设置底商。 

（生态立体绿化）鼓励新型生态绿色建筑，鼓励建筑配置多种形式的立体绿化，提高绿量，建筑立体绿化控制应符合以下要求：

1.建筑架空立体绿化构建层由下而上依次为：普通防水层、耐根穿刺防水层、排（蓄）水层、隔离过滤层、种植土层、植物材料层。

2.建筑架空立体绿化部分覆土深度应不低于0.6m；其建筑面积应不大于该层建筑总面积的30%，且应按照附录二容积率计算规则核算容积率。

3.草本地植物种植土层厚度应30cm以上，小灌木种植土层厚度应60cm以上，大灌木、小乔木种植土层厚度应80cm以上。

4.每层阳台、飘窗、花台、花池（含建筑架空立体绿化）、外包柱、结构板（柱）、门廊（廓）、橱窗、采光井、污水处理等构件的水平投影面积之和不大于该层建筑面积的30%，且应按照附录二容积率计算规则核算容积率。

5.建筑架空立体绿化应设置沉沙过滤的独立排水系统，应接入用地内市政污水管网。

6.鼓励地下车库、多低层商业建筑及住宅建筑设置屋顶绿化，屋顶绿化的计算规则应按照附录二相关要求核算。

第四章  市政、交通、海绵工程管理

4.1 交通工程

（城市道路）新建项目机动车出入口设置应满足控规的规定，在控规未做明确规定时应符合以下要求：
1.机动车出入口与交叉口的距离，自道路红线交叉点量起，原则上应满足主干道不小于70米，次干路不小于50米，支路不小于30米。

2. 开设机动车出入口，单车道开口宽度不小于5米，双车道开口宽度不小于7米，出入口数量应满足国家相关规范和标准的要求。

3.机动车出入通道与城市道路相交时应进行转角处理，转角半径原则上不小于9米。

4. 地下车库出入口临规划道路设置时，且不得利用规划道路组织用地内部交通；出入口设计应满足交叉口间距和视距要求，车库闸机位置应满足入库车辆排队要求。

（道路设施）新建项目应预留路名牌，道路交通指示牌，电信交换箱，视频监控设备等相关部件的位置。

（停车设施）城市各机动车停车场（库）在规划设计时，需满足第2.3.5条的规定。

4.2 市政工程管理

城市各类管线应沿城市规划道路埋地敷设，旧城区地块改造时应将现有架空杆线改为地下敷设。

新建、改建、扩建建设工程时，自身应配置的附属设备用房及设施，不得超出建筑控制线；消防结合器、消火栓、室外消防环管、各类检查井等，不得超越道路红线。

小区配电房宜采取地下或半地下的方式建设，且应采取防水排涝措施，避免电力系统因雨水入侵，影响小区居民正常用电。

小区附属设备确需在地上建设时，应进行美化处理，并加强设备安全防护处理。

所有工程管线之间及其与建（构）筑物之间的最小水平距离应符合管线敷设相关规范的要求。

（排水工程）新建开发项目按照下列规定设计雨污分流，应当分别接入市政雨、污系统，建设项目内部管道、化粪池、污水处理设施等构筑物需退让规划道路红线3米。

建设项目以及外部无市政污水系统，或者已建外部市政污水系统无法接纳项目污水容量的，建设项目鼓励配套建设污水处理设施和中水回用系统。

（电力工程）新建、改建、扩建的电力设施和架空电力线，与现状建筑之间的垂直距离，应当符合有关法律法规和设计规范的要求，并征求相关行政主管部门意见。

（燃气工程）城市输气站、门站、各级调压站等场站设施，应将安全保护区纳入用地内，厂站周边建设应满足燃气相关安全管理技术要求。

4.3 海绵建设管理

（海绵工程设计）城市各类建设项目应按照控规、《大英县海绵城市规划设计导则》的规定进行海绵城市建设控制。

城市各类建设项目设计时应编制海绵城市规划专章（节），并报送大英县住房和城乡建设局(海绵城市建设办公室)审查、监管。
第五章 附则

本规定施行前，已取得《建设项目选址意见书》，并经核定规划条件，或已取得《建设用地规划许可证》的建设工程，可按原有关规定执行。

本规定未包括的内容，按国家现行的技术规范执行。在规划实施过程中，与国家现行技术规范要求有矛盾时，由大英县自然资源和规划局负责解释。

本规定未包含的历史形成遗留问题的内容，进行专题论证批准后决定处理方式。

本规定有关名词含义，以本规定名词解释（附录一）为准。

本规定自2021年5月1日起执行。

附录一 名词解释
1.建设用地面积：指规划建设项目的净用地面积（不包括各类公共用地的面积，如绿地、道路、道路广场和水域）。

2.民用建筑：供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。按建筑使用功能可分为居住建筑和公共建筑两大类。

3.居住建筑：供人们居住使用的建筑；包括住宅（楼）、宿舍等。

4.公共建筑：供人们进行各种公共活动的建筑。

5.民用建筑高度划分参照《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）第3.1.2条执行：

（1）建筑高度不大于27.0m的住宅建筑、建筑高度不大于24.0m的公共建筑及建筑高度大于24.0m的单层公共建筑为低层或多层民用建筑；

（2）建筑高度大于27.0m的住宅建筑和建筑高度大于24.0m的非单层公共建筑，且高度不大于100.0m的，为高层民用建筑；

（3）建筑高度大于100.0m为超高层建筑。

注：建筑防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016有关建筑高度和层数计算的规定。

6.低层建筑：层数不大于3层或建筑高度不大于11.0米的建筑为低层建筑。
7.住宅平均层数：住宅总建筑面积与住宅基底总面积的比值（层）。

8.非居住建筑：除居住建筑以外的其他民用建筑（本规定中不包括工业建筑）。

9.地下室：室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的1/2的房间。

10.半地下室：室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的1/3，且不超过1/2的房间。

11.低层辅助用房：与主体建筑配套使用的高度不大于6.0米，且不直接临路开设出入口的门卫、车库、垃圾房、市政设施用房、物管用房等。

12.停车空间：停放机动车和非机动车的室内、外空间。

13.容积率：在规划项目建设用地内，计算容积率的建筑面积总和与规划项目建设用地面积的比值。

14.建筑密度：在规划项目建设用地内，建筑物的基底面积总和与规划项目建设用地面积的比例（%）。

15.总建筑密度：指建设项目中所有建筑的基底面积与建设用地面积的比例。

16.绿地率：在规划项目建设用地内各类绿地面积的总和与规划项目建设用地面积的比率（%）。

17.建筑面积：按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

18.自然层：按楼地面结构分层的楼层。

19.结构层：整体结构体系中承重的楼板层。

20.架空层：仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。

21.结构层高：楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

22.高层建筑主要朝向：

（1）高层居住建筑中主要房间如卧室、起居室、书房、健身房等的开窗（含阳台）面的朝向；

（2）高层非居住建筑中次要朝向以外的朝向；

（3）高层建筑中面宽大于20.0米的各类朝向。

23.高层建筑次要朝向：次要朝向可设置卫生间、盥洗室、厨房、储物间、开水间、楼梯、内走廊窗以及服务阳台等。

24.点式高层住宅：主要朝向投影面宽小于35.0米的高层住宅。

25.多、低层建筑长边：主要功能房间开窗面、阳台、阴台设置面以及面宽大于18.0米的山墙面。

26.多、低层建筑山墙：多、低层建筑面宽不大于18.0米的短边。山墙面每层可设置面积不大于1.8平方米的走道窗、楼梯间窗；面积不大于0.6平方米的卫生间窗、盥洗室窗、开水间窗、储物间高窗。

[image: image12.jpg]09 EeraEgy]
ERREE

RS TIRESAL RIRE, IREAILIAES, MRS, RN T i NER SRR DRSS R, TRREMRNIRSHHERIFNRR, M
NRBRAEENEREE, EEWHIENEARTEG, FERRNSERLENE . EEUFER, HHELUASELIKERHHRSR.

EHBER i

FEEBXFNFEINARER XN, ERSERHAAEHEITE
Wi 5, CHESERIMEARRE, UFE=ERS.
2 IEETHHSOHSBEN, BRBEEEHELmMLT, B RN
SXIEH

(MEARRS < 24m: EBHHAFR, BSH, EIHER FHIXE,
(QFEFIRS< 40m: FBHHAENRE. OEK. B URERARLIX
K.

ERRE= 60m: FEHHEPOESK, W SUERLRAER iRk
(DFEAIRE < 80m: EBHHIEEEAFE LML,

GEFRE= 100m: FBHSHAEROESX, WXL R
4k,

I =< 80
I =R < 100



27.相对布置：建筑外墙面（含阳台、外廊、飘窗）的正投影面与相邻建筑的外墙面（含阳台、外廊、飘窗）相交时，为相对布置。

28.错位布置：建筑任一外墙面（含阳台、外廊、飘窗）的正投影面与相邻建筑的各外墙面均不相交的，为错位布置。

[image: image6.jpg]//QV/

crarmgE S HURRARE





29.带状绿地：在控规中标注有宽度的城市各种类型和规模的绿地。

30.块状绿地：除带状绿地之外的城市各种类型和规模的绿地。

31.旧城区范围：东至水井街和达成铁路桥罗桂路段、西至大英中学和殷家沟片区、北至滨江路、南至达成铁路。

旧城区范围示意图

[image: image7.png]



32.一般地区范围：除旧城区以外的区域。

33.危旧房棚户区：根据大府办函[2013] 126号文件关于《大英县2013-2017年城市棚户区改造规划》确定范围内的棚户区，以改扩建方式同时实施建筑节能改造、管网线路改造、房屋功能完善、风貌塑造的综合整治项目，位于城市规划区内的国有工矿（煤矿）棚户区、国有林业基层单位棚户区（危旧房），以及具备棚户区特征的小城镇危旧房。

34.滨水地区：主要包括郪江河、小溪河、通仙溪、古柏溪等河道沿线的城市空间。
35.重要景观道路：展示城市景观的重要廊道，包括卓筒干道、天星大道、中海大道、花园干道、商业步行街、太吉大道、双正大道、郪江南北路等城市道路。
36.道路红线：规划的城市道路（含居住区级道路）用地的边界线。

37.用地红线：各类建筑工程项目用地的使用权属范围的边界线。

38.城市绿线：城市各类绿地范围的控制线。

39.城市蓝线：城市规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线。包括城市取水点上游100米和穿过城市的江河、溪流在城市规划区范围之外的相当区段，指“水体现状、规划及严格保护界线”。

40.城市紫线：指国家历史文化名城内的历史文化街区和省、自治区、直辖市人民政府公布的历史文化街区的保护范围界线，以及历史文化街区外经县级以上人民政府公布保护的历史建筑的保护范围界线。

41.城市黄线：对城市发展全局有影响的、城市规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地的控制界线。

42.特殊控制线：如机场净空限高控制线、等值线、城市微波通道等控制范围的界线等。

43.建筑控制线：有关法规或控规确定的建筑物、构筑物的主体外轮廓必须依此线型设计，不应超出的界线。

44.高层主体建筑密度：地块高层建筑物的基底面积总和与总用地面积的比例(%)。

45.海绵城市（LID）：指在城市开发建设过程中，通过生态化措施，尽可能维持城市开发建设前后水文特征不变，有效缓解不透水面积增加造成的径流总量、径流峰值与径流污染的增加等对环境造成的不利影响。

46.透水铺装：可渗透、滞留和渗排雨水并满足一定要求的地面铺装结构。包括透水砖、透水水泥混凝土和透水沥青。

附录二 计算规则

一、容积率计算规则

（一）相关概念 
容积率:是指一定地块内，总建筑面积与建筑用地面积的比值。按照最新《城市规划基本术语标准》的规定。

建筑面积：按照最新《建筑工程建筑面积计算规范》 的规定确定的建筑面积数值。

计容建筑面积：是指计入容积率的建筑面积，一般按照最新《建筑工程建筑面积计算规范》的规定确定的建筑面积数值，出现下列情况的，容积率计算按规则执行。

（二）住宅建筑计算规则

1.住宅建筑层高不宜大于3.6米；层高大于3.6米、小于或等于5.1米时，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的1.5倍计算；层高大于5.1米、小于或等于8.1米时，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的2倍计算；层高大于8.1米的、小于或等于11.1米的，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的3倍计算；层高以3米为基准，以此类推。

2.利用坡屋顶内空间时净高超过 2.20m以上部位应计算全面积；净高在 1.20m至 2.20m 的部位应计算1/2 面积；净高不足l .20m的部位不应计算面积。
3.跃层式住宅建筑起居室（厅）、低层住宅起居室（厅）、住宅坡屋顶部分的通高部分层高小于或等于7.2米时，该通高部分的计容建筑面积按照该层水平投影面积的1倍计算；通高部分层高大于7.2米、小于或等于10.8（7.2+3.6）米时，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的2倍计算；层高以3.6米为基准，以此类推。

4.高层民用建筑底层架空部分净高大于或等于3.6米，架空层的水平投影面积不大于整个项目总建筑占地面积的50%，且仅用于布置绿化小品、公共休闲活动空间、公共通道等公共空间用途，其建筑面积不计入计容建筑面积，但应计入该项目的总建筑面积。

（三）商业建筑计算规则

1.商业建筑底层建筑层高大于5.7米、小于或等于10.8米的，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的2倍计算；层高大于10.8米、小于或等于15.9米的，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的3倍计算；层高以5.1米为基准，以此类推。二层及以上建筑层高大于5.1米、小于或等于10.2米的，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的2倍计算；层高大于10.2米、小于或等于15.3米的，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的3倍计算；层高以5.1米为基准，以此类推。

2.建筑公共部分的门厅、大堂、中庭等除外。餐饮、娱乐等功能集中布置的单一空间达到2000平方米以上的商业用房，以及电影院、体育场馆、展示厅、综合会议厅等有特殊功能需要的建筑层高可以根据功能要求适当提高，须专题论证。

（四）办公建筑、酒店建筑计算规则

1.办公建筑、酒店建筑层高大于5.1米、小于或等于9.3米的，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的2倍计算；层高大于9.3米、小于或等于13.5米的，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的3倍计算；层高以4.2米为基准，以此类推。

2.建筑公共部分的门厅、大堂、中庭等有特殊功能需要的建筑通高部分按照一层计算计容建筑面积。

（五）工业厂房建筑计算规则

1.工业厂房、仓储、物流用地等建筑层高大于或等于8.1米、小于或等于12.3米的，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的2倍计算；建筑层高大于12.3米，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的3倍计算。

2.行政办公、研发等后勤服务设施按照办公建筑执行;生活服务用房按照住宅建筑执行。

（六）阳台及立体绿化计算规则

1.每套住宅阳台（含各类形式的阳台、入户花园、露台、活动平台、空中花园、空中院馆、设备平台、构造板、结构板、抗震板等非公共活动空间）的水平投影面积不大于该套住宅使用建筑面积的20%，其中有立体绿化的可放宽至不大于该套住宅使用建筑面积的30%。

2.商业、办公、酒店建筑的每层阳台、飘窗、花台、花池、结构板（柱）、门廊（廓）、檐口等构件水平投影面积不大于该层使用建筑面积的15%。

3.此外，进深大于1.8米的阳台或半径大于1.8米的圆弧形阳台，按其水平投影面积计入计容建筑面积，低层住宅、退台式建筑阳台等有特殊要求的除外。

（七）其它

1.用作人防、设备、车库的地下（半地下）建筑物，当其顶板面高于室外地坪不大于1.5米时，不计入建筑密度，不计入计容建筑面积。

当其顶板面高于室外地坪1.5米时，按照该层水平投影面积计入建筑密度，按该层水平投影面积计入计容建筑面积。地下室、半地下室顶板面高于室外地坪部分按地上建筑的规定进行退距管理。

如建筑室外地坪标高不一致时，以周边最近的城市道路标高为准加上0.6米作为室外地坪，之后再按上述规定核准。

地上建筑四周均未被室外地坪掩埋的楼层，应当纳入容积率计算。

地上建筑局部被室外地坪掩埋的楼层，其被掩埋外墙长度占该层外墙周长（局部凹凸不计入）比例大于或者等于40%的，除集中车库和设备用房外，均应当纳入容积率计算；小于40%的，均应当纳入容积率计算。

地上建筑周边最近的城市道路标高最高点与最低点高差大于5.1米或地下室顶板面大于最近相邻的城市道路标高3米时，地上建筑局部被室外地坪掩埋的楼层，其非掩埋外墙对应的小于或者等于16米进深的部分应计入计容建筑面积。

2.窗台板与室内地坪高差小于0.45米，且窗台板外边线凸出建筑外墙面宽度大于0.6米，按照窗台板投影面积计入计容建筑面积。

3.除建筑入口雨篷外，建筑附属构件及装饰构架（如花池、构造板等）的进深不应大于0.6米，且连续长度不应大于1.8米；独立空调板的进深不应大于0.8米，且连续长度不应大于1.8米；空调板沿阳台长边外侧设置，按照阳台计入计容建筑面积，沿阳台短边外侧设置，其宽度大于0.6米，按照阳台计入计容建筑面积；住宅建筑在外墙外或阳台外设置花池时，花池底板距室内地坪或阳台地坪少于0.6米，或在阳台结构底板内设置花池的，花池按照阳台规定计入计容建筑面积。

4.女儿墙高度大于1.8米，围合长度超过女儿墙周长20%时，按照该屋面水平投影面积的相应比值计入计容建筑面积。
（八）建筑项目设计方案中出现本规则之外或难以界定的情况时，可以组织专家论证其方案的合理性，以专家论证结论作为方案审查的参考依据。

（九）设计单位应在总平面图中分别注明建筑面积和计容建筑面积。

二、建筑密度计算规则

1.建筑密度：在规划项目建设用地内，建筑物的基底面积总和与规划项目建设用地面积的比例（％）。

建筑的基底面积：建筑物接触地面的自然层建筑外墙或结构外围水平投影面积。有裙楼的建筑计算主楼的基底面积时，可将裙楼屋面视为地面。

2.计算规则

（1）独立的建筑，按墙体外围及立柱外边水平面积计算；室外有顶盖、有立柱或墙体落地的走廊、门廊、门厅、阳台、平台、楼梯等按墙体外围及立柱外边水平面积计算。

（2）结构墙体外围外挑1.8米以上花台、花池、结构板（柱）、门廊（廓）、橱窗、幕墙等使用和非使用构件水平投影面积计入建筑密度。
3.项目地下室、半地下室及出入口等地下室附属设施及高于室外地坪3.5m的悬挑不落地阳台、花台等不计入建筑密度。

三、绿地率计算规则

1.绿地率是指建设项目用地范围内各类绿地占地面积的总和占（与）建设项目用地面积的比率。

2.建设项目用地与范围是指建设项目总用地中扣除由建设项目方带征的区外道路、公共对外道路用地后的净用地面积（即净用地面积）。
3.建设项目用地范围内的各类绿地(折算系数)包括以下类型绿地：

（1）地面绿化用地：覆盖各类生长植物，上部无建筑物、构筑物遮挡，适于栽植各类植物的用地。折算系数：按投影面积的100%计算。按照大英县海绵城市规划设计导则的要求，鼓励设置下沉式绿地。

（2）在绿地包围内的水体、园林建筑小品、园林铺装及园路等。

1）主要有以下类型

①景观水体；

②跌水；

③景观良好、水质清澈、水岸造型优美的各类水池（不包括游泳池、旱喷池及各类水体浑浊、景观效果差的生产水池）；

④园林建筑小品：亭、台、楼、阁、廊、榭、轩、枋、塔等；

⑤园林铺装：提供休闲健身活动的各类艺术铺装（含透水铺装）；

⑥园路：是指2.5米以内的园林小径。

2）透水铺砖率：绿地内铺装采用透水铺砖材料达到总铺装量的80％以上纳入绿地率计算，小于则不纳入。

绿地内铺装面积总量控制要求见下表。折算系数，见下表：

	建设项目
	要        求
	折算系数

	在绿地包围内的水体、园林建筑小品、园林铺装及园路等
	各类水体面积、园林建筑小品占地、园林铺装面积及园路面积之和≤绿化用地30%且园林建筑小品占地面积≤绿化用地的3%
	100%

	
	各类水体面积、园林建筑小品占地、园林铺装面积及园路面积之和＞绿化用地的30%
	超出部分

不予计算


（3）组团集中绿地：是指长度不小于15米，宽度不小于10米，且面积不小于400平方米的集中绿地。

居住人口大于1000人的居住区集中绿地面积计算应按下表的要求执行。折算系数：见下表

	建设项目
	要        求
	折算系数

	居住小区
	绿地种植面积≥组团集中绿地面积的70%
	100%

	
	组团集中绿地面积的50%≤绿地种植面积≤组团集中绿地面积的70%
	50%

	
	绿地种植面积≤组团集中绿地面积的50%
	不予计算

	其它项目
	绿地种植面积之和≥绿化用地面积的70%
	100%

	
	绿化用地面积的50%≤绿地种植面积之和≤绿化用地面积的70%
	80%

	
	绿地种植面积之和≤绿化用地面积的50%
	按实际绿地种植面积100％计算

	备注：组团绿地中园林小品建筑密度不大于组团绿地面积的3%，折算系数以绿化用地面积为基准。


（4）屋顶绿化

1）主要有以下类型（包括：）

①地下车库屋顶绿化；

②地下建筑物的屋顶绿化；

③24m以下建筑物的屋顶绿化。

2）绿色屋顶率：新建居住、公共管理和公共设施、商业服务业用地的建筑中，建筑高度低于24米的可上人建筑适宜进行屋顶绿化，绿化屋顶面积宜占建筑屋顶面积的30％以上。

绿色屋顶面积小于30％，折算系数：不予计算；绿色屋顶面积大于30％，折算系数：按实际绿化屋顶面积计算。折算系数，见下表：

	绿化类型
	要        求
	折算

系数

	地下车库、地下建筑物的屋顶绿化
	地下构筑物顶板标高低于-0.6米(设定室外地坪标高为+0.0)
	平均覆土厚度≥1m,以乔木为基调,乔、灌、地被配置合理的植物种植
	100%

	
	
	0.6 m≤平均覆土厚度＜1m,以小乔木为基调,配置灌木、地被的植物种植
	80%

	
	
	0.3 m≤平均覆土厚度＜0.6 m，以灌木为基调，配置地被的植物种植
	40%

	
	地下构筑物顶板标高介于-0.6米～1.2米的地下构筑物(设定室外地坪标高为+0.0)
	平均覆土厚度≥1m,以乔木为基调,乔、灌、地被配置合理的植物种植
	60%

	
	
	0.6 m≤平均覆土厚度＜1m,以小乔木为基调,配置、地被的植物种植
	40%

	
	
	0.3 m≤平均覆土厚度＜0.6 m，以灌木为基调，配置地被的植物种植
	20%

	裙房屋顶绿化和小于24m的建筑物屋顶绿化
	0.6 m＞平均覆土厚度≥0.3 m，以灌木为基调，配置的植物种植
	20%

	
	平均覆土厚度≥0.6 m，以小乔木为基调,配置灌木、地被的植物种植
	40%

	备注：1.高度指地下车库、地下建筑物覆土顶面相对于设计室外地坪的标高；

2.除上述类型外的屋顶绿化、垂直绿化、露台绿化、阳台绿化等不计算绿地面积。


（5）草坪砖绿化，仅指建设项目总平面图中确定的地面停车场地。折算系数，见下表：

	绿化类型
	要    求
	折算系数

	草坪砖停车场
	停车位采用植草砖铺装
	20%

	林荫式草坪砖停车场
	停车位采用草砖铺装，且每两个车位种植一棵以上遮阴效果良好的高大乔木
	50%


（6）树阵及树池绿地：仅指成片成行列式的栽植及独立设置的树池。折算系数，见下表：                          

	绿化类型
	要    求
	折算系数

	树 阵
	干径≥10cm，株距＜5m

长≥20m，宽≥20m，
	100%

	
	干径≥10cm，株距＜5m

10m≤长≤20m，

10m≤宽≤20m，
	50%

	独立树池
	干径≥50cm
	按干径的5倍为直径计算

	
	30cm≤干径≤50cm
	按2平方米计算

	
	干径≤30cm
	不予计算


4.建设工程设计方案中出现本规则之外或难以界定的情况时，可以组织专家论证其方案的合理性，以专家论证结论作为方案审查的参考依据。

5.设计单位应在总平面图中分别注明绿地范围和应计入绿地率的绿地面积。

四、建筑高度的计算

1. 机场、电台、电信、微波通信、气象台、卫星地面站、军事要塞工程等周围的建筑，当其处在各种技术作业控制区范围内，应按建筑物室外地面及建筑物和构筑物最高点的高度计算。

2. 民用建筑平屋顶应按建筑物室外设计地面至其屋面面层的高度计算；坡屋顶应按建筑物室外地面至其屋檐和屋脊的平均高度计算；下列突出物不计入建筑高度内：

（1）局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4；

（2）突出屋面的通风道、烟囱、装饰构件、花架、通信设施等；

（3）空调冷却塔等设备。

五、建筑间距、后退距离计算

1.建筑间距指相邻建筑外墙面（含阳台、飘窗、花台、花池、外包柱、结构板（柱）、门廊（廓）、橱窗、幕墙、污水处理等使用和非使用构件）最近点之间的水平距离。外墙面上附属的装饰性（二次装修）构架、遮阳、雨棚、挑檐等墙外设施不计入建筑间距。

2.建筑后退距离指建筑外墙面（含阳台、飘窗、花台、花池、外包柱、结构板（柱）、门廊（廓）、橱窗、幕墙、污水处理等使用和非使用构件）与各色线最近点之间的水平距离。

3.顶层为跃层户型的跃层部分层高计入间距或后退距离计算。

附录三 容积率管理细则

第一条  建设单位应严格按照建设用地的容积率指标进行开发建设，不得擅自调整容积率。对于分期开发的建设项目，各期建设工程规划许可确定的计容建筑面积计算值的总和，应该与规划设计条件、建设用地规划许可证确定的容积率相符合。

第二条  容积率调整，除应当符合国家和省、市有关法律、法规和技术规范要求外，还必须符合下列条件之一：

（1）国家和省有关政策发生变化的；

（2）建设用地区域因城乡规划调整或修编造成地块发展条件发生变化的；

（3）建设用地区域原有建设限制条件(如航空限高、市政设施等特别控制区域)发生重大变化的； 

（4）法律、法规规定的其他条件。

因上述情况需要调整容积率的建设项目，应对周边区域公共配套设施（如医疗、教育、文体等）、基础设施（交通、市政、防震避灾疏散等）及公共服务设施（社区管理、物管活动用房、停车泊位等）所能承担的条件进行论证。

第三条  容积率调整申请主体原则上为县级以上政府土地储备单位，若建设单位或个人需调整用地容积率，应获得县级以上人民政府批准。

第四条　建设单位或个人申请调整建设用地容积率的，应按以下程序办理：
（一）建设单位或个人向自然资源和规划主管部门提出调整容积率书面申请，陈述调整理由（附公共配套设施、基础设施承载能力论证报告及其它相应材料），并附送调整的规划设计方案；

（二）自然资源和规划主管部门对调整容积率申请进行初审，经审核符合相关规定的申请，组织专家和有关部门对调整的必要性和规划调整方案的合理性进行论证，再进行方案审核；

（三）自然资源和规划主管部门应将规划调整方案和原审批方案进行公示，规划调整可能对利害关系人产生影响的，应征求利害关系人的意见，必要时需组织听证；

（四）经听证、公示无异议的，由自然资源和规划主管部门整理相关资料，提出容积率调整建议，按程序上报县规委会审议同意后报县人民政府审批；

（五）自然资源和规划主管部门出具调整的规划设计条件，建设单位或个人按规定向自然资源和规划主管部门补缴土地出让金后，自然资源和规划主管部门依法办理后续的土地、规划审批手续。

第五条  规划设计单位、建筑设计单位应严格按照规划条件进行规划和设计，建设项目提交自然资源和规划主管部门审查时，存在违规行为和不诚信行为将纳入诚信管理体系。 

第六条  建设项目按照审定的规划实施的，在规划条件核实时如出现实际容积率一定误差，按以下要求办理： 

（一）对超容积率在3%（含本数）以下，且超建面积不超过1000(含本数)平方米的，由自然资源和规划主管部门在办理规划条件时核实；

（二）对超容积率在3%（不含本数）以上或超建面积超过1000（不含本数）平方米的，视为未按建设项目规划条件和规划许可内容实施的，由综合执法主管部门按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条和《四川省城乡规划条例》第八十二条规定处罚。

第七条　建设项目未按规划批准内容实施，造成容积率增大的，按《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条和《四川省城乡规划条例》第八十二条规定处罚。

第八条　经依法批准的调整容积率的用地，自然资源和规划主管部门按规定收取土地出让金。 

第九条　由建设单位提出容积率调整要求的建设项目，不得以调整容积率的原因拖延项目开、竣工时间，确需调整的须按程序向自然资源和规划主管部门批准同意后执行。

第十条 与容积率调整相关的政府批准文件，调整理由、依据和规划调整方案，专家论证意见，公示（听证）材料，与相关部门的联系文函等资料均应按照国家有关管理的规定归档备案，并接受社会监督。

第十一条　自然资源和规划主管部门应当加强建设用地容积率管理的监督检查。自然资源和规划主管部门应与建设、房产等管理部门共同建立调整容积率、补交土地出让金、变更土地使用权出让合同的沟通机制。

第十二条　建设项目除规划设计条件中有明确规定外，用作小区公共使用的架空层、人防、地下车库、设备用房非经营性设施建筑面积不计入容积率；地下空间用于商业、旅馆、办公等经营性用途的，其经营性设施建筑面积计入容积率。

附录四 大英县建筑日照分析管理办法

第一条  目的和依据
为加强和规范建筑日照分析管理工作，根据《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018），结合大英县实际情况，制定本办法。

第二条  本办法适用于大英县中心城区域。

第三条  日照分析对象及标准
1.每套住宅至少应有一个卧室或起居室（厅）大寒日日照不低于2小时；

2.老年人、残疾人专用住宅应有一个卧室或起居室（厅）冬至日日照不低于2小时；

3.托儿所、幼儿园的生活用房冬至日底层日照不低于3小时；

4.医院、疗养院半数以上病房和疗养室冬至日日照不低于3小时；

5.中、小学教学楼南向教室冬至日底层日照不低于2小时；

6.须满足日照要求的建筑，当下部作为商店、办公、停车、架空层等功能使用时，日照时间计算起点从最低层需满足日照功能房间的窗台面起算；

7.若拟建建筑对界外空地（规划为住宅、托儿所、幼儿园、医院、疗养院、教学楼等有日照要求的建筑）有日照影响，其不符合日照要求的阴影在界外的影响距离（用地界至不符合日照要求的阴影范围的边缘线）不应大于10.0米；

8.在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯除外；

9.旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照1小时的标准。

第四条  日照分析计算参数
1.大英县经纬度：东经105°24′，北纬30°31′。

2.有效时间：大寒日8：00－16：00，冬至日9：00－15：00。

3.时间计算精度：1分钟。

4.日照时间统计方式：累计所有连续照射大于15分钟的时间段。

5.采样点间距：1米。

6.日照计算时均采用真太阳时。

第五条  计算规则
1.日照计算范围

有日照要求的建筑（或用地）和该建筑（或用地）将产生日照影响的建筑物（或构筑物）均需参与日照计算。

2.窗的计算基准面

一般窗户以外墙皮窗台位置为计算基准面，转角直角窗、凸窗等特别窗户原则上以平行墙面的外墙皮窗台位置为计算基准面。

3.窗户计算高度（含落地门窗、组合门窗、阳台封窗等门窗形式）按离室内地坪0.9米的高度计算。

4.有外挑阳台、飘窗、花台、花池、结构板（柱）、门廊（廓）、檐口等构件均以出挑面为计算基准面。

5.实体女儿墙和跃层建筑的高度、出挑的阳台、檐口、花台、结构板（柱）等影响因素须纳入计算。

第六条  日照分析成果
1.日照分析综合计算图（比例1：500）。

2.日照分析综合计算图上需注明：

（1）日照分析依据及标准；

（2）进行日照分析所使用的分析软件；

（3）日照分析技术参数设置；

（4）日照分析结论——日照分析综合计算图及建筑工程设计方案总平面图上均应表述。

第七条  责任
建设单位应对提供的日照分析成果及其附送材料的真实性负责，提供材料不实或隐瞒实情而产生后果的，应承担全部责任。日照分析成果编制单位应对日照分析成果的准确性、真实性负责。由于日照分析成果不准确、不真实而产生后果的，日照分析成果编制单位应承担相应责任。

附录五 综合技术经济指标表

	一、规划建设净用地面积(参与容积率和建筑密度计算)
	m2

	二、规划总建筑面积
	m2
	用地兼容的建筑面积
	m2

	（一）地上建筑面积
	m2

	1.地上计入容积率的建筑面积
	m2

	(1)住宅
	m2
	占计容建筑面积的比例
	%

	
	
	
	

	
	
	
	

	(2)非住宅
	m2
	占计容建筑面积的比例
	%

	①办公用房
	m2

	②商业用房
	m2

	③酒店用房
	m2

	④非生产性工业用房
	m2

	⑤xx用房建筑面积（提示：类似物流中心、市场、剧场、体育馆等本表未涵盖的内容，应结合项目实际内容列出具体名称）
	m2

	⑥建设项目配套设施建筑面积
	m2

	A、物管用房 (含不小于30㎡业主委员会活动室)
	m2

	B、门卫室
	m2

	C、 xx用房（提示：应注明具体配套设施功能）
	m2

	⑦公共服务配套设施
	m2

	A、社区服务中心
	m2

	B、社区用房
	m2

	C、街道办事处
	m2

	D、农贸市场
	m2

	E、邮政服务网点
	m2

	F、公厕
	m2

	G、市政设施用房
	m2

	H、文化活动中心
	m2

	I、文化活动站
	m2

	J、社区卫生服务中心
	m2

	K、社区卫生服务站
	m2

	L、体育活动中心
	m2

	M、幼儿园
	m2

	N、小学
	m2

	O、中学
	m2

	P、派出所
	m2

	Q、变（配）电站
	m2

	R、开闭所
	m2

	S、加油站
	m2

	T、加气站
	m2

	U、充电站
	m2

	V、xx配套用房（提示：应根据控规及规划条件的内容注明）
	m2

	2、地上不计入容积率的建筑面积
	m2

	（1）机动车停车库（交通场站用地上设置的专用停车场除外）
	m2

	（2）非机动车停车库
	m2

	（3）首层架空部分（只作为绿化、停车、公共活动使用）
	m2

	（4）垃圾用房
	m2

	（二）地下（含半地下）室建筑面积及层数
	m2
	层
	其中：半地下室计容建筑面积及层数
	m2
	层

	1、商业用房
	m2

	其中：半地下商业用房（计容）
	m2

	2、办公用房
	m2

	其中：半地下办公（计容）
	m2

	3、酒店用房
	m2

	其中：半地下酒店用房（计容）
	m2

	4、住宅用房
	m2

	其中：半地下住宅（计容）
	m2

	5、地下机动车库
	m2

	其中：半地下机动车库
	m2

	6、地下非机动车库
	m2

	其中：半地下非机动车库
	m2

	7、建设项目配套设施
	m2

	A、物管用房
	m2

	B、垃圾用房
	m2

	C、蓄水池
	m2

	8、公共服务配套设施
	m2

	A、公厕
	m2

	B、市政设施用房
	m2

	C、变（配）电站
	m2

	D、开闭所
	m2

	E、加油站
	m2

	F、加气站
	m2

	G、充电站
	m2

	H、xx配套用房（提示：应根据控规及规划条件的内容注明）
	m2

	9、其他xx用房面积（应根据具体功能内容注明，如设备用房、库房等）
	m2

	三、容积率
	总容积率
	

	
	住宅容积率
	

	四、基底面积
	建筑基底总面积
	m2

	
	高层主体基底（基座）面积
	m2

	五、建筑密度
	总建筑密度
	%

	
	高层主体建筑密度
	%

	六、总绿地面积
	m2

	（一）集中绿地面积
	m2

	其中： 临街（河道、广场等城市公共空间）集中绿地面积
	m2

	七、绿地率
	%

	八、机动车位
	辆

	（一）地上停车位总数
	辆

	其

中
	1、室外地面停车位
	辆

	
	2、停车库内停车位（提示：此项适用于有地面室内停车库时）
	辆

	
	3、室外地面停车位占总停车位的比例

（提示：此项适用于非居住项目及保障性住房项目）
	%

	停车配

建明细
	1、住宅停车位
	辆

	
	2、非住宅停车位
	辆

	
	（1）商业停车位
	辆

	
	（2）办公停车位
	辆

	
	（3）酒店停车位
	辆

	
	（4）其他非住宅停车位
	辆

	（二）地下停车位总数
	辆

	1、住宅停车位
	辆

	2、非住宅停车位
	辆

	（1）商业停车位
	辆

	（2）办公停车位
	辆

	（3）酒店停车位
	辆

	（4）其他非住宅停车位
	辆

	其中：机械停车位数量
	辆
	机械停车位占总机动车停车位的比例
	%

	九、非机动车位总量
	辆

	（一）地上停车位总量
	辆

	其中
	住宅停车位：
	辆

	
	非住宅停车位
	辆

	（二）地下停车位总量
	辆

	其中
	住宅停车位：
	辆

	
	非住宅停车位
	m²

	十、全民健身场所
	m²

	十一、市政公用设施点位
	m²

	十二、日照分析
	

	日照分析的依据及标准
	
	日照分析所使用的分析软件
	

	日照分析结论
	拟建建筑自身以及对周边用地、周边已建建筑的日照影响满足《大英县规划管理技术规定（试行）》的要求。

	十三、建筑主要色彩
	主色调号
	
	明度
	
	彩度
	

	备注：


注：①本表格罗列了可能出现的各类规划许可内容，建设单位应根据相关规划要求以及项目实际情况，对表格内容进行相应的加减填写，相应的制作本项目的综合技术经济指标表。 

②当一个报建项目涉及两类及两类以上不同的用地性质时，应分别列出对应用地的综合经济技术指标表。

③根据《行政许可法》，报建单位须如实申报各项经济指标，并对指标的真实性及指标与报建图纸内容的相符一致性负责。
附录六 城市规划建设用地分类

第一条  城市建设用地分类采用大类、中类和小类三个层次的分类体系,共分8大类,35中类,42小类。

第二条  城市用地应按土地使用的主要性质进行划分和归类。
第三条  使用本分类时,可根据工作性质、工作内容及工作深度的不同要求,采用本分类的全部或部分类别,但不得增设任何新的类别。
第四条  城市用地分类应采用字母数字混合型代号,大类应采用英文字母表示,中类和小类应各采用一位阿拉伯数字表示。城市用地分类代号可用于城市规划的图纸和文件。

第五条  城市用地分类和代号必须符合下表的规定。

城市用地分类和代号

	类别代码
	类别名称
	内容

	大类
	中类
	小类
	
	

	R
	
	居住用地
	住宅和相应服务设施的用地

	
	R1
	
	一类居住用地
	设施齐全、环境良好，以低层住宅为主的用地

	
	
	R11
	住宅用地
	住宅建筑用地及其附属道路、停车场、小游园等用地

	
	
	R12
	服务设施用地
	居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施等用地，不包括中小学用地

	
	R2
	
	二类居住用地
	设施较齐全、环境良好，以多、中、高层住宅为主的用地

	
	
	R21
	住宅用地
	住宅建筑用地（含保障性住宅用地）及其附属道路、停车场、小游园等用地

	
	
	R22
	服务设施用地
	居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施等用地，不包括中小学用地

	
	R3
	
	三类居住用地
	设施较欠缺、环境较差，以需要加以改造的简陋住宅为主的用地，包括危房、棚户区、临时住宅等用地

	
	
	R31
	住宅用地
	住宅建筑用地及其附属道路、停车场、小游园等用地

	
	
	R32
	服务设施用地
	居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施等用地，不包括中小学用地

	A
	
	公共管理与公共服务设施用地
	行政、文化、教育、体育、卫生等机构和设施的用地，不包括居住用地中的服务设施用地

	
	A1
	行政办公用地
	党政机关、社会团体、事业单位等办公机构及其相关设施用地

	
	
	文化设施用地
	图书、展览等公共文化活动设施用地

	
	A2
	A21
	图书展览用地
	公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆、会展中心等设施用地

	
	
	A22
	文化活动用地
	综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地

	
	A3
	
	教育科研用地
	高等院校、中等专业学校、中学、小学、科研事业单位及其附属设施用地，包括为学校配建的独立地段的学生生活用地

	
	
	A31
	高等院校用地
	大学、学院、专科学校、研究生院、电视大学、党校、干部学校及其附属设施用地，包括军事院校用地

	
	
	A32
	中等专业学校用地
	中等专业学校、技工学校、职业学校等用地，不包括附属于普通中学内的职业高中用地

	
	
	A33
	中小学用地
	中学、小学用地

	
	
	A34
	特殊教育用地
	聋、哑、盲人学校及工读学校等用地

	
	
	A35
	科研用地
	科研事业单位用地

	
	A4
	
	体育用地
	体育场馆和体育训练基地等用地，不包括学校等机构专用的体育设施用地

	
	
	A41
	体育场馆用地
	室内外体育运动用地，包括体育场馆、游泳场馆、各类球场及其附属的业余体校等用地

	
	
	A42
	体育训练用地
	为体育运动专设的训练基地用地

	
	A5
	
	医疗卫生用地
	医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地

	
	
	A51
	医院用地
	综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地

	
	
	A52
	卫生防疫用地
	卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地

	
	
	A53
	特殊医疗用地
	对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地

	
	
	A59
	其它医疗卫生用地
	急救中心、血库等用地

	A
	A6

	社会福利用地
	为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地，包括福利院、养老院、孤儿院等用地

	
	A7

	文物古迹用地
	具有保护价值的古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、近代代表性建筑、革命纪念建筑等用地。不包括已作其它用途的文物古迹用地

	
	A8

	外事用地
	外国驻华使馆、领事馆、国际机构及其生活设施等用地

	
	A9

	宗教用地
	宗教活动场所用地

	B
	
	商业服务业设施用地
	商业、商务、娱乐康体等设施用地，不包括居住用地中的服务设施用地

	
	B1
	
	商业用地
	商业及餐饮、旅馆等服务业用地

	
	
	B11
	零售商业用地
	以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场等用地

	
	
	B12
	批发市场用地
	以批发功能为主的市场用地

	
	
	B13
	餐饮用地
	饭店、餐厅、酒吧等用地

	
	
	B14
	旅馆用地
	宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地

	
	B2
	
	商务用地
	金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性办公用地

	
	
	B21
	金融保险用地
	银行、证券期货交易所、保险公司等用地

	
	
	B22
	艺术传媒用地
	文艺团体、影视制作、广告传媒等用地

	
	
	B29
	其它商务用地
	贸易、设计、咨询等技术服务办公用地

	
	B3
	
	娱乐康体用地
	娱乐、康体等设施用地

	
	
	B31
	娱乐用地
	剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地

	
	
	B32
	康体用地
	赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场，以及通用航空、水上运动的陆域部分等用地

	
	B4
	
	公用设施营业网点用地
	零售加油、加气、电信、邮政等公用设施营业网点用地

	
	
	B41
	加油加气站用地
	零售加油、加气、充电站等用地

	
	
	B49
	其它公用设施营业网点用地
	独立地段的电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其它公用设施营业网点用地

	
	B9
	其它服务设施用地
	业余学校、民营培训机构、私人诊所、殡葬、宠物医院、汽车维修站等其它服务设施用地

	M
	
	工业用地
	工矿企业的生产车间、库房及其附属设施用地，包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地，不包括露天矿用地

	
	M1
	一类工业用地
	对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的工业用地

	
	M2
	二类工业用地
	对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的工业用地

	
	M3
	三类工业用地
	对居住和公共环境有严重干扰、污染和安全隐患的工业用地

	W
	
	物流仓储用地
	物资储备、中转、配送等用地，包括附属道路、停车场以及货运公司车队的站场等用地

	
	W1
	一类物流仓储用地
	对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地

	
	W2
	二类物流仓储用地
	对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地

	
	W3
	三类物流仓储用地
	易燃、易爆和剧毒等危险品的专用物流仓储用地


	类别代码
	类别名称
	内容

	大类
	中类
	小类
	
	

	S
	
	道路与交通设施用地
	城市道路、交通设施等用地，不包括居住用地、工业用地等内部的道路、停车场等用地

	
	S1
	城市道路用地
	快速路、主干路、次干路和支路等用地，包括其交叉口用地

	
	S2
	城市轨道交通用地
	独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点用地

	
	S3
	交通枢纽用地
	铁路客货运站、公路长途客运站、港口客运码头、公交枢纽及其附属设施用地

	
	S4
	
	交通场站用地
	交通服务设施用地，不包括交通指挥中心、交通队用地

	
	
	S41
	公共交通场站用地
	城市轨道交通车辆基地及附属设施，公共汽（电）车首末站、停车场（库）、保养场，出租汽车场站设施等用地，以及轮渡、缆车、索道等的地面部分及其附属设施用地

	
	
	S42
	社会停车场用地
	独立地段的公共停车场和停车库用地，不包括其它各类用地配建的停车场和停车库用地

	
	S9
	其它交通设施用地
	除以上之外的交通设施用地，包括教练场等用地

	U
	
	公用设施用地
	供应、环境、安全等设施用地

	
	U1
	
	供应设施用地
	供水、供电、供燃气和供热等设施用地

	
	
	U11
	供水用地
	城市取水设施、自来水厂、再生水厂、加压泵站、高位水池等设施用地

	
	
	U12
	供电用地
	变电站、开闭所、变配电所等设施用地，不包括电厂用地。高压走廊下规定的控制范围内的用地应按其地面实际用途归类

	
	
	U13
	供燃气用地
	分输站、门站、储气站、加气母站、液化石油气储配站、灌瓶站和地面输气管廊等设施用地，不包括制气厂用地

	
	
	U15
	通信用地
	邮政中心局、邮政支局、邮件处理中心、电信局、移动基站、微波站等设施用地

	
	
	U16
	广播电视用地
	广播电视的发射、传输和监测设施用地，包括无线电收信区、发信区以及广播电视发射台、转播台、差转台、监测站等设施用地

	
	U2
	
	环境设施用地
	雨水、污水、固体废物处理等环境保护设施及其附属设施用地

	
	
	U21
	排水用地
	雨水泵站、污水泵站、污水处理、污泥处理厂等设施及其附属的构筑物用地，不包括排水河渠用地

	
	
	U22
	环卫用地
	生活垃圾、医疗垃圾、危险废物处理（置），以及垃圾转运、公厕、车辆清洗、环卫车辆停放修理等设施用地

	
	U3
	
	安全设施用地
	消防、防洪等保卫城市安全的公用设施及其附属设施用地

	
	
	U31
	消防用地
	消防站、消防通信及指挥训练中心等设施用地

	
	
	U32
	防洪用地
	防洪堤、防洪枢纽、排洪沟渠等设施用地

	
	U9
	其它公用设施用地
	除以上之外的公用设施用地，包括施工、养护、维修等设施用地

	G
	
	绿地与广场用地
	公园绿地、防护绿地、广场等公共开放空间用地

	
	G1
	公园绿地
	向公众开放，以游憩为主要功能，兼具生态、美化、防灾等作用的绿地

	
	G2
	防护绿地
	具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地

	
	G3
	广场用地
	以游憩、纪念、集会和避险等功能为主的城市公共活动场地


附图一 大英县中心城区用地分区图

[image: image8.jpg]EAET

1

L | umenx
[ irmETFE
[ wmgFax
N R A
| EilEg

0 200 500 1000





附图二  建筑高度控制示意图

控制区一

控制区二
       [image: image9.png]BRBESTREH
H<12M

12M <H<24M

24M <H<60M

60M < H<100M

o (MEIZMBIREXER , WE

MBI :

60msHs100m B
B << o
I << s
[ <hs

[usm




附图三  建筑风貌控制图

[image: image10.jpg]C= o] = e )

RERER: KIEERT. WihESEE, TiEsmR. £

RN, BERARS| DAL, EFHHRRE, - i o ] o=
BNER, SEDEARE, AT, REEH. BREE0 | o | (o] W o] o]
EIEERIRI,
ENER: LIRS, REREEERATERR, . = = =] I (=] (o
BB BRURTAZIKRSSE AT, ELRNMEST g@gﬂ i vo ] [oa] (=]  [on] (o] (o] [
Tt =} —
%= g i = = I call - il
HAE oea1 - os72 | [Toes2
=l BRI o | oo | [ [0
BOERPE, IR s
AR, DUtoE . (= —
py ELETEEEE, I (o= | oo ] N
By PHERSSSEAHAG [ | =)
SEFUKIE.
. =]
BERETLIE, RN
BiENTESE, 08 —
&, K& =3
=]
oz | [5Ea] [ooz | M [ oo | [ | [ooen] [oen | [0
w1 | [ | [ [osor | [wee | [z | [ooon] [o | [l
2 [ o= [~ | [ - B

) [ I [ [ ) [ ] (=

B (] ] )
e

ETEREEEREARSHIEGE\T18922 - 2002 (BAMELIET/IE) ESIREREES





附表一 城市建设用地兼容表

	　

                  主导用地性质  

兼容用地性质


	大类
	居住用地
	公共管理与公共服务设施用地
	商业服务业设施用地
	工业

用地
	物流仓

储用地

	
	中类
	一、二类居住用地
	行政办

公用地
	文化设施用地
	教育科

研用地
	商业用地
	商务用地
	娱乐康体

用地
	其它服务

设施用地
	一类工业用地
	一类物流仓储用地

	
	小类
	住宅

用地
	服务设施用地
	
	图书展览

用地
	文化活动

用地
	科研

用地
	零售商

业用地
	批发市场用地
	餐饮

用地
	旅馆

用地
	金融保险

业用地
	艺术传

媒用地
	其它商务

用地
	娱乐用地
	康体

用地
	
	
	

	大类
	中类
	小类
	类别

代码
	R11
	R12
	A1
	A21
	A22
	A35
	B11
	B12
	B13
	B14
	B21
	B22
	B29
	B31
	B32
	B9
	M1
	W1

	居住用地
	一、二类

居住用地
	住宅用地
	R11/R21
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	
	服务设施用地
	R12/R22
	▲
	
	×
	×
	×
	×
	◎
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	◎
	×
	×

	公共管理与公共服务用地
	行政办公用地
	
	A1
	×
	×
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	◎
	×
	×

	
	文化设施用地
	图书展览

用地
	A21
	×
	×
	◎
	
	◎
	◎
	◎
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	◎
	×
	×

	
	
	文化活动

用地
	A22
	×
	×
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	◎
	×
	×

	
	教育科研用地
	科研用地
	A35
	×
	×
	◎
	◎
	◎
	
	◎
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	◎
	◎
	×

	商业服务业设施用地
	商业设施用地
	零售商业用地
	B11
	▲
	◎
	×
	×
	×
	×
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	×

	
	
	批发市场用地
	B12
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	
	餐饮业用地
	B13
	▲
	◎
	×
	×
	×
	×
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	×

	
	
	旅馆用地
	B14
	×
	◎
	×
	×
	×
	×
	◎
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	×

	
	商务设施用地
	金融保险

用地
	B21
	▲
	◎
	×
	×
	×
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	×

	
	
	艺术传媒用地
	B22
	▲
	◎
	×
	×
	×
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	×

	
	
	其它商务

用地
	B29
	▲
	◎
	×
	×
	×
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	◎
	×
	×

	
	娱乐康体用地
	娱乐用地
	B31
	▲
	◎
	×
	×
	×
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	×
	×

	
	
	康体用地
	B32
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	×
	×
	×

	
	其它服务设施
	
	B9
	×
	◎
	×
	×
	×
	×
	◎
	◎
	×
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	×
	×

	工业用地
	一类工业用地
	
	M1
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	×

	物流仓储用地
	一类物流

仓储用地
	
	W1
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	◎
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	◎
	 


注：①× 禁止兼容，▲ 兼容比例不超过10%，◎ 兼容比例不超过30%； 

  ②本表中B12批发市场用地仅指普通商品的批发市场，不含危险品等特种商品的特殊批发市场；B9其他服务设施用地中不含殡葬设施；

  ③兼容比例系指兼容类的计容建筑面积与该项目计入容积率的建筑面积的比例；

  ④本表未涉及的规划用地类别的兼容应符合规划要求；

  ⑤规划控制指标按主导用地类别进行管理。

附表二 建筑布置形式示意表


抄送：县委办公室、县人大常委会办公室、县政协办公室，县纪委，县法院，县检察院，县人武部。
— 4 —
— 4 —

